铜陵学院新校区经管实验室及二区食堂部分配电线路改造项目投标报价表
	序号
	品目名称
	详细技术参数或规格型号要求
	品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备       注

	1
	电缆
	YJV4X50+1X25
	
	米
	90
	
	
	经管实验室305、306、307

	
	
	
	
	米
	145
	
	
	二食堂面包房、水果店

	2
	电缆
	YJV4X35+1X16
	
	米
	45
	
	
	经管实验室305、306、307

	3
	控制箱
	800*600*420

防护标准：IP30

操作面IP20C

执行标准：GB/T72513-2006 额定电压380/220V 50HZ
	
	套
	1
	
	
	嵌入式，内置100A总控1只，20A漏保16只（305/306实验室）

	
	
	
	
	套
	1
	
	
	嵌入式，内置100A总控1只，20A漏保12只（307实验室）

	
	
	
	
	套
	1
	
	
	内置200A总控1只，125A控开2只

	
	
	
	
	套
	2
	
	
	内置380V/电表1块，60A总控1只，32A漏保3只，16A断路器3只

	4
	桥架
	钢制100*100
	
	米
	20
	
	
	经管实验室305、306、307

	5
	辅材
	
	
	
	
	
	
	包干

	6
	安装费和税金
	
	
	
	
	
	
	含开槽及恢复

	金额合计
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价总金额  
	人民币（大写）：                                                            （￥               ）


说明：本投标报价为所投产品的最终完全报价（包括产品价款、材料损耗费、运输保险费、装卸费、搬运费、改造安装费、验收费、售后服务费、利税和应承担的风险等一切费用）。
投标单位名称：                              （公章）        
投标单位地址：                                
法定代表人签字或盖章：              

代理人（被授权人）签字或盖章：          
联系电话：                                          日期：                 
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