铜陵学院校园网网络运行维护服务项目

招标文件

（项目编号：tlxyzb[2016]78号）

招 标 人：   铜  陵  学  院

法人代表：   倪  国  爱

经办部门：   铜陵学院国有资产管理处

监督部门：   铜陵学院纪委（监审处）

日    期：   二〇一六年八月八日

目        录

一、第一章：投标须知

二、第二章：主要技术参数及建设要求

三、第三章：评标办法及细则

四、第四章：投标文件部分格式

第一章：投标须知

一、前  附  表

| 序号 | 内 容 | 说 明 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 铜陵学院校园网络运行维护服务项目 |
| 2 | 服务地点 | 铜陵学院新校区内（铜陵市开发区翠湖四路1335号） |
| 3 | 服务时间 | 一年（2016年9月30日至2017年9月30日） |
| 4 | 质量要求 | 符合行业、国家规范、标准 |
| 5 | 招标范围 | 弱电间基础环境的基础信息统计；机房基础环境的监控与维护；办公区及宿舍区有线网络的运维（包含有线网络设备、网络安全设备等）；办公区及宿舍区无线网络的运维；数据中心的运维（包含服务器、存储、虚拟化平台等）；办公网桌面终端的运维（含操作系统安装）；宿舍网运维服务；应用业务操作系统的监控与运维。 |
| 6 | 招标方式 | 公开招标 |
| 7 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 招标文件获取方式 | 发放时间：2016年8月8日 发放地点：铜陵学院新校区图书馆807室领取，或请在国资处网站 http://gzc.tlu.edu.cn/ 自行下载 报名（资料）费：200元（缴纳联系人：崔老师 图书馆805室） |
| 9 | 现场踏勘 | 自行组织踏勘，费用自理 |
| 10 | 投标答疑 | 请于2016年8月25日下午5:00前，如有对招标文件的疑问或投标需答疑的问题以书面形式，报到铜陵学院国资处或发邮件至gzc@tlu.edu.cn。如答疑，招标单位于2016年8月26日下午5:00前，在铜陵学院国资处网站 http://gzc.tlu.edu.cn/公布。投标人无论是否提出过澄清的要求，均应上网查看是否有关本项目的澄清说明，否则后果自负。 |
| 11 | 投标保证金 | 人民币壹万元。2016年8月29日上午11：00前（请以投标单位账号通过银行汇款支付，未中标单位的保证金将不计息予以退还）户名：铜陵学院；账号：34001662208053000137；开户行：建行铜陵建龙支行。联系人：胡丽敏；联系电话：0562-5885800。否则，视为放弃投标。 |
| 12 | 投标有效期 | 60天 |
| 13 | 技术咨询 | 如有咨询，请联系铜陵学院现教中心 宋老师（0562-5884074）。. |
| 14 | 投标文件份数 | 投标文件正本壹份，副本壹份。 |
| 15 | 投标文件递交 | 铜陵学院招标采购工作领导小组办公室投标室（新区图书馆八楼806室）；截至时间：2016年8月29日上午11:00 |
| 16 | 开标时间 | 待定 |

二、投 标 须 知

铜陵学院拟对校园网络运行维护，为确保服务质量，降低成本，提高资金使用效益，学院决定将该项目对外进行公开招标。按照“公开、公平、公正”和诚实信用的原则，通过规范议标程序择优选择本项目成交人并由其负责运行维护我院校园网。具体招标要求如下：

一、招标内容与主要技术质量要求

1、适用范围和技术要求

（1）满足学校现教中心管理使用要求。

（2）服务要求、主要技术参数、规格、与服务项目及技术要求等详见本招标文件第二章《铜陵学院校园网运行维护服务项目需求》。

2、技术资料

# 各投标单位根据本招标书有关要求，提供所投标（报价）产品的主要技术参数及相应的服务措施与方案。

3、质保与售后服务

# （1）服务保证：按最新行业规范、国家标准办；满足《铜陵学院校园网运行维护服务项目需求》中的要求。

（2）服务期间内：根据不同的网络环境的设备正常运行、日常维护、故障处理、定期巡检、实时监控、网络优化等均按《铜陵学院校园网运行维护服务项目需求》 做出实质性服务响应与保证。保证使用单位的网络安全与运行。

（3）中标供应商应按照投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

二、本项目预算控制价  无。

三、投标人资格条件

- 投标人须具备政府《采购法》第二十二条规定的条件；

- 投标人必须有独立法人资格，注册资金300万元以上。

- 投标人需具有系统集成三级（或三级以上）资质。

- 本项目不接受联合投标。

5、为确保所有用户得到公平公正服务，本项目不接受三家（电信、移动、联通）运营商公司（包含控股公司、参股公司、分公司、子公司等）参与投标。如有投诉并经核实，存在以上运营商相关公司参与投标，将废除其投标资格，并没收投标保证金。

6、承认和履行招标文件的各项规定，能够按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。

# 四、投标准备

1、投标费用：投标人应自行承担其所有与准备和递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2、现场勘察：投标人须到现场实地勘察和咨询，根据实地勘察和咨询结果，进行报价。投标人在投标之前，对本招标项目的一切情况，如施工建设环境、招标产品的质量标准和材料要求、招标价格组成、招标付款条件及安装要求等，应认为均已详细研究和全面了解，并到施工建设、供货和安装现场核实查看，投标人将被认为已充分了解并已接受本招标项目将要面临的建设环境、产品供应现状和条件，保证投标文件正确无误，如因错误造成的各种损失均由投标人自身负责。

# 五、付款方式及供货期要求

1、付款方式：不支付预付款。项目服务完毕，达到合同要求，经验收合格后一个月内根据中标单位提供的完整、有效的全额正规发票支付全额货款。原则上每年结算两次（每学期结束后在新学期开学时结算上学期服务费）。

2、工期要求：中标单位须在接到中标通知后15日内完成运维服务人员安排和网络设备的检测，达到可正常运行状态（确保正常使用）。

3、中标单位按成交金额的5%做为项目的履约保证金（验收合格满一年后无服务问题不计息返还），在合同签订前由中标单位及时、足额转入指定账户“户名：铜陵学院；账号：34001662208053000137；开户行：建行铜陵建龙支行”。未及时（中标公示结束前）办理的，将取消中标资格，依次顺延中标单位。

# 六、招标文件

1、招标文件的组成：本招标书及相应的补充文件（含招标答疑书）。

2、招标书获取时间：自2016年8月8开始，有意投标的单位可到铜陵学院国有资产管理处购买招标书，也可在铜陵学院国资处网站（http://gzc.tlu.edu.cn/）自行下载。报名费（资料费）贰佰元（售后不退），暂未报名（资格审查）的投标单位，或外地投标单位可以在投标前办理报名或资格审查手续。

3、招标文件的补遗：投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应立即向招标单位索取，否则责任自负。

4、招标文件的澄清：

（1）投标人收到招标文件后如有疑问或需澄清，应于2016年8月25日下午5:00前，以书面形式（署名并加盖公章）向招标人提出，或发电子邮件至gzc@tlu.edu.cn。在规定时间内对招标文件未提出疑义，即视为默认招标文件的全部内容。

（2）投标单位对招标单位提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论误解以及任何单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。

（3）如有答疑，招标单位于2016年8月26日下午5：00前，将答疑在铜陵学院国资处网站公布。因此，各投标单位无论有无答疑，均请上网察看。

5、招标文件的修改：

（1）招标单位在投标截止日期前的任何时候，可因任何原因，对招标文件以补充通知的方式进行修改。这种修改可能是招标单位主动做出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而做出的。

（2）招标文件的修改或补充通知将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并将作为招标文件的一部分对其起约束作用，与招标文件具有同等效力。投标人在收到该通知后应立即以书面或传真形式予以确认。

（3）为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可以延长投标截止时间（延长时间在补充说明中写明）。

6、招标文件的效力：本招标书是编制投标书的主要依据，投标人应认真阅读招标书的内容，如果投标人的投标书不能满足本招标书的要求，将作为废标处理，责任由投标人自负。

7、招标文件的解释：本招标书和相关招标文件的解释权归属铜陵学院国有资产管理处。

# 七、投标报价

1、投标报价所列单价应包括：工程施工费、产品价款、材料损耗、设计费、运输保险费、装卸费、搬运费、安装费、材料费、验收费、人工费、培训费、售后服务费、利税和应承担的风险等一切费用。

2、投标报价的方式：投标价格应包括采购人对招标货物（施工）验收完成投入使用前后的所有费用，任何投标报价中的错漏，由投标人自行负责。

3、投标报价的方法：依据本招标书的有关要求及投标单位所做的深化设计，各投标单位结合市场行情和自身实力并充分考虑本项目实际情况和风险进行投标报价，本报价为综合单价，实行一次性包死。

# 4、投标方应充分考虑现场实际，其所报价格包括货物、运输装卸、安装调试、系统集成、人员培训、项目所需的各种材料、项目管理以及垃圾清运等等，实行包干，中标后，不得以任何理由要求追加。

# 八、投标文件

（一）投标文件的编制：

1、要求：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标可以对招标文件做出实质性响应。否则，其投标将被视为无效投标。

2、投标人编写的文件和往来信件应以中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，投标人应将其译成中文。

3、投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（二）投标文件的组成：

（1）投标保证书（见格式样表）；

（2）法定代表人授权书（见格式样表）；

（3）供货及投标报价表（见格式样表）；

（4）规格响应表

（5）投标单位基本情况简介和近期主要业绩介绍（提供合同复印件等相关资料）；

（6）投标人资质证明及有关文件（见格式样表）；

（7）产品制造工艺及投标产品的质量保证体系和承诺。提供与本项目相关的供货、安装、培训与维护升级服务承诺。

（8）货物发运计划、安装（施工）方案和进度表；

（9）项目负责人、技术员，以及安装施工方案、施工组织设计和安全文明施工保证措施；

（10）投标单位认为需要提供的其他技术资料，如与投标有关的详细的交货清单、产品手册、样本说明书、宣传册及其他相关资料；投标人提出的合理化建议等。

# （三）投标文件的份数、签署：

1、投标人应递交壹份“正本”和 壹份“副本”，并明确标明“正本”与“副本”。正本与副本都应装订成册，正本与副本如有不一致之处，以正本为准。副本可以复印（需加盖公章）。

2、投标书涉及的主要文件必须由法定代表人签字盖章，同时盖投标单位公章。

# （四）投标文件的格式和书写：

1、招标文件提供的文件格式（见附件）投标人必须使用，但格式可以按同样格式进行扩展。投标文件要求编写目录，页码应连续，牢固装订成册，不可插页抽页。

2、投标书正本必须用不能擦去的墨水书写或打印填写，字迹应易于辨认并加盖单位公章和法定代表人签章，写明日期。

3、全套投标文件应无修改和行间插字，除非这些修改是按照招标人的书面要求进行的，或是投标人造成的必须修改的内容，但修改处必须加盖投标单位的法定代表人印章或其代理人的印鉴。

4、投标文件必须应严格按照招标文件的要求编制，标书应有目录、内页应有页码，以便查找。

# （五）投标文件的密封和标记：

1、投标文件应装订成册，使用密封袋将投标文件正本与副本分别密封，并在封袋上明确标明“正本”和“副本”，资料袋密封后加盖投标单位公章和法定代表人印章。

2、为方便评标，请投标人将投标书中的《投标报价表》复印2份，加盖公章后单独装一信封，和投标文件“正本”一并密封袋内，且信封上注明为开标专用。

3、所有密封袋上都应写明招标单位名称、项目名称、招标编号、投标单位名称等，并标有“请勿于招标单位规定的开标时间前启封”的字样，以提请注意。

4、投标人按上述规定进行密封和标记后，将投标文件按照招标文件的要求送达指定地点。

（六）投标有效期：

1、投标文件从开标之日起，投标有效期为60个工作日。

2、特殊情况下，在投标有效期满之前，招标单位可以以书面形式要求投标人延长其投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于拒绝上述要求的投标人，其投标保证金不被没收。对于接受该要求的投标人，招标单位既不要求也不允许其修改投标文件。

（七）投标文件和样品的递交：

1、投标单位必须在2016年8月29日上午11:00前，手持报名资料费缴费单据将投标文件和本项目投标保证金银行转账回单一并送达铜陵学院招标采购办公室投标室（铜陵学院新校区图书馆8楼806室），逾期将被拒绝； 联系人：胡老师 （13955931061）。

2、招标单位不向投标单位支付投标补偿费，但投标文件及资料归招标单位所有，无论投标人是否中标均不予退还。

# （八）无效标书的规定：

出现下列情况之一的，其投标为无效投标：

1、投标文件未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

2、投标书和资料袋未加盖公章和法定代表人印章的；

3、在投标截止时间之后送达的投标文件的；

4、未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的；

5、互相抄取标书的，串标、陪标及采取其它一切不正当行为的；

6、投标人递交两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份为有效的；或在同一份投标文件中对同一规格型号的产品报有两个或多个报价，且未声明哪个报价有效的；

7、投标人未按要求提供投标保证金或未缴纳报名费（资料费）；

8、未实质性响应招标文件的；

9、投标人弄虚作假或投标文件的内容有严重不符合事实的；

10、违反国家法律、法规规定及本招标文件的有关要求。

# （九）投标保证金

1、投标人在递交投标文件的同时，向招标单位交纳投标保证壹万元。

2、下列任何情况发生时，投标人将不得要求招标单位退还其投标保证金：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）经查实，投标人提供的资料有弄虚作假行为或互相串标、抬标的；

（3）中标人无正当理由拒绝签订合同或在规定的期限内未按招标文件要求签订合同。

# 九、开标、评标、定标

(一)开标会的时间、地点将由招标单位另行决定。除特殊要求，投标人不参加开标会。

(二)评标工作由评标委员会进行，评标委员会（简称评委会）成员由使用人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于三分之二。

（三）采取综合评议的办法，评标委员会根据各投标人提供的投标文件中有关材料评审。

十、合作条件

1、中标单位必须在中标后按招标单位要求及时办理合同洽谈与签订手续。若不能履行《投标保证书》的承诺将视为违约，没收投标保证金，并视其情节轻重追究其他相关责任。

2、本招标书和中标单位投标文件的各项承诺(与招标文件有抵触的内容除外)是双方签署采购合同的依据，并作为合同附件，具有同等法律效力。

- 《铜陵学院校园网运行维护服务项目需求》

铜陵学院网络运维服务招标要求

因我校信息化建设需要，现将全校网络运维服务外包。网络运维服务需求及相关事项明确如下，欢迎各企业积极参与投标，提供优于招标文件要求的运维服务。

    - 投标人资格要求

为保证我校网络运维服务的质量，投标人应符合以下资质要求：

- 投标人必须有独立法人资格，注册资金300万元以上。

- 投标人需具有系统集成三级（或三级以上）资质。

- 本项目不接受联合投标。

- 为确保营造后期校园内公平竞争，本项目不接受三家（电信、移动、联通）运营商公司（包含控股公司、参股公司、分公司、子公司等）参与投标。如有投诉并经核实，存在以上运营商相关公司参与投标，将废除其投标资格，并没收投标保证金。

    - 项目技术要求

- 项目背景

我校于2014年完成了校园网大二层改造，采用了1台Juniper MX960作为核心设备，现有9台锐捷RG-S5750汇聚交换机，约180台接入交换机（锐捷、H3C、华为），600余台H3C 802.11ac校园网无线接入点，2.4G的出口带宽（电信 300M ；联通 100M；移动 1G；教育网 1G）。目前我校校园网约有8700个信息点，2000个用户。

在完成了校园网大二层改造的基础上，我校于2016年3月采用了运营商融合套餐的方案对学生宿舍网进行了升级改造，将原有学生宿舍的运营商网络全部割接进校园网，实现了全校网络的统一管理。经过升级改造，学校将宿舍网与校园网进行了深度融合，学生能够更加便捷的访问校园网资源，为在线学习、网上选课、师生交流等提供了费用极低的网络通道，同时学生可以自主选择运营商访问Internet，获取更多互联网资源。目前学生宿舍网采用了3台锐捷RG-12010区域汇聚交换机，739台接入交换机（锐捷、H3C、华为、爱立信等），4600台无线接入点，25G的出口带宽（电信 5G；联通 10G；移动 10G）。宿舍宿舍网约有18000个信息点，17000个学生用户数。

- 维护范围及时间响应要求

本次项目中运维服务范围主要包含以下几个方面:

- 弱电间基础环境的基础信息统计；

- 机房基础环境的监控与维护；

- 办公区及宿舍区有线网络的运维（包含有线网络设备、网络安全设备等）；

- 办公区及宿舍区无线网络的运维；

- 数据中心的运维（包含服务器、存储、虚拟化平台等）；

- 办公网桌面终端的运维（含操作系统安装）；

- 宿舍网运维服务；

- 应用业务操作系统的监控与运维。

2.1弱电间基础环境的基础信息统计

（1）运维服务范围

运维服务公司需对我校现有的机房及弱电间环境信息进行统计汇总，具体内容如下：

1、对全校的网线线缆进行统计，记录房间号、配线架、交换机端口的对应信息，形成基础综合布线信息库，录入运维服务管理系统中。

2、对全校的光缆进行统计，记录光缆配线架对应信息，形成基础光缆信息库，录入运维服务管理系统中。

3、对办公网、宿舍网设备进行统计整理，记录设备型号、设备使用地点、设备序列号、设备管理地址、设备购买时间、设备质保时间等资产信息，形成设备基础资产信息库，录入运维服务管理系统中。

（2）响应时间要求

1个运维服务周期内

2.2 机房基础环境的监控与维护

（1）运维服务范围

运维服务公司需每天对我校信息中心机房的电力、空调、消防、温湿度的运行状态进行检查，并通过动力环境监控进行实时的状态监控，记录状态信息。对机房出入、机房环境卫生进行管理及登记。对UPS、空调、消防等基础环境设施出现的故障，及时联系对应厂商处理，跟进故障处理进展，形成故障分析报告。

（2）响应时间要求

运维服务公司响应时间要求半小时内，值班时间7*15.5小时（7:30-23:00）。

学校将会根据实际情况对值班时间进行调整，最长时间不会超过以上时间段。

2.3 办公区及宿舍区有线网络

（1）运维服务范围

我校目前采用1台Juniper MX960作为全网核心；办公网接入交换机180余台，80%以上为锐捷品牌；宿舍网接入交换机740余台，主要为华为、H3C品牌。运维服务公司需每天实时监控办公网及宿舍网的网络设备、网络安全设备的运行状态。每月进行设备巡检并备份设备的配置，发现设备故障及时处理，保证网络的正常运行。具体包含以下内容：

日常运维：网络设备除尘；网络设备运行状态巡查；线路连接状态巡查；设备标签制作、粘贴检查；设备日志记录检查；配置文件备份与检查；端口、IP地址分配及调整；设备权限分配与维护（账号、密码、权限）；安全策略调整与备份；

故障处理：网络故障的排查、分析、恢复；设备硬件报修及跟踪处理（需联络厂商处理）；故障处理报告；故障硬件或模块更换（需联络厂商处理）；

实时监控：设备状态（供电、指示灯、CPU、内存等）监控；网络延时及丢包监控；网络连通性监控；网络设备端口/链路流量监控；

定期巡检：每季度进行系统可用性检查；系统性能检查；

系统优化：每半年评估网络运行状况；网络性能瓶颈原因分析；网络安全设备策略/配置优化方案；网络设备软件版本升级。

（2）响应时间要求

运维服务公司响应时间要求半小时内，值班时间7*15.5小时（7:30-23:00）。

学校将会根据实际情况对值班时间进行调整，最长时间不会超过以上时间段。

2.4 办公区及宿舍区无线网络

（1）运维服务范围

我校采用了600余台H3C 802.11ac无线AP覆盖了教学办公区域，4600台802.11ac 无线AP覆盖宿舍网区域。运维服务公司需每天实时监控无线设备的运行状态。每月进行设备巡检并备份无线设备的配置，发现设备故障及时处理，保证无线网络的正常运行。具体包含以下内容：

日常运维：无线设备除尘；无线设备运行状态巡查；各区域无线信号的覆盖范围及强度巡查；无线设备标签制作、粘贴检查；无线设备日志记录检查；配置文件备份与检查；

故障处理：无线网络故障的排查、分析、恢复；无线设备硬件报修及跟踪处理（需联络厂商处理）；故障处理报告；故障硬件或模块更换（需联络厂商处理）；

实时监控：无线设备状态（供电、指示灯、CPU、内存等）监控；无线网络延时及丢包监控；无线网络连通性监控；无线AP流量监控；

定期巡检：每季度进行系统可用性检查；系统性能检查；

系统优化：每半年评估无线网络运行状况；无线网络性能瓶颈原因分析；无线的优化方案（信道、功率、覆盖范围、漫游、频谱导航等）；无线设备软件版本升级。

（2）响应时间要求

运维服务公司响应时间要求半小时内，值班时间7*15.5小时（7:30-23:00）。

学校将会根据实际情况对值班时间进行调整，最长时间不会超过以上时间段。

2.5 数据中心

运维服务公司需每天实时监控数据中心的服务器、存储、虚拟化平台的运行状态。每月进行设备巡检，发现设备故障及时处理，保证数据中心的正常运行。

（1）服务器运维服务范围

我校目前服务器品牌的服务器为曙光、浪潮、H3C等，约40台。运维服务公司需每天对服务器运行状态进行检查，记录检查状态，具体包含以下内容：

日常维护：设备除尘；标签制作、粘贴；线路整理；磁盘检查；逻辑卷空间调整；设备日志检查、分析；

故障处理：故障的排查、分析、恢复；设备硬件报修及跟踪处理（需联络厂商处理）；故障处理报告；故障硬件或模块更换（需联络厂商处理）；

监视监控：设备状态（电源、风扇、状态灯、CPU、内存）检查；服务器连通性状况监控；设备硬件检测；文件系统使用率；

升级：主板BIOS版本检查与更新；设备驱动检查与更新；设备硬件升级改造方案制定；设备硬件升级改造方案执行；

性能优化：分析性能瓶颈；优化措施制定；优化措施执行；

（2）存储运维服务范围

我校数据中心采用了2台博科光纤交换机、1套Netapp双活存储，运维服务公司需每天对光纤交换机、存储的运行状态进行检查，记录检查状态，具体包含以下内容：

日常维护：存储设备灰尘清除；设备告警检查；存储介质可用性检查；存储设备线路整理；

定期巡检：设备可用性检查；性能检查；

故障处理：故障的排查、分析、恢复；设备硬件报修及跟踪处理（需联络厂商处理）；故障处理报告；故障硬件或模块更换（需联络厂商处理）；

监视监控：存储设备状态灯检查；硬盘物理状态；硬盘逻辑状态；热备盘接管状态；存储CACHE状态；电源模块状态；双活存储的HA状态；

升级：存储设备固件版本升级；存储设备管理软件升级；

数据迁移：存储设备数据迁移方案制定；存储规划调整跨数据分区数据迁移；不同存储设备之间的数据迁移。

（3）虚拟化平台

我校数据中心由1套Vmware虚拟化平台，1套H3C CAS虚拟化平台组成，运维服务公司需对Vmware虚拟化平台、H3C CAS虚拟化平台等进行管理运维，具体包含以下内容：

日常维护：虚拟机的架设；虚拟机的回收；虚拟机相关资源配置；

系统巡检：虚拟化平台软件运行状态进行检查和分析；虚拟化平台逻辑链路进行检查和分析；根据虚拟化平台运行情况给出优化建议；对虚拟机运行过程中产生的临时文件进行处理；

故障处理：虚拟化平台故障和问题进行分析和排除；

升级：虚拟机化平台版本升级；

数据迁移：基于虚拟机应用数据迁移；虚拟资源规划调整跨数据分区数据迁移；基于虚拟化平台不同设备之间的数据迁移；

数据保护：基于系统级的数据备份；基于文件级的数据备份。

（4）响应时间要求

运维服务公司响应时间要求半小时内，值班时间7*15.5小时（7:30-23:00）。

学校将会根据实际情况对值班时间进行调整，最长时间不会超过以上时间段。

2.6 办公网桌面终端

（1）运维服务范围

我校办公网约有8700个信息点，2000个用户，运维服务公司需对办公网用户提供桌面终端的运维服务，具体包含以下内容：

桌面应用软件：对终端用户申报的办公软件故障提供技术支持。提供软件故障原因分析、软件故障解决；提供办公软件、工具软件（如：office等）、专用系统、防毒软件、驱动程序等的安装及设置；提供防毒软件版本检查、防毒软件更新、补丁安装、杀毒处理等。

外设：对终端用户申报的桌面应用外设故障提供技术支持。提供驱动程序安装、升级；打印、复印、传真设置，打印机共享；设备故障诊断及联系送修、保修期内报修。

计算机：对终端用户申报的计算机故障提技术支持。提供BIOS设置、配件更换、硬件维修；提供保修条件外的设备送修（送修至第三方厂商、符合保修条件的设备报修（联络保修厂商）；提供系统变更前后的数据备份、更换电脑前后数据备份、终端电脑驱动程序的备份；提供桌面端的网络设置、网络信息点及跳线的维护。

终端操作系统：对终端用户申报的操作系统故障提供技术支持，安装操作系统，修复系统故障，补丁升级等。

（2）响应时间要求

响应时间要求半小时内，值班时间7*7小时（8:00-11:30  14:00-17:30），学校将会根据实际情况对值班时间进行调整。

2.7 宿舍网运维服务

（1）运维服务范围

我校宿舍网现已完成运营商融合套餐方案的升级改造，实现了三家运营商共存一张网络。运维服务公司需提供对宿舍网络进行管理，保障宿舍内部网络端口模块到交换机的连通性，对学生申报的故障及时处理，保证宿舍网的正常使用。具体包含以下内容：

1、宿舍网学生账户的开户、密码修改

2、宿舍网学生账户与运营商账户的绑定问题

3、宿舍网账户拨号失败问题的处理

4、保证宿舍内网络端口的畅通有效性。

5、配合运营商，对宿舍网出口的调整、升级等

6、配合学校完成每月与运营商的对账工作。

开学期间，运维服务公司需完成学生校内账号的开户、保证宿舍内部网络端口模块到交换机的连通性、用户网络故障的处理、引导学生完成运营商账号的开户及绑定等工作。

由于运营商禁止进入宿舍，运维服务公司需协助各运营商在营业厅设置1台电脑（电脑由各运营商自行提供），收集运营商的电脑IP，仅对该IP开通访问校内自助平台的权限，对运营商进行培训，指导学生完成上网账号的绑定工作。

（2）响应时间要求

响应时间要求半小时内，值班时间（7:30-23:00）。

学校将会根据实际情况对值班时间进行调整，最长时间不会超过以上时间段。

2.8 应用业务操作系统的监控与运维

（1）运维服务范围

我校日常工作需借助于多个应用业务系统，因此运维服务公司监控应用业务系统，保障应用业务系统的正常使用，在应用业务系统出现故障时，及时联系对应的厂商处理，跟进故障处理的进展，提交故障处理的报告。目前我校拥有学校网站群、邮件系统、教务系统 、学工系统 、OA系统等应用业务系统，运维服务公司需提供对以上及后期新增加的业务系统的监控与维护。主要包含以下内容：

日常维护：操作系统用户管理；操作系统用户权限管理；系统账号检查；操作系统漏洞检查；操作系统日志清理；

故障处理：故障的排除、恢复；日志分析、跟踪处理；

操作系统监控：CPU、内存检查；性能分析；

优化升级：补丁安装；

（2）响应时间要求

响应时间要求半小时内，值班时间7*12小时（8:00-20:00）。

    - 运维服务方式及人员要求

运维服务公司需提供电话报修和网络运维平台报修两种方式，通过一线驻校工程师配合二线流动技术支持保障校园网络稳定运行，提供可靠的运维服务。

3.1 电话报修

每日7：30-23：00提供电话报修，故障用户可通过电话联系运维工程师，运维工程师接到电话报修后做好系统事件记录，及时跟踪处理。

3.2 网络运维平台

终端用户无论在电脑端还是移动端均可通过网络运维平台或微信平台随时进行网上保修，运维工程师接到故障报修后及时跟踪处理。

3.3 一线驻点团队

运维服务公司需保证一线驻校工程师满足以下时间段的人数要求：

- 周一至周五工作时间段现场3人

- 节假日工作时间段现场2人

具体驻点运维团队人数需运维服务公司根据我校网络环境自行评估。

现场服务时间（含寒暑假）：每天7:30-23:00（学校将会根据实际情况对正常的值班时间进行调整；包含法定节假日；当网络或业务系统出现重大故障、割接升级等情况时，运维服务公司需延长工作时间完成相关工作内容，工作时间不受此时间段限制。）

运维服务要求：

（1）运维工程师需具备一定的网络基础知识，熟悉用户常用的计算机操作系统，独立排除常见故障。

（2）运维团队中，确认1名运维负责人，负责整个运维服务的管理，必须具备相应的工作经验。

（3）运维团队中运维工程师至少有2人具有校园网相关设备厂商认证的工程师证书。

（4）运维团队中运维工程师至少有1人具有虚拟化认证工程师证书。

（5）考虑到宿舍网运维过程中涉及到女生宿舍，因此运维团队中需具备女性运维工程师。

（6）运维服务公司需提交每月的人员排班表（包含：人员姓名、联系电话、值班时间），同时将月度排班表在学校网站及各栋宿舍楼区域通知栏公布。

（7）9月份开学期间为装机及故障事件申报的高峰期，运维服务公司需制定详细的运维人员计划，提供足够的运维人员数量保证开学期间的装机及故障事件的处理。同时对当月的事件处理的解决率、及时率进行统计，结合运维服务考核办法进行考核评分及支付运维服务费用。

3.4 二线服务团队

运维服务公司需提供具有较高水平的故障分析能力以及丰富实践经验的二线服务团队，做为流动技术支持，当学校进行重大网络改造割接时，二线服务团队必须在现场为学校提供技术协助和人员协助。提供7*24小时服务电话。

    - 运维服务工具

4.1 运维服务管理平台

运维服务公司需提供一体化运维服务管理系统（含微信平台），集服务台管理，事件管理、问题管理、变更管理、配置管理、知识库管理、报表管理、发布管理等功能模块，搭建微信平台，实现故障报修的迅捷、高效以及网络运维的快速、主动。（针对以上功能模块，投标时需提供现场演示）

1、运维服务管理系统需部署在我校提供的服务器上。

2、系统在技术设计上基于B/S设计模式实现所有业务申请、流程审核、信息查询功能等。

3、系统实行实名制管理，采取分级分权的运行管理模式。

4、系统需对三大运营商授予查看权限，各运营商登陆系统后能看到对应用户的事件信息（装机、故障报修等）（投标时需提供现场演示）。

5、系统每月能够提供汇总统计报表信息，针对各运营商提供用户的事件解决率（装机、故障报修）、事件解决及时率、事件回访满意率等统计报表（投标时需提供现场演示）。

6、系统需与现有的认证计费系统进行对接，根据用户的学号，可以查看用户的校园网账号、运营商账号、联系方式、MAC地址等信息（投标时需提供现场演示）。

7、基础环境信息（网络配线架端口对应信息、交换机端口信息、光缆平面图、光纤配线架端口对应信息、设备资产信息）必须录入运维服务管理系统，在运维服务管理系统中以图表的形式呈现（投标时需提供现场演示）。

4.2 监控工具

监控平台作为校园网运维的工具，运维服务公司需分别针对有线网络和无线网络使用不同的运维工具。

4.2.1 有线网络运维工具

运维公司需提供网络监控软件，管理软件需具有1500个节点网络交换机、服务器、防火墙等设备的网络拓扑管理、流量监控、CPU内存等硬件负载、Syslog消息服务和基础服务 dns等状态的监控和管理。

具体需实现：1、监控网络性能指标，比如带宽利用率，丢包率，延时，errors，discards和任何SNMP指标。监控硬盘空间，CPU负载，内存使用情况。提供详细的问题诊断和网元分析，包括状态，IP地址，设备类型，丢包百分比，历史数据等。

2、可自动发现网络中的设备，自动建立设备间的连接关系。可通过设定阀值，TOP排行，自定义视图，或者图表化的来突出重点问题。通过自动化的网络发现，通知管理员网络中增加或移除的设备。自定义web视图、报表、仪表盘等。

3、提供高级报警功能，定义设备依赖关系，为关联事件定义报警，根据持续条件设置报警。

4、提供全网流量监控功能，实时检测全网流量使用情况，保存历史流量使用情况，为故障处理及网络变更提供依据。

5、提供宿舍网在线用户数的统计图，实时观测全网在线用户数，保存历史在线用户数，为故障处理及网络变更提供依据。

4.2.2 无线网络运维工具

对于现有华三无线AP的管理，我校现有的华三IMC智能管理平台及其WSM无线管理组件实现对无线AP的精细化管理。运维服务公司需具备H3C 无线及无线管理平台的技术能力。

    - 运维服务要求

5.1  工作要求

- 运维工程师业务上接受学校网络中心指导，运维工程师的绩效考核由运维团队内部考核，并交由网络中心备案；

- 根据我校的管理需要，针对以下原因，校方有权要求更换运维工程师；

- 对于连续三个月考核较低的运维工程师

- 不符合行为规范的运维工程师

- 技术能力没有达到我校要求的运维工程师

- 由于个人失误造成重大影响的运维工程师

- 运维工程师必须严格遵守学校制定的各项规章制度和劳动纪律，能充分体现是代表校方在行使网络维护权力；

- 运维工程师工作态度认真，对用户服务热情、周到，工作中能听从我校的管理和安排；

- 对机房以及工作场所进行定期的打扫，保证日常的环境整洁；

- 遵守保密制度，做好校内网络资料的保密工作；

- 指定1名技术骨干作为维护技术主管，与学校相关责任老师及时沟通，做到每周五书面汇报一周所发生的具体运维事件和解决办法；

- 积极参加校方组织的统一培训、总结会议，定期、及时将运营情况向公司和学校汇报，做好与学校老师的工作交流协调与配合，以便工作流程顺畅；

- 认真对待和处理与运营商之间的关系。处理用户报修时不推诿，遇到解决不了的运营商故障问题，做到首问负责：责任人首先向学校相关责任老师汇报，由相关责任老师决定处理办法，再由责任人具体执行并反馈用户，做到不让用户直接联系运营商。

5.2  服务态度

- 做到待人执情、诚恳礼貌、言行雅正，举止文明。

- 接电话时首先要问“你好”，挂电话前要说“再见”，通话过程中要保持专注倾听，并及时给予对方反馈，要热情、耐心、细致，做好沟通协调。

- 上门为服务对象提供服务前，必须做好相关准备工作，包括信息收集、备件、工具、证件以及预约时间等。做到一次性服务完结，避免返工费时；上门服务时要先敲门，得到许可后方可进门。进门后主动说明来意，并在得到允许后方可操作用户计算机。

- 受理投诉服务时，应保持平和语调，稳定服务对象情绪，耐心解释，避免直接回绝。对范围内的问题要协调尽快解决，对于超出服务范围的要求，也要予以劝慰、说服。

- 运维工程师不应向用户过度承诺，属职责权限之外的事项要及时报请运维负责人决定，对于紧急状况，可直接向信息网络中心反映。

- 秉持微笑服务理念，善待每一位网络用户。

5.4 其他要求

1、我校设置运维服务投诉电话和邮箱，接受用户和运营商对运维服务公司的相关投诉，校方经核实后计入每月的运维服务考核中。

2、投标方须经常对运维服务人员就职业道德、业务技能、服务态度等进行全方位的培训和提升，并按照国家法律法规对服务人员提供相应的社会保障。

3、运维服务团队需建立和管理运维qq群，负责相关网络问题的咨询及答疑。

4、运维工具及辅材由运维服务公司提供，主要包括：各类工具（含测试电脑、测试软件及其他测试工具）、各种线缆（经校方认可）、各类线槽、接头等辅材。投标时，需提供具体清单。

5、学校提供以下内容：   （1）提供学生公寓2间（男生、女生 各1间）

（2）办公值班室1间

（3）办公室固定电话1部

（4）学校提供设备类备件：各类光模块、交换机、服务器等

    - 投标报价

6.1报价方式

投标人须根据以上内容和要求对为期1年的运维服务进行总体报价。

6.2 运维服务服务费用结算

校方根据投标人的总价除以十二个月，得出每个月的运费服务费用，依据《网络运维服务费用结算及考核办法》(详见附件)进行每个月的运维服务费用结算。

    - 运维服务期限

运维服务期限为1年。以每年的9月1日至次年的8月31日为限。期满后双方若无异议可以续签一年。

附件：网络运维服务费用结算及考核办法

一、运维服务考核说明：

为规范第三方运维服务公司的运维服务标准，确保运维服务的质量水平，结合运维服务管理系统，针对第三方运维服务公司从以下四个方面进行绩效考核：

- 每个月故障事件的解决完成情况；

- 每个月故障事件处理的及时性；

- 每个月故障事件的满意度；

- 每月网络中心直接向运维服务公司投诉的次数。

二、运维服务考核指标：

运维服务过程中，用户申报的所有故障事件均录入到运维服务管理系统中，通过系统跟踪故障事件的处理进展，对故障事件的处理完成情况进行统计分析，形成以下考核指标：

| 序号 | 考核指标 | 统计周期 | 统计方法 | 说明 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事件解决率 | 每月 | （事件解决数量/事件总数）*100% | 运维服务系统中已解决的事件 | 运维服务管理系统 |
| 2 | 事件及时率 | 每月 | （及时解决事件数/事件总数）*100% | 在故障响应解决时间（SLA）内解决的事件 | 运维服务管理系统 |
| 3 | 事件回访满意率 | 每月 | （回访结果为满意的事件总数/ 回访的事件总数）*100% | 针对已解决的事件进行回访，回访满意的事件 | 运维服务管理系统 |
| 4 | 投诉次数 | 每月 | 网络中心投诉次数 |  | 投诉登记表 |

备注：故障解决时间（SLA）

| 故障级别 | 故障解决时间 |
| --- | --- |
| 1级：属于紧急问题；其具体现象为：网络大面积故障、系统崩溃导致业务停止、数据丢失。 | 4小时以内 |
| 2级：属于严重问题；其具体现 象为：网络部分区域故障、系统性能下降但能正常运行，不影响正常业务运作。 | 8小时以内 |
| 3级：属于较严重问题；其具体现象为：终端网络问题、系统报错或警告但业务系统能继续运行且性能不受影响。 | 12小时以内 |
| 4级：属于普通问题；其具体现 象为：系统技术功能、安装或配置咨询，或其他显然不影响业务的预约服务 | 24小时以内 |

三、考核方式：

1、以月为单位，每月进行1次考核；

2、运维团队内部绩效考核每月考核1次并将结果向校方备案；

3、每月按照考核指标进行打分，同时考核结果作为续聘或竞聘的重要条件。

四、考核分值表：

1、考核分值总分为100分；

2、根据运维服务管理系统的统计数据核算出每个指标每个月的考核分值

3、将4个考核指标的考核分值进行累加，得出本月的考核分值。

4、考核分值低于60分，第三方运维服务公司需出具运维服务分析报告说明。

| 序号 | 考核指标 | 考核分数统计方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 事件解决率 | 95%-100% 35分 95%以下 事件解决率*35分 |
| 2 | 事件及时率 | 90%-100% 35分 90%以下 事件及时率*35分 |
| 3 | 事件回访满意率 | 90%-100% 30分 90%以下 事件回访满意率*30分 |
| 4 | 投诉次数 | 一次投诉扣5分，扣分不设上限 |

五、运维服务费用付款及结算方式：

在一个运维服务期内，学校每月根据运维服务考核分值向第三方运维服务公司支付相应比例的运维服务费用，付款比例详见下表。

| 考核分值 | 付款比例 |
| --- | --- |
| 80分以上 | 100% |
| 60-80分 | 80% |
| 60分以下 | 60% |

第三章：评标办法及细则

评标办法

一、投标文件初审

（1）依据法律法规和投标文件的规定，属于下列情况的投标文件将不得进入复审阶段：

①投标人是否具备投标资格。审查投标人的投标函、营业执照（副本复印件并加盖公章）、投标人承诺书及法定代表人授权书（如法定代表人直接来投标要出具有效证明）是否完整、规范、有效。不具备独立法人资格或与采购人有利害关系的投标人，均不具备投标资格。

②投标文件规范性。投标文件是否规范、完整，是否完全响应招标文件中规定采购产品的种类、数量要求，是否逐项如实填写规格响应表（如果完全复制招标文件技术分册参数，经专家审查发现有不实之处，作废标处理），是否满足招标文件技术分册中要求的其他资格条件及国家强制性认证或国家法律法规规定需提供证书的证明文件（复印件），所投产品是否属于已经国家相关部门批准的进口产品。

（2）在初审阶段,评委会还需对投标人的投标报价进行审核，看其是否有计算上的算术错误。修正错误的原则如下：

①投标文件中开标一览表报价内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

②如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

③如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准。当小数点有明显的错误时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

④评委会将允许投标人修改其投标中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。

二、投标文件复审

项目评分采用综合评分法：综合评分法是在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的投标人作为预中标供应商。综合评分法的主要因素：技术标中的技术、资信及相应的分值权重，商务标中的价格以及相应的分值权重。满分为100分。

（一）技术标评审

1、对投标文件技术标进行详审。评标委员会只对通过技术标初审，实质上响应招标文件要求的投标文件按照下述指标表进行技术标详审。评标委员会对投标人某项初审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

本项目技术分值占总分值的权重为70%。技术标具体评分细则如下：

| 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 运维方案响应 | 根据招标文件内容对投标人的投标方案进行审查，对投标人项目总体方案的完整性、合理性进行评分，是否包含相关资质证明材料、运维团队的组成与管理、服务响应及处理流程、投诉响应、运维服务知识库管理、运维服务资料管理等相关内容，对本项目的管理保障、资金保障、技术保障、制度保障等综合评审，优得20分，良好得12分，一般得5分，差得0分。 | 20 |
| 产品功能演示 | 运维工具平台整体功能演示： 1、具备服务台管理，事件管理、问题管理、变更管理、配置管理、知识库管理、报表管理、发布管理功能模块，现场演示，每个功能模块0.5分，共4分 2、集成微信平台，进行现场演示，得2分 3、系统需对三大运营商授予查看权限，各运营商登陆系统后能看到对应用户的事件信息（装机、故障报修）等，进行现场演示 得2分 4、系统每月能够提供汇总统计报表信息，针对各运营商提供用户的事件解决率（装机、故障报修）、事件解决及时率、事件回访满意率等统计报表，进行现场演示，得2分 5、系统需与现有的认证计费系统平台进行对接，根据用户的学号，可以查看用户所对应的校园网账号、各运营商账号、联系方式、MAC地址等信息，进行现场演示，得2分 6、所统计的基础环境信息（网络配线架端口对应信息、交换机端口信息、光缆平面图、光纤配线架端口对应信息、设备资产信息）必须录入运维服务管理系统，在运维服务管理系统中以图表的形式呈现，得2分 | 14 |
| 投标人服务能力 | 1、核心设备维护能力：投标人需提供Juniper MX960建设或维护合同案例，每提供1份合同案例，得2分，最多得6分，不提供得0分； 2、汇聚接入设备维护能力：（1）投标人每提供1个H3C TE证书加2分，每提供1个H3C SE证书加1分，最多得3分，不提供得0分；（2）每提供1个锐捷认证路由与交换网络工程师证书得1分，最多得2分，不提供得0分； 3、无线网络维护能力：（1）投标人每提供一个11AC无线AP数量达250个高校的网络建设或维护合同案例，每提供1份合同案例，得1分，最多得3分，不提供得0分；（2）提供H3C无线工程师证书得1分，最多得3分，不提供得0分； 4、数据中心维护能力：（1）投标人需提供数据中心建设或维护合同案例，每提供1分合同案例，得1分，最多得3分，不提供得0分；（2）投标人提供VMwareVCP认证证书，得1分，最多得1分，不提供得0分；（2）提供H3C认证云计算系统专家证书，得1分，最多的1分，不提供得0分； 5、厂商服务能力证明：（1）提H3C厂商服务能力证明：提供5星级服务证明，得5分；提供4星级服务证明，得4分；提供3星级服务证明，得3分；提供2星级服务证明，得2分；提供1星级服务证明，得1分；需提供证书及官网截图证明，如未提供相关证明文件，得0分；（2）锐捷厂商服务能力证明：提供4星级服务证明，得4分；提供3星级服务证明，得3分；提供2星级服务证明，得2分；提供1星级服务证明，得1分；需提供证书及官网截图证明，如未提供相关证明文件，得0分； 6、投标人具备ITSS运维服务资质并提供证书复印件，得 5分 7、投标人所提供证书的对应技术人员，需提供最近三个月的社保证明；所提供案例及合同不得重复，不提供得0分。 8、投标人所提供有效的项目案例合同只能对应一项得分，不重复计分。 | 36 |

2、技术及资信分的汇总方法为：对某一投标人的技术及资信的每一个指标项得分，逐项去掉评委打分中的1个最高分和1个最低分，求剩余各位评委评分之平均值，保留至小数点后两位数，得到该投标人该指标项的得分。再将投标人每个技术及资信的指标项得分进行汇总，得到该投标人的技术及资信分之和，即技术标总得分。

（二）商务标评审

1、通过商务标评审的投标报价为有效报价，其中的有效最低投标报价为评标基准，商务标价格分值占总分值的权重为30%。基准报价得对应满分30分，其余投标人的价格分统一按照公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100

2、商务标评审结束后，将对有效投标人得分进行汇总排序。

（1）将每个有效投标人的技术分总得分加上根据上述标准计算出的商务标价格分，即为该投标人的综合总得分。

（2）按照有效投标人综合总得分由高到低依次排出预中标供应商及预中标候选供应商。

三、在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标单位对其投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出答复。

四、定标：评标专家组将评标情况写出评标报告提交铜陵学院招标工作领导小组，并按照得分结果依顺序向铜陵学院招标工作领导小组推荐中标候选人排序表（1--2名中标候选人），经铜陵学院招标采购工作领导小组审定后确定中标人。

五、评标和定标工作不邀请投标单位，投标单位对评标工作所提出的问题和意见，招标单位不作答复。中标单位不能按时签订合同，招标单位有权取消其中标资格，并视情节追究其相关责任。此时，招标单位将从中标候选单位中另选中标单位。

第四章  投标文件部分格式

封面格式：

铜  陵  学  院

（项目名称）

（项目编号）

投

标

文

件

投标单位（盖章）：

联  系  人 ：

联系电话(手机):

传      真：

年     月     日

目         录

一、投标保证书

二、授权委托书

三、供货及投标报价表

四、规格响应表

五、质量、售后服务承诺及其方案

六、资质证明文件

七、销售业绩及类似成功案例

八、其他

一、投标保证书

致：

1、根据铜陵学院铜陵学院校园网络运行维护服务项目招标文件的要求，经考察现场并认真研究招标文件后，我单位愿以所投标的报价，按招标文件规定的各项要求承接所投标的项目，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份均由我方无条件负责补齐。

2、我单位完全接受本次招标文件规定的所有要求，提供招标文件规定的全部投标文件，并承诺在中标后及时签订设备购销合同，严格履行我方的全部责任和义务。

3、我单位保证产品质量达到               。

4、如果我单位中标，我们将保证按照你单位认可的条件，以招标文件内要求的金额提交履约保证金，严格履行合同规定的责任和义务，保证在接到中标通知后_____日内交货完毕并安装到位。

5、我们同意所递交的投标文件在从规定的开标之日起      天的投标有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在其期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

6、我方愿意向贵单位提供可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的投标文件内容是真实的、准确的。

7、除非另外达成协议并生效，否则，贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束双方合同的组成部分。

8、我方理解你单位不负担我们的任何投标费用，也完全理解你们不一定将合同授予最低报价的投标人。

9、我方同意按照招标书的要求，向贵单位递交金额为人民币      元的投标保证金，并且承诺：在招标有效期内如果我方撤回投标书或接到中标通知书后未能及时或拒绝签订合同，你单位有权没收投标保证金，我单位将承担由此造成的一切损失。

10、其他承诺：

投标单位名称：（公章）             单位地址：

法定代表人：（签字）               邮政编码：

电话：                            传真：

开户银行名称：                    银行帐号：

日期：_______年____月___日

二、授权委托书

1、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位地址：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

系                         的法定代表人。为参与           项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

日期：           年    月    日

| 法人身份证复印件 正面 | 法人身份证复印件 反面 |
| --- | --- |

2、授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系                      (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加       (招标人)的           项目的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

代理人联系方式  固定电话：        移动电话：

日期：          年       月      日

| 委托授权人身份证复印件 | 委托授权人身份证复印件 |
| --- | --- |

三、供货及投标报价表（格式）

项目名称：                     项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 产品 型号 | 生产厂家 | 产地 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  | ￥ |  |

报价说明（或报价人承诺）：整体工程为交钥匙工程。包括设备安装、配置、调试、集成、培训、售后等。投标报价所列单价应包括产品价款、配套设备费、材料损耗、运输保险费、装卸费、搬运费、安装费、检验检测费、售后服务费、利税和应承担的风险等一切费用，为综合单价。

法定代表人签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

职    务：

单位名称：

联系电话：

投标单位名称：

（公章）

日期：

四、销售业绩及类似成功案例

五、资质证明文件

六、质量、售后服务承诺及其方案

七、其他