附件：

铜陵学院防2017年防火门更换项目投标报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 洞口尺寸 | 单位 | 计划 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙级钢质防火门 | 1、门类型：1800*2200。 2、其余要求：原木质防火门拆除，运出校园，自行处理。 3、门框拆除产生（墙面、地面）的破损原样恢复（含渗水防护、墙面粉刷、地砖铺装等）。 4、须与校方原有防火门一键开启电子系统进行安装对接，并在防火门安装位置进行加固处理。 | 1800*2200 | 樘 | 26 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（名称及公章）：

法定代表人（签章）：

委托代理人（签字）：

日    期：     年  月  日