铜陵学院新校区中心机房旧空调拆除工程
招标文件
（项目编号：tlxyzb[2017]25号）
招标单位：   铜陵学院

法定代表人： 倪国爱

经办部门：   铜陵学院国有资产管理处

监督部门：   铜陵学院监察审计处
二〇一七年五月九日
第一部分
铜陵学院新校区中心机房旧空调拆除工程招标信息
为确保产品后续使用质量，本着节约投资、专业化安全施工的原则，学校决定采用公开询价方式对新校区中心机房现有一台旧空调拆除工程进行招标。按照“公开、公平、公正”和诚实信用的原则，通过规范议标程序择优选择拆除施工单位并由其负责搬运至校内其它场所重新组装。
一、招标内容：
新校区中心机房现有一台柜式恒温恒湿旧空调拆除（包括原有管道等）并搬运至校内其它场所重新组装。
二、投标人必须具备的条件：

1.投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2. 具备独立法人资格且具有本项目产品拆除与重新组装施工技术力量；

3.投标单位及其法定代表人无法律纠纷、无不良记录，依法纳税，社会信誉良好；同时承诺遵守高校廉洁从业（政）的各项规章制度；

4.认同并严格履行招标文件的各项规定，能够按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。

三、招标方式：公开询价招标。
四、报名手续的办理：
1.欢迎符合投标条件的单位前来投标报名，并携带以下资质资料（复印件必须加盖公章）：法人单位介绍信（原件）、企业简介、企业法人营业执照副本及复印件、施工技术力量资格证明等材料。
2.报名及投标截止时间：2017年5月29日上午11：00时（双休日不接待）。
3.报名地点：铜陵学院国有资产管理处（铜陵学院图书馆807室）
4.联系人：程老师0562-5881058。
   铜陵学院
                                                 二〇一七年五月九日
第二部分：招标文件
前  附  表
	序号
	内    容    规    定
	备注

	1
	项目名称：铜陵学院新校区中心机房旧空调拆除工程
	

	2
	工期要求：见招标文件约定
	

	3
	要求质量：符合国家最新规范、行业标准及招标文件要求
	

	4
	招标范围：
现有旧空调拆除并搬运至校内其它场所重新组装，详见招标文件内容。
	

	5
	招标方式：公开询价招标
	

	6
	资金来源：自筹
	

	 7
	招标文件发放（领取或在规定网站自行下载），2017年5月12开始，下载地点：铜陵学院国资处网站 http://gzc.tlu.edu.cn/  
	

	 8
	投标答疑：
请于2017年5月24日上午11:00前，投标单位如有对招标文件的疑问或投标需答疑的问题以书面形式报到铜陵学院国资处或发电子邮件至gzc@tlu.edu.cn。招标单位在5月26日下午5:00前在校园网公布
	

	9
	业务（技术）咨询：本次招标项目系铜陵学院现教中心主管项目，如需咨询，请联系赵老师（0562-5881588），宋老师（0562-5884074）
	

	10
	投标文件正本壹份，副本壹份
	

	11
	投标保证金的形式及金额：人民币贰仟元整。保证金必须从投标单位账户以转账或电汇方式汇入到以下指定帐户：
户名：铜陵学院；账号：34001662208053000137；
开户行：建行铜陵建龙支行
	

	12
	投标保证金的退付：未中标人投标保证金在中标公告公示期结束后10工作日内，由我校统一办理退付（无息）手续，投标时请递交退付所需材料(开户行全称，开户行地址，银行账号，投标人联系方式等资料)。中标人投标保证金自动转为履约保证金。
	

	13
	投标文件递交：截止时间：2017年5月29日上午11：00；
送达地点：铜陵学院招投标办公室投标室（图书馆楼807室）。
	

	14
	踏勘现场：不集中组织,投标人自行踏勘现场（与技术业务咨询老师联系）
	

	15
	开标时间：待定
	


为确保产品后续使用质量和施工进度，本着节约投资、专业化安全施工的原则，学校决定采用公开询价方式对新校区中心机房现有一台旧空调拆除工程进行招标。按照“公开、公平、公正”和诚实信用的原则，通过规范议标程序择优选择拆除施工中标单位并由其负责搬运至校内其它场所重新组装。具体招标条款如下：
一、工程概述
1.工程名称：铜陵学院新校区中心机房旧空调拆除工程。
2.工程地点：铜陵学院新校区图书馆六楼。
二、招标内容
新校区中心机房（图书馆六楼）现有一台柜式恒温恒湿旧空调拆除（包括原有管道等）并搬运至校内其它场所（实验楼五楼）重新组装。
三、投标人必须具备的条件
1.投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2.具备独立法人资格且具有本项目产品拆除与重新组装施工技术力量；

3.投标单位及其法定代表人无法律纠纷、无不良记录，依法纳税，社会信誉良好；同时承诺遵守高校廉洁从业（政）的各项规章制度；

4.认同并严格履行招标文件的各项规定，能够按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。

四、投标准备
1.投标费用：投标人应自行承担其标书准备与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。
2.现场勘察：投标单位在投标之前，对本招标项目的一切情况，如工地的自然环境，招标要求，招标价格组成，招标付款条件及拆除与重新组装要求等，应认为均已详细研究和了解，并到实际拆除和重新组装现场核实查看，投标单位将被认为已充分了解并已接受本招标项目将要面临的产品拆除现状和施工条件，保证投标文件正确无误，如因错误造成的各种损失均由投标单位自身负责。投标人对工程现场及其周围环境的现场勘察费用自理。
五、发包要求
1.工程承包方式：包工包料、包拆除与重新组装、包运卸与搬运、包质量、包工期。

2.工程款支付方式：不支付预付款，完成拆除与重新组装施工后，经校方组织人员验收合格，在二周内支付全部工程款。
3.发包范围：新校区中心机房（图书馆六楼）现有一台柜式恒温恒湿旧空调拆除（包括原有管道等）并搬运至校内其它场所（实验楼五楼）重新组装。

4.工期要求：中标单位必须在接到中标通知后3日内进入施工现场进行拆除，并在一周内完成重新组装施工。
5.质量要求：工程质量标准执行现行国家施工验收规范标准和本招标书对空调拆除与重新组装的要求；空调拆除施工过程中原则上不得损坏机房和图书馆内的现有状况，确有需要拆除现有装潢，项目完成后恢复如初。
（1）质量等级：优良；
（2）中标单位必须建立健全拆除与重新组装施工质量检验制度，严格工序管理，作好工程的质量检查和记录；
（3）投标单位应根据招标单位现场实际情况对空调拆除与重新组装施工方案进行深化设计。投标单位对本工程采取各种措施的费用已包含于投标报价中，不再增加任何其他费用；
（4）中标单位必须无条件接收招标单位对整个拆除与重新组装工程的质量进行检查、监督和验收。拆除与重新组装不规范、不合格必须返工，由此产生的一切费用，由中标单位自行承担；
（5）投标单位必须进行施工组织设计，认真做好施工管理工作。中标单位自行负责对拆除的空调设备与配件保护工作，任何原因造成原有设备或配件的损坏、丢失，中标单位自行负责修复和赔偿，招标单位不予认可其经济损失和工期顺延等要求。
6.中标单位必须服从我校国资处、现教中心现场管理，并以自身队伍进行拆除与重新组装，严禁挂靠、转包、分包。否则，一经发现将取消其中标资格或终止合同，损失由责任方承担。在施工过程中，原则上不得影响正常办公。
7.拆除中标单位应与后期空调安装工程承包单位建立良好的合作关系。
六、空调拆除与重新组装要求及施工方案建议
1.总体要求：将铜陵学院新校区中心机房现有一台申菱牌柜式恒温恒湿旧空调室内机（图书馆六楼）与室外机（图书馆楼顶）设备及其管路、阀门等拆除并搬运至新校区实验楼五楼将机组设备重新组装恢复原状摆放在实验室内（含管路、阀门等）供实验教学使用。
2.施工方案建议：
（1）拆除前需要拆解恒温恒湿空调机组移动就位后将其组装恢复。
（2）拆除时首先应将原有系统循环水放空。
（3）原有系统配电线路拆除时须断电操作。
（4）原有高处管路拆除需要搭设安全防护网。
（5）将拆卸和吊装设备进行连接调试拆卸做好准备。
（6）拆除设备底角螺栓。
（7）现场拆除。将拆除物搬运到室内外空闲位置。
（8）现场回收制冷剂。（流程、防护、安全运输等按“制冷剂处置规范”执行）
（9）在设备拆除运至机房外部前，先用液压顶将设备顶起。
（10）将预制好的设备运输拖排放至设备底部，拖排底部垫好滚杠。
（11）将设备落在排拖上，两点用钢丝绳打镖拉紧，滚杠底部铺垫有与旧设备基础一样平行的道木数根，一切准备完毕。
（12）拆除的室内机组运输出机房，通过移动运输设备，运输至实验楼五楼甲方指定位置并组装恢复室内机组。
（13）室外机组拆除，拆除设备底角螺栓，现场拆除机组。
（14）吊机（或其他移动运输设备）准备并工作。将室外机组及其它附属设备、部件全部吊装运输车辆上，运输至实验楼五楼甲方指定位置摆放（室外机组组装恢复原状）。
七、招标文件
1.招标文件的组成：本招标书及相应的补充文件（含招标答疑书）。

2.招标文件的澄清：
（1）投标人收到或自行下载招标书后如有疑问或需澄清，应于2017年5月24日上午11:00前，以书面形式或向gzc@tlu.edu.cn发邮件向招标人提出，招标人将在5月26日在校园网上予以解答。
（2）投标单位对招标单位提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论误解以及任何单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。
3.招标文件的修改：
（1）招标单位在投标截止日期前的任何时候，可因任何原因，对招标文件以补充通知的方式进行修改。这种修改可能是招标单位主动做出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而做出的。
（2）补充通知将以信息发布方式在http://www.tlu.edu.cn/，并对其起约束作用，与招标文件具有同等效力。
（3）为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可以延长投标截止时间（延长时间在补充说明中写明）。
4.招标书获取时间：投标单位于2017年5月29日前在铜陵学院国资处网站自行下载。
5.招标文件的补遗：投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应立即向招标单位索取，否则责任自负。
6.招标文件的效力：本招标书是编制投标书的主要依据，投标人应认真阅读招标书的内容，如果投标人的投标书不能满足本招标书的要求，将作为废标处理，责任由投标人自负。
7.招标文件的解释：本招标书和相关招标文件的解释权归属铜陵学院国有资产管理处。
八、投标报价
1.投标报价的编制范围：招标文件所规定的招标范围内的全部内容的空调设备及其管路、阀门等配套件拆除费和重新异地组装费，以及完成上述内容所必须的包装运卸费、搬运费、临时设施费，检验试验费、售后服务费、施工方案设计费等所需的全部费用，其中包括投标单位的利润、税金和应承担的风险费用。
2.投标报价的方式：采用总价报价的方式，任何投标报价中的错漏，由投标人自行负责；对于漏算、少算的工程量，招标人将不予支付，并认为此费用已包括在工程质量报价的其他单价和合价之中。
3.投标报价的方法：依据招标单位提供招标文件要求及投标单位所做的深化设计，各投标单位结合市场行情和自身实力并充分考虑工程实际情况和风险，分别填写铜陵学院新校区中心机房旧空调拆除项目投标报价表，本报价为综合价，实行一次性包死。同时，各投标单位必须自行分别编制空调拆除与重新组装等价格构成明细表作为投标材料一并递交。
九、投标文件
（一）投标文件的组成：本次投标书由技术标和商务标两个部分组成。其中：
1.技术标的主要内容：
（1）投标单位简介和近期主要业绩介绍；
（2）企业法人营业执照和资质资料复印件（加盖企业公章）；
（3）施工方案及组织设计和安全文明施工保证措施；
（4）质量保证体系及承诺；
（5）工期承诺；
（6）投标单位根据招标文件要求对空调拆除与重新组装所作的深化设计的相关资料；
（7）拆除施工的主要机械设备和质量检测设备清单； 

（8）投标单位认为需要提供的其他技术资料。
2.商务标的主要内容：
（1）法定代表人授权书；
（2）投标保证书；
（3）投标报价表；
（4）价格构成明细表；
（5）拆除所使用的全部设备与材料清单一览表。
（二）投标文件的份数、签署：
1.投标人应递交壹份“正本”和壹份“副本”，并明确标明“正本”与“副本”。正本与副本都应装订成册，正本与副本如有不一致之处，以正本为准。副本可以复印。
2.投标书涉及的主要文件必须由法定代表人签字盖章，同时盖投标单位公章。
（三）投标文件的格式和书写：
1.招标文件提供的文件格式（见附件）投标人必须使用，但格式可以按同样格式进行扩展。
2.投标书正本必须用不能擦去的墨水书写或打印填写，字迹应易于辨认并加盖单位公章和法定代表人签章，写明日期。
3.全套投标文件应无修改和行间插字，除非这些修改是按照招标人的书面要求进行的，或是投标人造成的必须修改的内容，但修改处必须加盖投标单位的法定代表人印章或其代理人的印鉴。
4.投标文件必须应严格按照招标文件的要求编制，标书应有目录、内页应有页码，以便查找。
（四）投标文件的密封：
1.技术标和商务标合订成一本，正本与副本应分别密封，并在封袋上明确标明“正本”和“副本”，资料袋密封后加盖投标单位公章和法定代表人印章。
2.所有封袋上都应写明招标单位名称、工程名称、投标单位名称并标有“请勿于招标单位规定的开标时间前启封”的字样，以提请注意。
（五）投标文件的递交及内容：
1.投标单位必须在2017年 5月29日上午11:00前将投标文件送达铜陵学院招投标办公室投标室（铜陵学院图书馆楼806，联系人：胡老师），逾期将被拒绝。
2.招标单位不向投标单位支付投标补偿费，但投标文件归招标单位所有，不予退回。
（六）无效标书的规定：
出现下列情况之一的，投标文件无效：
1.投标书未密封的；
2.投标书和资料袋未加盖公章和法定代表人印章的；
3.在投标截止时间之后送达的投标文件的；
4.未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的；
5.互相抄取标书的，串标、陪标及采取其它一切不正当行为的；
6.投标人递交两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份为有效的；或在同一份投标文件中报有两个或多个报价，且未声明哪个报价有效的；
7.投标人未按要求提供投标保证金的；
8.未实质性响应招标文件的；
9.投标人弄虚作假或投标文件的内容有严重不符合事实的；
10.违反国家法律、法规规定及本招标文件的有关要求。
十、开标、评标、定标
1.开标会的时间、地点将由招标单位另行决定。投标人不参加开标会。
2.评标办法：
采取综合评议的办法，评标小组根据各投标人提供的投标文件中有关材料将评审以下内容：空调拆除及重新组装施工方案的可行性；使用的机械设备；投标报价的合理性；施工组织设计与安全保障措施；质量和工期的有关承诺；企业资质和综合实力等。

3.在评标过程中，评标组认为需要，可要求投标单位对其投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出答复。
4.评标和定标工作不邀请投标单位，投标单位对评标工作所提出的问题和意见，招标单位不作答复。
5.招标单位不对中标和未中标的原因做出任何解释。
6.开标，评标后，由招标单位依照本招标、评标办法适时确定中标单位。
7.中标单位不能按时签订合同，招标单位有权取消其中标资格，此时，招标单位将从中标候选单位中另选中标单位。

十一、授予合同
1.招标单位在授予合同时有权对招标内容中规定的数量和服务等予以增加或减少。其增减价款依据投标报价的相关内容同比例比照执行。
2.履约保证金：中标人必须在中标后及时办理合同手续，同时中标人投标保证金自动转为履约保证金。工程按中标单位与我校签订的空调拆除与重新组装合同中约定的工期、质量、竣工并验收合格后，履约保证金在一周内予以退还（不计利息）。
3.合同的签订：中标单位应在接到中标通知后按招标单位要求及时签订合同。
铜陵学院国有资产管理处
                                           二〇一七年五月九日
附注：
地    址：铜陵学院新校区
联 系 人：商务部分：程老师   联系电话：（0562）5881058  
项目使用主管单位联系人：赵老师（0562）5881588  ；宋老师（0562）5884074
附件一         

 法定代表人授权书

致：                    
本授权书声明：                                  （投标人名称）的                （法人代表姓名、职务）授权                 （被授权人的姓名、职务）为我方就                             项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

特此声明。


[image: image1]
法定代表人签字盖章：                    
职    务：                    
单位名称：                    
代理人（被授权人）签字盖章：                    
                  职    务：                    
                  单位名称：                    

联系电话：                    
 投标单位名称：                          

（公章）

日期：                   
附件二                   

投标保证书
致：                          
1.根据已收到的《铜陵学院新校区中心机房旧空调拆除工程招标文件》（项目编号：tlxyzb[2017]25号）要求，经考察现场并认真研究招标文件后，我单位愿以所投标的报价，按招标文件规定的各项要求承接所投标的项目，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份均由我方无条件负责补齐。
2.我单位完全接受本次招标文件规定的所有要求，提供招标文件规定的全部投标文件，并承诺在中标后及时签订合同，严格履行我方的全部责任和义务。

3.我单位保证工程拆除质量达到               ；在招标人提供的现场条件下进行重新组装，重新组装质量达到               。 
4.如果我单位中标，我们将保证按照你单位认可的条件，以招标文件内要求的金额提交履约保证金，严格履行合同规定的责任和义务，保证在接到中标通知后_____日内拆除完毕并重新组装到位。

5.我们同意所递交的投标文件在从规定的开标之日起      天的投标有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在其期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

6.我单位愿意向贵单位提供可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的投标文件内容是真实的、准确的。

7.除非另外达成协议并生效，否则，贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束双方合同的组成部分。

8.我方理解你单位不负担我们的任何投标费用，也完全理解你们不一定将合同授予最低报价的投标人。

9.我方同意按照招标书的要求，向贵单位递交金额为人民币      元的投标保证金，并且承诺：在招标有效期内如果我方撤回投标书或接到中标通知书后未能及时或拒绝签订合同，你单位有权没收投标保证金，我单位将承担由此造成的一切损失。

10.其他承诺：

 投标单位名称：（公章）             单位地址：

    法定代表人：（签字）               邮政编码：

    电话：                            传真：

    开户银行名称：                    银行帐号：

               日期：_______年____月___日
附件三
铜陵学院新校区中心机房旧空调拆除项目投标报价表
	产品名称
	拆除费用
	重新组装费用
	其它费用
	金额合计（元）
	备注

	柜式恒温恒湿机房精密空调
	
	
	
	
	

	投标金额合计
	人民币（大写）：


说明：上述投标报价为综合包干价，涉及招标文件所规定的招标范围内的全部内容的空调设备及其管路、阀门等配套件拆除费和重新异地组装费，以及完成上述内容所必须的包装运卸费、搬运费、临时设施费，检验试验费、售后服务费、施工方案设计费等所需的全部费用，其中包括投标单位的利润、税金和应承担的风险费用。
投标单位名称（公章）：                  
法定代表人（签章）：                    
代理人（被授权人）（签字）：                    
                  职    务：                    
联系电话：                    
日期：                   






代理人身份证复印件











法定代表人身份证复印件








PAGE  
1

