
 

 
铜陵学院2017年暑假土建维修工程
 

 

 

招 标 文 件
 （项目编号：HCTZ[2017]33号）
 

 

 
 

招  标  人： 铜陵学院
招标代理人：华春建设工程项目管理有限责任公司
监 督 部门： 铜陵学院监察审计处

日    期：  二〇一七年八月

铜陵学院2017年暑假维修工程施工招标 预报名公告
招标编号： 
一．招标条件
1.工程名称：铜陵学院2017年暑假维修工程施工
2.项目审批机关名称：铜陵市发展和改革委员会
3.招标人：铜陵学院
4.资金来源：财政拨款，资金已落实
二．工程概况与招标范围
 1.工程实施地点：铜陵学院老校区（北京路）、新校区（翠湖四路）
2.建设规模：根据《关于报送2017年暑假土建工程维修计划的通知》精神，由学校各部门、各单位上报到基建办，经基建办梳理并报请校长办公会研究，同意安排在暑期维修（土建类）的项目。
2、本项目的具体工程量、标段划分、质量标准、项目施工及进度要求等详见《招标文件》。
三．投标人资格要求
1、具有独立的法人营业资格，并具备有效的安全生产许可证；
2.投标人具有以下有效资质之一的企业均可参加预报名（可同时对多个专业工程进行报名）：
①具有有效的建筑工程（房屋建筑工程）施工总承包叁级以上（含叁级）资质；
②具有有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级以上（含贰级）资质；
 ③具有有效的五级以上（含五级）的承装（修、试）电力设施许可证（需同时具备承装、承修、承试三个类别）；
  ④具有其他有效建筑施工类总承包或专业承包资质，并符合此次招标需求等
     3.拟派项目经理（建造师）资质：具有有效的建筑工程或机电安装等相关专业贰级及以上注册建造师执业资格，且具备有效的建造师安全生产考核合格证书（B类）；
    4.本次招标不接受联合体投标，资格审查采取后审方式进行；
5.在安徽省内受到市级（仅指地级市）及以上招投标主管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的，或在铜陵学院有违约行为的投标人不得参与投标；
    6.资格审查：本项目采取资格后审。
四．投标报名要求
1、报名资料：企业法人营业执照（副本）原件、企业资质证书（副本）原件、安全生产许可证证书、拟派建造师注册证书、建造师安全生产考核合格证书（B类）、法人代表应携带本人身份证（不是法人代表的需带法人授权委托书和本人身份证）；以上资料提供原件及加盖公章的复印件。
2、报名时间（可预约登记）：2017年6月19日至投标截止时（具体招标截止时间见《招标文件》），工作日期间上午8：30—11：00，下午3：00—5：30（节假日除外）。
3、报名地点及联系方式（可预约登记）：
 （1）报名地点：华春建设工程项目管理有限责任公司（铜陵市万泰汇富广场1406号）
（2）联系人：张芳 （0562-2310636）
3、报名（资料）费：请按《招标文件》约定，在投标前缴纳。
4、招标单位业务联系人：
（1）联系人：铜陵学院国资处程老师（0562-5881058）
（2）地点：铜陵学院新校区图书馆807室
五．招标文件的获取方式
1、本项目的《招标文件》将在铜陵学院国资处、基建办网站予以公布。请已报名的投标单位接招标人的通知后及时请到华春建设工程项目管理有限责任公司领取或自行下载；未报名的拟投标单位请关注华春建设工程项目管理有限责任公司网站、铜陵学院网站，届时自行下载。
2、投标人按《招标文件》规定的时间及其要求及时将标书送达至铜陵学院招标采购工作领导小组投标室（图书馆806室），联系人胡老师（0562-5881077）。   
六．联系方式
	招标人：铜陵学院
地址：铜陵市新城开发区翠湖四路1335号
邮  编：244000
联系人：程老师
电  话：0562-5884872
	招标代理人：华春建设工程项目管理有限责任公司
地  址：铜陵市万泰汇富广场1406号
邮  编： 244000
联系人： 张芳
电  话： 0562-2310636


七、保证金
具体请详见各标段的《招标文件》
八、投标截止时间和地点    
具体请详见各标段的《招标文件》
九、监督部门：
铜陵学院纪委（监审处） 电 话： 0562—5881977
前  附  表
	序号
	类  别
	内    容    

	1
	项目名称
	铜陵学院2017年暑假土建维修工程

	2
	工程地点
	铜陵学院新校区（开发区翠湖四路）

	3
	工期
	各标段必须在9月1日前完工

	4
	质量要求
	合格，符合国家、行业规范标准

	5
	招标范围
	具体见《招标文件》

	6
	招标方式
	公开招标

	7
	资金来源
	自筹

	 8
	报名（资料）费
	300元/标段，在开标当天由招标代理机构人员现场收取。

	9
	招标文件发放
	请拟投标单位于2017年8月22日下午15：30前，到华春建设工程项目管理有限责任公司领取。

	10
	踏勘现场及投标答疑
	请自行踏勘，费用自理;2017年8月21日上午10：00前将招标文件的疑问和投标（图纸）需答疑的问题以书面形式报到华春建设工程项目管理有限责任公司或铜陵学院基建办，如有答疑，将于2017年8月21日下午5：00前在华春建设工程项目管理有限责任公司或铜陵学院基建办网站发布。

	11
	投标文件及其投递
	份数
	正本壹份，副本贰份

	
	
	资料
	招标文件要求提供的资质、证书原件（复印件须加盖公章，下同）及相关获奖证书原件

	
	
	截止

时间
	2017年8月22日下午15：30

	
	
	地点
	华春建设工程项目管理有限责任公司（铜陵市万泰汇富广场1406号）

	12
	开标时间
	2017年8月22日下午15：30

	13
	开标地点
	华春建设工程项目管理有限责任公司（铜陵市万泰汇富广场1406号）

	14
	投标保证金
	投标保证金：壹万元
开户名称：铜陵华春建设工程项目管理有限责任公司
开户银行：建设银行铜陵建龙支行
银行账号：34001662208053005978
2017年8月22日下午15:30前，由投标企业转至指定账户，否则，视为放弃投标。


铜陵学院2017年暑假土建维修工程招标文件
为确保维修工程质量，控制工程造价，提高资金使用效益，学院决定对铜陵学院2017年暑假维修工程施工项目实行公开招标。本着“公平、公正、公开”和诚实信用的原则，通过规范议标程序择优选择专业施工单位。具体招标条款如下： 

一、招标内容
第一标段：新校区第一、二、三食堂和老校区食堂等处维修
1、新校区第一食堂一层备餐间顶部、后堂过道顶部；二层备餐间顶面、面点间顶面、洗消间顶面、素菜加工间部分顶面、大灶间部分顶面、大厅部分墙面；三层素菜间、荤菜间、售卖间、蒸饭间、洗消间、大厅顶部；第二食堂一层洗碗间、小炒间、蒸煮间、面点间、荤切间、素切间、大灶间四周、大厅部分、售卖间；第三食堂一层大灶间、蒸饭间、面点间、风味加工间、大厅重新刷白色外墙涂料二遍；面积约3500平方米。
施工技术要求：原墙面、天棚涂料层铲除经验收符合要求后，方可进行下道工序，局部抹灰层修补，重新刮白水泥腻子，刷白色外墙涂料二遍。施工场地清理、垃圾外运（运至校外，取得门卫证明）等所有工序。
2、新校区第一食堂一层大灶间对面风味间墙面，餐厅北门侧楼梯上方顶面；二层备员工宿舍顶面、内堂两边走道顶面、内楼梯上方顶面、大厅洗手间内墙面；三层食堂内过道；第二食堂一层后堂过道、公共卫生间外围封面；第三食堂西侧楼梯、一层内堂走道重新刷白色内墙涂料二遍。面积约2500平方米。
施工技术要求：原墙面、天棚涂料层铲除经招标人现场验收符合要求后，方可进行下一道工序，修补，刮白色内墙腻子，内墙乳胶漆二遍。施工现场清理、垃圾外运（运至校外，取得门卫证明）等所有工序。
3、新校区第一生活区浴室男女浴室大厅墙面、男浴室更衣室墙面重新刷白色内墙涂料二遍。面积250平方米。
施工技术要求：原墙面、天棚涂料层铲除经招标人现场验收符合要求后，方可进行下一道工序，修补，刮白色内墙腻子，内墙乳胶漆二遍。施工现场清理、垃圾外运（运至校外，取得门卫证明）等所有工序。
4、新校区第一食堂一层备餐间、蒸煮间、大灶间地砖更换。地砖更换440平方米。
施工技术要求：更换的地砖砖规格尺寸、颜色与原地砖相同或相近，拆除时用切割机切割不得损坏相邻好的地砖、维修相邻地砖损坏、松动需重新铺贴，但工程量不增加。施工现场清理，垃圾外运（运至校外，取得门卫证明）等所有工序。维修好后无空鼓、破碎地板砖。

5、新校区第一食堂一层餐厅西门楼梯两侧、二层办公室走道墙面及楼梯拐角、三层办公室过道、第二食堂三层办公室前过道、靠近西门楼梯口、一生活区女浴室入口拐角处墙面贴瓷砖。面积1300平方米。

施工技术要求：原墙面全部铲除至砖表面，重新粉1：3水泥砂浆底，贴300*450白色瓷砖，施工现场清理，垃圾外运（运至校外，取得门卫证明）等所有工序。瓷砖需送样品，无样品或样品不合格废标。施工现场清理，垃圾外运（运至校外，取得门卫证明）等所有工序。

6、第二食堂广场砖修补；面积100平方米。

施工技术要求：原损坏广场砖及基层切割、拆除，贴与原广场砖规格相同、颜色相近广场砖，现场垃圾清理外运。

7、地面硬化。

施工技术要求：新校区第一食堂一层北侧大灶间窗外、第二食堂后院内靠面点间窗外绿化带拆除、地面硬化、水泥抹平。

8、新校区第一食堂二层蒸汽管道老化刷防锈漆。35米。

施工技术要求：管道除锈，刷红丹防锈漆一遍，银粉漆二遍，现场清理，不得污染墙面，按项报价，总价包干。
9、木门更换。

施工技术要求：二食堂一层男女卫生间门、第三生活区男女浴室值班室、机房木门更换。单开门6樘、双开门4樘。

第二标段：新老校区教学楼、学生宿舍等处维修
1、瓷砖维修：14404门口瓷砖6块；14405门口斜对面瓷砖20块；14223卫生间瓷砖18块；9519卫生间瓷砖4块；12113、12222、12224、12114卫生间瓷砖脱落；

上述工程量需投标人在投标前进行现场核对。

施工技术要求：更换的瓷砖规格尺寸、颜色与原瓷砖相同或相近，拆除时用切割机切割不得损坏相邻好的瓷砖，维修相邻瓷砖损坏、松动需重新铺贴，但工程量不增加。施工现场清理，垃圾外运（运至校外，取得门卫证明）等所有工序。此项维修报总价、总价包干。风险由施工单位承担。

2、地板砖维修：

21217　房间地砖 1块； 21218   房间地砖   2块； 21110   门口走廊地砖 5块；                  21115   房间地砖 3块； 21118 房间地砖    2块；  21119 房间地砖    3块；

21120   房间地砖 1块； 21123  房间地砖   3块；  20215  房间地砖   4块；

21313   房间地砖 13块； 21319  房间地砖   4块；  21320  房间地砖   20块；

21322   房间地砖 4块； 21404 门口地砖   13块；  21206  房间地砖   2块；

21207  房间地砖   1块；21208  走廊地砖   1块；   21208   房间地砖   1块；

21303  房间地砖   5块； 21306   房间地砖  1块；  21101   房间地砖   3块；

21102  房间地砖   2块；  21103  房间地砖   1块；  21106  走廊地砖   1块；

21108  房间地砖   8块；  21108 走廊地砖   14块；  20620  走廊地砖  3块；

20622  房间地砖   4块；  20634  房间地砖大面积空鼓  20501  厕所地砖   15块；

20610  走廊地砖   2块；  20722 走廊地砖  1块；    21426  房间地砖3块；

20520  房间地砖   15块；21410  房间地砖   1块；  21411 房间地砖   1块；

21419   房间地砖   1块；21420  房间地砖  2块；  21422  房间地砖   4块；

21502  房间地砖   5块； 21504  房间地砖  2块；   21505 房间地砖  2块；

21510   房间地砖 3块；  21512  房间地砖  6块；    14216   走廊地砖   1块；

9513   房间地砖   5块； 21104   房间地砖   1排；20322  房间地砖 1块；

20429  房间地砖   1块；  9402  房间地砖  1块；    20414   走廊地砖  3块；

20415  房间地砖   3块；  20416  房间地砖 11块；   20319  房间地砖1块；

20322  走廊地砖   1块；    

20栋二楼楼梯口地砖3块 20栋四楼楼梯口地砖2块；20栋五楼楼梯口 地砖2块；

12102   厕所地砖大面积；   上述工程量需投标人在投标前进行现场核对。

施工技术要求：更换的地砖砖规格尺寸、颜色与原地砖相同或相近，拆除时用切割机切割不得损坏相邻好的地砖、维修相邻地砖损坏、松动需重新铺贴，但工程量不增加。施工现场清理，垃圾外运（运至校外，取得门卫证明）等所有工序。维修好后无空鼓、破碎地板砖。按项报价，总价包干。

3、新校区学生宿舍21111、21112、20207、20210、20213、20202、20619、20637、21521、21523、20507、20441、20535、21508、21509、21515、20340、20426、20434、20439、13104、14620、13710、13716、13720、14601、13709、13706、12503、12413、14719、7624、11616、8603、14606、11632、11636、11219、11633、7518、21504、8603、9602、9622、20426、11115、4511、4624、12316、20507、2634、10623、19616、22509、15116与15114、17508、23624、11636、14606、4614、23624、23603、23414、7512、4212、4322、23603、23704漏水；学生宿舍卫生间9505、10108、2418、4113、17109、9509、11423、8201、8506、6209、6234、6124、7208、6133、8328、8201、11526、2404、8401、8225、6124、11614、7417、8517、8507、7611、7522、9316、10202、11106、7224、8429、6228、5111、5521、5303、5212、7407、8330、8312、8301、17312、5424、9217、12108、8532、8202、11633、6103、5626、10618漏水维修。12#楼7层西楼梯顶渗水、13#楼7层楼梯顶渗水维修

施工技术要求：由投标单位制定合理漏水维修方案，并承担维修方案失效的风险，维修过程中不得损坏主体结构，所有工序全部原样恢复至面层乳胶漆并不影响美观。总价包干。

4、12121、12115、12124、14605、14603、12219、12220、12221、12314、12316、12318、12226、12308、12310、12313、12112、12113、12222、12224、12114、12614、13122、13709、4614、23624、23603、23414、7512、4212、4322、23603、23704学生宿舍房间墙体重新刷白色内墙涂料二遍。总价包干。
施工技术要求：原墙面、天棚涂料层铲除经招标人现场验收符合要求后，方可进行下一道工序，修补，刮白色内墙腻子，内墙乳胶漆二遍。施工现场清理、垃圾外运（运至校外，取得门卫证明）等所有工序。
以上工程内容全部按包干价进行报总价并按附件三表1、2填报总价的细部组成。投标单位填报的单价系全费用综合单价（人工费、材料费、机械费、管理费、利润、一定范围内风险费、措施费、规费及税金），综合单价必须包括为完成该维修工程的所有工序内容、成品保护及可能因维修引起相关损坏的修复费用。本次招标所有工程量必须在招标工程量范围内完成，中标人不得在维修过程中，提出变更和增加工程费用要求。投标人可以依自身实力自由选择参加所有标段的投标，但招标人一般只能授予一个标段。
二、投标条件
1、具有独立的法人营业资格，并具备有效的安全生产许可证；

2.投标人具有以下有效资质之一的企业均可参加预报名（可同时对多个专业工程进行报名）：

①具有有效的建筑工程（房屋建筑工程）施工总承包叁级以上（含叁级）资质；

②具有有效的建筑装修装饰工程专业承包叁级以上（含叁级）资质或建筑装饰装修工程设计与施工贰级以上（含贰级）资质；

    ③具有有效的五级以上（含五级）的承装（修、试）电力设施许可证（需同时具备承装、承修、承试三个类别）；

     ④具有其他有效建筑施工类总承包或专业承包资质，并符合此次招标需求等

     3.拟派项目经理（建造师）资质：具有有效的建筑工程或机电安装等相关专业贰级及以上注册建造师执业资格，且具备有效的建造师安全生产考核合格证书（B类）；

    4.本次招标不接受联合体投标，资格审查采取后审方式进行；

5. 在安徽省内受到市级（仅指地级市）及以上招投标主管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的，或在铜陵学院有违约行为的投标人不得参与投标；

    6.资格审查：本项目采取资格后审。
三、投标准备
1、投标费用：投标人应自行承担其投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。
2、现场勘察：投标单位在投标之前，对本招标项目的一切情况，如工地的自然环境，工程的质量标准和材料要求，招标价格组成，招标付款条件及施工要求等，应认为均已详细研究和全面了解，并到实际施工现场核实查看，投标单位将被认为已充分了解并已接受本招标各项目将要面临的施工条件和要求，保证投标文件正确无误，如因错误造成的各种损失均由投标单位自身负责。
投标人对工程现场及其周围环境的现场勘察费用自理，而且必须经招标单位允许和事先安排，方能进入勘察现场。
四、发包要求
1、工程承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全。
2、工程款支付方式：不支付工程预付款，工程施工完毕，经招标方验收认可合格后一个月内支付80%的工程款，工程审计结束后支付至工程款的100%，履约保证金转为质保金，在一年质保期满后一个月内付清（不计利息）。
3、工期要求：中标单位必须在接到中标通知后3天内进入施工现场施工，如逾期将视为自动放弃，所造成后果自负；具体工期天数由各投标单位自行填报并在签订工程承发包合同中确定；各标段必须在9月1日前完工。
4、质量要求：工程质量标准执行现行国家施工规范要求验收和招标单位对材料选用及施工质量标准的要求，以确保工程质量合格。
（1）投标单位应在勘察现场时进行工程量记录并根据本招标书要求分项编制工程预算。中标单位必须与使用部门密切配合，按招标单位要求无条件调整本招标书中确定的有关工程计划内容及工程量，以确保达到工程实际使用情况的需求。
（2）中标单位必须建立健全施工质量检验制度，严格工序管理，作好工程的质量检查和记录。 

（3）中标单位必须无条件接收招标单位对整个工程施工和使用的材料质量检查。材料质量不合格必须无条件更换合格产品，施工质量不合格必须及时返工，由此产生的一切费用，由中标单位自行承担。
（4）中标单位必须进行施工组织设计，认真做好施工管理工作；自行负责对施工使用的全部材料和施工设备的保护工作，任何原因造成材料或设备丢失、损坏，招标单位将不认可中标单位的损失和其提出的其它要求。
（5）工程施工过程中每道工序需经甲方验收，经同意后方可下道工序施工。
（6）质量保证期：经招标方及使用部门共同验收确认合格后12个月。在质保期内，由于乙方施工质量（包括施工使用的材料）而发生的一切质量问题均由乙方负责维修。
5、工程施工使用的全部施工材料质量必须符合国家、行业最新规定的质量标准和环保要求。中标单位施工前必须提供有关质检报告、相关证明等资料，并由招标单位验收确认。
6、施工质量要求：投标单位应根据相关现行技术规范和标准的要求，从材料选择到施工等各个环节进行充分的可行性技术论证；工程施工质量必须达到现行国家、行业标准及规范的要求，且必须确保通过质量合格验收。
7、工程结算办法：投标所报综合单价结算时不予调整。甲方有权根据实际需要对工程量进行调整，完成的工程量按学院规定由监审处、基建办及学院的使用部门共同验收确认。现场签证部分执行1999年《全国统一房屋修缮工程预算定额》安徽省综合价格，人工费按规定调整，综合费率以定额人工费为基础计取30%，另计税金。
8、安全要求：必须文明施工，采取有效措施确保安全，中标后，出具安全责任《承诺书》；涉及幕墙、玻璃顶、电力安装等特殊作业的，须具备相应的资质。
五、招标文件  

1、招标文件的组成：本招标书及相应的补充文件（含招标答疑书）。
2、招标书获取时间：已报名的投标单位请于前附表规定的时间到华春建设工程项目管理有限责任公司领取。
3、招标文件的补遗：投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应立即向招标单位索取，否则责任自负。
4、招标文件的澄清：
（1）投标人收到招标书后如对于招标文件中存在的任何含湖、遗漏、相互矛盾之处，请于2017年8月21日上午10:00时递交书面材料（含传真）到华春建设工程项目管理有限责任公司。如有答疑，招标方将于2017年8月21日下午5:00时前，在华春建设工程项目管理有限责任公司网站、铜陵学院网站予以发布，因此，届时无论有无疑问，均请上网查询。
（2）投标单位对招标单位提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论误解以及任何单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。
5、招标文件的修改：
（1）招标单位在投标截止日期前的任何时候，可因任何原因，对招标文件以补充通知的方式进行修改。这种修改可能是招标单位主动做出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而做出的。
（2）补充通知将以书面、电子邮件或传真的方式发给所有获得招标文件的投标人，并对其起约束作用，与招标文件具有同等效力。投标人收到补充通知后，应立即以书面、电子邮件或传真的方式通知招标单位，确认已经收到修改书。
（3）为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可以延长投标截止时间（延长时间在补充说明中写明）。
6、招标文件的效力：本招标书是编制投标书的主要依据，投标人应认真阅读招标书的内容，如果投标人的投标书不能满足本招标书的要求，将作为废标处理，责任由投标人自负。凡获得招标文件者，无论投标与否，均应对招标文件保密。
7、招标文件的解释：本招标书和相关招标文件的解释权归属铜陵学院。
六、投标报价 

1、投标报价的编制范围：招标文件所规定的招标范围内的全部内容的材料费、施工费，以及完成上述内容所必须的运输费、吊装费、临时设施费，赶工措施费、检验检测费、材料二次搬运费、脚手架搭建费、管理费、保险费、利税和应承担的风险等一切费用。
2、投标报价的方式：工程采用总价及分项报价的方式，任何投标报价中的错漏，由投标人自行负责；对于漏算、少算的工程量，招标人将不予支付，并认为此费用已包括在工程报价的其他单价和合价之中。
3、投标报价的方法：依据本招标书的有关要求和投标单位所做的深化设计，各投标单位结合市场行情和自身实力并充分考虑工程实际情况和风险进行投标报价，本报价为分项综合单价，实行一次性包死。同时，各投标单位必须自行分别编制各单项工程的工程预算书及价格构成明细表作为投标材料一并递交（所有投标资料全部需打印）。
七、投标文件
（一）投标文件的组成： 

1、法定代表人授权书；
2、投标保证书；
3、工程投标报价表及价格构成明细表（分项工程预算书）；
4、企业法人营业执照及土建施工许可资质资料复印件（加盖企业公章）；
5、工期及工程质量、安全承诺；
6、工程所使用的主要材料清单（材料名称、规格型号、质量标准、品牌名称、生产厂家、单位价格及工程计划用量和合计金额等）及质量检测报告和质量认证证书等产品质量证明文件；
7、施工技术方案；
8、施工组织设计和安全文明施工保证措施；
9、质量保证体系及承诺。
10、招标文件规定的其他内容。 

（二）投标文件的份数、签署
1、投标人应递交壹份“正本”和两份“副本”，并明确标明“正本”与“副本”。正本与副本都应装订成册，正本与副本如有不一致之处，以正本为准。副本可以复印。
2、投标书涉及的主要文件必须由法定代表人签字盖章，同时盖投标单位公章。
（三）投标文件的格式和书写
1、招标文件提供的文件格式（见附件）投标人必须使用，但格式可以按同样格式进行扩展。
2、投标书正本必须用不能擦去的墨水书写或打印填写，字迹应易于辨认并加盖单位公章和法定代表人签章，写明日期。
3、全套投标文件应无修改和行间插字，除非这些修改是按照招标人的书面要求进行的，或是投标人造成的必须修改的内容，但修改处必须加盖投标单位的法定代表人印章或其代理人的印鉴。
4、投标文件必须严格按照招标文件的要求编制，标书应有目录、内页应有页码，以便查找。
（四）投标文件的密封
（1）技术标和商务标合订成一本，正本与副本应分别密封，并在封袋上明确标明“正本”和“副本”，资料袋密封后加盖投标单位公章和法定代表人印章。
（2）所有封袋上都应写明招标单位名称、工程名称、投标单位名称并标有“请勿于招标单位规定的开标时间前启封”的字样，以提请注意。
（五）投标文件的递交
（1）投标单位必须在前附表规定的时间前将投标文件送达华春建设工程项目管理有限责任公司（铜陵市万泰汇富广场1406号），逾期将被拒绝。
（2）地板砖、瓷砖等材料能够提供、方便提供样品的，请提供样品。
（3）招标单位不向投标单位支付投标补偿费且投标文件归招标单位所有，不予退回。
（六）无效标书的规定
出现下列情况之一的，投标文件无效：
1、投标书未按规定密封的；
2、投标书和资料袋未加盖公章和法定代表人印章的；
3、在投标截止时间之后送达的投标文件的；
4、未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的；
5、互相抄取标书的，串标、陪标及采取其它一切不正当行为的；
6、投标人递交两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份为有效的；或在同一份投标文件中报有两个或多个报价，且未声明哪个报价有效的；
7、投标人未按要求提供投标保证金或缴纳报名费的；
8、未实质性响应招标文件的；
9、投标人弄虚作假或投标文件的内容有严重不符合事实的；
10、违反国家法律、法规规定及本招标文件的有关要求。
（七）投标保证金
1、投标人在递交投标文件以前，按招标人提供的账号，每个投标单位通过单位帐号银行转账方式交纳投标保证金壹万元整。
2、中标单位投标保证金转为履约保证金；未中标单位请提供投标保证金转账支付银行凭证复印件或传真件（0562-5881023）在投标有效期满后，按原转账账号无息全额退还（转回）。
3、发生下列任何一种情况时，投标人的投标保证金将被没收：
（1）投标人在投标后撤回其投标文件的；
（2）经查实，投标人提供的资料有弄虚作假行为或互相串标、抬标的；
（3）中标人无正当理由拒绝签订合同的；
（4）中标人未经招标人同意擅自将工程分包或者转包的。
八、开标、评标、定标

1、开标会的时间、地点将由招标单位另行决定。投标人不参加开标会。
2、评标办法：采取有效低价评标法。

（1）评标小组根据各投标人提供的投标文件中有关材料将评审以下内容：施工技术方案；施工使用的机械设备；工程使用的材料质量、品牌的选择；投标报价的合理性；施工深化设计的科学性；施工组织设计的可行性；质量、工期及付款方式的有关承诺；企业资质和综合实力等是否满足施工要求。

（2）合格者，进入样品评审。评委进行综合评议，一般淘汰排名在后的两家投标单位（并列一并计入；不向投保者解释排除具体细节）。

（3）上述（1）、（2）合格的投标单位，方可进行报价比较。中标候选人的确定：按合理低价原则确定中标候选人，评委根据投标实际情况，去除报价最低的投标单位后余下有效报价按由低到高进行排序，排序第一的投标人为第一中标候选人，排序第二的为第二中标候选人（绝对值相同时，负值优先），共推荐二位中标候选人。报经学院招标采购领导小组或院长办公会议确定中标候选人。
3、在评标过程中，评标组认为需要，可要求投标单位对其投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出答复。
4、评标和定标工作不邀请投标单位，投标单位对评标工作所提出的问题和意见，招标单位不作答复。
5、招标单位不对中标和未中标的原因做出任何解释。
6、开标，评标后，由招标单位依照本招标、评标办法适时确定中标单位。
7、中标单位不能按时签订合同，招标单位有权取消其中标资格，并视情节追究相关责任。此时，招标单位将从中标候选单位中另选中标单位。
九、合作条件

1、中标单位的投标保证金转为履约保证金。工程按合同中约定的工期（不得超过2017年9月1日）、质量、竣工并验收合格后，其履约保证金转为质保金，在质保期满后经检查无质量问题，不计息全额退还。若不能履行《投标保证书》的承诺将视为违约，没收履约保证金，并视其情节轻重追究其他相关责任。
2、招标单位就合作的相关事宜以合同条款的形式规定为招标条件，并作为本次招标文件的一部分。
3、本招标书和中标单位投标文件的各项承诺(与招标文件有抵触的内容除外)是双方签署工程承包合同的依据，并作为合同附件，具有同等法律效力。
4、本标书解释权归铜陵学院。
第二部分    投标书

封面格式：
铜陵学院

（项目名称）
（项目编号）
投

标

文

件

投标单位（盖章）：                         

联  系  人 ：                             

联系电话(手机):                            

传      真：                              

  年     月     日

附件一
法定代表人授权书
 

致：                        
本授权书声明：                       （投标人名称）的（法人代表姓名、职务）授权                      （被授权人的姓名、职务）为我方就                             项目投标活动的合法代理人，以我单位名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。
特此申明
 

 

 

 

法定代表签字盖章：                    

职    务：                    
单位名称：                    
代理人（被授权人）签字盖章：                    
                      职    务：                    
                      单位名称：                    

联系电话：                    
 

                    投标单位名称（公章）：
                         2017年  月  日
附件二         

投标保证书
致：                              
1、根据已收到的《铜陵学院2017年暑假土建维修工程招标文件》，我单位考察现场并详细审阅和研究招标文件后，愿以所投标的报价，按招标文件规定的各项要求承包本工程相关项目。
2、我单位承诺完全响应招标书的所有条款，提供招标文件规定的全部投标文件，服从招标单位管理，主动与使用部门密切配合，及时签订工程承包合同，保证按合同规定按时按质按量完成承包的工程。
3、我单位保证使用的材料产品质量达到           ；在招标人提供的现场条件下进行施工，工程质量达到             。
4、如果我单位中标，我们将保证按照你单位认可的条件，以招标文件内要求的金额提交履约保证金，严格履行合同规定的责任和义务，保证在接到中标通知后          日内进场施工，并在2017年    月   日前室内维修施工完毕，2017年   月   日前全部工程施工完毕，并确保验收合格交付使用。
5、我们同意在从规定的开标之日起   天的投标书有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在其期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。 

6、我单位愿意向贵单位提供可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件对我们双方均具有约束力。 

8、我单位理解你单位不负担我们的任何投标费用。
9、随同本投标书，我们出具    元人民币作为投标保证金，如果我们在本投标书有效期内撤回投标书，或接到中标通知书后未能及时或拒绝签订合同书，或未能提交履约保证金，你单位有权没收投标保证金，我单位将承担由此造成的一切损失。
10、其他承诺：
   投标单位（盖章）：            法定代表人（签字盖章）：
 

2017年  月    日
附件三： 
（投标文件封面格式）

                       工程（   标段）
(项目编号：          号)
投 标 文 件

投标单位（公章）：

       法人代表（签字或盖章）：

       委托代理人：

       投标时间：

第一标段：新校区第一、二、三食堂等处维修报价表

	                                       序号
	工程名称
	计量
单位
	工程量
	综合单价
	合价
	备 注

	1
	墙顶等刷白色外墙涂料二遍
	㎡
	3500
	
	
	

	2
	墙顶等刷白色内墙涂料二遍
	㎡
	2500
	
	
	

	3
	浴室墙面刷白色内墙涂料二遍
	㎡
	250
	
	
	

	4
	地砖更换
	㎡
	440
	
	
	

	5
	墙面贴瓷砖
	㎡
	1300
	
	
	

	6
	广场砖修补
	㎡
	100
	
	
	

	7
	地面硬化
	㎡
	100
	
	
	

	8
	刷防锈漆
	m
	35
	
	
	

	9
	木门更换单开门
	樘
	6
	
	
	

	10
	木门更换双开门
	樘
	4
	
	
	

	11
	报价合计小写（人民币）
	

	12
	大写（人民币）
	


注：地板砖、瓷砖等材料需提供样品，样品另附。

投标单位（盖章）：               法定代表人（签字盖章）：

 

                                 2017年   月    日         
第二标段：新老校区教学楼、学生宿舍等处维修
	序号
	工程名称
	计量单位
	工程量
	综合单价
	合价
	备注

	1
	瓷砖维修
	项
	1
	
	
	

	2
	地板砖维修
	项
	1
	
	
	

	3
	漏水维修
	项
	1
	
	
	

	4
	墙体刷白色内墙涂料二遍
	项
	1
	
	
	

	5
	报价合计小写（人民币）
	

	6
	大写（人民币）
	


注：地板砖、瓷砖等材料需提供样品，样品另附。

 投标单位（盖章）：               法定代表人（签字盖章）：
                                 2017年    月    日 
PAGE  
15

