附件：铜陵学院楼宇智能化实验、训练设备采购项目投标报价表及规格响应表（项目编号:tlxyzb[2016]67号）
一、投标报价表
	序号
	名称
	品牌
	生产厂家
	产地
	数量
	单位
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	1
	建筑消防设施检测箱
	
	
	
	8
	套
	
	
	

	2
	投影仪
	
	
	
	4
	套
	
	
	

	3
	智能建筑教学竞赛实验平台
	
	
	
	1
	台
	
	
	

	4
	其它
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币大写）：
	￥


报价说明（或报价人承诺）：投标报价所列单价应包括产品价款、配套设备费、材料损耗、运输保险费、装卸费、搬运费、安装费、检验检测费、售后服务费、利税和应承担的风险等一切费用，为综合单价。

投标单位名称（公章）：                                     
法定代表人签字、盖章：                                      联系电话：                    
代理人（被授权人）签字或盖章：                              联系电话：                    
日期：             

二、规格响应表
	序号
	名  称
	招标规格及技术参数
	投标规格及技术参数
	响应情况

	1
	建筑消防设施检测箱
	消防设施检测箱是一种便携式检测仪器箱，依据《GA503-2004 建筑消防设施检测技术规程》研制，集中用于检测火灾的自动报警与控制系统、消火栓系统、自动喷水系统、防烟排烟系统、火灾应急照明系统等常用防火灭火系统性能的仪器和工具，检测箱设备齐全，设计选型合理，经国家法定计量检测量单标定，符合有关标准。应用证明检测箱易于
掌握，操作方便，适于现场使用，可适用于施工单位系统调试、消防监督部门工程验收、用户自检和工程监理等，实现凭借技术数据来评价固定防火灭火系统能否在火灾条件下真正发挥作用。所有设备均为当今最先进产品。
配置:感烟探测器试验装置；感温探测器试验装置；水喷淋系统试水检测装置；消火栓系统试水检测装置；数字兆欧表；数字噪音计；数字微压计；数字测距仪；红外测温仪；垂直度测定仪；多功能工程坡度测定仪；四合一测量仪（温度、湿度、风速、照度）;钳形电流表；数字万用表；数字秒表；附件：数字试电笔、钢卷尺、打火机、加热笔附件盒、发烟棒盒、烟嘴、充电器、、仪表测试笔、、多功能刀。
工具箱内部符合如下图片：
[image: image1.png]



	
	

	2
	1、 投影仪
	2、 LED教学投影仪：3200流明/分辨率为1024×768/对比度为2500:1/RGB液晶投影系统尺寸：0.8英寸含微透镜（×3）多晶硅TFT有源矩阵 像素数：786432点（1024×768）×3；

3、 投影仪吊装支架。
	
	

	3
	智能建筑教学竞赛实验平台
	技术指标：
1、 电源输入：单相三线/AC220V/50Hz；
2、 安全保护：接地/漏电（动作电流≤30mA）/过压/过载/短路、急停保护；
3、 整机功耗：≤100W（不含计算机，计算机≤300W）；
4、 交流电源输出：两路隔离AC220V/6A；
5、 直流电源输出：DC5V/2.5A、DC12V/2A、DC24V/1.5A；
6、 可调直流电源输出：DC0-30V/2A；
7、 整机重量：200KG；
8、 外形尺寸（长×宽×高）：
1580mm×720mm×1760mm（框架部分）
2040mm×720mm×1760mm（装上两侧球形摄像机与警示灯）。
实验实训项目：

视频监控及周边安防系统以及物联网技术开发实验
1
变速球形摄像机、红外摄像机及监视器与硬盘录像机的连接与监控实训；
2
通过硬盘录像机控制变速球形云台的运动与一体化摄像机芯镜头的动作实训；
3
通过硬盘录像机设置与调用变速球形云台的预置位实训；
4
监控画面动态变化自动录像实训；
5
被动红外幕帘探测器、主动红外对射探测器及声光警号与硬盘录像机的连接与设置实训；
6
视频监控系统与周边安防系统的联动实训；
7
网络视频监控管理软件的局域网监控实训。
8   DDC智能照明系统
9   光照度开关及卤钨灯与DDC控制模块的连接及Event_Scheduler功能模块的日程时间编程实训；
10 光照度传感器、LED调光驱动器及LED灯与DDC控制模块的连接
11被动红外探测器及日光灯与DDC控制模块的连接
	
	

	4
	其它
	供货商需送货至指定地点并提供安装、调试、培训等相关服务并承担全部费用。
	
	


投标单位名称（公章）：                                     
法定代表人签字、盖章：                                      联系电话：                    
代理人（被授权人）签字或盖章：                              联系电话：                    
日期：             

