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铜陵学院图书馆机房气体灭火系统改造项目材料采购与安装询价函
项目编号:tlxyzb[2021] 100号
各潜在供应商：
为确保校园内图书馆机房消防设备和器材的正常使用，保障师生生命财产安全，根据国家消防安全法等有关法规和规定，对我校机房进行改造项目需采购部分消防器材。经研究决定，拟将我校该材料采购与安装项目采用询价方式采购。有关事项公告如下：
一、项目概况
1.项目名称：铜陵学院图书馆六楼机房气体灭火系统改造项目材料配备采购与安装。
2.采购单位：铜陵学院。
3.项目预算： 60000元。
4.资金来源：自筹，已落实。
2、 采购内容（见下表）
	序号
	项目(设备)名称
	技术参数或规格型号要求
	单位
	数量
	备注

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	
	只
	3
	

	2
	点型感温火灾探测器
	
	只
	6
	

	3
	探测器底座
	
	只
	9
	

	4
	火灾声光警报器
	
	只
	2
	

	5
	声光底座
	
	只
	2
	

	6
	输入/输出模块
	
	只
	2
	

	7
	模块通用底座
	
	只
	2
	

	8
	气体灭火控制器
	
	台
	1
	

	9
	紧急启停按钮
	
	只
	2
	

	10
	气体释放指示灯
	
	只
	2
	

	11
	柜式七氟丙烷
	GQQ70/2.5
	套
	1
	

	12
	柜式七氟丙烷
	GQQ90/2.5
	套
	3
	

	13
	药剂
	HFC-227ea
	kg
	350
	


  说明：1.本表所列采购数量为计划暂定量，实际采购量以项目改造具体需求为准，据实结算。
      2.所采购的材料需安装到位，确保正常使用。
三、投标资质
1.具备独立法人资格或个体工商户，营业执照通过年度年检且在有效期内且具有采购产品的经营范围。
2.具有生产或经营所投标产品的有效资质证件。
[bookmark: _GoBack]3.单位及其法人近三年内无违纪违法行为，自觉遵守高校廉洁从业（政）的规定。
四、产品质量及服务要求
1.所投产品的生产、经销单位系安徽消防网备案企业；中标后所供产品须按规定程序在安徽消防网注册、备案。
2.质量标准：气体灭火系统设计规范（GB50370-2005）；火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2008）；气体灭火系统施工及验收规范（GB50263-2007），上述采购各类产品需提供相关质量监督检验合格证等。
3.中标人在接到校方通知后，能够在5个工作日内基本完成供货及安装任务。后期零星更换，能够在接到采购人通知后3个工作日内予以安装，必要时存放必要的备件或随时供应到位。
4.根据采购人实际需要，按综合单价据实结算。
五、投标标价
（一）投标注意事项：
1.参与投标单位需在投标前通过企业（单位）账户向我校指定账户“户名：铜陵学院；账号：1990301021000032836；开户行：徽商银行铜陵北京路支行转账支付投标保证金（人民币）壹仟元整（1000元），备注栏需标注：×××项目投标保证金。
 2.投标时，按要求提供样品，没有提供样品视为无效投标。按有效低价原则确定中标供应单位。
3.中标结果将在铜陵学院国资处网站予以公布。
4.投标报价为所投产品项目的最终报价（包括产品价款、运输费及其保险费、安装费、搬运力资费、利税和应承担的风险等一切费用）。
（二）标书编制：
投标人需提交报价函为正本1份、副本1份，分别注明“正本”和“副本”（如报价不一致，以正本为准），且须装订密封并于密封处及封面加盖单位公章。投标报价函内需附以下资料并加盖单位公章：
1.投标单位和投标报价的产品生产企业简介及近期主要经营业绩介绍；
2.法定代表人授权书；
3.投标保证书；
4.投标报价表（各投标单位结合市场行情和各种风险及自身实力按本询价函要求规范填写投标报价表并进行报价）；
5.投标报价时均需注明产品具体品牌、规格型号、材质和生产厂家；
6.证明资料：经销商的营业执照或产品生产企业法人营业执照、相应产品质量检验报告等（复印件必须加盖投标单位公章）；
7.投标单位关于供货期、售后服务（包括无偿提供技术服务）的承诺和对产品质量的保证措施，以及优惠条件的承诺。
（三）标书投送：
1、凡符合投标资格、有意向的投标单位，均为询价对象。参与投标的单位请填写《铜陵学院2021年消防器材配备采购与安装项目投标报价表》，置于信封内，注明投标报价单位及项目名称、加盖单位公章并密封好，于2021年11月22日上午11：00前,凭投标保证金（银行转账方式支付）缴纳凭证将投标文件、投标样品送达铜陵学院南大门值班室，联系人：胡老师（13955931061）。（因新冠肺炎疫情防控要求，请投标人在11月22日上午投递投标函，其它时段不接收）。
（四）业务联系：
1、招标采购负责部门：涉及本询价函中的商务部分，请与铜陵学院国资处程老师（0562-5881058）联系。
2、使用（主管）部门：本项目为铜陵学院保卫处使用项目，如需了解所需产品的具体情况等，请与铜陵学院保卫处李老师联系（0562—5882910）。
六、付款方式、质保期及验收：
1、付款方式：不支付预付款，供货到位验收合格，货到现场验收数量，产品安装完成并验收合格后，付至合同价款。
2、质保期：至验收合格后五年。
3、验收：校方根据需要可将采购产品送至铜陵市消防管理或权威部门和质量监督检测部门检测，若不符合质量标准将拒绝验收，所引起的一切后果自行承担。 
     七、履约保证金：
    成交供应商在合同签订前交合同金额5%履约保证金，合同签订后履约保证金自动转为质量保证金。质保期期满无质量和服务问题，一次性无息付清。
            
 
铜陵学院
                       二〇二一年十一月十五日 















一、询价响应函格式
致：铜陵学院
1.我们决定参加贵方组织的铜陵学院图书馆六楼机房气体灭火系统改造项目材料配备采购与安装（编号：tlxyzb[2021] 号）询价活动。我方授权代表全权处理本项目的有关事宜。
2．我方愿意按照询价函规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。
3.我方愿意承诺本项目质量保证期为五年。
4．一旦我方被推荐为成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
5．我方为本项目提交的询价响应书一式二份，其中正本一份、副本一份。
6．我方愿意提供贵方可能另外要求的、与询价函有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7．我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价（折扣）的供应商。

磋商响应单位名称：（公章）

法人或被授权人（签字或盖章）：

                                         
                                                日期：



二、法定代表人授权书（格式）

致：铜陵学院
本授权书声明：  （供应商名称）  的  （法人代表姓名） 授权（被授权人的姓名）为我方就编号：tlxyzb[2021]  号 的“铜陵学院图书馆六楼机房气体灭火系统改造项目材料配备采购与安装”询价活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目响应、签订合同以及合同执行有关的一切事务。
特此声明。


法定代表人签字或盖章：
职务：
代理人（被授权人）签字或盖章：
职务：
供应商名称：（公章）
                                       日期：
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铜陵学院图书馆六楼机房气体灭火系统改造项目材料配备采购与安装投标报价表
	序号
	产品名称
	生产厂家
	品牌
	规格
	计划数量
	单价
	金额
	备注

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	
	
	
	3只
	
	
	

	2
	点型感温火灾探测器
	
	
	
	6只
	
	
	

	3
	探测器底座
	
	
	
	9只
	
	
	

	4
	火灾声光警报器
	
	
	
	2只
	
	
	

	5
	声光底座
	
	
	
	2只
	
	
	

	6
	输入/输出模块
	
	
	
	2只
	
	
	

	7
	模块通用底座
	
	
	
	2只
	
	
	

	8
	气体灭火控制器
	
	
	
	1台
	
	
	

	9
	紧急启停按钮
	
	
	
	2只
	
	
	

	10
	气体释放指示灯
	
	
	
	2只
	
	
	

	11
	柜式七氟丙烷
	
	
	
	1套
	
	
	

	12
	柜式七氟丙烷
	
	
	
	3套
	
	
	

	13
	药剂
	
	
	
	350kg
	
	
	

	投标报价金额合计（人民币大写）：                                                      元（￥            ）


注：1.报价为产品的最终完全报价（包括产品价款、运输费及其保险费、安装费、搬运力资费、利税和应承担的风险等一切费用）。
2.采购人将综合各供应商的投标产品品牌等情况按有效合理低价原则确定中标供应商。
3.投标人的报价文件将作为合同的组成部分。

投标单位名称：（公章）                                             投标单位地址：
法定代表人：（签字或盖章）                                         代理人（被授权人）：（签字）
联系电话：                                                         投标日期：


二〇二一年十一月十五日
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