2018年铜陵学院滤光片科研设备采购项目

询价文件

项目编号:tlxyzb[2018]46号

招标单位：   铜陵学院

经办部门：   铜陵学院国有资产管理处

监督部门：   铜陵学院监察审计处

二〇一八年六月十二日

前  附  表

| 序号 | 内 容 规 定 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：2018年铜陵学院滤光片科研设备采购 |  |
| 2 | 供货时间：见询价文件约定 |  |
| 3 | 要求质量：符合国家最新规范、行业标准 |  |
| 4 | 招标范围：详见询价文件内容。 |  |
| 5 | 招标方式：公开询价 |  |
| 6 | 资金来源：自筹 |  |
| 7 | 采购文件发放（领取或在规定网站自行下载），2018年6月13开始，下载地点：铜陵学院国资处网站 http://gzc.tlu.edu.cn/ |  |
| 8 | 答疑： 请于2018年6月19日下午5:00前，投标单位如有对招标文件的疑问或投标需答疑的问题以书面形式报到铜陵学院国资处或发电子邮件至gzc@tlu.edu.cn。招标单位在6月20日下午5:00前在校园网公布 |  |
| 9 | 业务咨询：如需咨询，请联系铜陵学院国资处资产管理科胡老师（地点：铜陵学院新校区图书馆802室；电话：0562-5881033） |  |
| 10 | 响应（投标）文件正本壹份，副本壹份 |  |
| 11 | 投标保证金的形式及金额：无 |  |
| 12 | 投标保证金的退付：无 |  |
| 13 | 投标文件递交：截止时间：2018年6月25日上午11：00； 送达地点：铜陵学院招投标办公室投标室（图书馆楼806室）。 |  |
| 14 | 踏勘现场：不集中组织,投标人自行踏勘现场（与业务咨询老师联系） |  |
| 15 | 开标时间：待定 |  |
| 16 | 本项目预算控制价：3.5万元 |  |

为确保产品质量，控制造价，提高资金使用效益，学校决定采用公开询价方式对2018年铜陵学院滤光片科研设备采购项目进行采购,按照公开、公平、公正和诚实信用的原则，通过规范程序择优选择产品供应厂商并安装。具体招标条款如下：

本项目预算控制价：3.5万元

一、招标内容与主要技术质量要求

1.采购需求表

| 序号 | 品目名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤光片A | ★中心波长:706.5+0.5/-0.5nm ★半带宽：1.5+0.5/-0.5nm ★峰值透过率T>45% ★产品尺寸：25.0+0/-0.25mm（直径） | 片 | 2 |
| 2 | 滤光片B | ★中心波长:468.6+0.5/-0.5nm ★半带宽：1.5+0.5/-0.5nm ★峰值透过率T>40% ★产品尺寸：25.0+0/-0.25mm（直径） | 片 | 2 |
| 3 | 滤光片C | ★中心波长:580.4+0.5/-0.5nm ★半带宽： 2.0+0.5/-0.5nm ★峰值透过率T>45% ★产品尺寸：50.0+0/-0.25mm（直径） | 片 | 2 |
| 4 | 滤光片D | ★中心波长:580+2.0/-2.0nm ★半带宽：10+2/-2nm ★峰值透过率T>45% ★产品尺寸：25.0+0/-0.25mm（直径） | 片 | 1 |
| 5 | 其他 | 中标人负责所有设备按采购人指定地点送达、安装、调试、培训、售后，提供上述过程中全部管线、耗材等，并承担但不限于以上过程中所发生的运输费、安装费、人工费、材料费、税费等费用。 | 1 | 批 |

注：★参数为关键性技术性能、参数、服务，要求真正满足，若有一项不满足即不合格

2.安装与验收

（1）中标单位负责派有经验的技术人员，自备安装工具到使用单位指定地点进行安装，直到所有设备正常使用，其费用由投标单位负担，并包含在投标报价中。

（2）货到招标人指定地点安装完毕后按上述条款规定由采购人组织验收。

（3）中标单位的产品到位后将根据需要请权威机构（专家）进行质量和环保的检验和检测。如需要可进行破坏性验收，损失由责任人承担。

（4）验收未通过产品，由中标人承担由此造成的一切责任。

3.保全与售后服务

# （1）质量保证期：180天，按验收确认合格之日起计算。

（2）在质保期内，使用单位在正常条件下使用，由于中标单位设计或制造上的缺陷及制作使用的材料问题而发生的一切质量问题均由中标供应商负责。一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由投标人负责。如供货商在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为供货商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间货物的一切质量问题，更换部件及货物本身质量原因造成的直接经济损失应全部由投标人负责。

（3）中标供应商应按照投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

4.特别说明：

本次货物招标,投标人应保证对其提供的全部产品享有完全的知识产权或合法销售权，对于本项目涉及的全部知识产权，采购人为永久合法复制品所有人，投标人对引起的侵犯第三方的利益等事项承担全部责任。

# 二、投标人资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，具有独立法人资格，能独立承担民事责任的能力，且具有提供招标内容相应的技术、设备和服务能力的制造商或供应商；

2、法律、行政法规规定的其他条件；

3、投标人被人民法院列入失信被执行人的不得参与投标；

4.本项目不接受联合体谈判响应；

5、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商或其法定代表人被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

6、受到招投标行政主管部门限制投标的行政处罚，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。

# 三、投标准备

1.投标费用：投标人应自行承担其所有与准备和递交投标文件及样品所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2.现场勘察：投标单位在投标之前，对本招标项目的一切情况，如招标产品的质量标准和材料要求、招标价格组成、招标付款条件及安装要求等，应认为均已详细研究和全面了解，并到实际供货和安装现场核实查看，投标单位将被认为已充分了解并已接受本招标项目将要面临的产品供应现状和条件，保证投标文件正确无误，如因错误造成的各种损失均由投标单位自身负责。投标人自行进行现场勘察，其勘察费用自理。

# 四、付款方式及供货期要求

1.付款方式：不支付预付款，所供产品按招标单位要求送达指定地点并安装完毕，经验收合格后一个月内根据中标单位提供的完整、有效的正规发票支付全部合同款。

2.供货期：合同签订之日起20日内。

3.供货期要求：中标单位所供货物具体品目及数量、供货时间、供货地点须按照招标单位要求，及时送达指定位置并安装调试到位，确保收合格并交付正常使用。

# 五、履约保证金

# 合同签订前中标人应按成交金额5%缴纳履约保证金。

履约保证金须从投标单位账户以转账或电汇方式汇入到以下指定账户：

户名：铜陵学院；账号：34001662208053000137；

# 开户行：建行铜陵建龙支行

# 验收合格后质保期内无任何质量及履约问题，履约保证金将在质保期满后，根据中标人退还申请，无息退还。

六、招标文件

1.招标文件的组成：本招标书及相应的补充文件（含招标答疑书）。

2.招标书获取时间：自2018年6月13日开始，有意投标的单位可到铜陵学院国有资产管理处领取，也可在铜陵学院国资处网站（http://gzc.tlu.edu.cn/）自行下载。

3.招标文件的补遗：投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应立即向招标单位索取，否则责任自负。

4.招标文件的澄清：

（1）投标人收到招标文件后如有疑问或需澄清，应于2018年6月19日下午5:00前，以书面形式（署名并加盖公章）向招标人提出，或发电子邮件至gzc@tlu.edu.cn。在规定时间内对招标文件未提出疑义，即视为默认招标文件的全部内容。

（2）投标单位对招标单位提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论误解以及任何单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。

（3）如有答疑，招标单位于2018年6月20日下午5：00前，将答疑在铜陵学院国资处网站公布。因此，各投标单位无论有无答疑，均请上网察看。

5.招标文件的修改：

（1）招标单位在投标截止日期前的任何时候，可因任何原因，对招标文件以补充通知的方式进行修改。这种修改可能是招标单位主动做出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而做出的。

（2）招标文件的修改或补充通知将通过铜陵学院国资处网站公布，并将作为招标文件的一部分对其起约束作用，与招标文件具有同等效力。

（3）为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

6.招标文件的效力：本招标书是编制投标书的主要依据，投标人应认真阅读招标书的内容，如果投标人的投标书不能满足本招标书的要求，将作为废标处理，责任由投标人自负。

7.招标文件的解释：本招标书和相关招标文件的解释权归属铜陵学院国有资产管理处。

# 七、投标报价

1.投标报价所列单价应包括：产品价款、材料损耗、设计费、运输保险费、装卸费、搬运费、安装费、验收费、售后服务费、利税和应承担的风险等一切费用。

2.投标报价的方式：按招标内容涉及的不同产品分别采用分项报价的方式，投标价格应包括采购人对招标货物（服务）验收完成投入使用前后的所有费用，任何投标报价中的错漏，由投标人自行负责。

3.投标报价的方法：依据本招标书的有关要求及投标单位所做的深化设计，各投标单位结合市场行情和自身实力并充分考虑本项目实际情况和风险进行投标报价，本报价为综合单价，实行一次性包死

# 八、投标文件

（一）投标文件的编制：

1.要求：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标可以对招标文件做出实质性响应。否则，其投标将被视为无效投标。

2.投标人编写的文件和往来信件应以中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，投标人应将其译成中文。

3.投标人递交书面投标文件时，应同时递交投标文件电子版一份。

4.投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

5.投标报价和结算均使用人民币。

（二）投标文件的组成：

（1）法定代表人授权书（见附件一）；

（2）投标保证书（见附件二）；

（3）投标报价表（见附件三）；

（4）投标单位基本情况简介和近期主要业绩介绍；

（5）投标人资质证明及有关文件（见附件四）；

（6）商务、技术规格偏离表（见附件五）；

（7）设备供货期承诺及完成安装、调试交付正常使用的时间；

（8）售后服务的内容及维修保养方案、产品质保期与保修期承诺（见附件六）；

（9）投标主要产品的技术说明书、官方彩页等；

（10）履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件；

（11）货物发运计划、安装（施工）方案及施工组织设计和安全文明施工保证措施、方案；

（12）投标单位认为需要提供的其他资料。

# （三）投标（响应）文件的份数、签署：

1.投标人应递交壹份“正本”和壹份“副本”，并明确标明“正本”与“副本”。正本与副本都应装订成册，正本与副本如有不一致之处，以正本为准。副本可以复印（需加盖公章）。

2.投标书涉及的主要文件必须由法定代表人签字盖章，同时盖投标单位公章。

# （四）投标文件的格式和书写：

1.招标文件提供的文件格式（见附件）投标人必须使用，但格式可以按同样格式进行扩展。投标文件要求编写目录，页码应连续，牢固装订成册，不可插页抽页。

2.投标书正本必须用不能擦去的墨水书写或打印填写，字迹应易于辨认并加盖单位公章和法定代表人签章，写明日期。

3.全套投标文件应无修改和行间插字，除非这些修改是按照招标人的书面要求进行的，或是投标人造成的必须修改的内容，但修改处必须加盖投标单位的法定代表人印章或其代理人的印鉴。

4.投标文件必须应严格按照招标文件的要求编制，标书应有目录、内页应有页码，以便查找。

# （五）投标文件的密封和标记：

1.技术标和商务标合订成一本，使用密封袋将投标文件正本与副本分别密封，并在封袋上明确标明“正本”和“副本”，资料袋密封后加盖投标单位公章和法定代表人印章。

2.所有封袋上都应写明招标单位名称、项目名称、招标编号、投标单位名称等并标有“请勿于招标单位规定的开标时间前启封”的字样，以提请注意。

3.投标人按上述规定进行密封和标记后，将投标文件按照招标文件的要求送达指定地点。

（六）投标有效期：

1.投标文件从开标之日起，投标有效期为60个工作日。

2.特殊情况下，在投标有效期满之前，招标单位可以以书面形式要求投标人延长其投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于拒绝上述要求的投标人，其投标保证金不被没收。对于接受该要求的投标人，招标单位既不要求也不允许其修改投标文件。

（七）投标文件和样品的递交：

1.投标单位必须在2018年6月25日11:00前将投标文件送达铜陵学院招投标办公室投标室（图书馆楼806室），逾期将被拒绝。投标单位在递交投标文件的同时按本招标文件有关要求送达样品。

2.招标单位不向投标单位支付投标补偿费，但投标文件及资料归招标单位所有，无论投标人是否中标均不予退还。

# （八）无效标书的规定：

出现下列情况之一的，其投标为无效投标：

1.投标文件未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

2.投标书和资料袋未加盖公章和法定代表人印章的；

3.在投标截止时间之后送达的投标文件的；

4.未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的；

5.互相抄取标书的，串标、陪标及采取其它一切不正当行为的；

6.投标人递交两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份为有效的；或在同一份投标文件中对同一规格型号的产品报有两个或多个报价，且未声明哪个报价有效的；

7.投标人未按要求提供投标保证金的；

8.未实质性响应招标文件的；

9.投标人弄虚作假或投标文件的内容有严重不符合事实的；

10.违反国家法律、法规规定及本招标文件的有关要求。

# （九）投标保证金：

本项目不收取投标保证金。

# 九、开标、评标、定标

1.开标会的时间、地点将由招标单位另行决定。投标人不参加开标会。

2.评标办法：最低有效价法。

3.在评标过程中，评标组认为需要，可要求投标单位对其投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出答复。

4.评标和定标工作不邀请投标单位，投标单位对评标工作所提出的问题和意见，招标单位不作答复。

5.招标单位不对中标和未中标的原因做出任何解释。

6.开标，评标后，由招标单位依照本招标、评标办法适时确定中标单位。

十、合作条件

1.中标单位必须在中标后按招标单位要求及时办理合同洽谈与签订手续。中标单位不能按时签订合同，招标单位有权取消其中标资格，并视情节追究相关责任。此时，招标单位将从中标候选单位中另选中标单位。

2.本招标书和中标单位投标文件的各项承诺(与招标文件有抵触的内容除外)是双方签署设备采购合同的依据，并作为合同附件，具有同等法律效力。

铜陵学院国有资产管理处

二〇一八年六月十二日

1、法定代表人授权书

附件一：

法定代表人授权书

致：

本授权书声明：                                  （投标人名称）的                （法人代表姓名、职务）授权                 （被授权人的姓名、职务）为我方就                             项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

特此声明。

代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

法定代表人签字盖章：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：

联系电话：

投标单位名称：

（公章）

日期：

2、投标保证书

附件二 ：

投标保证书

致：

1.按照已收到的铜陵学院本部教学楼有线覆盖设备采购项目招标文件要求，经考察现场并认真研究招标文件后，我单位愿以所投标的报价，按招标文件规定的各项要求承接所投标的项目，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部分均由我方无条件负责补齐。

2.我单位完全接受本次招标文件规定的所有要求，提供招标文件规定的全部投标文件，并承诺在中标后及时签订合同，严格履行我方的全部责任和义务。

3.我单位保证产品质量达到               ；在招标人提供的现场条件下进行安装，安装质量达到               。

4.如果我单位中标，我们将保证按照你单位认可的条件，以招标文件内要求的金额提交履约保证金，严格履行合同规定的责任和义务，保证在接到中标通知后_____日内交货完毕并安装调试到位。

5.我们同意所递交的投标文件在从规定的开标之日起      天的投标有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在其期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

6.我方愿意向贵单位提供可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的投标文件内容是真实的、准确的。

7.除非另外达成协议并生效，否则，贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束双方合同的组成部分。

8.我方理解你单位不负担我们的任何投标费用，也完全理解你们不一定将合同授予最低报价的投标人。

9.我方同意按照招标书的要求，向贵单位递交金额为人民币      元的投标保证金，并且承诺：在招标有效期内如果我方撤回投标书或接到中标通知书后未能及时或拒绝签订合同，你单位有权没收投标保证金，我单位将承担由此造成的一切损失。

10、其他承诺：

投标单位名称：（公章）             单位地址：

法定代表人：（签字）               邮政编码：

电话：                            传真：

开户银行名称：                    银行帐号：

日期：_______年____月___日

3、投标报价表

附件三：

投标报价表

| 序号 | 品目名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 供货期（天）： |  |  |  |  |  |  |

投标单位名称（公章）：

法定代表人签字盖章：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

联系电话：

日期：

4、投标人资质证明及有关文件

附件四：

投标人资质证明及有关文件

1.说明

投标人提交的资格文件必须是招标文件所要求产品和服务内容的范围内规定的资质证明文件，并且作为投标文件的一部分。资格审查不符合招标文件要求的有可能导致其投标被拒绝，其风险由投标人自负。

2.资格文件

投标人的法人营业执照、税务登记证书（复印件加盖公章）；投标产品生产厂家营业执照副本（原件）；

3.企业概况及其他资料

（1）单位名称、企业等级、地址、电话、传真及邮政编码等；

（2）人员情况，包括：法定代表人姓名、职务、职称；技术负责人姓名、职务、职称；本项目负责人姓名、职务、职称等。

（3）上一年财务审计报告的复印本（损益、资产负债、利润现金流量）；

（4）企业装备及销售情况：

①工厂装备情况（生产装备的产地、型号、台（套）数、已使用年数、最大年产量等）；

②能够真实反映制造厂商的投标产品近两年来在市场销售业绩的证明材料，如中标通知书、销售合同等（复印件加盖公章）；

③能够真实反映经销商近两年来销售业绩的证明材料，如中标通知书、销售合同等（复印件加盖公章）；

④产品样本、技术手册、说明书等技术资料；

⑤其他有利于投标人的证明文件。

资质文件应包括以上内容（但不局限于以上内容），均要求法定代表人或代理人签字盖章。

5、商务、技术规格偏离表

附件五：

商务、技术规格偏离表

投标人（盖章）：         法定代表人或委托代理人：（签字）

| 序号 | 产品品牌与型号 | 招标文件要求 | 产品具体参数 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术参数 | 技术参数 |  |

注意：

1、投标人必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“投标人产品具体参数”中，不能只填写“响应”。如所投产品与“招标文件要求”的存在差异，须填写“偏离情况”，并将这些差异内容予以说明。

2、如果投标人没有按前述要求去做，在项目评审中有可能被认为是未对招标文件作出实质上的响应，或被视作不诚信投标人而拒绝对其做进一步的评审。

6、质保及售后服务

附件六

质保及售后服务

1、承诺的质保内容（承诺函）

2、货物免费质保期一览表（如果不同的部件质保期不同，应分别列明）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产制造厂家 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

3、售后服务

供应商应提供全方位、有效而及时的技术支持和服务，主要包括：

(1)故障响应时间（指接到报修电话起赶到现场的时间）

(2)接到报修后详细的故障响应方案

(3)免费质保期以后的维修内容及收费标准

| 序号 | 名称 | 维修内容 | 维修费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

（4）免费质保期以后的零配件、易损件内容及收费标准

| 序号 | 零配件、易损件名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

（5）售后服务能力一览表

| 售后服务点 | 详细地址 | 技术人员名单 | 固定联系电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

7、招标文件要求的其它材料

投标人：（盖章）

# 法定代表人或委托代理人：（签字）

年   月   日