
项目编号:铜华诚采购[2018]第69号
铜陵学院消防电气设备设施专业检测服务采购
竞争性磋商文件
	 采购人
	：
	铜陵学院

	采购代理机构
	：
	铜陵华诚工程咨询有限公司

	采购时间
	：
	2018年7月12日


铜陵学院消防电气设备设施专业检测服务采购磋商公告
项目编号:铜华诚采购[2018]第69号
    按法定授权，铜陵华诚工程咨询有限公司接受铜陵学院委托，就铜陵学院消防电气设备设施专业检测服务采购进行采购，请符合资格条件的供应商参加报价和磋商。

   一、采购项目概况：为贯彻落实安全管理工作要求，满足学校安全环境需要，特进行消防电气设备设施检测，总检测面积约为42000m2。预算控制数为63000.00元。
   二、采购方式：竞争性磋商。

   三、合格供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；

    2、具有省级及以上消防主管部门颁发的消防设施维护保养检测机构贰级（含临时贰级）及以上资质；

3、近三年（2015年6月1日至今，以合同签订时间为准）承担过合同金额不少于2万元的电气系统及消防设施项目至少一项；

4、不接受联合体投标；

5、投标人受到招投标行政主管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。  
四、资格审查：本次采购采取资格后审方式，资格审查将在开标后由磋商小组审查，请供应商自行对照合格供应商条件评估投标风险。

    五、标书获取：
1、凡有意参加投标者，请于 2018 年07月 13日至 2018 年 07月  19日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 9 时至 11 时，下午 3时至 5 时（北京时间，下同），在 铜陵华诚工程咨询有限公司（详细地址：安徽省铜陵市铜井路西段658号）持公司介绍信购买招标文件。
2、招标文件每套售价 300 元，售后不退。
 六、投标截止时间和地点： 
1、开标时间：2018年07月23日 09时00分（北京时间）。
2、开标地点：铜陵华诚工程咨询有限公司五楼会议室。
八、联系人
采购人：铜陵学院
地  址：安徽省铜陵市铜官区翠湖四路东段1335号
联系人：许老师       电  话：0562－5881025
代理单位：铜陵华诚工程咨询有限公司 

地  址：铜陵市铜井路658号
联系人：徐  璐     电  话：0562-2825819

目   录

第一章
竞争性磋商书
5
一、供应商须知前附表
6
二、供应商须知
7
（一）总  则
7
（二）竞争性磋商文件
8
（三）磋商响应书的编制
9
（四）磋商响应书的递交
11
15

（五）合同的签订、履行及验收

16

（六）质疑

17

三、项目需求

第二章
磋商响应书
20
封面
20
21

一、磋商响应函格式

22

二、项目方案

24

三、服务承诺

25

四、法定代表人授权书

26

五、资格证明文件

六、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件
25
26

七、本磋商文件要求的其他证明材料

磋商响应报价表（样表，仅供参考）
27

第1章 
 竞争性磋商书

一、磋商响应供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	资格审查资料
	见磋商公告（以上资料复印件加盖公章装订入投标文件内，原件审查）。

	2
	资金来源
	政府投资

	3
	预算控制数
	63000.00元

	4
	采购方式
	竞争性磋商

	5
	评标方法
	    综合评分法

	6
	是否接受联合体
	否

	7
	是否接受分包履约
	不接受

	8
	构成竞争性磋商文件的其他文件
	竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分

	9
	磋商及响应

截止时间
	见磋商公告

	10
	磋商及磋商响应书递交地点
	铜陵华诚工程咨询有限公司五楼会议室（铜陵市铜井路西段658号）

	11
	磋商响应保证金
	投标人在递交投标文件截止时间前，应向招标人提交投标保证金壹仟元人民币。我司拒收任何形式的个人来款，限定采用转帐或电汇方式，以实际到达铜陵华诚工程咨询有限公司账户时间为准。
单位全称：铜陵华诚工程咨询有限公司

开 户 行：中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市中和园支行

账    号：100 2121 0908 001 0001

账户名称：铜陵华诚工程咨询有限公司

财务联系电话：0562-2825159  联系人：彭小姐。

★保证金电汇时必须注明：“铜陵学院消防电气设备设施专业检测服务采购项目保证金”

★开标时请将银行回单的复印件一并提交。

	12
	履约保证金
	中标价的10%，签订合同前向采购人支付

	13
	备选方案和报价
	不接受备选响应方案和多个报价

	14
	服务期
	自合同签订之日起30日内完成消防电气设备检测专业检测工作

	15
	付款方式
	招标人收到检测报告后一次性无息付清合同金额。

	16
	费用承担
	供应商参加磋商活动发生的一切费用均自理

	17
	合同签订时间
	采购人通知领取成交通知书后，成交供应商应在3日内领取成交通知书，领取成交通知书后30日内与采购人签订合同，逾期不领取成交通知书或由于成交供应商不响应磋商承诺原因无法签订合同的，采购人可以顺延至第二侯选供应商或重新采购。


二、磋商响应供应商须知

（一）总  则

1．磋商响应供应商（以下简称供应商）资格要求

见磋商公告
注：本磋商文件中规定提供的复印件须装订入磋商响应书正、副本中。

2．磋商响应费用
供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的一切费用。不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
（二）竞争性磋商文件

3．供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的内容。如果供应商没有满足竞争性磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。  

4．竞争性磋商文件的澄清

4.1供应商可以要求采购单位对竞争性磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

4.2供应商对竞争性磋商文件如有疑问，应在磋商文件要求的截止时间前以书面形式（如传真、信件、电报等）通知采购人和采购代理机构。

5．竞争性磋商文件的修改

5.1在某些情况下，采购人可能对竞争性磋商文件进行修改。

5.2采购人对竞争性磋商文件的修改，将以书面形式（如传真、信件、电报等）通知所有供应商，并对这些供应商具有约束力。  

5.3 为使供应商有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长磋商响应截止日期，并以前款方式将变更时间通知所有供应商。

（三）磋商响应书的编制

6．磋商响应的语言及度量衡单位

6.1供应商的磋商响应书、以及供应商与采购单位就磋商响应的所有往来函电，均须使用简体中文。

6.2除竞争性磋商文件中另有规定外，磋商响应书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

7. 磋商响应书构成

7.1 磋商响应书应包括本竞争性磋商文件第二章磋商响应书中所规定的全部内容。

7.2 供应商必须对其磋商响应书的真实性与准确性负责。供应商一旦成为成交供应商，其磋商响应书将作为合同的重要组成部分。

7.3供应商不得擅自对竞争性磋商文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应书在磋商时有可能被认为是未对竞争性磋商文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。

8．磋商响应报价
8.1 磋商响应报价应清楚地标明供应商拟提供服务的名称、单价。只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的磋商响应将不被接受。

8.2　磋商报价表上的价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。

8.3　技术要求中规定的现场服务、售后服务等一切费用应包括在报价中（本磋商文件中有特殊规定的除外）。

8.4磋商响应货币：须以人民币报价。

9．证明供应商合格的资格文件

9.1供应商在其磋商响应书中，应包括证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。

9.2供应商必须具有履行合同所必需的能力。

10．磋商响应保证金

11．磋商响应书份数和签署
11.1 供应商应准备供应商须知前附表规定份数的磋商响应书。每份磋商响应书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

11.2 磋商响应书的正本和所有的副本均需打印，由供应商的法定代表人或其授权代表正确签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在磋商响应书内。

11.3磋商响应书不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字和盖章。

12．磋商响应书的密封和标记

12.1供应商应将磋商响应书的正本和副本一起用包装袋封装好。封装应该严密、不易破损。封口处应盖有供应商公章或授权代表签名。 

12.2磋商响应书包装袋上必须清楚写明项目的名称、项目编号、标段号及标段名（如果项目分有多个标段）、供应商全称及联系电话并签章。

12．3 磋商响应书不得活页装订，否则响应无效。

（四）磋商响应书的递交

13．磋商响应书超过时间递交的将被拒绝。磋商响应书有下列情形之一的，采购人将不予受理：

13.1逾期送达的或者未送达指定地点的； 

13.2未按磋商文件要求包装、密封和标记的。

14．磋商响应书的修改和撤回
14.1供应商递交磋商响应书后，可以在规定的磋商响应截止时间前修改或撤回其磋商响应书。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购人和采购代理机构。补充修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

14.2供应商修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按规定进行密封、标记和提交。

15．磋商现场

铜陵华诚工程咨询有限公司将按照磋商响应供应商须知前附表载明的时间和地点举行磋商。

16．磋商与评审

16.1磋商与评审程序

1、 磋商小组由采购人依法组建，成员人数为3人（含）以上单数。

2、磋商小组首先对供应商的资格进行审查，资格审查不通过的，将不得进入磋商。

3、磋商小组对供应商提交的磋商响应书进行审查，为磋商做好准备工作。

4、磋商小组所有成员集中与单一供应商进行逐一磋商。磋商过程中可对磋商文件规定的内容进行变动，变动内容须经采购人代表确认。

5、对否定的供应商，磋商小组要提出充足的否定理由，并填写在评审记录上；对评审结果持有异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定并记录入评审记录。

16.1.1 资格审查

经磋商小组确定，有以下情形的供应商属于无效响应：

1）未按本磋商文件要求提供营业执照以及相关资质、资格等证明材料或提供的材料不符合要求的；

16.1.2 磋商响应书

磋商开始前，磋商小组将认真审查供应商提交的磋商响应书，了解其与磋商文件要求是否有偏离，并对照本磋商文件规定评判供应商是否合格。

16.1.3 磋商

1、在掌握了供应商磋商响应书的基本情况后，磋商小组将与供应商分别进行磋商。 

2、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，实质性变动内容是磋商文件的有效组成部分。实质性变动的内容，经采购人代表确认。

16.1.4 报价

1、 响应报价超过项目预算控制数或不按规定格式进行报价的属于无效响应。报价表应按要求填写并装订入响应文件内。

2、磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定的时间内提交最后报价，最后报价表由铜陵华诚工程咨询有限公司工作人员现场发放。

16.1.5成交候选人

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名预成交候选供应商，若预成交候选供应商在合同履行过程中出现合同终止的情况，候补预成交候选供应商则按顺序补足。并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

如有标段划分时，供应商可对所有标段进行投标，但只能中一个标段，如供应商同时为第一成交候选人时只能选择投标价高的标段，另一标段得分为第二的为第一成交候选人（以此类推）。
17. 经磋商小组确定，有以下情形的供应商视为不合格供应商，其磋商响应将被否决：

1）磋商响应书未加盖单位印章和法定代表人（或授权委托人）签章的；

2）所提供的货物/服务/工程清单缺少的；

3）关键性商务、技术参数以及相关要求不能得到真正满足的；

4) 报价超过项目预算控制数或不按规定格式进行报价的属于无效报价。

5）其它不满足本磋商文件要求和法定应当否决的情形。

（五）磋商办法

本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

18. 评审标准

详细评审

（一）技术部分70分
	评分标准
	评分因素
	备注
	满分

分值

	技术部分
70分
	本地化服务
	在铜陵本地注册的或设有分公司的得8分，外地企业承诺中标后一个月内在铜陵设立分公司的得4分。
	提供相关证书原件，复印件加盖公章装订入投标文件
	8

	
	企业综合实力
	投标人具有消防安全评估二级及以上资质得8分
	提供相关证书原件，复印件加盖公章装订入投标文件
	8

	
	资源（材料、设备、劳动力等）配备计划与措施
	投入计划与进度计划呼应，较好地满足检测工作需要，采用先进设备，优秀得6.1-8.0分，良好得3.1-6.0分，一般得0-3.0分。
	提供拟在本项目使用的主要仪器、设备一览表，加盖公章装订入投标文件
	8

	
	人员配备情况
	投标人拟投入本项目人员的配备情况：每提供一名具有消防设施检测证书的检测人员得5分，满分20分。
	提供项目组人员情况一览表、以及项目组成员在本单位自本项目投标截止日起前半年内连续三个月的缴纳社保证明，复印件装订在标书内，原件现场审查。
	20

	
	业绩
	自2015年6月1日以来（以合同签订时间为准）承担过消防设施检测项目，单项合同金额超过2万以上（含2万）不超过5万的，每提供一份合同的，得2分；单项合同金额超过5万（含5万）不超过10万元，每提供一份合同的，得3分，单项合同金额超过10万（含10万）的，每提供一份合同的，得6分；满分10分。
	提供合同原件，复印件装订入投标文件
	10

	
	质量保证和服务承诺
	质量保证体系、各项服务各项质量指标的承诺、目标服务、年度维护计划等，优秀得10.1-16.0分，良好得6.1-10.0分，一般得0-6.0分。
	
	16


（2） 商务部分30分

本次招标设预算控制价A（人民币6.3万元整）。投标人的投标报价在A值及以下范围内（含A值）为有效投标报价。具体评分标准如下：
	序号
	评分指标
	评审标准
	备注

	商

务

部

分
30

分
	投标人的报价
	投标报价是否合理
	对投标报价异常投标人的投标文件进行仔细核查，经评标委员会评定，投标人报价确实存在报价异常，可以请投标人进行澄清。如投标人无法提供合理证据证明其投标报价为合理报价的，评标委员会可以判定其投标报价异常，价格得分计0分，且不得推荐为中标候选人。

	
	投标人的报价得分
	以满足招标文件要求的且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

投标报价得分=（评价基准价/投标报价）×30%×100（采取四舍五入法处理，小数点后保留两位小数）。


2、计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。

19、附  则

19.1各供应商应将本企业的法人营业执照副本等需要证明的材料原件等带到铜陵华诚工程咨询有限公司（开标现场），由磋商小组进行审查。

19.2对成交结果如有异议，应在成交公示发布期间内提出质疑，逾期不予受理。

（六）合同的签订、履行及验收

20．合同的签订、履行及验收

20.1签订合同

20.1.1成交供应商在收到铜陵华诚工程咨询有限公司发出的《成交通知书》后，应在磋商文件规定的时间内与采购人签订合同。由于成交供应商的原因逾期未签订合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

20.1.2具体采购时，采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商磋商响应书作实质性修改

20.2履行合同

20.2.1成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

20.2.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

20.3验收

成交供应商交货时，由采购人依据合同组织验收。

（七）质疑

21．质疑

参与磋商的供应商对成交结果有异议的，应该在成交结果公布之日起7个工作日内向采购人或铜陵华诚工程咨询有限公司书面提出质疑，逾期不予受理。

三、项目需求

（提示：如本章内容与磋商文件其它章节内容有冲突，应以本部分内容为准。）

招标项目要求及技术规格

一、项目概况

为贯彻落实安全管理工作要求，满足学校安全环境需要，特进行消防电气设备设施检测，总检测面积约为42000m2。预算控制数为63000.00元。

二、检测范围

铜陵学院高层学生公寓6号楼及铜陵学院大学生科技创新创业基地（大学生活动中心），总检测面积约为42000m2，具体以图纸范围为准。
三、检测内容

1.消防电气安全检测内容：配电设备、高、低压配电柜、线路载荷测试、电缆测试、配电箱、线路敷设、照明灯具、开关、插座等。

2.消防设施安全检测内容：火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、应急照明系统、防火卷帘门、防火门，应急通道等。

（具体检测项目招标方可根据现场实际进行增减）

四、检测规范及方法

1.检测依据：

根据《电气防火检测技术规范》、《GB50016-2006建筑设计防火规范》、《GA503-2004建筑消防设施检测技术规程》的要求。

2.检测方法

2.1使用高科技红外热像仪、红外点温仪、超声波探测仪等先进设备进行非接触、不停电检测，同时辅以传统技术检测方法。

2.2采用红外线测温仪对电气设备的配电箱、配电盒内部电接触部位（如：端子接头、电缆头、荧光灯镇流器、电气线路、开关）热表面进行测温，测量导线是否有温升，左零右火上接地，对配电箱的外观及型号、厂家查看是否符合检验要求规定。

2.3采用超声波探测仪对桥架导线、绝缘、漏电探头接触不牢、闷顶内线路、混凝土内线路、埋地电缆线路或局部电磁场强度升高形式的火花放电、漏电的电气装置进行探测，从而达到精确诊断火花放电、漏电隐患状态的目的。

2.4采用红外线热像仪对电气装置的所有部分（如：桥架导线、电缆闷顶内混凝土隐蔽的管线）进行自动扫描检测。

合同条款及合同格式

1．合同签订方

1.1 “甲方”:铜陵学院
1.2 “乙方”:中标方
2．合同标的

2.1 合同标的范围：铜陵学院高层学生公寓6号楼及铜陵学院大学生科技创新创业基地（大学生活动中心），总检测面积约为42000m2，具体以图纸范围为准。

3．合同要求

3.1 乙方提供的检测服务必须符合国家建筑消防检验检测标准。

3.2 检测工期：30个工作日（从乙方接到通知之日起开始计算）

3.3 乙方应对检测过程中发现的安全隐患除提交文字说明外，还应提供相应的图像证据。

3.4 乙方负责对甲方隐患整改后的情况进行复检。

3.5 复检期限：在接到复检通知后10日内完成复检，并出具复检报告。

3.6 乙方在检测结束后应出具具有法律依据的检测报告和检测结论，并承担检测结果的法律责任。

3.7 检测过程中的安全要求：乙方必须遵守甲方相关安全管理规定。

4．合同期限

4.1 经双方确定，合同期限为     。

4.2 对于甲方的建筑消防电气检测、消防设施检测有效周期为壹年。

5. 合同检测费用

5.1 经双方确定，消防电气检测、消防设施检测费用以最终中标金额为准。

6．付款方式

6.1检测完成后，乙方向甲方出具正式检测报告后一个月内甲方一次性付清全部检测费用。

7．违约责任
7.1 因乙方原因，造成检测或复检工期延误的，每逾期一天乙方应支付200元给甲方或在审计决算金额中扣除。

7.2 乙方出具的检测报告、结论不符合相关要求，甲方有权延迟或拒绝支付检测费用，直至检测报告合格。

8．合同纠纷

8.1 如发生合同纠纷，甲乙方双方协商解决；协商不成时，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9．合同附则

9.1 本合同一式肆份；甲方执叁份、乙方执壹份，经甲乙双方代表签字、盖章即生效。

第2章 磋商响应书

封面

磋商响应书
项目编号：

项目名称：                                 

投 标 人：                              （单位盖章）
法定代表人或授权委托人：                  (签字或盖章)

年   月   日

目  录

一、磋商响应函格式

二、项目方案（包含但不限于附件要求）
三、服务承诺

四、法定代表人授权书

五、资格证明文件

六、其他履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件

七、本磋商文件要求的其他证明材料

一、磋商响应函格式
致铜陵华诚工程咨询有限公司：

1．我们决定参加贵方组织的                     项目（编号：                ）竞争性磋商活动。我方授权     (姓名和职务)代表我方                 （磋商响应单位的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2．我方愿意按照竞争性磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。

3．一旦我方被推荐为成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4．我方为本项目提交的磋商响应书一式两份，其中正本一份、副本一份。

5．我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6．我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价（折扣）的供应商。

磋商响应单位名称：                                
（公    章）

磋商响应单位授权代表姓名（签字）：                 

日    期：                     
通讯地址：                                     

邮政编码：      电   话：      传    真：       

磋商响应单位开户行:                                
账          号:                                

二、项目方案

（一）磋商响应供应商简介

（不超过1000字）

（二）项目实施方案

项目编号：                          
项目名称：                          

项目实施计划

（供应商自行编写）

磋商响应单位名称：                     （公    章）

法人或被授权人（签字/盖章）：                       

三、服务承诺

致： 铜陵华诚工程咨询有限公司 
我方参与项目编号为                的     （项目名称）     提供以下服务承诺：
（注：具体内容自拟）

供应商名称：（全称并加盖公章）

供应商代表签名：___________________     

    日期：                   

四、法定代表人授权书

致：铜陵华诚工程咨询有限公司

本授权书声明：           （供应商名称）的       （法人代表姓名、职务）授权     （被授权人的姓名、职务）为我方就     号＂（项目全称）＂项目竞争性磋商活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目响应、磋商、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：                        

职    务：                        

代理人（被授权人）签字盖章：                
职    务：                        
供应商名称：                （公章）

日      期：                

（提供供应商法定代表人、被授权代表人身份证复印件及手机号码）

五、资格证明文件

（一） 企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）；

（二）授权委托书（提供原件并装入磋商响应文件）；

（三）供应商认为需要提交的其它资料（根据磋商公告、评标办法及项目需求）

    以上资料需提供原件资格审查，同时复印件加盖公章装入磋商响应文件中。

六、其他履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件
七、本磋商文件要求的其他证明材料

磋商响应报价表（格式）

	项目名称
	

	供应商名称
	

	投标报价
	大写：                     
小写：

	服务期
	

	备注
	


供应商名称：                     （全称并加盖公章）
供应商法定代表人或被授权人：        （签字或盖章） 
日      期：      年     月     日



