铜陵学院新校区食堂备餐间空调线路敷设项目投标报价表
	项目(设备)名称
	品牌名称
	详细技术参数或

规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额小计（元）
	备注

	电缆
	
	YJV5*6
	米
	315
	　
	　
	一区食堂

	
	
	
	米
	432
	
	　
	二区食堂

	
	
	
	米
	65
	
	　
	三区食堂

	控制箱
	　
	P2-30/6
	套
	12
	　
	　
	

	线管
	　
	PVCΦ32
	米
	220
	　
	　
	

	安装费及辅材
	　
	　
	项
	1
	　
	　
	包干

	金额合计
	　
	　         
	　
	　
	　
	　
	　

	投标报价总金额
	人民币（大写）：                                         （￥           ）


说明：本投标报价为所投产品的最终完全报价（包括产品价款、材料损耗费、运输保险费、装卸费、搬运费、安装费、验收费、售后服务费、利税和应承担的风险等一切费用）。
投标单位名称：                              （公章）        
投标单位地址：                                
法定代表人签字或盖章：              

代理人（被授权人）签字或盖章：          
联系电话：                                          日期：                 
PAGE  
1

