铜陵学院燃气泄漏报警系统维护保养与委托检定项目竞争性谈判公告（第二次）
项目编号:tlxyzb[2021]018号
铜陵学院为确保在用燃气设备设施安全运行，拟对本校翠湖校区东、西食堂内燃气泄漏报警系统进行维护保养与检定。经研究，现将该项目采用竞争性谈判方式进行采购，欢迎具有经营经销资格和供应能力的供应商参与投标。有关具体事项公告如下： 

一、项目概况
1.项目名称：铜陵学院燃气泄漏报警系统维护保养与委托检定项目。 

2.项目内容:
铜陵学院翠湖校区现有总线制可燃气体报警控制器7台，点型可燃气体探测器70台需进行维护保养与检定。
3.招标控制价：85000元。

二、投标人必须具备的资格条件
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、具备独立法人资格，持有有效的营业执照（营业执照须包含检测、校准等经营范围）；
3、具备运营维护所需的计量仪器仪表、检测仪和相应的实验条件；
4、外地企业须承诺中标后合同签订前在我市设立固定办公、维修场所，配备固定专业维护人员；
5、现场作业人员进入现场操作前必须经过专业的安环培训及相关学习；工作人员需取证上岗；项目负责人具有《国家一级注册计量师》；检测人员需要有安徽省计量协会颁发的《安徽省计量检定校准培训合格证》；维修安装人员需要有应急管理局颁发的《防爆电气作业证》；
三、采购方式：竞争性谈判。
四、服务要求
1、维保内容和周期

	序号
	维保内容
	维保周期
	备注

	
	
	每月
	每季度
	半年
	

	1
	探测器器外观
	★
	
	
	

	2
	控制器运行状态
	★
	
	
	

	3
	控制器隔离功能
	★
	
	
	

	4
	控制器自检功能
	★
	
	
	

	5
	控制器消音和复位功能
	★
	
	
	

	6
	控制器故障报警功能
	★
	
	
	

	7
	主、备用电源自动转换功能
	★
	
	
	

	8
	事故排风机功能
	★
	
	
	

	9
	报警控制器打印机功能
	★
	
	
	

	10
	探测器清洁
	★
	
	
	

	11
	报警控制器、电源模块、联动控制箱清洁
	★
	
	
	

	12
	探测器漂移调整
	
	
	
	根据实际检查情况

	13
	控制器接线、保护接地端子检查
	★
	
	
	

	14
	探测器报警功能
	
	★
	
	

	15
	控制器报警功能
	
	★
	
	

	16
	电磁阀控制功能
	
	★
	
	

	17
	控制器可燃气报警浓度显示功能
	
	★
	
	

	18
	控制器备用电源放电试验
	
	★
	
	

	19
	报警联动试验
	
	
	★
	

	20
	控制器最大负载功能
	
	
	★
	


备注：
（1）打“★”号为月度、季度、年度维保项目。
（2）探测器报警功能测试，必须使用标准样气。
2、维保期间需确保系统运行完好。
3、免费提供系统操作培训，并积极配合开展消防演练、系统检测工作。
4、在维保项目实施过程中涉及到系统软件由中标人自行联系相关专业厂家获取技术软件、费用由中标人自行承担。
5、配合校方接受行业以及安监等上级主管部门安全检查（70台点型可燃气体探测器须取得铜陵市计量测试研究所出具的检定证书）。
五、投标相关事项
（一）投标注意事项及报价须知：

1.投标人在投标之前，对本采购项目的一切情况，应详细研究和全面了解。投标后，投标人将被认为已充分了解并已接受本采购项目的相关条款，认同采购人的解释。

2.投标报价为所投项目的最终报价。价格中包括维保及检定费，人工费以及保险、服务、利税和应承担的风险等一切费用。
（二）响应书编制：
投标人需提交一式两份（一份正本、一份副本）投标函，分别注明“正本”和“副本”（如报价不一致，以正本为准）及投标报价单位及项目名称，且须密封（“正本”和“副本”可封装在一个档案袋内）并于密封处（封装袋上、下封口处）及封面加盖单位公章。投标函内需附以下资料（复印件须加盖单位公章）：
1.营业执照复印件；
2.响应本次招标的有关证书、证明材料；
3.《铜陵学院燃气泄漏报警系统维护保养与委托检定项目投标报价表》； 
4.报警系统维护保养与委托检定结果及承诺；
5.投标单位认为需要提供的其它资料。

（三）标书投送：

1.参与投标单位需在投标前通过企业（单位）账户向我校指定账户“户名：铜陵学院；账号：1990301021000032836；开户行：徽商银行北京路支行”转账支付投标保证金（人民币）伍佰元整（￥500.00元）；须备注×××项目投标保证金。
2.凡符合投标资格、有意向的投标单位，均为被询价对象。请有意参与投标报价的单位于2021年6月23日上午11：00前，凭投标保证金（银行转账方式支付）缴纳凭证将投标文件送达铜陵学院招投标办公室投标室（新校区图书馆806室），联系人：胡老师（13955931061）。（因新冠肺炎疫情防控要求，请投标人在6月23日上午投递投标函，其它时段不接收）。
（四）其它事项：

1.评审小组将综合投标人实力、最终报价、服务承诺等因素按合理有效最低价法（需二次报价）确定中标单位。

2.中标结果将在铜陵学院国资处网站予以公布。

3.中标单位应及时与采购人联系，进一步洽谈履约及相关事宜。如拟中标单位对中标结果不能及时作出响应，或响应程度可能影响到采购人的需要，采购人有权对该单位作出不予中标处理，从而选择其它的候选单位作为中标单位。

4.投标人的投标函将作为合同的组成部分。

七、付款方式
付款方式：本项目不支付预付款。服务期满，中标方提供有效发票，交付由铜陵市计量测试研究所出具的校方70台点型可燃气体探测器检定证书，及经铜陵学院总务处持证燃气安全管理人员签字认可的全年维保记录。审核通过后，一周内支付合同款
八、业务联系
1.招标采购负责部门：涉及本项目招投标商务部分事项，请与铜陵学院国资处程老师联系。联系电话：0562-5881058。

2.使用（主管）部门：本项目为铜陵学院总务处使用项目，如需了解项目具体情况或如有咨询、了解情况，请联系学校总务处陈老师（0562-5882006）。

3. 投标人如有疑问或需要采购人进一步澄清的事宜，请在2021年6月21日上午11：00前，以书面形式向采购方提出或发电子邮件至gzc@tlu.edu.cn，如有答疑，采购方将于2021年6月22日上午11：00前，在铜陵学院国资处网站（http://gzc.tlu.edu.cn/）予以公布。各潜在的投标单位无论有无质疑，届时均请上网查看。
铜陵学院
                                                                      2021年6月18日
铜陵学院燃气泄漏报警系统维护保养与委托检定项目投标报价表

	服务内容
	报价金额（元）
	备注

	铜陵学院燃气泄漏报警系统维护保养与委托检定
	
	成果需按时完成且满足相关部门验收要求

	投标报价总金额
	人民币（大写）：


说明：本投标报价为所投项目的最终完全报价（价格中包括维保及检定费，人工费以及保险、服务、利税和应承担的风险等一切费用）。
投标单位名称：：                    （公章）        

投标单位地址：：                    
法定代表人签字或盖章：                
代理人（被授权人）签字或盖章：          
联系电话：：                                                  日期：2021年   月   日  
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