一区食堂图纸

1、YJV5*6㎡电缆：74米/台+86米/台=157米*2=314米（一层、二层）

2、PZ/30/8回路电箱4套

3、DZ3P40A断路器4套

4、PVC线管直径32  60米

二区食堂图纸

1、YJV5*6㎡电缆：65米/台+85米/台=150米*2=300米（一层、二层），三层132米。

2、PZ/30/8回路电箱6套

3、DZ3P40A断路器6套

4、PVC线管直径32  60米