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（项目及标段名称）
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标
文
件

投标单位（盖章）：                         
联  系  人 ：                             
联系电话(手机):                            
传      真：                              
    
  年     月     日


一、法定代表人授权书（格式）

致：                        
本授权书声明：                                    （投标人名称）的（法人代表姓名、职务）授权                                    （被授权人的姓名、职务）为我方就                             项目投标活动的合法代理人，以我单位名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。
特此申明


法定代表签字盖章：                    
职    务：                    
单位名称：                    
代理人（被授权人）签字盖章：                    
                      职    务：                    
                      单位名称：                    
联系电话：                    
                        
                    投标单位名称（公章）：
 

2019年  月  日







二、投标保证书 （格式）

致：                              
1.根据已收到的《铜陵学院2019～2020学年度日常电气类维修材料采购询价公告》（项目编号:            号）（以下简称：招标文件），我单位详细审阅和研究后，愿以所投标的报价，按招标文件规定的各项要求承接本项目相关标段。
2.我单位承诺完全响应招标文件的所有条款，提供招标文件规定的全部投标文件，如果我单位中标，服从招标单位管理，主动与使用单位密切配合，及时签订有关产品购销合同，保证按合同约定保质保量按时供应，以满足使用单位的需要。
3.我单位保证所供材料产品质量达到              。保证通过招标单位与使用单位的质量合格验收。 
4.我们同意在从规定的开标之日起      天的投标书有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在其期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
5.我单位愿意向你单位提供可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.除非另外达成协议并生效，否则，贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束双方合同的组成部分。
7.我方理解你单位不负担我们的任何投标费用，也完全理解你们不一定将合同授予最低报价的投标人。
8.随同本投标书，我们出具        元人民币作为投标保证金，如果我们在本投标书有效期内撤回投标书，或接到中标通知书后未能及时或拒绝签订合同书，或未能提交履约保证金，你单位有权没收投标保证金，我单位将承担由此造成的一切损失。
9.其他承诺：
     
     
 投标单位（盖章）：
法定代表人（签字）：

投标单位授权代理人（签字）：

2019年    月    日



1

铜陵学院2019-2020学年度日常电气类维修材料采购
标段一（光源及灯具类）投标报价表
	序号
	产品名称
	品牌
	生产厂家（产地）
	规格型号
	计量单位
	计划数量
	综合单价（元）
	小计（元）
	是否提供样品

	1
	日光灯架（含光源）
	
	
	T5  28W
	套
	200
	
	
	提供

	2
	日光灯管
	
	
	T5  28W
	根
	500
	
	
	提供

	3
	LED灯条
	
	
	19w
	根
	150
	
	
	提供

	4
	LED灯盘
	
	
	12w
	个
	500
	
	
	提供

	5
	
	
	
	20W
	个
	50
	
	
	

	6
	LED灯管
	
	
	  T8  16.5w
	个
	1000
	
	
	

	7
	
	
	
	T5  14w
	个
	1000
	
	
	

	8
	LED灯架（含光源）
	
	
	  T8  16.5w
	套
	40
	
	
	提供

	9
	LED节能灯
	
	
	E27  3W
	个
	1000
	
	
	提供

	10
	
	
	
	E27  5W
	个
	1000
	
	
	

	11
	
	
	
	E27  7W
	个
	1000
	
	
	

	12
	
	
	
	 E27  11W
	个
	1000
	
	
	

	金额合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价总金额
	人民币（大写）：                                               （￥           ）


说明：1.本投标报价为所投产品的最终完全报价（包括产品价款、人工费、运输费及其保险费、搬运力资费、利税和应承担的风险等一切费用）
2.“是否提供样品”栏表明“提供”样品的，投标单位投标时必须提供样品，否则投标无效。
投标单位名称：                              （公章）
法定代表人签字或盖章：              
代理人（被授权人）签字或盖章：          
联系电话：             
日期：                 
铜陵学院2019-2020学年度日常电气类维修材料采购
标段二（断路器及开关、插座面板类）投标报价表
	序号
	产品名称
	品牌
	生产厂家（产地）
	规格型号
	计量单位
	计划数量
	综合单价（元）
	小计（元）
	是否提供样品

	1
	小型断路器
	
	
	1P 16A
	个
	100
	
	
	提供

	2
	
	
	
	2P 16A
	个
	100
	
	
	

	3
	
	
	
	3P 16A
	个
	100
	
	
	

	4
	插座面板86型
	
	
	三孔 10A
	个
	100
	
	
	

	5
	
	
	
	五孔 10A
	个
	200
	
	
	提供

	6
	开关面板86型
	
	
	单开 10A
	个
	100
	
	
	提供

	7
	
	
	
	双开 10A
	个
	100
	
	
	

	8
	
	
	
	三开 10A
	个
	50
	
	
	

	金额合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价总金额
	人民币（大写）：                                               （￥           ）


说明：1.本投标报价为所投产品的最终完全报价（包括产品价款、人工费、运输费及其保险费、搬运力资费、利税和应承担的风险等一切费用）
2.“是否提供样品”栏表明“提供”样品的，投标单位投标时必须提供样品，否则投标无效。
投标单位名称：                              （公章）
法定代表人签字或盖章：              
代理人（被授权人）签字或盖章：          
联系电话：             
日期：                 


铜陵学院2019-2020学年度日常电气类维修材料采购
标段三（电线类）投标报价表
	序号
	产品名称
	品牌
	生产厂家（产地）
	规格
	计量单位
	计划数量
	综合单价（元）
	小计（元）
	是否提供样品

	1
	聚氯乙烯电线
	
	
	BV1.5
	100米/卷
	10
	
	
	各种规格的电线各提供不小于0.5米 长电线1根，作为样品（捆扎成一束）

	2
	
	
	
	BV2.5
	100米/卷
	10
	
	
	

	3
	
	
	
	BV4
	100米/卷
	10
	
	
	

	4
	
	
	
	BV6
	100米/卷
	10
	
	
	

	5
	
	
	
	BVVB2*0.75
	100米/卷
	10
	
	
	

	6
	
	
	
	BVVB2*1.5
	100米/卷
	10
	
	
	

	7
	
	
	
	BVVB2*2.5
	100米/卷
	10
	
	
	

	金额合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价总金额
	人民币（大写）：                                               （￥           ）


说明：1.本投标报价为所投产品的最终完全报价（包括产品价款、人工费、运输费及其保险费、搬运力资费、利税和应承担的风险等一切费用）
2.“是否提供样品”栏表明“提供”样品的，投标单位投标时必须提供样品，否则投标无效。
投标单位名称：                              （公章）
法定代表人签字或盖章：              
代理人（被授权人）签字或盖章：          
联系电话：             
日期：                 

四、资格审查材料目录
（一）投标单位和投标报价的产品生产企业简介及近期主要经营业绩介绍（格式自定）；
（二）投标单位关于供货期、售后服务（包括无偿提供技术服务）的承诺和对产品质量的保证措施，以及优惠条件的承诺（格式自定）；
（三）证明资料：经销商的营业执照或产品生产企业法人营业执照、相应产品质量检验报告和国家强制性产品认证证书（3C）以及其他能够说明或证明企业管理水平、产品生产质量的国家级、省部级文件等（复印件必须加盖投标单位公章）；
（四）投标单位认为需要提供其它资料。

注意：投标人应确保上述证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担。招标单位保留要求核对原件的权利。
