- 主要标的物一览表

| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲智能母线槽 | 详见技术参数响应表 | 华为 | NMW | 2项 | 110000.00元 |
| 2 | ▲行间精密空调 | 详见技术参数响应表 | 华为 | NetCol5000-A050H | 3台 | 148000.00元 |
| 3 | ▲蓄电池 | 详见技术参数响应表 | 理士 | DJM12250S | 128节 | 1900.00元 |
| 4 | ▲新风机组 | 详见技术参数响应表 | 天方 | X-35D | 1台 | 9500.00元 |