88                                                                    土建工程国内竞争性招标文件                                                                                           

铜陵学院电动伸缩门采购与安装项目二次
项目编号：tlxyzb[2018]26号
招

标

文

件

招 标 人：铜陵学院

       招标代理：安徽阳光工程咨询有限公司
2018年4月

目   录
第一部分    招标文件的组成

一、招标公告

二、投标人须知
三、合同

四、项目需求  

五、评标办法
第二部分    投标文件的编制

法定代表人身份证明书

二、法定代表人授权书

三、相关证明文件

四、项目业绩

五、服务承诺书和无被限制投标承诺函

六、提供拟投标的产品款型彩图或效果图

七、本招标文件要求的及投标单位认为需要填报的其它资料

八、投标报价表

第一部分  招标文件的组成

一、招标公告

招标编号： tlxyzb[2018]26号 
一．招标条件
1.工程名称：铜陵学院翠湖校区电动伸缩门采购项目
2. 招标人：铜陵学院
3. 资金来源：自筹（资金已落实）

二、工程概况与招标范围
1.项目名称：铜陵学院翠湖校区电动伸缩门采购项目
2.项目概况：（1）铜陵学院翠湖校区南大门（12.2米*2樘）、东大门（17.5*1樘）、铜陵学院育秀校区正大门西北侧（6米*1樘）现有四樘电动伸缩门，总长度约48m，因使用年限比较久，需要拆除并更换。

（2）中标单位需将原电动伸缩门拆除，并负责制作四樘全新的、有智能红外线防碰装置、可遥控、单轨电动伸缩门（含预埋件、辅材等），并安装到位（含原基础拆除、基础开凿、垃圾清运、混凝土浇筑、管线敷设等）；其中东大门电动伸缩门安装位置须向校内方向平移，原有轨道拆除，并在原有门墙内侧两端人行道开槽，使得电动伸缩门打开到位时，门体整体完全缩入门墙后，关闭到位时门体前端不得超过人行道上电动伸缩门的位置。

（3）本项目为“交钥匙工程”。本次招标内容为约48m×1.6m的（具体尺寸请根据现场实际和国家相关规范、行业标准等）四樘电动伸缩门制作与安装。技术参数及质量要求详见“技术要求、材料要求、制作及安装质量标准”，具体内容、数量及其要求等详见《招标文件》。

3.供货地点：铜陵学院 

4.供货时间：以业主通知时间为准。
5.质量要求：详见招标文件
6.预算控制价：12.5万

    三、供应商资格要求：
1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件

2、具有独立法人资格的企业，营业执照在有效期内（可生产型企业，也可经销型企业），且具有承揽本项目的经营范围（经营范围明确有“电动门”或“电动伸缩门”字样）和能力。

3、同时具有良好的企业信誉、完善的质量保证体系和财务状况良好。

    四、资格审查

本项目采取资格后审方式

五、招标文件获取
1.本招标公告在铜陵学院校园、招标代理公司网主页和安徽省招投标          网站上发布。请投标单位到招标代理公司领取或在铜陵学院网站自行下载招标文件。

2.报名费及招标文件资料300元/单位，开标当天由代理机构人员现场收取，售后不退
六、投标截止时间及地点、开标时间及地点

1、招标文件获取时间:2018年4月19日至2018年5月4日，每日上午9时至11时、下午15时至17时（北京时间，下同，法定节假日除外）

2、招标文件获取地点：铜陵市天山大道与学士路交叉口邮储银行七楼安徽阳光工程咨询有限公司招标代理部。

4、递交投标文件截止（开标）时间为：2018年5月9日9时15分

5、递交投标文件（开标）地点为：铜陵市天山大道与学士路交叉口邮储银行七楼安徽阳光工程咨询有限公司会议室
七、联系方式

	招标人：铜陵学院

地址：铜陵市新城开发区翠湖四路1335号

邮  编：244000
联系人： 程老师
电  话：0562-5881058
	招标代理人：安徽阳光工程咨询有限公司 

地  址： 安徽省铜陵市铜官山区天山大道中国储蓄银行七楼
邮  编： 244000
联系人： 汪梦甜
电  话： 0562-2808102


八、保证金

请详见《招标文件》。

九、咨询联系方式
招标联系人： 汪梦甜（0562-2808102）；业务咨询：江老师（13355620860）

十、监督部门
铜陵学院监审处   联系电话：0562-5881977；5881997。

二、投标人须知

（一）投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	内    容

	1
	项目名称
	铜陵学院翠湖校区电动伸缩门采购项目

	2
	招标人
	名称：铜陵学院；联系人及电话：详见招标公告

	3
	供货地点
	铜陵学院

	4
	招标内容
	详见招标公告及项目需求。

	5
	投标人资格审查
	对投标人的资格审查方式：资格后审。

	6
	投标人提出问题的截止时间
	自本公告发出后10日内以传真方式传送至招标代理公司

	7
	招标人书面答疑、澄清的时间
	答疑澄清回复于投标截止前5个工作日内答复，投标人可直接到铜陵学院国资处、招标代理公司提出澄清要求。

各投标人在投标截止日前1天务必到铜陵学院或招标代理公司等网站查询是否有相关的答疑回复，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

	8
	分包
	不允许分包。

	9
	投标保证金
	投标保证金的形式及金额：2000元整。保证金必须从投标单位帐户以转帐或电汇方式汇入到指定帐

户名：安徽阳光工程咨询有限公司;开户行：铜陵皖江农村商业银行营业部；帐号：20000324367910300000026）

	10
	勘察现场要求
	全体投标人自行对现场和周围环境进行勘察，勘察地址：铜陵学院翠湖校区及育秀校区 联系人：江冰老师，联系电话：13355620860

	11
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	12
	签字或盖章要求
	投标文件的内容均须经投标人法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

	13
	投标文件份数
	标书正本一份，副本二份； 

	14
	投标文件制作要求
	标书要求使用胶装，活页卡口式装订的标书招标人将不予接受，评标时将不予评审。

	15
	递交投标文件时间、地点
	投标截止时间2018年5月9日上午9:15；

标地点：安徽阳光工程咨询有限公司。

	16
	投标条件
	递送标书时提供下列材料：

（1）符合资格要求
（2）投标保证金回单

（3）投标人认为需要提供的其他相关证明

	17
	评标方法
	综合评分

	19
	履约保证金
	中标人提供的履约保证金为合同价款的5%，必须为转账。

中标人于中标通知书发放后5个工作日内缴纳。

	20
	投标有效期
	自招标公告中规定的投标截止日期开始60天内有效。

	21
	招标代理

服务费
	由招标人支付


资金来源
招标方已筹集了一笔可靠资金，用于支付“投标人须知前附表”中所列的项目采购的费用。本项目由铜陵学院委托招标代理公司负责进行招标采购。
本次采购方式及投标人资质要求
本次招标以公开招标方式进行。
投标人是响应招标、参加投标竞争的具有独立法人资格的供应商，投标人应当满足招标文件规定的资格条件。
投标费用
投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何（包括：中标、未中标、废标等），招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
招标文件构成
招标文件包括：
第一部分  招标文件的组成
一、招标公告
二、投标人须知
三、合同（参考格式）
四、项目需求
五、评标办法

 第二部分  投标文件的编制
一、法定代表人身份证明书

二、法定代表人授权书

三、相关证明文件

四、项目业绩

五、服务承诺书和无被限制投标承诺函

六、提供拟投标的产品款型彩图或效果图

七、本招标文件要求的及投标单位认为需要填报的其它资料

八、投标报价表

投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。
招标文件的澄清
投标人有权要求招标人对招标文件中的有关问题进行答疑、澄清。
投标人对招标文件如有疑问，应在本项目招标公告发布起10日内按招标公告中的联系方式，以书面形式（如传真、信件等）通知代理公司或招标人。招标人对在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，以公开的形式刊登在铜陵学院或代理公司网站、安徽招投标网上，但不说明问题的来源。
如果投标人在规定的时间内未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分了解招标文件所有的内容，一旦递交投标文件，视为投标人完全接受招标文件的全部条款，开标后不得对招标文件的内容或条款提出质疑。
招标文件的修改
在某些情况下，招标人人可能对招标文件进行修改。
招标人人对招标文件的修改，将以公开的形式刊登在铜陵学院和招标代理公司、安徽招投标网等网站。
为使投标人有充分时间对招标文件的修改部分进行研究或由于其他原因，招标人可以决定延长投标截止日期，并以公开的形式刊登在铜陵学院和代理公司、安徽招投标网等网站。
投标的语言及度量衡单位
投标人的投标文件、以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均须使用中文。
除项目内容中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用中华人民共和国法定计量单位。
投标文件构成
投标文件应包括第4.1条第二部分中所包括的全部内容（有特殊说明的除外）。
投标人必须对其投标文件的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标文件将作为合同的重要组成部分。
投标人不得在未征得招标人许可的情况下，擅自对招标文件的格式、条款、数量和技术要求进行修改。否则，其投标文件在评标时会被认为是未对招标文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。
投标报价
投标文件的投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称和型号、单价。每一项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。
投标货币
投标人须以人民币进行投标报价。
合格的资格文件
投标人制作投标文件时，各项符合招标要求。
联合体投标 （本项目不接受联合体投标）
投标人投标时，必须提交“投标人须知前附表”中规定数额的投标保证金。买方的利益在因投标人行为受到损害时，可根据第13.6条规定的条件从投标人的投标保证金中获得补偿。
投标保证金要求及形式：
缴纳投标保证金的单位名称必须与投标人名称一致，且须将投标保证金转入“投标人须知前附表”所列银行账户中；
缴纳形式仅为转账或汇款。投标人在转账或汇款时，必须在银行转账凭证“备注”栏中注明“投标项目编号”和“投标保证金”字样等信息。
对于未按“投标人须知前附表”和13.2条款中规定的数额、时间、有效期、要求及形式等提交投标保证金的，招标人将视其为对招标文件未做出实质性响应而予以拒绝接受其投标文件。
未中标人的投标保证金，将根据“投标人须知前附表”中之规定，在一个月内退还到投标人转（汇）入投标保证金的银行账户中。
中标人的投标保证金，将在中标人按规定签订合同后予以退还。
下列任何情况发生时，招标方可从投标人/中标人的投标保证金/履约保证金获得补偿：
中标人在合同规定期限内未能及时供货的；

中标人所提供的产品质量存在瑕疵且不予解决的；

中标人在未做任何书面说明的情况下更换产品的；

投标人经查实确认串标的。

投标有效期
投标有效期在“投标人须知前附表”中有明确的规定。投标人承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。
投标文件份数和签署
投标人应准备“投标人须知前附表”中规定份数的投标文件。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。
投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人加盖单位公章并由投标人的法定代表人签字或其授权人签字。
投标文件的密封和标记
15.1投标人应将投标文件正本和所有副本分别封装。
15.2密封袋应：
16.1.1招标编号；

16.1.2 工程名称；

16.1.3        年       月      日      时      分开标，此时间以前不得开封；

16.1.4投标人名称和地址。
15.3  密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章或法定代表人印章；
迟交的投标文件
16.1招标人将拒绝接收迟交的投标文件。
投标文件的修改和撤回
17.1投标人在递交投标文件后，可以在规定的投标截止时间前修改或撤回其投标文件。
开标  （招标人委托具有招标采购代理资质的单位组织本项活动）
18.1招标人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标。开标时投标人法定代表人或其授权委托代理人必须参加开标会议，委托代理人必须出示法人授权书(格式参照招标文件提供的格式)、有效身份证件原件。
18.2开标前，当众检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封、登记、唱标。
18.3唱标的内容包括投标人名称、投标价格以及招标人认为合适的其它详细内容。
19投标文件有下列情况之一者将被认为是无效投标文件。
投标文件未按规定密封标志的。

投标人在同一个招标项目中有两个以上报价，未说明哪一个有效的。

未在规定时间足额提交投标保证金，或其投标保证金缴纳单位与投标单位不符。

19.1受托招标代理公司在采招标人的监督下将做开标记录，记录的内容应包括开标时宣读的全部内容。
20.评标
开标会结束后，评标随即开始。
评标工作由评标小组进行，评标小组成员由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员数为3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于三分之二。
评标小组按先初审、后详审的程序对投标文件进行评审。
投标文件初审。
依据法律法规和招标文件的规定，属于下列情况的投标文件将不得进入详审阶段
（1）资格性审查。
    A. 审查投标人在投标文件中是否提供了法定代表人授权书，并进行了正确、完整、规范、有效的签署、盖章。如法定代表人直接来投标，则无需提供法定代表人授权书，但必须在投标文件中提供法定代表人身份证复印件。
B. 审查投标人在投标文件中是否提供了营业执照副本复印件并加盖公章，营业执照副本是否经过了应当进行的年检。
    （2）投标文件规范性审查。
A.投标文件是否规范、完整，是否完全响应招标文件中规定采购产品的规格型号、数量要求。
B、是否逐项按要求填写投标报价表。
初审未通过的投标人不得进入详审。
如投标人的投标报价和数量表达上有歧义或有计算上的错误时。修正原则如下：
   （1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准。
   （2）如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准。
投标文件详审：在详审阶段，评标小组将采用招标文件规定的评标办法对投标人的投标文件进行详审。具体评标办法详见招标文件。
定标原则：评标小组将评标情况写出评标报告提交铜陵学院招标采购工作领导组(下称招标领导组)审议，并按照得分结果依顺序向招标领导组推荐中标候选人排序表（1至3名中标候选人），经学校招标采购领导小组审定后确定中标人。如中标人的报价超出预算，作废标处理。
投标文件的澄清
为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标小组可分别要求投标人对投标文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但投标价格和实质性的内容不得更改。
评标过程的保密性
开标后，直到授予中标人合同止，凡是与投标文件审查、澄清、评价、比较以及授标建议等方面的情况，均不得向投标人或其他无关的人员透露。
在评标过程中，投标人如向评标小组成员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
合同的授予
详见招标文件
买方授标时更改采购货物数量的权利
买方在授予合同时，有权对“货物需求一览表”中规定的采购货物和服务的数量予以增加或减少。但是不得对单价和其他条款、条件做出任何改变。
否决所有投标和重新招标
如评标小组认为所有投标文件均未能对招标文件做出实质性响应，可以否决所有的投标，铜陵学院招标采购工作领导小组将宣布本次招标无效，并重新组织招标。
中标通知书
在中标公示期满后，招标人将通知中标单位来校进一步洽谈，落实相关供货事宜。进一步商务洽谈内容是招标合同的重要组成部分。
中标服务费：由招标人支付
履约保证金
中标人在签订合同前，必须按照合同规定向招标人提交总额为“投标人须知前附表”中规定数额的履约保证金。
履约保证金须以转账、汇款或由投标保证金转接等形式缴纳。
签订合同
中标人应根据中标公示中规定的时间、地点，凭中标通知书与买方签订合同。
如果中标人在中标公示期且无异议，满3个工作日内未响应通知，招标人将取消其中标资格。在此情况下，招标人可将合同授予顺延其后的中标候选人，或重新组织招标。
三、合同的授予
1.合同授予标准：本招标工程的施工合同将授予中标人。

2.招标人拒绝投标的权力：招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

3..中标通知书

3.1招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

3.2非预中标人的投标保证金将在中标公示后五日内退还。预中标人（排名第一的预中标候选人）的投标保证金将在合同签订后五日内退还。退还保证金时应当同时退还银行同期存款利息，如有相应的银行手续费用应当先予扣除。（退还利息条款仅限保证金缴入虚拟账户项目）

4.合同协议书的签订：

 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起20日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

5.中标人如不按本招标文件规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

6.中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

7.履约担保

7.1 合同协议书签署的同时，中标人应按本须知前附表第24项规定的金额向招标人提交履约担保。

7.2 若中标人不能按投标须知中相关规定执行，招标人将有权解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.履约担保返还时限

7.4履约担保返还时限由招标人和中标人自行协商，但最迟返还时限不得超过项目竣工验收后28天；

8.支付担保

9.本工程是否实行工程款支付担保及有关规定见前附表规定，如实行，招标人最迟也将在签订合同的同时向中标人提交。

合同专用条款

甲方：铜陵学院（以下简称甲方）

 

乙方：  （以下简称乙方）

   

铜陵市学院通过公开招标，确定乙方为铜陵学院__________供货商，本着平等互利、试信合作、共谋发展的合作原则，经甲、乙双方共同友好协商，共同达成以下合同条款： 

一、供货产品 

乙方根据甲方提供的所需物资清单，认真组织供货产品。 

二、供货价格 

按中标价执行，详见附件。 

三、产品质量 

乙方向甲方提供的产品必须符合国家规定的相关标准，必须不低于项目需求技术要求、材料要求、制作及安装质量标准。
四、产品数量 

详见招标要求。

五、交货验收
双方合作期间，乙方按照甲方指定的时间送到指定的地点，由双方验收签字确认。
六、付款方式
供货到位，安装完毕，验收合格后支付合同款，履约保证金作为质保金在质保期满（3年）后不计息予以支付。申请付款时，需提供有效、合法的票据。

七、违约责任及解决办法
1．为了确保物资供应工作的稳定，实行履约保证金缴纳制度。

乙方向甲方交纳履约保证金___________。若乙方违反合同约定，保证金不予退还。若乙方未出现违约情况，合同到期后，甲方全额无息退还乙方的履约保证金。

2．乙方应对所供货物的质量、数量等负责，严禁向甲方出售规格不符、假冒伪劣产品，一旦发现，甲方有权对该产品作任何处置，不支付该产品货款，并向相关部门报告。由乙方承担全部的经济和法律责任，乙方所缴履约保证金不予退还，并立即终止本合同。
3．若乙方未按约定时间供货，经甲方电话或者书面通知乙方，乙方仍不能当日供货的，甲方有权选择解除本合同，或者选择自行从市场立即购买合格产品，因此而产生的差价从应付的货款中扣除。

4．乙方若需退出供货商，须提前10天书面通知甲方，经乙方审批可以终止合同，退还乙方的履约保证金。

八、合同终止

l.未能按约定的时间供货，经甲方电话或者书面通知乙方，乙方仍不能当日供货的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

2.所供应的物资出现质量问题，甲方有权解除合同、并要求乙方担相应的违约责任。造成不良影响和损失的，报送相关部门、追究法律责任。

3.本合同执行期间，如遇不可抗力（包含国家和地方政策、安徽教育系统内的文件等），致使合同无法履行时，以及价格等协商不能达成一致意见，甲方有权解除合同，不承担任何责任。

   九、合同执行

   l.双方应严格遵守以上合同条款，如合作中遇未尽事宜，须经双方友好协商，达成一致意见并签订书面补充协议。补充协议和本合同的附件（各类承诺书）与本合同具有同等效力。

2.本合同有效期：_____年____月___日至_____年____月___日止。

3.本合同一式三份，经双方签字盖章后即生效，甲方执有二份，乙方执有一份。

4.凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向铜陵市人民法院提起诉讼。

 

 

甲方：                          乙方：        

法人代表：                      法人代表：

                       

地  址：                      地  址：

 

签约代表：                      签约代表：

                       

联系电话：                      联系电话：

 
 年  月  日                     年  月  日
备注：最终约定以实际签订的合同有关条款为准。
四、项目需求
（提示：如本章内容与磋商文件其它章节内容有冲突，应以本部分内容为准。）

项目名称： 铜陵学院翠湖校区电动伸缩门采购及其安装项目 

	项目名称
	规格型号
	工程量
	单位
	备注

	门排
	1、主框采用60*35*1.2高强度铝合金、辅料采用50*40*1.0高强度铝合金，底梁：38*25*1.2，顶弯：50*25*1.2。

2、H:1.6M，灰色；

3、其它详见图纸及参数
	42
	米
	

	驱动系统（门机）
	1、规格型号：220V机器人单轨双电机；大功率加重底板。2、电机采用国产优质铜芯专用门控电机参数及要求见说明。
	3
	套
	

	显示屏四套
	1、采用前滚后固显示屏，参数及要求见说明。
	3
	个
	

	路面处理
	1、路面切缝破碎开槽，挖除深度不小于25㎝；2、C25混凝土找平；3、15立方混凝土浇筑；4、垃圾清运外运。
	15
	立方米
	

	电缆
	1、YJV3*2.5mm2电缆；2、地埋，PE管φ25，安装漏电保护器四套。
	100
	米
	

	旧件回收
	施工方将校方原有废旧电动门拆除回收，并将回收报价从总费用中抵扣。
	4
	套
	由评标委员会在投标总价中扣除此项费用，再进行商务标评审


1.项目要求

1.1、工程承包方式：包工包料、包制作、包安装、包质量、包工期。

1.2、工程款支付方式：本工程不支付预付款。工程竣工验收合格后由招标单位支付总工程款的95%，余款作为质保金。在质量保证期满三年后，如无质量问题，将不计息一次性结清。

1.3、工期要求：中标单位必须在接到中标通知后7日内进入施工现场进行安装，具体开工日期以甲方通知为准。

1.4、质量要求：工程质量标准执行现行国家施工验收规范标准和本招标书对产品使用材料，以及制作和安装质量标准的要求。

（1）质量等级：优良。

（2）中标单位必须建立健全制作和安装施工质量检验制度，严格工序管理，作好工程的质量检查和记录。制作使用的材料必须满足本招标书有关要求，而且制作之前必须获招标单位验收确认。

（3）投标单位应根据招标单位现场实际情况制作深化设计，以节约费用和制作方便快捷为原则。投标单位对本工程采取各种措施的费用已包含于投标报价中，不再增加任何其他费用。

（4）中标单位必须无条件接收招标单位对整个制作和安装工程的质量进行检查、监督和验收。对有质量问题或经验收不合格的产品，中标单位必须进行返修和更换合格产品；安装不合格必须返工，由此产生的一切费用，由中标单位自行承担。

（5）投标单位必须进行施工组织设计，认真做好施工管理工作。中标单位自行负责对成品、半成品的保护工作，任何原因造成成品、半成品的污染、损坏，中标单位自行负责清理和修复，招标单位不予认可其经济损失和工期顺延等要求。

1.5、承包：中标单位必须服从我校基建办、保卫处现场管理，并以自身队伍进行制作和安装，严禁挂靠、转包、分包。否则，一经发现将取消其中标资格或终止合同，损失由责任方承担。

1.6、资料报验：中标单位应将制作和安装使用的全部材料质量合格证明资料和工程资料必须按要求送招标单位审核、审批后，及时报送承包单位统一进行资料整理工作。

2、技术要求、材料要求、制作及安装质量标准

2.1、投标单位应根据现行国家行业部门设计施工标准及规范的要求，从选材制作到安装等各个环节进行充分的可行性技术论证。

2.2、细化设计要求：制作工艺细化设计应包括设计说明、立面图、节点图（横剖、纵剖节点、拼樘料安装节点、转角节点以及门与结构连接节点）等。

2.3、材料要求：

（1）门排主材：δ≥1.2mm高强度铝合金型材，表面电泳处理；

（2）配件与胶轮：所有配件坚固耐用，采用专用耐磨耐腐蚀、抗老化胶；

（3）其他材料：连接杆采用δ≥1.2mm高强度铝合金型材，侧面板材为塑铝板；

（4）控制装置：遥控、电动及手控；

（5）门排高度H＝1.6m，门排底部宽度≮650mm;

（6）技术参数：采用单轨，移动速度≮15米/分，有智能红外线防碰装置，可遥控。

（7）上述主材和主要辅材，以及其他所有制作和安装使用的材料均必须达国家、行业最新标准规定的质量要求。各投标单位在投标时必须具体注明投标报价产品使用的所有材料规格、型号和质量标准，以及品牌名称和生产厂家。中标单位在制作和安装过程中必须提供所有使用的材料出厂合格证、检测报告和供应厂家原始发票及进货凭证等质量证明资料。

3、质量标准：

(1)制作使用的材料、制作加工和安装的质量均必须达到或超过国家相关质量标准的要求或高于国标的行业标准的要求。同时，要求美观大方、稳定性好，表面处理完全、坚固、做工精细、经久耐用，表面无划伤、污染，连接处要牢固，五金配件的位置应准确，五金配件安装平整、牢固；

(2)基本尺寸误差的检测标准为：高度：±３mm以内；宽度：－2mm以内。

4、说明：

（1）投标单位的设备技术要求、材料要求、制作及安装质量标准等不得低于上述标准，要等于或优于上述标准。

（2）提供拟投标的产品款型彩图或效果图。

五、评标办法
1.总则：本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定（七部委12号令）》等法律法规的精神，并结合本市实际制定本办法。

2.评标程序

2.1开标时，按顺序开启资信标、技术标和商务标。

2.2首先对投标人资格进行评审，对资格评审通过的投标人进行技术标评审，技术标评审通过的方开启商务标进行商务标评审。

2.3评标委员会按评标办法，推荐有排序的预中标候选人。对否定的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上；对出现认定异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。

3、资格审查

	序号
	项目内容
	合格条件

	1
	授权委托书
	法定代表人授权的委托代理人有合法、有效的委托书，同时委托书按相应要求签字或盖章。（原件必须装入投标文件内）

	2
	投标保证金
	按招标文件的规定提交投标保证金，同时必须将转账单据的复印件加盖投标单位公章后装订入投标文件。

	3
	营业执照
	在中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格，并具有相应的经营范围，复印件加盖投标单位公章后装订入投标文件，原件备查。

	4
	承诺函
	至投标截止之日，我公司不在安徽省内地市级及以上招投标行政主管部门限制投标处罚期内的承诺函。（需加盖公章，原件必须装入投标文件内）


1、上述评审内容中，第1～4项中，如有一项及以上不合格，即为资格审查不合格，不再进行技术标及商务标评审。

2、各投标人应将以上证明材料的原件带到本工程开标现场供评委审查，以上所有证书原件与投标文件同一时间递交，超过投标规定截止时间外提交或补交的证书原件一律不再接收并评审。

3、投标人原件如有虚假，一经查实，不予退还其投标保证金，并列入不良行为予以记录，是中标候选人的，取消其中标候选人资格。

4、评审标准（满分100分）：

	序号
	评分项
	评分细则
	所需提供材料
	分值

	1
	投标报价
	1、投标人的投标报价高于本次招标控制价的为废标； 

2、根据各投标人的最终有效投标报价，以满足招标文件要求且最终有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40（四舍五入，精确到小数点后二位）。
	
	满分40分

	2
	企业信誉
	1、生产厂家是省级以上高新技术企业加5分；

2、2013 年 1 月以来获得过市级及以上人民政府或工商行政管理部门颁发的《重合同守信用单位》证书；市级得 1 分，省级得 3分，国家级得5分。 
	须提供获奖证明文件或网页截图和查询网址。（注：“重合同守信用”证书等同于“守合同重信用”证书。）

复印件加盖投标人公章装订入投标书内，原件审查
	满分10分

	3
	项目业绩
	2013年1月以来投标人（代理商）近五年内完成过类似项目业绩（以合同时间为准），每提供一项业绩材料得4分，本项满分20分；
	合同复印件加盖投标人公章装订入投标书内，原件审查
	满分20分

	5
	施工组织计划措施


	根据投标单位的施工组织计划措施的先进性、合理性、安全性等方面进行综合评审，依据综合评价结果积分，优得10-7分，良得6-4分，一般3-1分。
	提供施工组织计划措施方案装订入投标文件，未提供的不得分
	满分10分

	6
	售后服务


	1、评标委员会对全部参与评审的投标文件中承诺的质保期满后维修保养服务进行综合比较，依据综合评价结果得0-10分；分为优、良、一般，优10分、良6分、一般2分。
2、本地化服务，在本地注册的公司或在铜陵有分支机构得10分。
	1、提供相关承诺书及售后服务方案装订入投标文件

2、营业执照复印件加盖投标人公章装订入投标书内、原件审查
	满分20分


六、定标注：计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。

七、定标

评标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名有排序的成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，由投标人在评标委员会的监督下抽签决定预中标候选人顺序。同时将评标结果形成评标意见，报招标人依法确定中标人。
第二章 投标文件格式
封面

投标文件
投标单位（盖章）：                         

联  系  人 ：                             

联系电话（手机）：                         

传      真：                              

  年     月     日

目   录

一、法定代表人身份证明书（格式见附表）
法定代表人授权书（格式见附表）
相关证明文件

项目业绩

无被限制投标承诺函（格式见附表）
六、提供拟投标的产品款型彩图或效果图

七、本招标文件要求的及投标单位认为需要填报的其它资料

八、投标报价表（格式见附表）
（一）法定代表人身份证明书

单位名称：                                                   

单位性质：                                                

地    址：

  


       


            

成立时间：               年            月           日

经营期限：                                           


姓    名：                 性别：                   

年    龄：                 职务：
                   

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）
日  期：      年     月     日

（二） 授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）      的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。
代  理  人：         （本人签字）性别 ：         年龄：         

身份证号码：                    职务：                      

投  标  人：                                      （盖公章）
法定代表人：                                  （签字或盖章）
                   授权委托日期：     年     月     日
三、相关证明文件
（一）企业法人营业执照复印件
（二）合格供应商资格条件中要求的其他相关证书等证明材料的复印件
（三）投标保证金收据或银行回单复印件

四、项目业绩（供应商自行编排）

五、无被限制投标承诺函
致： 

      （响应单位名称）      承诺，至投标截止之日，我公司不在安徽省内地市级及以上招投标行政主管部门限制投标处罚期内。

特此承诺。

                          投标单位名称(公章)：

                          法定代表人或授权委托代理人（签/章）：

日期：

六、提供拟投标的产品款型彩图或效果图
七、本招标文件要求的及投标人认为需要填报的其他资料

八、投标报价表

投  标  总  价
项目名称：

投标总价
人民币小写：                         

人民币大写：                         

服务期：     
是否响应付款及定价方式：
完全响应。

二、报价明细表 

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计：大写：________________    

 小写：_________________


投标单位名称：（公    章）

法定代表人或授权委托代理人（签/章）：

日期：

备注：报价表必须实质性响应报价需要，表格格式内容可在此基础上进行拓展。

