铜陵学院逸夫楼自动报警系统维修材料采购及维修项目投标报价表
	序号
	产品名称及维修事项
	品牌及规格型号
	计量

单位
	计划

数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	应急广播
	飞乐YD165-2
	个
	10
	
	
	

	2
	感烟探测器
	营口天成JTY-GD-TC3121
	个
	15
	
	
	

	3
	声光报警器
	营口天成TCSG3218-D
	个
	10
	
	
	

	4
	火灾控制器主板
	营口天成JB-TG-TC3000
	个
	1
	
	
	

	5
	蓄电池
	主机备电源MATRIX NP12-12

12V 12AH
	块
	2
	
	
	

	6
	广播模块
	营口天成配套广播模块
	个
	2
	
	
	

	7
	手动报警按钮
	营口天成J-SAP-TCSB3224H
	个
	5
	
	
	

	8
	配套编码器
	营口天成配套编码器
	个
	1
	
	
	

	9
	智能电源盘
	LD-DY6903
	个
	1
	
	
	

	10
	显示屏
	JB-TG-TC3000
	个
	1
	
	
	

	11
	控制模块
	营口天成
	个
	16
	
	
	

	12
	线路检测、维修、调试
	
	项
	1
	
	
	

	13
	报警主机维修调试
	
	项
	1
	
	
	

	金额合计
	

	投标报价总金额   
	人民币（大写）：                                         （￥           ）


说明：本投标报价为所投产品的最终完全报价（包括产品价款、维修费、材料损耗费、运输保险费、装卸费、搬运费、安装费、验收费、售后服务费、利税和应承担的风险等一切费用）。
投标单位名称：                              （公章）        
投标单位地址：                                
法定代表人签字或盖章：              

代理人（被授权人）签字或盖章：          
联系电话：             
日期：                 
PAGE  
1

