铜陵学院2023～2024学年度日常给排水洁具类维修材料

采购项目询价公告

项目编号：tlxyzb [2023]61号

铜陵学院根据日常给排水洁具类维修工作需要，拟采购2023-2024学年度所需的部分日常给排水洁具类维修材料。经研究决定，现将该项目对外公开询价采购，欢迎具有相关资质的经销商参加投标。有关具体事项公告如下：

一、项目概况

（一）项目名称：铜陵学院2023-2024学年度日常给排水洁具类维修材料采购。

（二）项目预算：9.8万元。

（三）项目内容：

1.产品名称、规格型号、计划数量（暂定量）及推荐、建议品牌等如下：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 计量单位 | 计划 数量 | 推荐、建议品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快开水嘴（铜阀体） | 15mm | 个 | 500 | 立新诺特九牧 |  |
| 2 | 三角阀（铜阀体） | 15mm | 个 | 350 | 立新诺特九牧 |  |
| 3 | 面盆水嘴（单冷） | 15mm | 个 | 500 | 立新诺特九牧 | 铜阀体丝扣48mm |
| 4 | 面盆下水（不锈钢） | 32mm | 个 | 1000 |  |  |
| 5 | 波纹管 | 32mm | 个 | 1000 |  |  |
| 6 | 拖把池下水 | 50mm | 套 | 100 |  |  |
| 7 | 立柱面池（优质磁） | 请参见宿舍现有样式 | 套 | 20 |  |  |
| 8 | PP-R阀芯 | 25mm | 个 | 50 | 日丰金德登峰 |  |
| 9 |  | 20mm | 个 | 50 | 日丰金德登峰 |  |
| 10 |  | 50mm | 个 | 50 | 日丰金德登峰 |  |
| 11 | PVC连接管（铜接头） | 500mm | 个 | 800 |  |  |
| 12 | PVC连接管（铜接头） | 600mm |  | 100 |  |  |
| 13 | 小便延时阀 | 15mm | 个 | 200 |  | 铜阀体(按要求) |
| 14 | 大便延时阀 | 32mm*25mm | 个 | 100 | 立新诺特九牧 | 铜阀体 114mm |
| 15 | 脚踩大便延时阀 | 32mm*25mm | 个 | 100 | 立新诺特九牧 | 铜阀体(按要求) |
| 16 | 拐角大便延时阀 | 32mm*25mm | 个 | 100 | 立新诺特九牧 | 铜阀体(按要求) |

2.供货期限：2023年8月--2024年7月期间（具体开始供货时间待合同签订时进一步明确；供货终止时间待本学年度结束时提前告知）。

3.供货要求：在合同供货期内，中标单位应根据铜陵学院使用部门要求按时、按需供应，据实结算。

4.供货方式、地点：

（1）按需随时满足采购方使用部门需要；

（2）供货到铜陵学院新老校区总务处仓库或指定地点。

二、投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.具有生产或经营所投标产品的有效资质证件；

3.投标单位必须具备独立法人资格或工商注册的个体工商户；

4.承认并严格履行询价函的各项规定，所投材料产品必须满足本次招标产品的技术质量要求，并能保证及时供货且有完善的售后服务能力；

5.单位及其法人近三年内无违纪违法行为，自觉遵守高校廉洁从业（政）的各项规定。

三、招标方式：公开询价。

四、产品质量及服务要求

（一）产品质量与技术标准：

所投标报价的产品的质量及各项性能指标均必须达到或超过国家相关最新标准要求, 且为全新原装、正品优质现货；并随货提供与所供产品相应的各种型号产品质量验证证书和检验合格报告、产品质量合格证书、质量保证书及环保认证证书等全部质量证明资料。全部产品质保期要求均不得少于两年。品牌为国家免检产品同等价位优先考虑。

（二）服务要求：

1.中标单位必须按采购单位要求随货提供与所供物资所包含的全部产品相对应的产品质量验证证书、国家强制性产品（3C）认证证书（如国家规定有）、产品检验合格报告、质量合格证书、质量保证书等产品质量证明资料和设备装箱清单、产品安装和使用说明书、备品备件及专用安装工具等。

2.供应商以满足采购单位使用部门日常维修需要为基准，中标供应商应随时响应采购方采购合理、实际的计划，以满足采购方及时维修的需要。常年有供货需求的供应商应每月（至少每学期）进行一次质量回访。

3.供货不能确保日常维修需要，采购人有权延期付款并由供货商承担相应误期责任及费用，必要时，采购人有权终止合同，另选其他供货商。

4.特别说明的是“供应商将材料入库并不代表采购方一定使用，应及时做好盘点工作，结算以采购方实际使用为准，包装未启封的多余材料应由供应商按原供应渠道回收。

五、付款方式

1.付款方式：本项目不支付预付款，货送到指定位置经验收合格后，提供有效发票在一个月内付款。（或按批次或按月或按学期）付该批次的合同价款。

2.投标单位的报价为综合单价报价（包括产品价款、人工费、运输费及其保险费、搬运力资费、利税和应承担的风险等一切费用）。

六、标书投送：

1.标书递交时间：凡符合投标资格、有意向的投标单位，均为被询价对象。请有意参与投标报价的单位于2023年 6月30日上午11：00前。

2..递交地点：铜陵学院翠湖校区南大门值班室，联系人：胡老师（13955931061）。

（因校园管控要求，请投标人在2023年6月30日上午8:30-11:00期间投递投标函，其它时段不接收）递交投标文件。

七、投标相关事项

（一）投标注意事项及报价须知：

1.投标人在投标之前，对本询价招标项目的一切情况，应详细研究和全面了解。投标后，投标人将被认为已充分了解并已接受本询价招标项目的相关条款，认同招标方的解释。

2.投标报价为所投产品项目的最终报价。价格中包括所有产品已付或应付的税费，以及材料产品运至招标单位指定地点的装、运、保险、卸车和应承担的风险等一切费用。

3.产品质量必须符合国家相关最新标准的要求，《投标报价表》中每项内容均需如实填写，否则，视为无效标。

（二）投标函编制：

投标人需提交一式两份（一份正本、一份副本）报价函，分别注明“正本”和“副本”（如报价不一致，以正本为准）及投标报价单位及项目名称，且须密封并于密封处及封面加盖单位公章。报价函内需附以下资料并加盖单位公章：

1.投标单位和投标报价的产品生产企业简介及近期主要经营业绩介绍；

2.法定代表人（个体工商户为注册登记人）授权书；

3.投标保证书；

4.投标报价表（各投标单位结合市场行情和各种风险及自身实力按本招标书要求规范填写投标报价表并进行报价）；

5.所有产品报价时均需注明具体品牌、规格型号、材质和生产厂家；

6.证明资料：经销商的营业执照或产品生产企业法人营业执照、相应产品质量检验报告和国家强制性产品认证证书（3C）（如有）以及其他能够说明或证明企业管理水平、产品生产质量的国家级、省部级文件等（复印件必须加盖投标单位公章）；

7.投标单位关于供货期、售后服务（包括无偿提供技术服务）的承诺和对产品质量的保证措施，以及优惠条件的承诺；

8.投标单位认为需要提供其它资料。

八、评标、定标

第一步：先由采购人（评委）对投标单位的资质、信誉、综合业绩、产品质量、服务承诺、报价等是否全面等进行一般性审核，符合条件的进入下一轮评审。

第二步：评审：按报价由低到高推荐中标候选单位；由评委推荐拟中标候选单位2家。

第三步：评委推荐结果报铜陵学院校长办公会或铜陵学院招标采购工作领导小组会议研究，确定中标单位。

第四步：中标结果将在铜陵学院国资处网站予以公布。

中标单位应及时与招标方联系，进一步洽谈履约及相关事宜。如拟中标单位对中标结果不能及时作出响应，或响应程度可能影响到招标方的需要，招标方有权对该单位作出不予中标处理，从而选择其它的候选单位作为中标单位或重新招标。

九、业务（项目）咨询：

1.招标采购负责部门：涉及本项目报名与招投标商务部分事项，请与铜陵学院国资处程老师联系。联系电话：0562-5881058。

2.使用（主管）部门：本项目为铜陵学院总务处使用项目，如有技术业务咨询请联系铜陵学院总务处沈老师（18956201787）

3. 质疑及答疑：投标人如有疑问或需要采购人进一步澄清的事项，请在2023年 6 月27日上午11:00前以书面形式或发电子版至gzc@tlu.edu.cn。采购人如有需要进一步澄清的事项将于2023年 6 月 27 日下午11；00前在铜陵学院国资处网站发布。届时，各潜在的投标单位无论有无质疑，均请上网查看。

十、监督部门：

铜陵学院纪委办 ；联系电话：5881977；信箱：yjw@tlu.edu.cn。

附件：投标文件格式及投标报价表

铜陵学院

二〇二三年六月二十六日

投标文件格式

封面格式：

铜陵学院

（项目名称）

（项目编号）

投

标

文

件

投标单位（盖章）：

联  系  人 ：

联系电话(手机):

传      真：

年     月     日

一、法定代表人授权书（格式）

致：

本授权书声明：                                    （投标人名称）的（法人代表姓名、职务）授权                                    （被授权人的姓名、职务）为我方就                             项目投标活动的合法代理人，以我单位名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此申明

法定代表签字盖章：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：

联系电话：

投标单位名称（公章）：

2023年  月  日

二、投标保证书 （格式）

致：

1.根据已收到的《铜陵学院2023～2024学年度日常给排水洁具类维修材料采购询价公告》（项目编号:tlxyzb [2023]61号）（以下简称：文件），我单位详细审阅和研究后，愿以所投标的报价，按招标文件规定的各项要求承接本项目。

2.我单位承诺完全响应招标文件的所有条款，提供招标文件规定的全部投标文件，如果我单位中标，服从招标单位管理，主动与使用单位密切配合，及时签订有关产品购销合同，保证按合同约定保质保量按时供应，以满足使用单位的需要。

3.我单位保证所供材料产品质量达到              。保证通过招标单位与使用单位的质量合格验收。

4.我们同意在从规定的开标之日起      天的投标书有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在其期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

5.我单位愿意向你单位提供可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.除非另外达成协议并生效，否则，贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束双方合同的组成部分。

7.我方理解你单位不负担我们的任何投标费用，也完全理解你们不一定将合同授予最低报价的投标人。

8.其他承诺：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

投标单位授权代理人（签字）：

2023年    月    日

铜陵学院2023～2024学年度日常给排水洁具类维修材料采购投标报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 生产厂家（产地） | 规格 | 计量单位 | 计划数量 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快开水嘴（铜阀体） |  |  | 15mm | 个 | 500 |  |  |  |
| 2 | 三角阀（铜阀体） |  |  | 15mm | 个 | 350 |  |  |  |
| 3 | 面盆水嘴（单冷） |  |  | 15mm | 个 | 500 |  |  |  |
| 4 | 面盆下水（不锈钢） |  |  | 32mm | 个 | 1000 |  |  |  |
| 5 | 波纹管 |  |  | 32mm | 个 | 1000 |  |  |  |
| 6 | 拖把池下水 |  |  | 50mm | 套 | 100 |  |  |  |
| 7 | 立柱面池（优质磁） |  |  | 请参见宿舍现有样式 | 套 | 20 |  |  |  |
| 8 | PP-R阀芯 |  |  | 15mm | 个 | 50 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 20mm | 个 | 50 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 50mm | 个 | 50 |  |  |  |
| 11 | PVC连接管（铜接头） |  |  | 500mm | 个 | 800 |  |  |  |
| 12 | PVC连接管（铜接头） |  |  | 600mm |  | 100 |  |  |  |
| 13 | 小便延时阀 |  |  | 15mm | 个 | 200 |  |  |  |
| 14 | 大便延时阀 |  |  | 32mm*25mm | 个 | 100 |  |  |  |
| 15 | 脚踩大便延时阀 |  |  | 32mm*25mm | 个 | 100 |  |  |  |
| 16 | 拐角大便延时阀 |  |  | 32mm*25mm | 个 | 100 |  |  |  |
| 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总金额 |  | 人民币（大写）： （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本投标报价为所投产品的最终完全报价（包括产品价款、人工费、运输费及其保险费、搬运力资费、利税和应承担的风险等一切费用）；

投标单位名称：                              （公章）

法定代表人签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

联系电话：

日期：