铜陵学院2022年医用一次性防护服等物资采购项目询价公告

项目编号：tlxyzb[2022]25号

为保障突发疫情期间在校师生员工防护需要，我校拟采购1000套医用一次性防护服（含医用隔离面罩、一次性医用防护鞋套）作为防疫储备。现就本项目采用询价方式确定供货服务单位。请符合资格条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1．项目编号：tlxyzb【2022】25号

2．项目名称：铜陵学院2022年医用一次性防护服等物资采购项目

3．项目单位：铜陵学院

4．资金来源：自筹

5．项目预算：7万元

6．项目内容及标准、参数要求：采购1000套医用一次性防护服（含医用隔离面罩、一次性医用防护鞋套）。

（1）医用一次性防护服具体规格参数及要求：外观：整洁、形状完好、表面无破损及污渍；材质：无纺布加PE覆膜；结构：连身式；重量：大于 250克；质量标准及要求：符合GB19082-2009《医用一次性防护服技术要求》；需提供具备相关资质的检测单位出具的结论为“合格”的检测报告；包装要求：采用符合国家标准的独立密封包装，装箱运送。

（2）医用隔离面罩具体规格参数及要求：外观：整洁、形状完好、表面光滑,无毛刺,无锐角或可能引起眼面部不舒适感的其他缺陷、密封包装。头箍宽度15.5mm,可调节,质地柔软,经久耐用。质量标准：符合GB14866-2006标准技术要求，可提供具备相关资质的检测单位出具的结论为“合格”的检测报告。

（3）一次性医用防护鞋套具体规格参数及要求：外观：,整洁、形状完好、表面无破损及污渍、密封包装。表面抗湿性大于等于2级, 抗渗水性(kPa)大于等于1.67kPa,断裂强力(N)大于等于40N,断裂伸长率(%)大于等于15%,过滤效率(%)大于等于70%,抗合成血液穿透率(级)大于等于2级，质量标准：符合YY/T1633-2019标准技术要求，提供具备相关资质的检测单位出具的结论为“合格”的检测报告。

7.标段（包别）划分：一个标段

二、服务商资格

1.须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且具有从事本项目的生产或经营范围（包含所投产品生产或经销范围）和能力。

2.供应商需保证及时供货且有完善的售后服务能力；

3.单位及其法人近三年内无违纪违法行为，自觉遵守高校廉洁从业（政）的各项规定。

4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

5.须提供与所投产品相对应的生产厂家的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械生产备案凭证》、《中华人民共和国医疗器械注册证》、《质量管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》等。经销商须提供与所投产品相对应《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》。复印件需加盖单位公章。

三、投标相关事项：

（一）投标注意事项：

1.投标人在投标之前，对本询价招标项目的一切情况，应详细研究和全面了解。投标后，投标人将被认为已充分了解并已接受本询价招标项目的相关条款，认同采购人的解释。

2.投标报价为服务最终报价（包括服务检测价款、辅材及配件、运输费及其保险费、搬运力资费、利税和应承担的风险等一切费用）。

（二）投标函编制：

投标人需提交一式两份（一份正本、一份副本）报价函，分别注明“正本”和“副本”（如报价不一致，以正本为准）及投标报价单位及项目名称，且须密封并于密封处及封面加盖单位公章。报价函内需附以下资料并加盖单位公章：

1.投标资质材料（企业简介、企业法人营业执照复印件、所投产品相对应的生产厂家的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械生产备案凭证》、《中华人民共和国医疗器械注册证》、《质量管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》等。经销商须提供与所投产品相对应《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》。复印件需加盖单位公章。

2.法人授权书原件。

3.服务保障方案及投标保证书。

4.《铜陵学院2022年医用一次性防护服等物资采购项目投标报价表》。

5.防护面罩和防护鞋检验检测报告。

6.投标单位认为需要提供的其它资料。

（三）标书投送：

1.提交时间2022年6月13日11时 00 分前递交投标响应文件。

2.递交地点：铜陵学院翠湖校区南大门值班室，联系人：胡老师（13955931061）。

（因新冠肺炎疫情防控要求，请投标人在2022年6月13日上午8:30-11:00期间投递投标文件和投标样品，其它时段不接收）。

（四）其它事项：

1.采购人将综合报价、服务方案及保障能力、承诺，按照有效合理低价确定中标服务单位。

2.中标结果将在铜陵学院国资处网站予以公布。

3.中标单位应及时与采购人联系，进一步洽谈履约及相关事宜。如拟中标单位对中标结果不能及时作出响应，或响应程度可能影响到采购人的需要，采购人有权对该单位作出不予中标处理，从而选择其它的候选单位作为中标单位。

4.本项目属于特殊急办项目，如有效投标单位不足三家将现场改成商务谈判确定中标单位。

四、产品质量及供货服务要求

1.所投拟供应的防护服等必须为符合国标、行业规范，为全新原装且供货时产品距离有效期截止大于18个月的正品优质现货；随产品提供相应的合格证等。

2.所投拟供应的产品有效期不得低于24个月。

3.因该批防护服等为学校疫情防控储备物资，考虑质保期及使用等原因，拟采取分批供货方式，第一批500套中标单位在合同签订后10个工作日内保证按要求送货至指定地点。第二批500套根据学校疫情防控需要，在接到供货通知后10个工作日内送货至指定地点，最迟在第一批500套有效期满前一个月送货至指定地点（该批物资生产日期最早须在接校方通知供货之日起的前2个月内）。

五、付款方式

付款方式：本项目不支付预付款，可分期分批供货、供货服务完成后，按照供货完成凭防护服检测“合格”报告结算。提供有效发票在一个月内付款。

六、业务联系：

1.招标采购负责部门：涉及本询价函中的商务部分，请与铜陵学院国资处程老师联系。联系电话：0562-5881058。

2.使用（主管）部门：本项目为铜陵学院总务处使用管理，如需了解所需体检相关的具体情况等，请与铜陵学院总务处陈老师联系。联系电话：0562-5882006。

七、监督电话

质疑受理电话：0562-5883540；  投诉受理电话：0562-5881977。

单位或个人对公示内容有异议的，请于公示期内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话、加盖公章）形式将意见反馈给以上任何联系人。

铜陵学院

二〇二二年 五 月 三十一 日

投标文件格式

封面格式：

铜陵学院

（项目及标段名称）

（项目编号）

投

标

文

件

投标单位（盖章）：

联  系  人 ：

联系电话(手机):

传      真：

年     月     日

一、法定代表人授权书（格式）

致：

本授权书声明：                                    （投标人名称）的（法人代表姓名、职务）授权                                    （被授权人的姓名、职务）为我方就                             项目投标活动的合法代理人，以我单位名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此申明

法定代表签字盖章：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：

联系电话：

投标单位名称（公章）：

2022年  月  日

二、投标保证书 （格式）

致：

1.根据已收到的《铜陵学院2022年医用一次性防护服等物资采购项目》（项目编号:            号）（以下简称：招标文件），我单位详细审阅和研究后，愿以所投标的报价，按招标文件规定的各项要求承接本项目相关标段。

2.我单位承诺完全响应招标文件的所有条款，提供招标文件规定的全部投标文件，如果我单位中标，服从招标单位管理，主动与使用单位密切配合，及时签订有关检测服务合同，保证按合同约定的时间内完成检测等所有工作。

3.我单位保证所供服务质量达到              。保证通过招标单位与使用单位的服务质量合格验收。

4.我单位愿意向你单位提供可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.除非另外达成协议并生效，否则，贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束双方合同的组成部分。

7.我方理解你单位不负担我们的任何投标费用，也完全理解你们不一定将合同授予最低报价的投标人。

8.如果我们在本投标书有效期内撤回投标书，或接到中标通知书后未能及时或拒绝签订合同书，你单位有权追究我单位将承担由此造成的一切损失。

9.其他承诺：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

投标单位授权代理人（签字）：

2022年    月    日

铜陵学院2022年医用一次性防护服等物资采购项目投标报价表

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 内容 | 计划数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性医用 防护服 |  |  | 含医用隔离面罩、一次性医用防护鞋套 | 1000套 |  |  | 提供样品 |
| 投标报价金额合计（人民币大写）： 元（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价为产品的最终完全报价（包括产品价款、运输费及其保险费、安装费、搬运力资费、利税和应承担的风险等一切费用）。

2.采购人将综合各供应商的投标产品品牌等情况按有效合理低价原则确定中标供应商。

3.未提供样品投标单位属于未实质性响应投标文件，按照废标处理。

4.投标人的报价文件将作为合同的组成部分。

投标单位名称：（公章）                                             投标单位地址：

法定代表人：（签字或盖章）                                         代理人（被授权人）：（签字）

联系电话：                                                         投标日期：