
（第一部分：招标部分）
铜陵学院大学生活动中心工程部分分包项目
（Ⅴ标段：卫生间隔断及洗漱台制作和安装工程）
招  标  文  件
（铜华诚招代[2016]第44号）
招  标  人： 铜陵学院
招标代理人： 铜陵华诚工程咨询有限公司
监 督 部门： 铜陵学院监察审计处

日      期： 二〇一六年五月

前  附  表
	序号
	内    容    规    定
	备注

	1
	工程名称：铜陵学院大学生活动中心工程部分分包项目
（Ⅲ标段：卫生间隔断及洗漱台制作和安装工程）
工程地点：铜陵学院新校区内

承包方式：包工包料、包质量、包工期、总价包干
	

	2
	要求工期：满足主体工程需要
	

	3
	要求质量：合格
	

	4
	招标范围：卫生间隔断及洗漱台（请详见《招标文件》）。
	

	5
	招标方式：公开招标
	

	6
	资金来源：自筹
	

	7
	招标文件发放时间：2016年6月2日开始
发放地点：铜陵华诚工程咨询有限公司或在铜陵学院国资处网站（http://gzc.tlu.edu.cn/）下载
	

	8
	投标保证金：伍仟元。

单位名称：铜陵学院        开户银行：铜陵市建设银行建龙支行

账    号：3400 1662 2080 5300 0137

联系人：叶孟林       联系电话：0562-5881996
	

	9
	投标答疑、察看现场：请于2016年6月6日上午9:00～11:00，将招标文件的疑问和投标（图纸）需答疑的问题以书面形式报到铜陵学院国有资产管理处或发邮件至gzc@tlu.edu.cn。建设单位将于2016年6月6日下午2:30～4:30发招标答疑书。
	

	10
	投标文件正本壹份，副本贰份。
	

	11
	投标文件递交：截止时间2016年6月10日上午11:00
送达地点：铜陵学院招标采购工作领导小组办公室投标室（新区图书馆806室）
	

	12
	开标时间：待定
	


铜陵学院大学生活动中心卫生间隔断及洗漱台
制作和安装工程招标文件
为确保铜陵学院新校区建设项目施工进度和工程质量，控制工程造价，本着节约投资的原则，学校决定采用公开招标方式对大学生活动中心卫生间隔断及洗漱台的制作及安装工程进行招标。按照公开、公平、公正的原则，通过规范招议标程序择优选择专业施工单位作为主体工程总包方的分包方。具体招标条款如下：

一、工程概述

1、工程名称：铜陵学院大学生活动中心工程部分分包项目（Ⅴ标段）
卫生间隔断及洗漱台制作和安装工程
2、工程地点：铜陵学院新校区内

3、施工现场条件：主体已完成，具备安装施工条件

二、招标内容及工程量：

1、工程内容:具体规格型号和数量见施工图纸。
2、工程数量
	序号
	护栏部位及名称
	数量
	备 注

	1
	卫生间隔断
	418.59m2
	做法见图纸、图集

	2
	洗漱台
	50.04m
	做法见图纸、图集


注：1）包含预埋件等；  2）最终工作量以实际丈量为准；  3）材料要求见附图。

3、制作安装方式：具体见图集。4、洗漱台含台面挡水板（花岗岩）及洗漱盆开孔。
三、投标条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，具有独立承担民事责任能力、独立法人资格的生产商或代理商，并具备有效的安全生产许可证；

2、投标人企业资质需具备以下条件之一：

a.具有有效的建筑装修装饰工程专业承包叁级以上（含叁级）资质；

b.具有有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级以上（含贰级）资质；

c.具有有效的建筑装饰装修工程设计与施工贰级以上（含贰级）资质；

3、拟派项目经理（建造师）资质：具有有效的建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，且具备有效的建造师安全生产考核合格证书（B类）；
  4、本次招标不接受联合体投标，资格审查采取后审方式进行；

5、在安徽省内受到市级（仅指地级市）及以上招投标主管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的，或在铜陵学院有违约行为的投标人不得参与投标。

四、投标准备

1、投标费用：投标人应自行承担其标书和样品准备与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2、现场勘察：投标单位在投标之前，对本招标项目的一切情况，如工地的自然环境和安装条件、招标产品的质量标准和材料要求、招标价格组成、招标付款条件及安装要求等，应详细研究和全面了解，并到实际供货和安装现场核实查看。投标单位将被认为已充分了解并接受本招标项目将要面临的产品供应现状和施工条件，保证投标文件正确无误，如因自身错误造成的各种损失均由投标单位自身负责。投标人对工程现场及其周围环境的现场勘察费用自理，而且必须经招标单位允许和事先安排，方能进入勘察现场，否则，由此引起的安全等责任及其损失自负。
五、发包要求

1、工程承包方式：包工包料、包制作、包安装、包质量、包工期、包安全。

2、工程款支付方式：
（1）供货商与总包方单位签订合同，工程款由总包方支付，铜陵学院负责担保。

（2）不支付预付款。在所有产品按合同要求供货到位，开始安装，支付合同款的30%；满足主体工程施工要求，安装结束、提供质检报告、产品合格证等，并经验收合格后，一个月内付至合同款的60%；工程主体竣工、验收合格，付至结算款的95%；余款5%作为质保金，质保期十二个月，如无质量与售后服务方面问题，质保金在质保期满后退还（不计利息）。

（3）中标单位按工程总结算款的4%，向施工单位支付管理费、服务费（付款方式及时间节点双方另行约定）。此费用应包含在投标综合单价中。
3、发包范围：铜陵学院卫生间隔断及洗漱台制作及安装工程涉及的全部产品的制作和安装所需的全部费用。

4、工期要求：中标单位必须在接到中标通知后及时与主体工程总包方联系，一般要求10日内进入施工现场进行安装，具体工期及工程进度以工程总包方的要求为准。

5、质量要求：工程质量标准执行现行国家施工验收规范标准和本招标书对产品使用材料，以及制作和安装质量标准的要求。

（1）质量等级：优质（同主体工程的质量标准）。

（2）中标单位必须建立健全制作、安装施工质量检验制度，严格工序管理，作好工程的质量检查和记录。制作使用的材料必须满足本招标书有关要求，而且制作之前材料必须获经招标单位验收、确认，必要时送有关单位检测。

（3）投标单位应根据招标单位提供的图纸进行制作深化设计（含预埋件或其它固定方式的节点方案设计图，将固定节点设计的可行性进行论证作为品标的主要依据），设计内容要具体详细，并能确保所有产品质量均达到优质标准。中标单位必须与工程总承包单位密切配合，仔细核对尺寸及数量，并以复核的数量和尺寸作为计算合同数量的的依据；按招标单位要求无条件调整本招标书中确定的计划数量，以确保达到工程实际使用情况的需求。为达到上述要求，投标单位采取各种措施的费用已包含于投标所报单价中，不再增加任何费用。

（4）中标单位必须无条件接收招标单位和总包方、监理单位对整个制作和安装工程的质量进行验收。对材料有质量问题或制作安装不符合要求，中标单位必须进行返修；安装不合格必须返工，由此产生的一切费用，由中标单位自行承担。

（5）投标单位必须进行施工组织设计，认真做好施工管理工作。中标单位自行负责对材料及产品的保护工作，任何原因造成材料及产品的损坏，中标单位自行负责清理和修复，招标单位将不认可中标单位的损失和其提出的其它要求。

6、承包：中标单位必须并以自身队伍进行制作和安装，严禁挂靠、转包、分包。否则，一经发现将取消其中标资格或终止合同，损失由责任方承担。

7、资料报验：中标单位应与工程总承包单位、监理单位建立良好的合作关系，制作和安装使用的全部材料质量合格证明资料和工程资料必须按要求报送建设单位和监理单位审核、审批后，及时送达总承包单位统一进行资料整理工作。

六、技术要求、材料要求、制作及安装质量标准

主材和主要辅材，以及其他所有制作和安装使用的材料均必须达国家、行业最新标准规定的质量要求。各投标单位在投标时必须具体注明投标报价产品使用的所有材料规格、型号和质量标准，以及品牌名称和生产厂家。中标单位在制作和安装过程中必须提供所有使用的材料出厂合格证、检测报告和供应厂家原始发票及进货凭证等质量证明资料。

七、招标文件

1、招标文件的组成本招标书及相应的补充文件（含招标答疑书）。

2、招标文件的澄清：

（1）投标人收到招标书后如有疑问或需澄清，应于2016年6月6日上午9:00～11:00,以书面形式向招标人提出，招标人以书面形式予以解答。

（2）投标单位对招标单位提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论误解以及任何单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。

3、招标文件的修改：

（1）招标单位在投标截止日期前的任何时候，可因任何原因，对招标文件以补充通知的方式进行修改。这种修改可能是招标单位主动做出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而做出的。

（2）补充通知将以书面、传真或邮件的方式发给所有获得招标文件的投标人，并对其起约束作用，与招标文件具有同等效力。投标人收到补充通知后，应立即以书面、传真或邮件的方式通知招标单位，确认已经收到修改书。

（3）为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可以延长投标截止时间（延长时间在补充说明中写明）。

    4、招标书获取时间：各投标单位请于2016年6月2日开始领取或在铜陵学院国资处网站（http://gzc.tlu.edu.cn）自行下载招标文件。暂未办理报名、资格审查手续的单位，请在投标前到到铜陵学院国资处（图书馆804）办理报名、资格审查等投标手续。

5、招标文件的补遗：投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应立即向招标单位索取，否则责任自负。

6、招标文件的效力：本招标书是编制投标书的主要依据，投标人应认真阅读招标书的内容，如果投标人的投标书不能满足本招标书的要求，将作为废标处理，责任由投标人自负。凡获得招标文件者，无论投标与否，均应对招标文件保密。

7、招标文件的解释：本招标书和相关招标文件的解释权归属铜陵学院国资处。

八、投标报价

1、投标报价的编制范围：招标文件所规定的招标范围内的全部内容的材料费、制作和安装费，以及完成上述内容所必须的包装运卸费、临时设施费，抢工措施费、检验实验费、材料二次搬运费、施工用水电费、售后服务费、设计费、利税和应承担的风险费用等一切费用。
2、投标报价的方式及计算规则：按工程项目涉及的不同规格、型号的产品分别采用以平方或延长米为单位的报价方式，任何投标报价中的错漏，由投标人自行负责；对于漏算、少算的工程量，招标人将不予支付，并认为此费用已包括在工程质量报价的其他单价和合价之中。卫生间隔断按板（含叠门）的面积，支脚空档部分不计算面积，洗漱台按图纸宽度以延长米计算。
3、投标报价的方法：依据招标单位提供的统计表、大样图及招标文件要求和投标单位所做的深化设计，各投标单位结合市场行情和自身实力并充分考虑工程实际情况和风险，填写铜陵学院卫生间隔断及洗漱台制作及安装工程投标报价表(见附件三)，本报价为固定综合单价，实行一次性包死。同时，各投标单位必须自行分别编制各型号的卫生间隔断及洗漱台价格构成明细表作为投标材料一并递交。

九、投标文件

（一）投标文件的组成：本次投标书由技术标和商务标两个部分组成。其中：

1、技术标的主要内容：

（1）施工组织设计和安全文明施工保证措施；

（2）质量保证体系及承诺；

（3）工期承诺、售后服务承诺；

（4）主要材料及五金配件等产品质量证明及生产厂家有关材料；

（5）投标单位根据招标文件要求对整体卫生间隔断及洗漱台所作的深化设计的相关资料；
（6）产品质量检测报告和质量认证证书等产品质量证明文件；
（7）卫生间隔断及洗漱台生产、安装的主要机械设备和质量检测设备清单；

（8）投标单位认为需要提供的其他技术资料。
2、商务标的主要内容：

（1）投标单位简介和近期主要业绩介绍；

（2）企业法人营业执照和资质资料复印件（加盖企业公章）；

（3）法定代表人授权书；

（4）投标保证书；

（5）投标报价表；

（6）各种型号卫生间隔断及洗漱台价格构成明细表；

（7）投标报价的卫生间隔断及洗漱台制作和安装所使用的全部材料清单一览表（材料名称、规格型号、质量标准、品牌名称、生产厂家、单位价格）。

（8）招标资料费（招标文件工本费）、投标保证金缴纳凭证复印件等。

（二）投标文件的份数、签署

1、投标人应递交壹份“正本”和贰份“副本”，并明确标明“正本”与“副本”。正本与副本都应装订成册，正本与副本如有不一致之处，以正本为准。副本可以复印。

2、投标书涉及的主要文件必须由法定代表人签字盖章，同时盖投标单位公章。

（三）投标文件的格式和书写

1、招标文件提供的文件格式（见附件）投标人必须使用，但格式可以按同样格式进行扩展。

2、投标书正本必须用不能擦去的墨水书写或打印填写，字迹应易于辨认并加盖单位公章和法定代表人签章，写明日期。

3、全套投标文件应无修改和行间插字，除非这些修改是按照招标人的书面要求进行的，或是投标人造成的必须修改的内容，但修改处必须加盖投标单位的法定代表人印章或其代理人的印鉴。

4、投标文件必须应严格按照招标文件的要求编制，标书应有目录、内页应有页码，以便查找。

（四）投标文件的密封

（1）技术标和商务标合订成一本，正本与副本应分别密封，并在封袋上明确标明“正本”和“副本”，资料袋密封后加盖投标单位公章和法定代表人印章。

（2）所有封袋上都应写明招标单位名称、工程名称、投标单位名称并标有“请勿于招标单位规定的开标时间前启封”的字样，以提请注意。

（五）投标文件和样品的递交

（1）投标单位必须在2016年6月10日上午11:00前，执招标资料费（招标文件工本费）、投标保证金缴纳凭证的原件及复印件等，将投标文件送达铜陵学院招标采购工作领导小组办公室投标室新区图书馆八楼806室。
（2）投标单位在递交投标文件的同时，必须一并送达投标报价选择使用的材料：隔断板200*200一块、隔断铰链、隔断门锁扣、隔断支撑隔断支脚各壹付；洗漱台需送100*100台面花岗岩一块；样品上应贴标签，分别注明送样单位名称、生产厂家和品牌名称及质量等级等；样品送至铜陵学院国资处804室。

（3）招标单位不向投标单位支付投标补偿费，但投标文件归招标单位所有，不予退回。

（六）无效标书的规定

出现下列情况之一的，投标文件无效：

1、投标书未密封的；

2、投标书和资料袋未按招标单位要求加盖公章和法定代表人印章的；

3、在投标截止时间之后送达的投标文件的；

4、未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的；

5、互相抄取标书的，串标、陪标及采取其它一切不正当行为的；

6、投标人递交两份以上内容不同的投标书，或在同一份投标文件中对同一规格型号的产品报有两个或多个报价，且未声明哪份标书或哪个报价有效的；

7、投标人未按要求提供投标保证金、交纳资料费（报名费）的；

8、未实质性响应招标文件的；

9、投标人弄虚作假或投标文件的内容有严重不符合事实的；

10、违反国家法律、法规规定及本招标文件的有关要求。

（六）投标保证金
1、投标人在递交投标文件以前，按招标人提供的账号，通过公司帐号银行转账方式向招标单位交纳投标保证金伍仟元整。
2、中标单位投标保证金转为履约保证金；未中标单位请提供投标保证金转账支付银行凭证原件在投标有效期满后，按原转账账号无息全额退还（转回）。
3、发生下列任何一种情况时，投标人的投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标后撤回其投标文件的；

（2）经查实，投标人提供的资料有弄虚作假行为或互相串标、抬标的；

（3）中标人无正当理由拒绝与总承包单位签订合同的；

（4）中标人未经招标人同意擅自将工程分包或者转包的。

十、开标、评标、定标

1、开标会的时间、地点将由招标单位另行决定。投标人不参加开标会。

2、评标办法：采取合理低价的办法，评标小组根据各投标人提供的投标文件中有关材料将评审以下内容：卫生间隔断及洗漱台制作安装工艺；生产、检测使用的机械设备；制作安装使用的材料质量、品牌的选择；投标报价的合理性；施工组织设计的可行性；质量和工期的有关承诺；生产的产品质量；企业资质和综合实力等。

3、在评标过程中，评标组认为需要，可要求投标单位对其投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出答复。

4、评标和定标工作不邀请投标单位参加，投标单位对评标工作所提出的问题和意见，招标单位不作答复。

5、招标单位不对中标和未中标的原因做出任何解释。

6、中标单位不能按时签订合同，招标单位有权取消其中标资格，并视情节追究其相关责任。此时，招标单位将从中标侯选单位中另选中标单位。

十一、结算办法

    中标单位与总承包方签订工程分包合同，分包合同款由总包方直接支付给中标单位。按合同价一次性包死，变更部分按中标单位对相同型号产品的投标报价另行计算（增则加，减则扣）。

     十二、授予合同

1、中标单位必须在中标后按招标单位要求及时办理合同洽谈与签订手续，投标保证金转为履约保证金。工程按合同中约定的工期、质量、竣工并验收合格后，其履约保证金转为质量保证金。若不能履行《投标保证书》的承诺将视为违约，没收履约保证金，并视其情节轻重追究其它相关责任。
 2、合同的签订：中标单位应在接到中标通知后按招标单位要求及时签订合同。招标单位将根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》，依据招标文件内容和投标文件的各项承诺（与招标文件内容有抵触的除外）协调配合中标单位实施合同。

 铜陵学院
二○一六年五月二十五日
（第二部分：投标部分）
（封面格式）
（项目名称）
（项目编号）
投

标

文

件

投标单位（盖章）：                         

联  系  人 ：                             

联系电话(手机):                            

传      真：                              

  年     月     日

附件一
法定代表人授权书

致：                        
本授权书声明：                       （投标人名称）的（法人代表姓名、职务）授权                      （被授权人的姓名、职务）为我方就                             项目投标活动的合法代理人，以我单位名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此申明

法定代表签字盖章：                    
职    务：                    
单位名称：                    
代理人（被授权人）签字盖章：                    
                  职    务：                    
                  单位名称：                    

　　　　　　　　　联系电话：                    
                         投标单位名称：                 
                          （公  章）

                          日       期：                 

附件二

投标保证书

致：                              
1、根据已收到的铜陵学院大学生活动中心工程部分分包项目（Ⅲ标段）卫生间隔断及洗漱台制作和安装工程《招标文件》（铜华诚招代[2016]第44号），我单位考察现场并研究招标文件后，愿按照投标报价表中的各标段报价承包本次招标范围内的相对应的内容。
2、我单位承诺完全响应招标书的所有条款，保证按合同规定按时按质按量完成承包的工程。

3、我单位保证产品质量达到              ；工程质量达到               。 

4、如果我单位中标，我们将保证按照你单位认可的条件，以招标文件内要求的金额提交履约保证金。

5、我们同意在从规定的开标之日起      天的投标书有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在其期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

6、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件（与招标文件有抵触的内容除外）对我们双方均具有约束力。

7、我单位理解你单位不负担我们的任何投标费用。

8、随同本投标书，我们出具的             元人民币投标担保：如果我们在本投标书有效期内撤回投标书，或接到中标通知书后未能及时或拒绝签订合同书，或未能提交履约保证金，你单位有权没收投标保证金，我方将承担由此造成的一切损失。

9、其他承诺：
                               法定代表人（签字、盖章）： 

单 位 公 章   （盖   章）：

                           年  月  日

附件三

铜陵学院大学生活动中心工程部分分包项目

（Ⅲ标段）卫生间隔断及洗漱台制作和安装工程投标报价表

	序号
	护栏部位及名称
	数量
	单价

（元/m）
	备 注
	不锈钢材料

	
	
	
	
	
	生产厂家
	品牌

	1
	卫生间隔断
	418.59m2
	
	做法见图纸、图集
	
	

	2
	洗漱台
	50.04m
	
	做法见图纸、图集
	
	

	合  计
	

	大  写
	


说明：以上报价为综合报价，即含税费、运输费、进场搬用费及现场安装等一切费用。

 投标单位（名称及公章）：

                                            法定代表人（签章）：

                                            委托代理人（签字）：

                                       日    期：     年  月  日
附件：
五、供应与安装方案

六、资质证明文件

七、质量和服务承诺

八、销售业绩及类似成功案例 （近两年）

1

