
铜陵学院翠湖校区车辆门禁系统升级改造项目
招标文件
（项目编号：tlxyzb[2016]74号）
招 标 人：    铜  陵  学  院

法人代表：      倪  国  爱
经办部门：   铜陵学院国有资产管理处

监督部门：   铜陵学院纪委（监审处）

日    期：   二〇一六年八月四日
目        录

一、第一章：投标须知

二、第二章：主要技术参数及建设要求

三、第三章：评标办法及细则

四、第四章：投标文件部分格式

第一章：投标须知

一、前  附  表
	序号
	内  容
	说  明  及  要  求

	1
	项目名称
	铜陵学院翠湖校区车辆门禁系统升级改造

	2
	供货地点
	铜陵学院新校区内（铜陵市开发区翠湖四路1335号）

	3
	供货时间
	合同签订后30日完成施工，满足使用部门需要

	4
	质量要求
	符合行业、国家规范、标准

	5
	招标范围
	铜陵学院翠湖校区车辆门禁系统的升级改造、安装施工、系统集成、人员培训、售后服务，以及设计方案的深化和实施方案的制定。

	6
	招标方式
	公开招标

	 7
	资金来源
	自筹

	8
	招标文件获取方式
	发放时间：2016年8月4日
发放地点：铜陵学院新校区图书馆802室领取，或请在国资处网站  http://gzc.tlu.edu.cn/  自行下载
报名（资料）费：200元（缴纳联系人：崔老师  图书馆805室）

	9
	现场踏勘
	自行组织踏勘，费用自理

	10
	投标答疑
	请于2016年8月17日下午5:00前，如有对招标文件的疑问或投标需答疑的问题以书面形式，报到铜陵学院国资处或发邮件至gzc@tlu.edu.cn。如答疑，招标单位于2016年8月19日下午5:00前，在铜陵学院国资处网站  http://gzc.tlu.edu.cn/公布。投标人无论是否提出过澄清的要求，均应上网查看是否有关本项目的澄清说明，否则后果自负。

	11
	投标保证金
	人民币壹万元。2016年8月24日上午11：00前（请以投标单位账号通过银行汇款支付，未中标单位的保证金将不计息予以退还）户名：铜陵学院；账号：34001662208053000137；开户行：建行铜陵建龙支行。联系人：胡丽敏；联系电话：0562-5885800。否则，视为放弃投标。

	12
	投标有效期
	60天            

	13
	技术咨询
	如有咨询，请联系铜陵学院保卫处江老师（13355620860）。.

	14
	投标文件份数
	投标文件正本壹份，副本贰份。

	15
	投标文件递交
	铜陵学院招标采购工作领导小组办公室投标室（新区图书馆八楼806室）；截至时间：2016年8月24日上午11:00 

	16
	开标时间
	待定


二、投 标 须 知
铜陵学院拟对翠湖校区车辆门禁系统升级改造，为确保产品质量，降低成本，提高资金使用效益，学院决定将该项目对外进行公开招标。按照“公开、公平、公正”和诚实信用的原则，通过规范议标程序择优选择本项目成交人并由其负责免费安装、调试。具体招标要求如下：

    一、招标内容与主要技术质量要求 
   1、适用范围和技术要求
  （1）满足学校保卫处管理使用要求。
（2）施工要求、产品名称、主要技术参数、规格、与计划数量及技术要求等详见本招标文件第二章《铜陵学院翠湖校区车辆门禁系统升级改造项目需求》。
  2、技术资料

（1）各投标单位根据本招标书有关要求，提供所投标（报价）产品的主要技术参数及相应的技术说明书。
（2）招标单位将根据实际需要，在签订合同时对拟采购的计划数量进行增减调整，中标单位应予以理解并无条件服从。
3、质保与售后服务
（1）质量保证期：按最新行业规范、国家标准办；满足《铜陵学院翠湖校区车辆门禁系统升级改造项目需求》中的要求。
（2）质保期内：使用单位在正常使用情况下发生的一切质量问题，均由中标供应商负责。一旦发生质量问题，中标供应商保证在接到通知后24小时内赶到现场进行修理或更换、退货，由此产生的费用由中标供应商负责。如中标供货商在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为供货商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标供应商负责。本项目所涉及货物免费保修期不少于3年，终生维保。未尽事宜按《铜陵学院翠湖校区车辆门禁系统升级改造项目需求》要求办理。
（3）中标供应商应按照投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

二、本项目预算控制价为人民币194040元。

   三、投标人资格条件


   1、投标人须具备政府《采购法》第二十二条规定的条件；

   2、投标人须具备独立法人资格；

   3、投标人须具备完成本项目的有效资质证件；

   4、企业及其法定代表人近三年内无违法违纪行为或法律纠纷，企业依法纳税，财务状况良好；

    5、认同并严格履行《招标文件》的各项规定，承诺遵守高校廉洁从业（政）的各项规章制度。
四、投标准备

1、投标费用：投标人应自行承担其所有与准备和递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。
2、现场勘察：投标人须到现场实地勘察和咨询，根据实地勘察和咨询结果，进行报价。投标人在投标之前，对本招标项目的一切情况，如施工建设环境、招标产品的质量标准和材料要求、招标价格组成、招标付款条件及安装要求等，应认为均已详细研究和全面了解，并到施工建设、供货和安装现场核实查看，投标人将被认为已充分了解并已接受本招标项目将要面临的建设环境、产品供应现状和条件，保证投标文件正确无误，如因错误造成的各种损失均由投标人自身负责。

五、付款方式及供货期要求

1、付款方式：不支付预付款。项目建设完毕，全部产品按招标单位要求送达指定地点并安装调试完毕，经验收合格后一个月内根据中标单位提供的完整、有效的全额正规发票支付全额货款。

2、工期要求：中标单位须在接到中标通知后30日内完成本项目，包括施工部分全部完成，所有货物送达指定地点，并负责安装、调试完毕，达到可验收状态（确保使用部门正常使用）。
3、中标单位按成交金额的5%做为项目的履约保证金（验收合格满一年后无质量问题不计息返还），在合同签订前由中标单位及时、足额转入指定账户“户名：铜陵学院；账号：34001662208053000137；开户行：建行铜陵建龙支行”。未及时（中标公示结束前）办理的，将取消中标资格，依次顺延中标单位。

六、招标文件  

1、招标文件的组成：本招标书及相应的补充文件（含招标答疑书）。

2、招标书获取时间：自2016年8月4开始，有意投标的单位可到铜陵学院国有资产管理处购买招标书，也可在铜陵学院国资处网站（http://gzc.tlu.edu.cn/）自行下载。报名费（资料费）贰佰元（售后不退），暂未报名（资格审查）的投标单位，或外地投标单位可以在投标前办理报名或资格审查手续。

3、招标文件的补遗：投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应立即向招标单位索取，否则责任自负。

4、招标文件的澄清：

（1）投标人收到招标文件后如有疑问或需澄清，应于2016年8月17日下午5:00前，以书面形式（署名并加盖公章）向招标人提出，或发电子邮件至gzc@tlu.edu.cn。在规定时间内对招标文件未提出疑义，即视为默认招标文件的全部内容。
（2）投标单位对招标单位提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论误解以及任何单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。

（3）如有答疑，招标单位于2016年8月19日下午5：00前，将答疑在铜陵学院国资处网站公布。因此，各投标单位无论有无答疑，均请上网察看。

5、招标文件的修改：

（1）招标单位在投标截止日期前的任何时候，可因任何原因，对招标文件以补充通知的方式进行修改。这种修改可能是招标单位主动做出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而做出的。

（2）招标文件的修改或补充通知将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并将作为招标文件的一部分对其起约束作用，与招标文件具有同等效力。投标人在收到该通知后应立即以书面或传真形式予以确认。
（3）为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可以延长投标截止时间（延长时间在补充说明中写明）。
6、招标文件的效力：本招标书是编制投标书的主要依据，投标人应认真阅读招标书的内容，如果投标人的投标书不能满足本招标书的要求，将作为废标处理，责任由投标人自负。

7、招标文件的解释：本招标书和相关招标文件的解释权归属铜陵学院国有资产管理处。

七、投标报价

1、投标报价所列单价应包括：工程施工费、产品价款、材料损耗、设计费、运输保险费、装卸费、搬运费、安装费、材料费、验收费、人工费、培训费、售后服务费、利税和应承担的风险等一切费用。

2、投标报价的方式：投标价格应包括采购人对招标货物（施工）验收完成投入使用前后的所有费用，任何投标报价中的错漏，由投标人自行负责。

3、投标报价的方法：依据本招标书的有关要求及投标单位所做的深化设计，各投标单位结合市场行情和自身实力并充分考虑本项目实际情况和风险进行投标报价，本报价为综合单价，实行一次性包死。 

4、投标方应充分考虑现场实际，其所报价格包括货物、运输装卸、安装调试、系统集成、人员培训、项目所需的各种材料、项目管理以及垃圾清运等等，实行包干，中标后，不得以任何理由要求追加。
八、投标文件

（一）投标文件的编制：
1、要求：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标可以对招标文件做出实质性响应。否则，其投标将被视为无效投标。

2、投标人编写的文件和往来信件应以中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，投标人应将其译成中文。
3、投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（二）投标文件的组成： 

（1）投标保证书（见格式样表）；
（2）法定代表人授权书（见格式样表）； 
（3）供货及投标报价表（见格式样表）；

（4）规格响应表

（5）投标单位基本情况简介和近期主要业绩介绍（提供合同复印件等相关资料）；

（6）投标人资质证明及有关文件（见格式样表）；
    （7）产品制造工艺及投标产品的质量保证体系和承诺。提供与本项目相关的供货、安装、培训与维护升级服务承诺。
（8）货物发运计划、安装（施工）方案和进度表；
（9）项目负责人、技术员，以及安装施工方案、施工组织设计和安全文明施工保证措施；

（10）投标单位认为需要提供的其他技术资料，如与投标有关的详细的交货清单、产品手册、样本说明书、宣传册及其他相关资料；投标人提出的合理化建议等。
（三）投标文件的份数、签署：

1、投标人应递交壹份“正本”和 贰份“副本”，并明确标明“正本”与“副本”。正本与副本都应装订成册，正本与副本如有不一致之处，以正本为准。副本可以复印（需加盖公章）。

2、投标书涉及的主要文件必须由法定代表人签字盖章，同时盖投标单位公章。

（四）投标文件的格式和书写：

1、招标文件提供的文件格式（见附件）投标人必须使用，但格式可以按同样格式进行扩展。投标文件要求编写目录，页码应连续，牢固装订成册，不可插页抽页。
2、投标书正本必须用不能擦去的墨水书写或打印填写，字迹应易于辨认并加盖单位公章和法定代表人签章，写明日期。

3、全套投标文件应无修改和行间插字，除非这些修改是按照招标人的书面要求进行的，或是投标人造成的必须修改的内容，但修改处必须加盖投标单位的法定代表人印章或其代理人的印鉴。

4、投标文件必须应严格按照招标文件的要求编制，标书应有目录、内页应有页码，以便查找。

（五）投标文件的密封和标记：
1、投标文件应装订成册，使用密封袋将投标文件正本与副本分别密封，并在封袋上明确标明“正本”和“副本”，资料袋密封后加盖投标单位公章和法定代表人印章。
2、为方便评标，请投标人将投标书中的《供货及投标报价表》复印2份，加盖公章后单独装一信封，和投标文件“正本”一并密封袋内，且信封上注明为开标专用。
3、所有密封袋上都应写明招标单位名称、项目名称、招标编号、投标单位名称等，并标有“请勿于招标单位规定的开标时间前启封”的字样，以提请注意。

4、投标人按上述规定进行密封和标记后，将投标文件按照招标文件的要求送达指定地点。
（六）投标有效期：

1、投标文件从开标之日起，投标有效期为60个工作日。
2、特殊情况下，在投标有效期满之前，招标单位可以以书面形式要求投标人延长其投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于拒绝上述要求的投标人，其投标保证金不被没收。对于接受该要求的投标人，招标单位既不要求也不允许其修改投标文件。
（七）投标文件和样品的递交：

1、投标单位必须在2016年8月24日上午11:00前，将投标文件送达铜陵学院投标室（铜陵学院新校区图书馆8楼806室），逾期将被拒绝。
2、招标单位不向投标单位支付投标补偿费，但投标文件及资料归招标单位所有，无论投标人是否中标均不予退还。

（八）无效标书的规定：

出现下列情况之一的，其投标为无效投标：

1、投标文件未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
2、投标书和资料袋未加盖公章和法定代表人印章的；

3、在投标截止时间之后送达的投标文件的；

4、未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的；

5、互相抄取标书的，串标、陪标及采取其它一切不正当行为的；

6、投标人递交两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份为有效的；或在同一份投标文件中对同一规格型号的产品报有两个或多个报价，且未声明哪个报价有效的；

7、投标人未按要求提供投标保证金或未缴纳报名费（资料费）；

8、未实质性响应招标文件的；

9、投标人弄虚作假或投标文件的内容有严重不符合事实的；

10、违反国家法律、法规规定及本招标文件的有关要求。

（九）投标保证金

1、投标人在递交投标文件的同时，向招标单位交纳投标保证壹万元。

2、下列任何情况发生时，投标人将不得要求招标单位退还其投标保证金：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）经查实，投标人提供的资料有弄虚作假行为或互相串标、抬标的；

（3）中标人无正当理由拒绝签订合同或在规定的期限内未按招标文件要求签订合同。
九、开标、评标、定标

(一)开标会的时间、地点将由招标单位另行决定。除特殊要求，投标人不参加开标会。

(二)评标工作由评标委员会进行，评标委员会（简称评委会）成员由使用人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于三分之二。
（三）采取综合评议的办法，评标委员会根据各投标人提供的投标文件中有关材料评审。
十、合作条件

1、中标单位必须在中标后按招标单位要求及时办理合同洽谈与签订手续。若不能履行《投标保证书》的承诺将视为违约，没收投标保证金，并视其情节轻重追究其他相关责任。
2、本招标书和中标单位投标文件的各项承诺(与招标文件有抵触的内容除外)是双方签署采购合同的依据，并作为合同附件，具有同等法律效力。  

第2章 铜陵学院翠湖校区车辆门禁系统升级改造项目需求

一、铜陵学院翠湖校区车辆门禁系统升级改造需求

	序号
	品目名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	高速摄像机

（主机）
	技术要求：

高清200万像素，图片分辨率：1920*1080；

摄像机镜头需配置加热去雾功能，提高雨雾、雨雪天气的设备稳定性、识别准确性；

支持强光抑制、自动补光、连续抓拍、智能降噪、夜间增强等技术，可适用于各种光照环境；

工业级设计，集成摄像机、补光灯及控制器于一体，可在严寒或酷热天气照常工作；

镜头盖可拆卸，方便维护，焦距调节方便；

内嵌智能视频分析，全天候平均检测率大于99%；

内嵌车牌识别，在实时捕获车辆图像的同时，应具备车辆号码自动识别功能；白天测试100次中，正确识别次数应不少于99次；晚上测试100次中，正确识别次数应不少于99次（需提供公安部授权机构在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）。

支持通讯及硬件故障判断，并报警提示；

支持网络故障时的本地储存功能，默认可以储存10000张车辆图片；摄像机内置白名单（VIP、固定车等）功能，可保证网络故障下车辆正常通行；

需配置双路高速双DSP+双ARM处理器，支持控制道闸开启和控制摄像主机及辅机上的摄像机进行车牌抓拍及补拍功能；

技术参数：

摄像机模块：

图片分辨率：1920*1080

通讯接口：RJ45网络口，10/100M

最低照度：0.1Lux

拍摄车道宽度：最大4.5米

数字宽动态：支持WDR

镜头规格：2.8-12mm

工作温度：-30℃～+60℃

工作湿度:10%-90%

控制模块：

额定功率：15W

与服务器通讯接口：TCP/IP

与LED屏通讯接口：RS485，19200BPS-N-8-1

道闸控制接口：2路光耦隔离输出

状态显示仪通讯接口：RJ11接口

补光灯模块

工作电压85~265VAC、50/60HZ

额定功率20W

初始光通量：1800 LM

角度：120度

寿命：≥40000小时
具有外观设计专利证书
	台
	4

	2
	高速摄像机

（辅机）
	技术要求：

高清130万像素，图片分辨率：1280*960；

摄像机镜头需配置加热去雾功能，提高雨雾、雨雪天气的设备稳定性、识别准确性；

支持强光抑制、自动补光、连续抓拍、智能降噪、夜间增强等技术，可适用于各种光照环境；

工业级设计，集成摄像机、补光灯及控制器于一体，可在严寒或酷热天气照常工作；

镜头盖可拆卸，方便维护，焦距调节方便；

内嵌智能视频分析，全天候平均检测率大于99%；

内嵌车牌识别，在实时捕获车辆图像的同时，应具备车辆号码自动识别功能；白天测试100次中，正确识别次数应不少于99次；晚上测试100次中，正确识别次数应不少于99次（需提供公安部授权机构在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件做为考评依据）。

支持通讯及硬件故障判断，并报警提示；

支持网络故障时的本地储存功能，默认可以储存10000张车辆图片；摄像机内置白名单（VIP、固定车等）功能，可保证网络故障下车辆正常通行；

需配置高速DSP+ARM处理器，支持控制道闸开启和控制摄像机上的摄像机进行车牌抓拍及补拍功能；

技术参数：

摄像机模块：

图片分辨率：1280*960

通讯接口：RJ45网络口，10/100M

最低照度：0.1Lux

拍摄车道宽度：最大4.5米

数字宽动态：支持WDR

镜头规格：2.8-12mm

工作温度：-30℃～+60℃

工作湿度:10%-90%

控制模块：

额定功率：15W

与服务器通讯接口：TCP/IP

与LED屏通讯接口：RS485，19200BPS-N-8-1

道闸控制接口：2路光耦隔离输出

状态显示仪通讯接口：RJ11接口

补光灯模块

工作电压85~265VAC、50/60HZ

额定功率20W

初始光通量：1800 LM

角度：120度

寿命：≥40000小时

具有外观设计专利证书
	台
	4

	3
	RFID无源卡

读卡器
	技术参数：
额定工作电压：DC 12V
最大工作电流：110mA
调制方式：GFSK
通讯速率：250Kbit/s 
通讯接口：标配Wiegand，选配RS485\RS232
工作频率：902-928MHz，
发射功率：-25～0dBm
天线极化：圆极化
读卡距离：10米
体积：260mm×260mm×70mm
重量：4.4千克
工作环境：
环境温度为-30～+70℃
平均相对湿度不大于98%(+25℃)
无剧烈振动和冲击的场所
	台
	2

	4
	入口显示屏
	显示“一杆一车 严禁跟车”；32*112点阵，双色，半户外；尺寸950*290*180mm，含语音播报

屏幕尺寸：40英寸

屏幕分辨率：全高清（1920x1080）

亮度：330流明

支持格式：1080p/1080i/720p

水平视角（度）：±178°

垂直视角（度）：±178°

工作电压：AC 220V/50HZ

功率：≤85W

网络支持：以太网

工作温度：﹣20℃～+70℃

	台
	2

	5
	出口显示屏
	用于停车场出口提示车主收费金额（和时间），显示内容可编辑。

工作电压：110V/220VAC/50HZ（可选）

显示内容：停车时长、收费金额，显示内容可定制

功耗：≤60W

LED点阵：64*128点阵，单红，半户外

外形尺寸：约618*363*93MM （长*宽*厚）

支架高：约1100mm
	台
	1

	6
	出口显示屏
	落地安装于安全岛上；显示时间：XXX时XX分  金额：XXX元，32*128点阵，单红，φ3.75，半户外，含语音播报

屏幕尺寸：40英寸

屏幕分辨率：全高清（1920x1080）

亮度：330流明

支持格式：1080p/1080i/720p

水平视角（度）：±178°

垂直视角（度）：±178°

工作电压：AC 220V/50HZ

功率：≤85W

网络支持：以太网

工作温度：﹣20℃～+70℃

	台
	1

	7
	服务器
	CPU:I5内存:4G硬盘:500G

I/O接口: 6 个串口，其中COM1/COM2 支持RS-232/RS-485 模式选择,COM3/COM4支持Pin9 12V/5V/RI 选择

4 个USB2.0 接口，后面板提供4 个USB3.0 接口(兼容USB2.0)

1 个PS/2 键盘/鼠标接口

1 个16 路数字I/O 接口

1个TPM 接口
	台
	1

	8
	收费系统软件
	具体参数见技术要求

具有视频免取卡收费系统著作权及车牌识别软件软著
	套
	1

	9
	停车集中
管理平台
	具体参数见技术要求
	套
	1

	10
	无源发卡器
	无缘卡卡片授权

860Mhz-960Mhz,3.7V-5V,TTL Uart接口
	台
	1

	11
	无源卡电子标签
	1、RFID无源UHF防拆电子标签；

2、符合标准：ISO18000-6C，EPC Class1 Gen2；

3、EPC Memory:96 bit EPC；

4、适合频段：860-960MHZ

5、材质：纸质或陶瓷
	张
	700

	12
	资质条件
	1、投标产品“车牌识别系统”获得过“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心及公安部安全与警用电子产品质量检测中心”认可，实用新型专利证书、并且白天和晚上识别测试准确度达到100次测试正确99次，须供相应证明材料。

2、所投产品须具有省级以上著名商标证书相应证明材料。

3、须支持多种缴费方式，并至少提供支付宝、微信、POS机三种平台支付相关案例的证明材料。
4、免取卡进出口案例不低于5000条通道，提供相关案例清单。
	
	

	13
	其他
	投标人负责以上所有设备的安装、施工、调试、培训以及完善的售后服务等。

家具类实际尺寸可能有微调，投标人应在投标前到用户方勘察施工现场
	
	


二、铜陵学院车辆门禁系统升级改造招标技术要求

（一）、招标范围及内容：

    本项目包括铜陵学院车辆门禁系统的升级改造、安装施工、系统集成、人员培训、售后服务，以及设计方案的深化和实施方案的制定。与系统相配套的强弱电（与本项目所包含设备、设施直接相关的强弱电由中标单位负责）、空调、消防、通风、办公家具采购不在本项目招标范围内。此次招标内容包括：

    翠湖校区南门原有建设采用“RFID无源UHF防拆电子标签”识别，东门采用IC卡识别，目前已建成安全岛、岗亭、道闸、路障等设施，具体情形须现场勘查。

    本次需要建设的系统出入口分布：翠湖校区南门1进1出2条车道，东门1进1出2条车道，共计4条车道进行系统改造升级。其中，南门须同时采用“RFID无源UHF防拆电子标签”识别和车牌识别，东门仅采用车牌识别。

    铜陵学院车辆门禁系统（含系统断电安全防范措施，预留多种缴费方式）：出入口车牌识别（同时保留原有“RFID无源UHF防拆电子标签”识别系统并兼容），采用双摄像头采集车牌信息：进口识别率≥99%（不包含无牌、严重污损因素）；出口综合不匹配放行率≤0.5；全冗余架构保证系统可用性达99.99%。

（二）、招标技术要求：
1、系统概述

    系统主要用于对进出停车场的车辆进行有效管理及缴费功能。实现了从车辆快速进场、快速缴费、快速出场等全自动化智能停车场管理应用。系统同时采用车牌和“RFID无源UHF防拆电子标签”作为车辆出入停车场凭证，通过出入口识别车牌号码和“RFID无源UHF防拆电子标签”来判断车辆进出场的权限与缴费金额，并判断车辆的通行权限。对过夜车辆有单独的报表统计。通过出入口的数据采集、上传和调用、处理等系列动作，实现出入口管理收费功能。多功能缴费：支持现金、自助缴费机、手机微信、支付宝等缴费功能。软件开发，不得设置硬件狗，支持后续软件升级开发。

2、技术要求：

1）基本功能：

    系统实现免介质进出场，同时采用车牌和“RFID无源UHF防拆电子标签”作为车辆出入停车场凭证。

    可根据用户类型将固定的车牌号设置为日租客户、月租客户、年租客户或长租客户和黑名单，可根据用户需要，设定不同的管理标准，满足不同车辆停车情况。

    可记录所有进出行车信息；网络故障时，摄像机可缓存车牌照片及车牌识别结果，网络恢复后自动上传。

    系统不完全依赖管理电脑运行，需有极好的稳定性，通过严格的测试。  

    样机在正常工作条件下，连续工作168h，应能正常工作；

    温度70±2℃，样机持续工作时间12h，应能正常工作；

    温度-35±3℃，样机持续工作12h，因能正常工作；

    系统需具备防砸车功能，避免尾随伤车事件发生。

    出入口识别摄像机需具备视频流识别功能，可在车辆行驶过程中进行识别，系统自动确定最佳车牌识别结果。

    车牌识别摄像机、识别卡、控制卡等重要设备要集中于合金箱体内部，需要有对应的钥匙才能打开箱体接触内部核心部件，保障设备安全。

    主、辅识别摄像机使用冗余架构，要保障主机掉线时，辅机可以保障整体系统完整运行。

    入口显示屏，显示剩余车位信息，美观大气。

    支持现金、自助缴费机、手机微信、支付宝等缴费功能。

2）自动识别功能：

系统需配置集成补光灯设计，当车速为1-20km/h的车辆通过地感线圈时，可自动触发闪光灯补光并对车辆进行抓拍；并能够通过客户端软件查看当前车牌照片及车牌号码。

同时系统需采用多种自动车牌识别技术，提高车牌的识别率。

系统能够对识别出的车牌进行畸变校准，并最终将识别出的车牌号码。此外，系统还能够通过出入口的识别结果比对来判断车辆性质。

    系统需采用视频流识别技术，对车流量多、跟车、反光、大灯强光照射等复杂环境情况下，可更快、更准确的识别车牌信息。针对该项功能，投标人需在技术方案中详细描述其具体实现方式及该项技术的优势、工作原理及流程图。

系统在无法识别车牌时，采用“RFID无源UHF防拆电子标签”识别方式二次识别，当双识别无效时，通过警示声或警示灯提示。

3)车型识别功能:

系统需采用多维车牌识别技术，不仅能识别车牌，还能识别车辆的颜色、车型，结合车牌及车型识别，能够保证车辆识别率不低于99%。

对于某些“无车牌”或“车牌受损”等原因导致无法识别车牌号的车辆，通过采用“RFID无源UHF防拆电子标签”识别方式二次识别，当双识别无效时，通过车型、颜色识别后将照片归入“待选”名单，出场时人工比对照片匹配；系统对无法识别的车辆进行人工车牌信息修改，出场时利用模糊查询匹配；车辆入场、出场进行车辆整体高清拍照，以备查询使用。

4）系统设计：

系统全冗余架构设计:

为实现系统的高可用性、高稳定性，系统需采用多项设计实现全冗余架构模式。冗余设计需包含以下模块：

出入口主辅机双备份模块:

出入口主辅机皆要求集成视频识别及控制模块，可实现主辅机相互补充、相互备份；当一台摄像头出现网络通讯等故障时，另一台可直接接管完成视频识别及控制道闸功能；同时，向系统报警，通知工程维护人员设备故障信息。

服务器双机热备模块：

系统需配置停车场系统双机热备模块，使用两台服务器的停车场数据互相热备份，共同执行同一组停车场系统程序。当主服务器的停车场系统出现故障时，自动切换至从服务器的停车场系统，承担主服务器停车场系统的运行，在不需要人工干预的情况下，自动保证停车场系统的持续运行。

数据传输线路双光纤设计

为避免出现唯一线路通讯故障导致停车场系统数据传输瘫痪；在保证主辅摄像机白名单通行功能的基础上，采用双光纤设计用于出入口各设备采集的数据传输到业主停车场管理中心服务器。

投标人需出具投标产品符合全冗余架构设计承诺函，并在技术方案中详细描述。

5）收费显示功能:

采用LED中英文电子显示屏：收费金额等相关信息，并能语音播报，方便车主了解相关信息；

6）收费标准设置：

软件可根据不同时段、不同车型、不同用户组的收费标准分别计费。不同用户组收费如免费停车用户，免费组车辆不限时免费停车；折扣组用户，折扣组可按比例或固定金额减免停车费用；包时组用户，包时组在包时范围内免收费用，超期正常收取。包时可设定指定开始结束日期，并可按车位绑定车辆，车位可用情况下进行包时收费。可自行设置更多收费分组，分组用户数不限。可设置黑名单组进行提示。

7）分级权限管理功能：

软件系统分不同级别。不同级别对应着进入软件系统的不同密码，不同等级的操作人员进入软件系统后，能实现不同的功能。不得加设软件狗及硬件狗。
8）报表功能：

统计岗亭收费明细报表、进出车明细报表、提前收费明细报表、每日收费统计报表、每日出入口流量统计报表、特殊数据报表、各省份出车统计报表、按日流量统计报表、按停车时间统计停车数。

9）防砸、刮车功能：

实现防砸车功能，即车在道闸下，接近感应区闸杆就不会下落，车辆离开后，闸杆自动下落。

10）语音提示功能：

正常操作可提示车牌号码、收费金额、有效期等相关信息，对误操作或非法操作做出人性化提示，对黑名单车辆进行针对性提示。

11）预留数据接口功能：

系统需具有良好的扩张性，能够预留数据接口，可支持软件功能定制及数据对接。

3、主要设备技术要求：

1）设备主要参数见设备需求表

4、铜陵学院车辆门禁系统软件

    1）后台管理软件

    系统需为直接交互的收费界面，支持IE8以上浏览器，通过浏览器访问服务器地址进行操作。可控制开、关、停闸，并且能实时检测电动挡车器开、停、关状态；具有满位提示功能，如果校园车位已满时，显示校园车辆满位；能实现对各分组车辆的收费管理。

软件功能:

	主要功能
	功能要求

	分级管理权限
	·软件系统分三个不同级别。不同级别对应着进入软件系统的不同密码，故软件系统具有良好的保密性与可靠性。 　　

·不同等级的操作人员进入软件系统后，能实现不同的功能。1级只能实现基本功能；2级能实现包括操作员在内的其他一些功能，且能修改操作员密码；3级是最高等级的操作人员，能实现包括1级、2级在内的所有功能，并可修改全部操作人员密码。 

	视频车牌识别
	识别车牌号码、车型、车身颜色；

	系统统计生成费用
	在PC机上自动实时采集、分析当前车辆的进出数据，对在场车辆计时计费。

	收费标准
	软件可根据不同时段、不同车型、不同用户组的收费标准分别计费。

不同用户组收费如免费停车用户，免费组车辆不限时免费停车；折扣组用户，折扣组可按比例或固定金额减免停车费用；包时组用户，包时组在包时范围内免收费用，超期正常收取。包时可设定指定开始结束日期，并可按车位绑定车辆，车位可用情况下进行包时收费。可自行设置更多收费分组，分组用户数不限。

	资金管理
	1） 资金统计与核销：查询前台收费人员的具体收费记录并可以对其进行配置；

2） 资信核销报表：查询某段时间内的自己核销情况（收费人员的收费记录、审查状态、审查人员、审查时间）；

3） 未交班数据：查询某段时间内的前台收费人员的交班记录，可对未提交的记录进行提交；

4） 车牌修改记录：查询车牌修改的记录（可查看车牌照） 删除无用记录。

（需提供省级以上软件评测中心在本招标公告发布前出具的有效软件测试报告复印件做为考评依据）。

	报表统计
	系统需能够提供以下报表：

1） 岗亭收费明细表：记录岗亭收费的具体情况（由前台收费人员的收费记录生成的报表）；

2） 进出车明细报表：记录车牌进出的详细情况（由车辆进出岗亭出入口的记录生成的报表）；

3） 提前收费明细报表：记录车辆提前交费的详细情况（由车辆在中央交费点或者自助缴费机提前交费记录生成的报表）；

4） 每日收费统计报表：记录每日收费的具体情况（由前台收费人员的收费记录合成统计生成每日收费统计报表）；

5） 每日出入口流量统计报表：记录每小时进出出入口的车辆数的具体情况（由全部出入口的每小时进出车辆数的记录生成报表）；

6） 特殊数据报表：记录车辆正常收费放行、异常放行的比率（由前台收费人员的收费记录中的放行记录合成统计生成的报表）；

7） 各省份出车统计报表：对各省份车牌出车的情况以饼状图、柱状图的形式进行统计；

8） 按日流量统计报表：记录每日进出出入口的具体车辆数（由全部出入口的每日进出车辆数的记录生成报表）

（需提供省级以上软件评测中心在本招标公告发布前出具的有效软件测试报告复印件做为考评依据）。

	多渠道自助缴费（停车费）功能


	系统嵌接于具有统一充值/收费、停车信息资源共享的停车场云平台，能实现一辆车能向系统中央收费站、自助缴费终端、停车场出口、手持移动POS机等多种渠道支付停车费用。能提供提前结费服务，车辆在规定时间内出场将不需再交费

	结算端口
	支持多种支付方式结算，如现金、银行卡、赠券、会员积分等，可自行设置更多支付方式，支付方式数不限。

	查询、更改资料
	查询及更改各种相关资料，系统无法识别的车辆进行人工车牌信息修改，出场时利用模糊查询匹配

	控制道闸
	可智能控制道闸开、关、停闸，实时检测道闸开、停、关状态；

	满车位状态提醒
	如果停车场中车位已满时，显示停车场车辆满位

	资料打印 
	执行操作过程中，可即时打印出实施该项操作的操作人员代码以及操作内容。打印机打印出该车入场日期、序号、时间，以及操作人员代码等。 

	软件说明
	a. 基于C++和.Net平台开发。

b. 使用开源的MYSQL大型数据库，具有良好的稳定性、安全性；

c. 可以稳定运行于windows操作系统；


   2）停车场岗亭收费软件
岗亭收费软件是免取卡收费系统与收费人员直接交互的收费界面。

软件功能：

	主要功能
	功能要求

	收费开闸
	当收费人员收取了出车停车费用后，可以开启道闸放行出车车辆,完成本次收费全过程。支持多种支付方式结算，如现金、银行卡、赠券、会员积分等，可自行设置更多支付方式，支付方式数不限。

	免费放行
	当收费人人为判断,当前出车为免费放行车辆，可选择免费选项列表，选中原因后放行。

	手动放行
	收费人员人为判断当前出车车辆无法匹配的原因,如始终无法完全匹配和一些不可预知的原因造成此次收费异常，可选择手动放行选项列表。不匹配选项分为两部分，下拉框是不匹配的原因(可配置)以及该原因下的最低收费金额（可配置）。

	人工匹配
	当前出车车牌号码和匹配的入车车牌号码相同，此时系统不会自动给出入车匹配推荐图片列表，但如果和出入车图片中的车牌号码不相同，则需要在系统给出的图片推荐列表中选择入车匹配图片。

	批量修改车牌
	对于匹配车牌错误的图片进行批量手工修改车牌，达到车牌纠正的目的。

	抵用券
	当前出车车辆缴费前，出具抵用券来抵扣停车费用的情况，点击“抵用券”，系统弹出抵用券选项列表。


（三）、交货期及完工期

合同签订后30日内完成

（四）、施工方案要求

1. 卡口主辅机、道闸水泥基础制作

保留原有基础，在原有基础上安装卡口主辅机，RFID读卡器和道闸，考虑道闸是否能与新系统完全对接及售后争议问题建议更换同一品牌设备。

卡口主辅机、道闸安装垂直和水平倾斜度不应 >±1°

卡口主辅机和道闸中心距离为1米

将卡口主辅机、道闸平放在地面上、卡口主辅基础上、道闸基础上、安全岛上，根据客户要求及参照现场情况，摆放好道闸安装的位置，打开道闸的门，用铅笔在固定孔上画好固定螺丝的位置，将道闸移开用Ф14的冲击钻头打好固定螺丝，但注意安装位置下的管线别损坏，再用Ф12膨胀螺丝固定闸机，每个螺丝上一定要加装垫片、簧垫，固定好闸机后，闸机一定要棉布拭擦干净，保持清洁。装好后请按以下操作：

①接线前检查机箱内线标识是否清晰，否则请做好线标；

②尺量线到机箱接线端子长度，留1米余量的线后剪断多余的线；

③用压线钳把套上线鼻子的线压好，再把压上线鼻子的线依照接线图接到机箱端子上；

④检查接好的线是否接正确，是否端子未拧紧。

⑤安装卡口主辅机是一定要将电源与控制线、通讯线、对讲线分开布设在PVCФ25的线管。严格按强弱电分开布设的规范进行施工。

⑥卡口主辅机的电源地一定要与接地端接触良好，保持与大地通畅,可以与220V的地共在一起，但一定要保持接地端接地良好。通讯线屏蔽层一端接地。

⑦非客户特殊要求，现有的设备垂直投影不能超出安全岛。

4) 设备固定技术要求

a.
道闸、卡口主辅机垂直于水平地面倾斜度不大于1°

b.
道闸杆垂直于车行方向,垂直度误差不得超过1°

c.
箱底与地面接触紧密,间隙处用水泥抹平

d.
卡口主辅机、道闸不得超出车道黄线

2.设备联网线铺设

设备联网采用TCP/IP进行联网至校园机房。

3、卡口主辅机和道闸地感线圈施工

⑴线圈材料

在理想状况下（不考虑一切环境因素的影响），电感线圈的埋设只考虑面积的大小（或周长）和匝数，可以不考虑导线的材质。但在实际工程中，必须考虑线导线的机械强度和高低温抗老化问题，在某些环境恶劣的地方还必须考虑耐酸碱腐蚀问题。

由于导线一旦老化或抗拉伸强度不够导致导线破损，则检测器将不能正常工作。在实际的工程中，建议采用BVR1.5mm以上高温软导线。

⑵线圈形状

①矩形安装

通常探测线圈应该是长方形。两条长边与金属物运动方向垂直，彼此间距推荐为1米。长边的长度取决于道路的宽度，通常两端比道路间距窄0.3米至1米。

 ⑶线圈的匝数

为了使检测器工作在最佳状态下，线圈的电感量应保持在100uH¬－300uH之间。在线圈电感不变的情况下，线圈的匝数与周长有着重要关系。周长越小，匝数就越多。一般可参照下表：
线圈周长
线圈匝数

3米以下
根据实际情况，保证电感值在100uH¬－200uH之间即可
3—6米
5-6匝

6—10米
4-5匝

10--25米
3匝

25米以上
2匝

由于道路下可能埋设有各种电缆管线、钢筋、下水道盖等金属物质，这些都会对线圈的实际电感值产生很大影响，所以上表数据仅供用户参考。在实际施工时用户应使用电感测试仪实际测试电感线圈的电感值来确定施工的实际匝数，只要保证线圈的最终电感值在合理的工作范围之内(如在100uH—300uH之间)。

⑷输出引线

在绕制线圈时，要留出足够长度的导线以便连接到环路感应器，又能保证中间没有接头。绕好线圈电缆以后，必须将引出电缆做成紧密双绞的形式，要求最少1米绞合20次。否则，未双绞的输出引线将会引入干扰使线圈电感值变得不稳定。输出引线长度一般不应超过5米。由于探测线圈的灵敏度随引线长度的增加而降低，所以引线电缆的长度要尽可能短。

⑸埋设方法

线圈埋设首先要用切路机在路面上切出槽来。在四个角上进行45度倒角，防止尖角破坏线圈电缆。切槽宽度一般为4到8毫米，深度30到50毫米。同时还要为线圈引线切一条通到路边的槽。但要注意：切槽内必须清洁无水或其它液体渗入。绕线圈时必须将线圈拉直，但不要绷得太紧并紧贴槽底。将线圈绕好后，将双绞好的输出引线通过引出线槽引出。

在线圈的绕制过程中，应使用电感测试仪实际测试电感线圈的电感值，并确保线圈的电感值在100uH—300uH之间。否则，应对线圈的匝数进行调整。

在线圈埋好以后，为了加强保护，可在线圈上绕一圈尼龙绳。最后用沥青或软性树脂将切槽封上。

（五）、安装调试、质保及售后服务要求

1、根据学校要求，定制系统软件和数据库符合学校使用需求。

2、质保期内定期免费维护，每季度不少于一次。

3、出现硬件故障，24小时内解决并更换配件。

4、施工中拆除的老旧设备由中标方予以回收利用。
第三章：评标办法及细则

一、投标文件初审
（1）依据法律法规和投标文件的规定，属于下列情况的投标文件将不得进入复审阶段：

 ①投标人是否具备投标资格。审查投标人的投标函、营业执照（副本复印件并加盖公章）、投标人承诺书及法定代表人授权书（如法定代表人直接来投标要出具有效证明）是否完整、规范、有效。审查投标人是否提供生产厂商(原装进口产品可以为国内总代理或者分公司)针对项目的授权书。不具备独立法人资格或与采购人有利害关系的投标人，均不具备投标资格。

 ②投标文件规范性。投标文件是否规范、完整，是否完全响应招标文件中规定采购产品的种类、数量要求，是否逐项如实填写规格响应表（如果完全复制招标文件技术分册参数，经专家审查发现有不实之处，作废标处理），是否满足招标文件技术分册中要求的其他资格条件及国家强制性认证或国家法律法规规定需提供证书的证明文件（复印件），所投产品是否属于已经国家相关部门批准的进口产品。

（2）在初审阶段,评委会还需对投标人的投标报价和数量进行审核，看其是否有计算上的算术错误。修正错误的原则如下：

    ①投标文件中开标一览表报价内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

    ②如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；

    ③如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准。当小数点有明显的错误时，评委会将以总价为准，并修正其单价。
    ④评委会将允许投标人修改其投标中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。
二、投标文件复审
在复审阶段，评委会将采用综合评分法，从价格、产品技术、质量、资信及售后服务体系（各占不同比例）等方面进行评分，满分为100分。

（一）、评分说明

1.评分标准中要求提供的资料或评分所需的证明材料等，需投标人在投标文件中明确列明或按招标文件要求提供，单项证明材料内容必须完整、有效，未按要求提供或未明确列明的不得分，无投标人加盖公章的资料无效。

2.评标委员会成员采用记名评分的方式，在评分表中的任何改写处，均必须由该评分人员或计算人员小签。

3.按综合得分由高到低顺序排列，以综合得分最高的投标人作为中标人或按排列顺序确定中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（二）、评分细则

	评审项目
	分数
	评审要素

	商

务

标

60分
	报价部分
	30
	    满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（四舍五入，精确到小数点后两位）

	
	供货厂家信誉及其业绩
	30
	1、投标设备厂家需具有良好的商业信誉及健全的财务会计制度，提供资信等级相关证明（不低于AAA级)，计4分，无相关资料不得分。

2、投标设备厂家品牌相关资料证书：
   公安部检测报告，计4分；

   免取卡收费实用新型专利证书，计4分；

   免取卡收费系统软件著作权认证证书，计4分；

   质量管理体系认证，计4分；

3、提供完整的售后质保承诺书，计1分，不提供相关资料不得分；

4、投标设备厂家具有有效的省级（含省级）以上高新技术企业证书的4分，省级以下得2分。
5、免取卡进出口案例以5000条通道为基础，每超过1000条通道，加1分，总分5分，需提供相关案例清单，无相关资料不得分。

	技

术

标

40分
	 技术标
	40
	1、 对标书项目的响应性，需要提供样品验证已下功能，优秀的，得15分；一般的，得8分；合格的，得5分；不合格的，不得分。
⑴出入口采取双摄像机（进口和出口都需要两台摄像机）模式

⑵出入口车牌识别摄像机（包含主辅机）采用工业级设计，集成摄像机、补光灯及控制器于一体，独立箱体；

⑶出入口主辅机采用双备份：出入口主辅机皆要求集成视频识别及控制模块，可实现主辅机相互补充、相互备份；当一台摄像头出现网络通讯等故障时，另一台可直接接管完成视频识别及控制道闸功能；

⑷卡口摄像机：配置加热去雾功能，提高雨雾、雨雪天气的设备稳定性、识别准确性；

⑸收费系统支持网络故障时的本地储存功能，默认可以储存10000张车辆图片；摄像机内置白名单（VIP、固定车等）功能，可保证网络故障下车辆正常通行。

2、技术方案编制的完整性（排版规范，合理性，满足招标文件的程度，施工组织设计等，优秀的，得10分；一般的，得6分；合格的，得3分；不合格的，不得分。

3、施工方案整体性评估打分，优秀的，得15分；一般的，得8分；合格的，得5分；不合格的，不得分。


三、在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标单位对其投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出答复。

四、定标：评标专家组将评标情况写出评标报告提交铜陵学院招标工作领导小组，并按照得分结果依顺序向铜陵学院招标工作领导小组推荐中标候选人排序表（1--2名中标候选人），经铜陵学院招标采购工作领导小组审定后确定中标人。
五、评标和定标工作不邀请投标单位，投标单位对评标工作所提出的问题和意见，招标单位不作答复。中标单位不能按时签订合同，招标单位有权取消其中标资格，并视情节追究其相关责任。此时，招标单位将从中标候选单位中另选中标单位。
第四章  投标文件部分格式

封面格式：
铜  陵  学  院
（项目名称）
（项目编号）
投

标

文

件
投标单位（盖章）：                         

联  系  人 ：                             

联系电话(手机):                            
传      真：                              

  年     月     日
目         录

一、投标保证书
二、授权委托书
三、供货及投标报价表
四、规格响应表
五、质量、售后服务承诺及其方案

六、资质证明文件

七、销售业绩及类似成功案例 
八、其他
一、投标保证书
致：                          
1、根据铜陵学院翠湖校区车辆门禁系统升级改造项目招标文件的要求，经考察现场并认真研究招标文件后，我单位愿以所投标的报价，按招标文件规定的各项要求承接所投标的项目，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份均由我方无条件负责补齐。

2、我单位完全接受本次招标文件规定的所有要求，提供招标文件规定的全部投标文件，并承诺在中标后及时签订设备购销合同，严格履行我方的全部责任和义务。

3、我单位保证产品质量达到               。  
4、如果我单位中标，我们将保证按照你单位认可的条件，以招标文件内要求的金额提交履约保证金，严格履行合同规定的责任和义务，保证在接到中标通知后_____日内交货完毕并安装到位。

5、我们同意所递交的投标文件在从规定的开标之日起      天的投标有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在其期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

6、我方愿意向贵单位提供可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的投标文件内容是真实的、准确的。

7、除非另外达成协议并生效，否则，贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束双方合同的组成部分。

8、我方理解你单位不负担我们的任何投标费用，也完全理解你们不一定将合同授予最低报价的投标人。

9、我方同意按照招标书的要求，向贵单位递交金额为人民币      元的投标保证金，并且承诺：在招标有效期内如果我方撤回投标书或接到中标通知书后未能及时或拒绝签订合同，你单位有权没收投标保证金，我单位将承担由此造成的一切损失。

10、其他承诺：

 投标单位名称：（公章）             单位地址：

    法定代表人：（签字）               邮政编码：

    电话：                            传真：

    开户银行名称：                    银行帐号：

               日期：_______年____月___日
二、授权委托书

1、法定代表人资格证明书
单位名称：                             

单位地址：                             

姓名：           性别：           年龄：           职务：           
系                         的法定代表人。为参与           项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
                                       投标人：(盖章)

                                   日期：           年    月    日 
	法人身份证复印件
正面
	法人身份证复印件
反面


2、授权委托书
本授权委托书声明：我         (姓名)系                      (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加       (招标人)的           项目的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
代理人：             性别：                 年龄：
单位：               部门：                 职务：
投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

 代理人联系方式  固定电话：        移动电话：
日期：          年       月      日
	委托授权人身份证复印件

	委托授权人身份证复印件



三、供货及投标报价表（格式）
项目名称：                     项目编号：
	序号
	货物名称
	产品

型号
	生产厂家
	产地
	数量
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）：
	￥


    报价说明（或报价人承诺）：整体工程为交钥匙工程。包括设备安装、配置、调试、集成、培训、售后等。投标报价所列单价应包括产品价款、配套设备费、材料损耗、运输保险费、装卸费、搬运费、安装费、检验检测费、售后服务费、利税和应承担的风险等一切费用，为综合单价。
法定代表人签字或盖章：                    
代理人（被授权人）签字或盖章：                    
                  职    务：                    
                  单位名称：                    

联系电话：                    
 投标单位名称：                          

（公章）

日期：                   
四、规格响应表（格式）
	序号
	货物名称
	招标规格

及技术参数
	投标规格及技术参数

（必须针对招标规格及技术参数如实填写）
	响应情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人签字或盖章：                    
代理人（被授权人）签字或盖章：                    
                  职    务：                    
                  单位名称：                    

联系电话：                    
 投标单位名称：                          

（公章）

日期：                   
五、销售业绩及类似成功案例
           六、资质证明文件

七、质量、售后服务承诺及其方案
八、其他

PAGE  
14

