铜陵学院2024至2025学年度日常维修用瓷砖采购

询价公告

项目编号：tlxyzb [2024]40号

铜陵学院根据日常土建零星维修工作需要，拟采购日常维修用各类瓷砖材料。经研究决定，现将该项目对外公开询价采购，欢迎具有相关资质的经销商参加投标。有关具体事项公告如下：

一、项目概况

（一）项目名称：铜陵学院2024至2025学年度日常维修用瓷砖采购。

（二）项目预算：8.19万元。

（三）项目内容：

1.产品名称、规格型号、计划数量（暂定量）等如下：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 计量单位 | 计划数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全瓷地砖 | 600mm*600mm | 块 | 3000 | 优质全瓷材料 |
| 2 | 楼梯踏步砖 | 600mm*300mm | 块 | 1500 | 优质全瓷材料 |
| 3 | 墙面砖 | 300mm*600mm | 块 | 500 | 优质釉面砖 |
| 4 | 墙面砖 | 200mm*300mm | 块 | 900 | 优质釉面砖 |
| 5 | 墙面砖 | 300mm*450mm | 块 | 350 | 优质釉面砖 |
| 6 | 路面砖 | 250mm*250mm | 块 | 800 | 水泥材质 |
| 7 | 广场砖（白） | 200mm*200mm | 块 | 700 | 优质全瓷材料 |
| 8 | 广场砖（红） | 200mm*200mm | 块 | 200 | 优质全瓷材料 |
| 9 | 广场砖（白） | 150mm*150mm | 块 | 700 | 优质全瓷材料 |
| 10 | 广场砖（红） | 150mm*150mm | 块 | 200 | 优质全瓷材料 |

2.供货期限：2024年8月--2025年7月期间（具体开始供货时间待合同签订时进一步明确；供货终止时间待本学年度结束时提前告知）。

3.供货要求：在合同供货期内，中标单位应根据铜陵学院使用部门要求按时、按需供应，据实结算。

4.供货方式、地点：

（1）按需随时满足采购方使用部门需要；

（2）供货到铜陵学院新老校区总务处仓库或指定维修地点。

（3）合同期内所有采购内容是分期、分批供货，中标单位每次供货是学校总务处根据维修情况通知供货，中标单位在接到通知24小时内供货安装。

二、投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.具有生产或经营所投标产品的有效资质证件；

3.投标单位必须具备独立法人资格或工商注册的个体工商户；

4.承认并严格履行询价函的各项规定，所投材料产品必须满足本次招标产品的技术质量要求，并能保证及时供货且有完善的售后服务能力；投标人提供的产品规格、技术指标等必须满足招标文件规定、国家规范、环保标准及要求。

5.单位及其法人近三年内无违纪违法行为，自觉遵守高校廉洁从业（政）的各项规定。

三、招标方式：公开询价。

四、产品质量及服务要求

（一）产品质量与技术标准：

1.瓷砖质量标准执行GB/T4100-2015国家标准。 产品质量及各种技术指标均应符合国家或行业现行标准规定，吸水率、抗冻性、抗热震性、断裂模数符合JC/T457.3-2002标准。所供产品质量必须达到国家或行业标准规定的优等品标准。

2.全部产品必须满足环保要求；色彩匀称，无色差或色差在标准值范围内；无裂痕等。

（二）服务要求：

1.供货时必须随货提供该批次瓷砖出厂合格证、材料检测报告等级质量证明文件。产品釉面应均匀光滑，色泽均匀，表面光洁度高；瓷砖底坯色泽均匀，无发黑现象；尺寸无偏差、对缝铺贴平直，周边规则，耐冻防滑，无色差、变形、缺棱少角等缺陷。

2.供应商以满足采购单位使用部门日常维修需要为基准，应随时响应采购方采购计划，以满足采购方及时维修的需要。

3.供货不能确保日常维修需要，采购人有权延期付款并由供货商承担相应误期责任及费用，必要时，采购人有权终止合同，另选其他供货商或重新招标。

五、付款方式

1.付款方式：本项目不支付预付款，货送到指定位置经验收合格后，提供有效发票在一个月内付款。（或按批次或按月或按学期）付该批次的合同价款。

2.投标单位的报价为综合单价报价（包括产品价款、人工费、运输费及其保险费、搬运力资费、利税和应承担的风险等一切费用）。

六、标书投送：

1.标书递交时间：凡符合投标资格、有意向的投标单位，均为被询价对象。请有意参与投标报价的单位于2024年 6月 24 日上午11：00前。

2.递交地点：铜陵学院翠湖校区信息综合楼511，联系人：胡老师（13955931061）。

（因校园管控要求，请投标人在2024年6月24 日上午8:30-11:00期间投递投标函和样品，其它时段不接收）递交投标文件。

七、投标相关事项

（一）投标注意事项及报价须知：

1.投标人在投标之前，对本询价招标项目的一切情况，应详细研究和全面了解。投标后，投标人将被认为已充分了解并已接受本询价招标项目的相关条款，认同招标方的解释。

2.投标报价为所投产品项目的最终报价。价格中包括所有产品已付或应付的税费，以及材料产品运至招标单位指定地点的装、运、保险、卸车和应承担的风险等一切费用。

3.产品质量必须符合国家相关最新标准的要求，《投标报价表》中每项内容均需如实填写，否则，视为无效标。

（二）投标函编制：

投标人需提交一式两份（一份正本、一份副本）报价函，分别注明“正本”和“副本”（如报价不一致，以正本为准）及投标报价单位及项目名称，且须密封并于密封处及封面加盖单位公章。报价函内需附以下资料并加盖单位公章：

1.投标单位和投标报价的产品生产企业简介及近期主要经营业绩介绍；

2.法定代表人（个体工商户为注册登记人）授权书；

3.投标保证书；

4.投标报价表（各投标单位结合市场行情和各种风险及自身实力按本招标书要求规范填写投标报价表并进行报价）；

5.所有产品报价时均需注明具体品牌、规格型号、材质和生产厂家；

6.证明资料：经销商的营业执照或产品生产企业法人营业执照、相应产品质量检验报告和国家强制性产品认证证书（3C）（如有）以及其他能够说明或证明企业管理水平、产品生产质量的国家级、省部级文件等（复印件必须加盖投标单位公章）；

7.投标单位关于供货期、售后服务（包括无偿提供技术服务）的承诺和对产品质量的保证措施，以及优惠条件的承诺；

8.投标单位认为需要提供其它资料。

9.投送投标报价函的同时，必须将全瓷地砖（600mm*600mm）和墙面砖（300mm*600mm）这两种样品一并送达（请将投标单位名称密封于小信封内，黏贴在样品上）。

八、评标、定标

第一步：先由采购人（评委）对投标单位的资质、信誉、综合业绩、产品质量、服务承诺、报价、样品等是否全面等进行一般性审核，符合条件的进入下一轮评审。未按要求提供样品属于未实质相应采购文件要求，按无效标处理。

第二步：评审：按报价由低到高推荐中标候选单位；由评委推荐拟中标候选单位2家。

第三步：评委推荐结果报铜陵学院招标采购工作领导小组会议研究，确定中标单位。

第四步：中标结果将在铜陵学院国资处网站予以公布。

中标单位应及时与招标方联系，进一步洽谈履约及相关事宜。如拟中标单位对中标结果不能及时作出响应，或响应程度可能影响到招标方的需要，招标方有权对该单位作出不予中标处理，从而选择其它的候选单位作为中标单位或重新招标。

九、业务（项目）咨询：

1.招标采购负责部门：涉及本项目报名与招投标商务部分事项，请与铜陵学院国资处程老师联系。联系电话：0562-5881077。

2.使用（主管）部门：本项目为铜陵学院总务处使用项目，如有技术业务、供货等咨询请联系铜陵学院总务处沈老师（18956201787）、石老师（0562-5882009）。

3. 质疑及答疑：投标人如有疑问或需要采购人进一步澄清的事项，请在2024年 6 月20日上午11:00前以书面形式或发电子版至gzc@tlu.edu.cn。采购人如有需要进一步澄清的事项将于2024年 6 月20日下午11；00前在铜陵学院国资处网站发布。届时，各潜在的投标单位无论有无质疑，均请上网查看。

十、监督部门：

质疑受理电话：0562-5881058；  投诉受理电话：0562-5881977。

单位或个人对公示内容有异议的，请于公示期内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话、加盖公章）形式将意见反馈给以上任何联系人。

铜陵学院

二〇二四年六月十四日

附件：投标文件格式及投标报价表

投标文件格式

封面格式：

铜陵学院

（项目名称）

（项目编号）

投

标

文

件

投标单位（盖章）：

联  系  人 ：

联系电话(手机):

传      真：

年     月     日

一、法定代表人授权书（格式）

致：

本授权书声明：                                    （投标人名称）的（法人代表姓名、职务）授权                                    （被授权人的姓名、职务）为我方就                             项目投标活动的合法代理人，以我单位名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此申明

法定代表签字盖章：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：

联系电话：

投标单位名称（公章）：

2024年  月  日

二、投标保证书 （格式）

致：

1.根据已收到的《铜陵学院2024至2025学年度日常维修用瓷砖采购项目询价公告》（项目编号:tlxyzb [2024]40号）（以下简称：文件），我单位详细审阅和研究后，愿以所投标的报价，按招标文件规定的各项要求承接本项目。

2.我单位承诺完全响应招标文件的所有条款，提供招标文件规定的全部投标文件，如果我单位中标，服从招标单位管理，主动与使用单位密切配合，及时签订有关产品购销合同，保证按合同约定保质保量按时供应，以满足使用单位的需要。

3.我单位保证所供材料产品质量达到              。保证通过招标单位与使用单位的质量合格验收。

4.我们同意在从规定的开标之日起 30 天的投标书有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在其期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

5.我单位愿意向你单位提供可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.除非另外达成协议并生效，否则，贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束双方合同的组成部分。

7.我方理解你单位不负担我们的任何投标费用，也完全理解你们不一定将合同授予最低报价的投标人。

8.其他承诺：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

投标单位授权代理人（签字）：

2024年    月    日

铜陵学院2024至2025学年度日常维修用瓷砖采购项目投标报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 生产厂家（产地） | 规格 | 计量单位 | 计划数量 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全瓷地砖 |  |  | 600mm*600mm | 块 | 3000 |  |  | 全瓷 |
| 2 | 楼梯踏步砖 |  |  | 600mm*300mm | 块 | 1500 |  |  | 全瓷 |
| 3 | 墙面砖 |  |  | 300mm*600mm | 块 | 500 |  |  | 釉面砖 |
| 4 | 墙面砖 |  |  | 200mm*300mm | 块 | 900 |  |  | 釉面砖 |
| 5 | 墙面砖 |  |  | 300mm*450mm | 块 | 350 |  |  | 釉面砖 |
| 6 | 路面砖 |  |  | 250mm*250mm | 块 | 800 |  |  | 水泥材质 |
| 7 | 广场砖（白） |  |  | 200mm*200mm | 块 | 700 |  |  | 全瓷 |
| 8 | 广场砖（红） |  |  | 200mm*200mm | 块 | 200 |  |  | 全瓷 |
| 9 | 广场砖（白） |  |  | 150mm*150mm | 块 | 700 |  |  | 全瓷 |
| 10 | 广场砖（红） |  |  | 150mm*150mm | 块 | 200 |  |  | 全瓷 |
| 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总金额 |  | 人民币（大写）： （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本投标报价为所投产品的最终完全报价（包括产品价款、人工费、运输费及其保险费、搬运力资费、利税和应承担的风险等一切费用）；

投标单位名称：                              （公章）              法定代表人签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

联系电话：                                    日期：