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第一章   竞争性磋商公告
一、项目基本情况
项目编号：tlxyzb[2021]62号

项目名称： 铜陵学院信息楼数据中心机房方案设计

采购方式：竞争性磋商

最高限价：7万元

采购需求：机房建设方案应当包括机房整体装修装饰、冷通道系统、供配电系统、UPS系统、空调系统、消防系统、安防及环境监控系统、综合布线系统、防雷及接地系统，方案按照以下要求进行设计：

1.满足《数据中心设计规范》GB50174-2017规定的B级要求。

2.按照模块化机房进行设计。

3.模块化单个冷通道空调按照N+1冗余设计。

4.标准机柜，数量不少于48个（不含空调、配电列头柜、布线理线柜），设置业务区、托管区、测试区、光交区等多个功能区，各区域均独立管理。

5.按照双路市电设计，ATS进行切换。

6.模块化双UPS主机，单台不低于150Kw。

7.蓄电池数量按照负载60Kw蓄电4小时计算。

8.设计方需提供CAD图纸及效果图

9.方案中选择的设备要提供主要的功能参数

10. 提供数据中心机房建设的投资概算

11.合同履行期限：2021年8月--9月期间。

注：铜陵学院信息楼数据中心机房总投资500万元左右。
标段（包别）划分：一个标段

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，具有独立法人资格，具有有效的营业执照且营业执照中具有从事本项目的经营范围和能力。

2、投标人需具有建筑智能化系统设计乙级及以上资质，或建筑行业（建筑工程专业）乙级及以上资质，或具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。
3、本项目不接受联合体磋商； 

4、投标单位存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选投标单位，不得确定为中标投标单位：

(1）投标单位被人民法院列入失信被执行人的；

(2）投标单位或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）投标单位被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）投标单位被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）投标单位被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

5、在安徽省内受到市级（仅指地级市）及以上招投标行政主管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。

三、获取采购文件
凡有意参加投标者，请于2021年 8 月 19 日 17:00 时前，自行在铜陵学院官网（www.tlu.edu.cn）下载竞争性磋商文件。

四、响应文件提交
提交响应文件截止时间：2021年8月20日11时00分前。凭投标保证金（银行转账方式支付）缴纳凭证将投标文件送达铜陵学院国资处，联系人：程老师（0562-5881058）。（因新冠肺炎疫情防控要求，请投标人在8月20日上午投递投标函，其它时段不接收）.
地点：安徽省铜陵市新城开发区翠湖四路1335#，铜陵学院新校区图书馆807室

五、其他补充事宜
采购项目的名称、编号、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍详见采购需求；

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
3.项目联系方式
项目联系人：赵老师  

联系电话：0562-5884074、13956259943 。

七、竞争性磋商保证金：
	户 名
	铜陵学院

	账 号
	1990301021000032836

	开户银行
	徽商银行铜陵北京路支行

	保证金金额
	1000元（备注栏需标注：×××项目投标保证金）。

	交款方式
	①转账形式保证金应从投标单位基本账户转入指定账户；②非转账形式保证金为支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等。

	交款到账截止时间
	同投标截止时间


第2章  竞争性磋商响应投标单位须知前附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1. 
	资格审查资料
	见竞争性磋商公告

	2. 
	资金来源
	自筹资金

	3. 
	预算控制数
	7万元

	4. 
	采购方式
	竞争性磋商

	5. 
	是否接受联合体
	不接受

	6. 
	是否接受分包履约
	不接受

	7. 
	构成竞争性磋商文件的其他文件
	竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分

	8. 
	竞争性磋商投标截止时间
	见竞争性磋商公告，迟于投标截止时间递交的文件将不予接受。

	9. 
	投标有效期
	开标后三个月

	10. 
	标段划分
	一个标段

	11. 
	质保期
	一年

	12. 
	递交竞争性磋商文件地点及开标地点
	见竞争性磋商公告

	13. 
	中标候选人推荐
	评标委员会依据竞争性磋商文件规定的评标标准和方法对合格竞争性磋商响应文件分别进行评审和比较，结合信用查询情况，按顺序推荐出有排序的 2 名成交候选人。

	14. 
	项目业务及技术咨询
	投标单位应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制竞争性磋商文件和签署合同所需的资料。

管理使用部门：铜陵学院信息化建设与管理处。

联系人及联系方式：赵老师  

联系电话：0562-5884074、13956259943

	15. 
	竞争性磋商响应文件份数
	一正一副

	16. 
	竞争性磋商响应保证金
	1000元

	17. 
	备选方案和报价
	不接受备选响应方案和多个报价

	18. 
	供货期(达到可验收状态所需的所有时间)
	在接到采购人通知后3天内供货

	19. 
	付款方式
	本项目不支付预付款，由机房施工建设中标方支付。机房施工建设中标方在施工合同签订后10个工作日内支付设计费的70%，在机房施工建设验收后10个工作日内支付剩余的30%。

	20. 
	费用承担
	投标单位参加竞争性磋商活动发生的一切费用均自理

	21. 
	合同签订时间
	采购人通知领取中标通知书后，中标人应在3日内领取中标通知书，领取后10天内与采购人签订合同，逾期不领取中标通知书或不签订合同的，顺延至第二中标人或重新采购。

	22. 
	履约保证金
	中标单位在签订合同前，采购人投标保证金自动转账缴纳履约保证金。服务期期满且无质量和服务问题予以无息退还。

	23. 
	信用查询
	详见评标办法


第三章    竞争性磋商须知

（一）总则

1、本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商的设计服务项目。根据技术服务要求，对此项目进行编制竞争性磋商文件，组织开评标活动。
2、采购人将根据设计方案和服务均能满足竞争性磋商文件规定的实质性要求且评分最高的原则确定成交投标单位，该投标单位的报价即为成交的合同价（报价单位为万元或元，如有小数，精确到小数点后两位），是否满足竞争性磋商文件实质性响应要求，由竞争性磋商小组按照“少数服从多数”原则评判。
4、投标单位的响应函将作为合同的组成部分。

5、投标单位如对本竞争性磋商文件报价，即表示认可采购人提出的上述要求，且在报价时间截止后不得撤回。

（二）竞争性磋商文件

6、投标单位应当按照竞争性磋商文件的要求编制竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件应对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应。投标单位应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的内容。如果投标单位没有满足竞争性磋商文件的有关要求，其风险由投标单位自行承担。

7、投标单位获取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件的所有内容，如有残缺、疑问等问题应在竞争性磋商文件中规定的时间内向代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标单位自行承担。

8、竞争性磋商文件的澄清

8.1投标单位可以要求采购单位对竞争性磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

8.2投标单位对竞争性磋商文件如有疑问，须在法律规定的时间前按竞争性磋商公告中的联系方式，以书面形式（如传真、信件等）通知采购人和代理机构。未在规定时间提出疑问的，将不予答复。在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，将在投标截止前以公告的形式刊登在“铜陵学院”网，告知所有投标单位，但不说明问题的来源。因此，投标单位无论是否提出过澄清的要求，均应上网查看是否有关本项目的澄清说明。

9、竞争性磋商文件的修改

9.1在某些情况下，采购人可能对竞争性磋商文件进行修改。

9.2采购人对竞争性磋商文件的修改，将以书面形式通知所有投标单位，并对这些投标单位具有约束力。

9.3 为使投标单位有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长竞争性磋商响应截止日期，并以前款方式将变更时间通知所有投标单位。

10、关于偏离

10.1投标单位响应文件（响应函）中出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

10.2实质性偏离是指响应文件未能实质响应竞争性磋商通知书的要求，所供货物和服务在功能上无法达到竞争性磋商通知书规定的最低要求。非实质性偏离是指响应文件在实质上响应竞争性磋商通知书的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，或者所供货物和服务实质上能够满足所列技术需求达到的功能，只是因为采用了不同的技术而导致不能在技术参数中响应。

10.3出现实质性偏离的将作无效响应处理。出现非实质性偏离的，竞争性磋商小组将要求投标单位在规定的时间内予以澄清、说明、补正或承诺。投标单位拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明、补正或澄清、补正的内容不能说明问题的，作无效响应处理。竞争性磋商小组不接受投标单位主动提出的澄清、说明或补正。

10.4响应文件中出现的偏离是否属于实质性偏离，以及偏离程度由竞争性磋商小组根据项目实际情况确定。

11、提交保证金（如有）

11.1投标保证金从单位基本账户转账、汇款或者以金融机构、担保机构出具的保函形式提交，不接受现金形式，保证金到账、保函递交截止时间为招标公告规定的时间。

11.6.2投标保证金以金融机构、担保机构出具的保函形式提交的，保函复印件或扫描件装入投标文件。

（三）投标单位

12、投标费用
投标单位必须自行承担所有与参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，采购人和代理采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

13、合格的投标单位

13.1合格的投标单位应当满足本项目竞争性磋商文件所载明须满足的最低条件。

13.2投标单位之间如果存在下列情形之一的，且参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标，相关投标单位均按无效标进行处理：

13.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

13.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；

13.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

13.2.4法律和行政法规规定的其他情形。

14、勘察现场

14.1投标单位应自行对设计现场和周围环境进行勘察，以获取编制竞争性磋商响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标单位须知前附表。

14.2勘察现场所发生的费用由投标单位自行承担。采购人向投标单位提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标单位利用的资料。采购人对投标单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标单位未到现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

14.3除非有特殊要求，竞争性磋商文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标单位被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

15、知识产权

15.1投标单位须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标单位不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标单位须承担全部赔偿责任。

15.2投标单位如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在竞争性磋商响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标单位须提供开发接口和开发手册等技术文档。

16、纪律与保密

16.1投标单位的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

16.2投标单位不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标单位的公平竞争，不得损害采购人或其他投标单位的合法权益，投标单位不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

16.2.1有下列情形之一的，属于投标单位相互串通投标：

16.2.1.1投标单位之间协商投标报价等竞争性磋商响应文件的实质性内容；

16.2.1.2投标单位之间约定中标人；

16.2.1.3投标单位之间约定部分投标单位放弃投标或者中标；

16.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

16.2.1.5投标单位之间为谋取中标或者排斥特定投标单位而采取的其他联合行动。

16.2.1.6法律法规规定的其它情形。

16.2.2 有下列情形之一的，视为投标单位相互串通投标：

16.2.2.1不同投标单位的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

16.2.2.2不同投标单位委托同一单位或者个人办理投标事宜。

16.2.2.3不同投标单位的竞争性磋商响应文件载明的项目负责人（或技术负责人）为同一人；

16.2.2.4不同投标单位的竞争性磋商响应文件相互混装；

16.2.2.5 不同投标单位的响应文件异常一致或者投标报价是呈规律性差异；

16.2.2.6不同投标单位的投标保证金从同一单位（或者同一个人）的账户转出；

16.2.2.7法律法规规定的其它情形。

16.3在确定中标人之前，投标单位试图在竞争性磋商响应文件审查、澄清、比较和评价时对评委会和采购人施加任何影响都可能导致其投标无效。

17.联合体投标
17.1非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标，项目投标时以联合体牵头人制作投标文件。

17.2联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，明确联合体牵头人，并将联合体协议连同投标文件一并提交，联合体协议上需加盖联合体各方的公章。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。

17.3联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标，否则相关投标单位按无效标处理。

17.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

18.投标品牌

竞争性磋商文件中提供的参考商标、品牌，是采购人为了方便投标单位更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格，并无限制性。投标单位在投标中若选用替代商标、品牌，应优于或相当于参考商标、品牌的技术规格。

19.签章的效力

竞争性磋商文件中明确要求加盖公章的，投标单位必须加盖投标单位公章。

20.企业诚信库（本项目不启用）

20.1为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标单位诚信信息的管理，加快政府采购工作电子化、信息化建设，中心实行投标单位企业诚信库制度，并面向全国免费征集。

20.2入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标单位负责。企业诚信库中的文字信息必须与扫描件、真实证照完全一致。企业诚信库资料的有效性在评标时由项目评审委员会负责审核。

20.3为确保竞争性磋商响应文件通过评审，投标单位应及时对入库资料进行补充、更新。如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标单位承担全部责任。

（四）竞争性磋商响应文件的编制

21、竞争性磋商响应的语言及度量衡单位

21.1投标单位的竞争性磋商响应书、以及投标单位与采购单位就竞争性磋商响应的所有往来函电，均须使用简体中文。

21.2除竞争性磋商文件中另有规定外，竞争性磋商响应书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

22、竞争性磋商响应书构成

22.1 竞争性磋商响应书应包括本竞争性磋商文件第五章竞争性磋商响应书中所规定的全部内容。

22.2投标单位必须对其竞争性磋商响应书的真实性与准确性负责。投标单位一旦成为成交投标单位，其竞争性磋商响应书将作为合同的重要组成部分。

22.3投标单位不得擅自对竞争性磋商文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其竞争性磋商响应书在谈判时有可能被认为是未对竞争性磋商文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。

23、竞争性磋商响应报价
23.1竞争性磋商响应报价应清楚地标明投标单位拟提供货物的名称、单价和总价。只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的竞争性磋商响应将不被接受。响应报价超过项目预算控制数或不按规定格式进行报价的属于无效响应。

23.2竞争性磋商响应报价表上货物的价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。

23.3投标报价只限于填写在投标报价表内，响应文件其它位置不应出现报价内容。
23.4投标单位的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

23.5投标单位应在竞争性磋商响应文件中注明拟提供货物的单价、服务内容明细和总价。除政策性文件规定以外，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

24、竞争性磋商响应货币：须以人民币报价。

25、证明投标单位合格的资格文件

25.1投标单位在其竞争性磋商响应书中，应根据竞争性磋商文件要求提交证明其有资格参加和成交后有能力履行合同的资质证明文件，作为其竞争性磋商文件的一部分。

25.2投标单位资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明投标单位资质（或资格)有效，否则一律不予认可

26、 竞争性磋商响应保证金（如有）。

27、竞争性磋商响应书的密封和标记

27.1响应文件按照要求盖章。

27.2竞争性磋商响应文件应当密封，并在密封袋上标注项目名称、项目编号、投标单位名称及包别。

27.3如果未按规定封装或加写标记或递交，代理机构将不承担响应文件错放或提前开封的责任，并导致该类别文件递交无效。

27.4投标单位应按照竞争性磋商文件的要求准备竞争性磋商响应文件。

（五）竞争性磋商响应文件递交

28、竞争性磋商响应文件递交

28.1竞争性磋商响应文件的递交是指投标单位在投标截止时间前密封送达指定开标地点。

28.2投标截止时间前，投标单位可以修改或撤回已提交的竞争性磋商响应文件。

28.3在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件的截止时间之后送达的竞争性磋商响应文件，为无效竞争性磋商响应文件，代理机构将拒绝接收。

29、拒绝的投标书：
采购单位将拒绝迟交的标书并原封退回。

30、投标书的修改和撤回

30.1竞争性磋商响应文件的修改和撤回，必须以书面形式通知采购单位。

30.2投标单位修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，修改书应当按竞争性磋商文件要求进行密封、标注，并在密封文件袋上标注“修改”字样。

（六）开标现场

31、开标程序

31.1 主持人按学校统一安排的时间和地点开标，不邀请投标单位代表参加。

31.2 按规定提交合格的撤回通知的竞争性磋商响应文件不予开封，并退回给投标单位。

31.3 开标由采购人相关人员主持。

31.3.1主持人公布在投标截止时间前递交响应文件的投标单位名称，并与投标单位代表检查响应文件的密封情况。请评审专家和监督部门予以现场监督。

31.3.2开标时，各投标单位应在解密程序开始后对本单位的响应文件进行解密。
31.3.4 在铜陵学院网上公布投标单位名称、投标价格，以及代理机构认为合适的其它详细内容。各投标人对开标情况记录进行确认，如有异议在质疑公示期内提出。

（七）评审

32、评审程序

32.1竞争性磋商小组由采购人依法组建，成员人数为3人以上单数。竞争性磋商小组成员名单在成交结果确定前应当保密。

32.2竞争性磋商小组首先对投标单位的有效性进行审查，有效性审查不通过的，将不得进入报价。

32.3竞争性磋商小组对投标单位提交的竞争性磋商响应书进行审查。

32.4、竞争性磋商小组在满足竞争性磋商文件实质性要求的投标单位中，从低到高的顺序推荐2名成交候选人。

对否定的投标单位，竞争性磋商小组要提出充足的否定理由，并填写在评审记录上；对评审结果持有异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定并记录入评审记录。

33、资格审查

由竞争性磋商小组对投标单位资格进行审查。

33.1竞争性磋商响应书

竞争性磋商小组将认真审查投标单位提交的竞争性磋商响应书，了解其与竞争性磋商文件要求是否有偏离，并对照本竞争性磋商文件规定评判投标单位是否合格。审查完竞争性磋商响应书后，对合格投标单位进行检验。

33.2成交候选人

竞争性磋商小组从质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求的投标单位中，按照评审结果由高到低的顺序以及信用查询情况提出二名成交候选人，并编写评审报告。
32.3 采购人收到评审报告后最迟在3个工作日确定成交结果，也可以授权评标委员会依据现行法规直接确定成交投标单位。
34、中标通知书

中标人确定后,由采购人向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

（八）废标

35、在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：
35.1合格投标单位不足规定家数的；

35.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.3采购需求出现重大问题，导致评标委员会认为无法继续评审的；

35.4因重大变故，采购任务取消的。

35.5法律法规规定的其他应该废标的情形。
（九）评标办法

本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。

评标办法

（一）企业信誉得分评审（满分70 分）

	序号
	评分内容
	评分标准
	分值

	1
	业绩及人员要求
	1、2018年1月至投标截止日，具有数据中心机房或智能化（含数据中心）设计或施工项目成功案例，每个得3分，最多得15分。（提供合同复印件加盖公章）

2、项目负责人具备相关专业（相关专业指：建筑、电气、通讯、计算机应用、计算机系统）高级职称，且自2018年1月1日起（以合同签订时间为准）以项目负责人身份具有公共建筑工程数据中心或智能化（含数据中心）设计或建设业绩，得2分。

3、(除项目负责人外)具备电气相关专业高级工程师或者注册电气工程师证书的得1.5分，具备造价相关专业高级工程师或者注册造价师证书的得1.5分。
	20分

	2
	总体设计
	数据中心机房建设需按照功能与美观兼具的设计思路，建设一个高效、智能、节能、简捷、安全、稳定，并具有高可管理性、高可靠性、高经济性、高可扩展性、高可用性的符合现在及未来要求的高标准的具有长远效益的新一代的数据中心基础设施平台。依据方案设计说明清晰准确，能够根据项目实际情况及用途进行合理化设计。具有创新和亮点。数据机房建设是综合性工程，设计方案中应包含机房整体装修装饰、冷通道系统、供配电系统、UPS系统、空调系统、消防系统、安防及环境监控系统、综合布线系统、防雷及接地系统等。并满足铜陵学院数据中心机房建设方案设计需求的具体要求。
在满足数据中心机房建设方案设计需求的基础上，针对方案中各系统运行的高效性、安全性、实用性、合理性、可扩展性、易维护性等综合评价；能根据项目的实际情况提出合理化建议或工程设计的技术建议，并能根据对降低PUE实施技术设计的可行性进行综合评定。
综合比较方案，具有先进性、合理性、全面性，设计优秀的，得12-10分；设计良好的，得9-7分；设计方案一般的，得6-4分；设计方案存在欠缺的，得3-0分。
	12分

	3
	设计图纸
	设计图纸需体现整体机房设计效果图（包含多个功能区），根据方案实际设计效果图。
综合评价设计图纸，能够体现机房内各系统规划，图纸内容设计全面，规划合理，效果图美观，得10-8分；图纸设计良好的，得7-5分；图纸设计一般的，得4-2分；图纸及效果图设计差的，得1-0分。
	10分

	4
	合理化建议
	根据项目的实际情况提出合理化建议或工程设计的技术建议，经评委认定可用的，每提出一条得1分，最高得3分。
	3分

	5
	设备选型
	根据第三方统计报告，结合方案中选择的设备品牌、设备主要功能参数等要素，对设备的选型进行综合评价。

选型为行业主流产品的得20-15分，一般性产品的得14-0分。
	20分

	6
	方案实施及方案预算
	设计方提供针对本项目的实施方案。实施方案需对机房各类系统的安装部署进行详细说明，并对施工人员、施工周期进行阐述，说明实施过程中的风险性，并提出应对办法。

根据实施方案及投资概算的合理性，可行性、完整性、科学性及经济性等各方面进行综合评分：实施方案设计科学、考虑周全，能够充分的保证项目的顺利施工，综合评价完善得5分；综合评价一般的4-3分；综合评价差或未提供得2-0分。
	5分


（二）商务标评分值（满分30分）

以各投标人的最终有效投标报价的算术平均值为评标基准值，投标人有效报价等于基准值的得满分30分。每低于基准值1个百分点时扣0.2分；每高出基准值1个百分点时扣0.4分（不足1%点时采用插入法计算，计算结果保留到小数点后两位，四舍五入）；扣完为止。

36、 评标程序

评委会应认真研究竞争性磋商文件及采购需求，应了解和熟悉招标项目的范围、性质、特征主要技术服务要求及标准、评审标准等相关内容：

36.1 评标委员会首先根据已发布的竞争性磋商文件核对竞争性磋商文件数据评审项，与竞争性磋商文件内容不符的，按竞争性磋商文件内容对竞争性磋商文件数据评审项进行修改。

36.2 评标委员会成员对响应文件有效性进行评审。

36.3 先进行有效性评审，评标委员会根据响应文件，推荐有排序的预中标候选人，并形成评标报告。

36.3.1评委会发现投标单位的竞争性磋商响应文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合竞争性磋商文件规定等情况需要澄清时，评委会将以电话询标的方式告知并要求投标单位以系统在线回复方式进行必要的澄清、说明或补正。对否定的竞争性竞争性磋商响应文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上。对评审结果持有不同意见的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

询标函格式如下：

	项目名称
	

	项目（标段）编号
	

	评标委员会询标内容
	

	投标投标单位澄清说明
	投标人签章： 
                        日期

	审查结论


	(通过。         □不通过。
原因：


36.3.2评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员、监督人员均须在评审报告上签字。评审报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

36.3.3评标委员会在评标过程中发现的问题，应当区别情形及时作出处理。

36.3.4评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内通过系统提供说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

36.3.5 如竞争性磋商文件中要求提供原件进行审查的，各投标单位应按竞争性磋商文件要求将相关原件材料等的复印件或影印件应当加盖公章装订入竞争性磋商响应文件，由评标专家进行评审。

36.3.6评标委员会评审竞争性磋商响应文件依据为竞争性磋商响应文件以及按竞争性磋商文件要求递交的其它资料。

36.3.7评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次竞争性磋商文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护采购人、投标单位的合法权益。

36.4评标委员会发现竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向采购人及集中采购代理机构说明情况。

36.5投标人存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为中标候选人:

(1)投标人被人民法院列入失信被执行人的；

(2)投标单位或其法定代表人近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5)投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形第（1）（3）（4）（5）条以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）。]发布的为准。由采购人代表或委托评标委员会在推荐中标候选人前对拟推荐的中标候选人进行查询并将查询结果截图反馈至评标委员会，由评标委员会记录在评标报告中。如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如评标过程中因网络、网站的问题无法查询时，在中标公告期间由采购人代表查询并直接采用。

以上情形由投标人按投标函格式填写相关承诺。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

37、有效性审查

开标后，采购人委托评标委员会对投标人进行资格审查。若有一项不通过，作无效标处理。
	序号
	项目内容
	合格条件
	审核材料要求

	1
	授权委托书
	投标单位授权的委托代理人有合法、有效的委托书，委托书按相应要求签字或盖章。同时委托人符合文件相关要求。
	提供授权委托书原件装订入磋商响应文件。（法定代表人参加磋商响应的无需磋商响应授权书，提供身份证明复印件或影印件）。

	2
	磋商响应保证金
	按磋商文件规定的金额、账号、提交形式等要求转入投标保证金并在投标截止时间前到达指定账户
	提供银行回单复印件加盖公章装订入磋商响应文件。

	3
	营业执照
	投标单位应具备有效的企业法人营业执照
	复印件盖公章装订在技术标内。

	4
	资质证书
	投标单位应具备有效的证书
	复印件盖公章装订在技术标内，原件在中标签订合同时核查。

	5
	投标人拟派的项目负责人资质
	符合磋商公告资格要求
	复印件盖公章装订在技术标内，原件在中标签订合同时核查。

	6
	标书规范性
	磋商响应文件装订、密封、标记、递交等符合竞争性磋商文件的要求。
	

	7
	标书盖章
	磋商响应文件盖章符合竞争性磋商文件的要求。
	

	8
	标书响应情况
	服务标准要求、服务期响应等内容满足竞争性磋商文件的实质性要求。
	

	9
	其他要求
	法律、行政法规规定的其他条件或竞争性磋商公告、竞争性磋商文件列明的其他要求
	


38、报价部分评审

38.1投标单位资格审查和符合性审查合格的，开启其报价部分。

38.2评审委员会将对进入报价部分评审的各投标单位的报价部分有效性进行审查，经评审有效后，评审委员会将对报价部分进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

38.2.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

38.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

 38.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

38.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标单位确认后产生约束力，投标单位的确认应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标单位的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。投标单位不确认的，其投标无效。

38.3 报价无效的几种情形

38.3.1 投标报价高于预算控制；

38.3.2 经评标委员会认定低于成本的；

38.3.3 经评标委员会认定报价出现异常导致不能保证政府采购资金的使用效益的。

38.3.4 按规定的原则进行修正后，投标单位不确认的。

38.3.5 不符合法律法规及竞争性磋商文件中其它合格性评审要求。
（十）合同的签订、履行及验收

39、合同授予标准：

本项目合同将授予中标人。

40、采购人拒绝投标的权力

采购人不承诺将合同授予报价最低的投标单位。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

41、合同协议书的签订
41.1中标人应在中标通知书发出之日起十日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。采购人应按照竞争性磋商文件和中标人的竞争性磋商响应文件与中标人签订采购合同，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和中标人竞争性磋商响应文件作实质性修改。

41.2中标人如不按本竞争性磋商文件规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，有投标担保的将不予退还，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

41.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

41.4 采购双方必须严格按照竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与竞争性磋商文件和中标人的竞争性磋商响应文件的内容一致，采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题代理机构概不负责，合同风险由双方自行承担。

41.5采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

卖方提供和交付的货物技术规格、工程施工应与竞争性磋商文件规定的技术要求以及所附的技术规格响应表相一致。

42、履行合同

42.1中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

42.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

43、验收

43.1采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、技术人员等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照竞争性磋商文件、中标通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

43.2涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门参与验收。

43.3检测、验收费用均由合同乙方（中标人）承担，采购文件中另有约定的除外。

43.4在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应当场拒收，已接受的应妥为保管，同时在规定时间内向乙方书面提出异议。具体说明产品不符合规定的内容并附相关材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。乙方在接到甲方异议后，应在规定时间内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。如甲方验收合格并足额付款的，视同甲方认可乙方所交产品质量符合甲方要求。

43.5甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
（十一）质疑和投诉

投标单位应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

提出质疑的投标单位委托代理人进行质疑的。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。并在递交质疑函时一并递交授权委托书。

投标人如对本竞争性磋商文件有任何疑问或澄清要求，应在知其权益受到损害之日起七个工作日内提出。否则视同投标人对文件理解和接受。

投标人对成交公告有异议的，应在成交公告期限届满之日起七个工作日前提出。

关于竞争性磋商文件中非通用条款部分方面及评标结果的质疑向采购人提出，采购人在七个工作日内作出答复。关于竞争性磋商文件通用条款部分以及采购程序方面的质疑向代理机构提出，由代理机构作出答复。质疑投标人对答复内容不满意的或受理单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门提出投诉。相关联系人及联系方式根据质疑提出阶段的不同分别见招标公告和成交公告。

铜陵学院信息楼数据中心机房方案设计项目采购需求
铜陵学院信息楼即将建成，根据规划将在信息楼北2楼新建一个面积约300平的数据中心机房。数据中心机房建设需按照功能与美观兼具的设计思路，建设一个高效、智能、节能、简捷、安全、稳定，并具有高可管理性、高可靠性、高经济性、高可扩展性、高可用性的符合现在及未来要求的高标准的具有长远效益的新一代的数据中心基础设施平台。

一、采购需求：

机房建设方案应当包括机房整体装修装饰、冷通道系统、供配电系统、UPS系统、空调系统、消防系统、安防及环境监控系统、综合布线系统、防雷及接地系统，方案按照以下要求进行设计：

1.满足《数据中心设计规范》GB50174-2017规定的B级要求。

2.按照模块化机房进行设计。

3.模块化单个冷通道空调按照N+1冗余设计。

4.标准机柜，数量不少于48个（不含空调、配电列头柜、布线理线柜），设置业务区、托管区、测试区、光交区等多个功能区，各区域均独立管理。

5.按照双路市电设计，ATS进行切换。

6.模块化双UPS主机，单台不低于150KW。

7.蓄电池数量按照负载60KW蓄电4小时计算。

8.设计方需提供CAD图纸及效果图

9.方案中选择的设备要提供主要的功能参数

10. 提供数据中心机房建设的投资概算

二、其它要求：

1、建设方案设计单位不能参与机房施工投标，建设方案知识产权归学校所有。

2、数据中心机房地址在信息楼北2楼（现场自行勘察，联系人：赵老师，联系电话：0562-5884074；13956259943）。

3、在本次招标投标阶段只需提供方案设计。

中标人在中标后，需根据学校的实际需求，承担后续方案的深化、初步设计、施工图设计及工程竣工验收前的全部相关设计服务工作。

三、付款方式:

建设方案设计费按照设计造价1.5%计算，设计费封顶7万元，由机房施工建设中标方支付。

机房施工建设中标方在施工合同签订后10个工作日内支付设计费的70%，在机房施工建设验收后10个工作日内支付剩余的30%。
   第五章   项目合同

（以实际签订的合同为准）

第六章   竞争性磋商响应书的格式

竞争性磋商响应书

项目编号：

项目名称：
投标单位：（投标单位公章）
年  月  日

目　　录

一、资格、技术商务部分

1、资格审查资料

2、竞争性磋商响应授权书

3、竞争性磋商响应函

4、项目实施方案

5、技术规格响应表

6、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件
7、售后服务

8、其他证明材料

附件1

投标保证书

致：   {采购人名称}   

1. 根据你方  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿        元（包干费用）完成全部施工图纸设计任务，并承担任何设计质量缺陷责任。

2. 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3. 一旦我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期内完成全部设计任务。

4. 我方同意所提交的投标文件在确定中标人之前有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6. 我方将与本投标函一起，提交人民币0.1万元人民币作为投标保证。

7. 我们理解你单位不负担我们招标期间的任何费用。

8. 履行招标文件规定的每一项要求和投标书中所有承诺。

9. 放弃对招标书中不理解之处要求解释的权利。

         投 标 人：                                     （盖章）   

         单位地址：









         法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

         邮政编码：

电话：

 传真：


         开户银行名称：







         开户银行账号：



  



         开户银行地址：







         开户银行电话：






                                                                

日        期：_____年____月____日

附件2
磋商响应报价表（格式）
	项目名称
	铜陵学院信息楼数据中心机房方案设计
	招标编号
	 

	磋商响应单位名称
	

	报价（元）
	人民币大写：              

人民币小写：              

	备注
	1、完全响应竞争性磋商文件。
2、以上价格包含完成此项目的所有服务费。


投标人：     （单位全称） （盖章） 
 法定代表人或授权委托人：  （签字或盖章）               

                     日期：       年        月     日
磋商响应最后报价表（格式）
（该表格无需填写装订在投标文件中，在投标文件审核及磋商结束后进行最终报价。由于新冠疫情影响，二轮（最终）报价在评标现场通过电话进行报价，请各投标单位保持电话畅通，若电话联系不上则按照第一轮报价计算）。
	项目名称
	铜陵学院信息楼数据中心机房方案设计
	招标编号
	 

	磋商响应单位名称
	

	报价（元）
	人民币大写：              

人民币小写：              

	备注
	1、完全响应竞争性磋商文件。
2、以上价格包含完成此项目的所有服务费。


磋商响应单位名称：                          
日期：

附件3

法 定 代 表 人 资 格 证 明

单位名称：                                             
地    址：                                             
姓    名：       性别：       年龄：      职务：       
系                 的法定代表人。为设计              项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）                                                
日期：            年            月            日

附件4

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

本人作为       （投标人名称）       的法定代表人，在此授权我公司的            ，其身份证明号码：                            ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理                   项目设计投标的各项事宜。

本授权书期限自      年     月     日起至       年    月    日止。
在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。
授权代表无权转让委托权，特此委托。
授权代表：      （签章）      性别：           年龄：             

身份证号码：                                     职务：           

投标人：                    （单位全称）（盖章）                   
法定代表人：                （盖章或盖章）                        
授权委托日期：            年           月          日

附件5：

服务承诺

格式和内容自拟定
投标人：                      （单位全称） （盖章）        
      法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）          
      日期：            年             月           日

附件6：

投标人基本情况表

	投标人全称
	

	主要业务范围
	

	法定代表人名称
	
	职   务
	

	投标人地址
	
	邮政编码
	

	电      话
	
	传   真
	

	成立日期
	
	现有职

工人数
	

	等级资质证书
	等级：         证书号：

	质量管理体系证书
	等级：         证书号：

	设计单位组织机构简介：

（部室划分、各部室人数、中高级职称、注册设计师等人数）

企业组织机构框图附后


投标人：                      （单位全称） （盖章）           
      日期：            年             月           日

   注：投标人需随此表附上营业执照、资质等级证书、质量管理体系证书等文件的复印件。

附件7：

投标人近年来完成与该项目类似工程设计情况表

	建 设 单 位

（业主）
	

	工 程 名 称
	

	建  设  规  模

（建筑面积）
	

	完 成 日 期

（年/月/日）
	

	主要设计人员情况
	

	……
	


投标人：                      （单位全称） （盖章）           
      日期：            年             月           日

注：1、投标人应随此表附上相关的业绩证明（如合同等的复印件）。

    2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

附件8：

拟派本项目设计师基本情况表

	姓  名
	
	性别
	
	出生

日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业


	
	毕业

时间
	年  月  日

	从事本专业    时间


	
	为申请人服务    时间


	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中  担任任务


	

	本

人

主

要

设

计

成

果


	1


	工程项目名称及规模


	完成年月


	在该项目中任何职



	
	2


	
	
	

	
	3


	
	
	

	
	4


	
	
	

	
	5


	
	
	

	
	6


	
	
	

	
	7


	
	
	

	
	8


	
	
	

	本

人

主

要

获

奖

情

况


	

	其它需

补充的情况


	


投标人：                  （单位全称）（盖章）
      设计师：                    （签字或盖章） 
      日期：            年             月           日

附件9：

拟投入项目设计人员汇总表

	序号
	姓名
	性别
	出生日期
	学历
	专业
	技术职称
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                      （单位全称） （盖章）            
      法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）           
      日期：            年             月           日

