[bookmark: _GoBack]铜陵学院2021年监控系统设备维保材料（器件）采购项目投标报价表
（第二次）

	序号
	产品名称
	原有产品规格型号
	产品品牌
	产品规格型号
	计量单位
	计划数量
	单价（元）
	金额（元）
	备足（原有产品品牌）

	1
	H.264标准红外高清网络摄像机
	DH-IPC-HFW3100P
	
	
	台
	1
	
	
	大华

	2
	200万网络红外半球
	DS-2CD2125XYZUV-ABCDEF
	
	
	台
	1
	
	
	海康威视

	3
	200万网络红外枪机
	DS-2CD2T2XYZUV-ABCDEF
	
	
	块
	1
	
	
	海康威视

	4
	NVR
	DH-NVR3832
	
	
	块
	1
	
	
	大华

	5
	2T硬盘
	ST32000645NS
	
	
	台
	1
	
	
	希捷

	6
	3T硬盘
	ST33000650NS
	
	
	台
	1
	
	
	希捷

	7
	4T硬盘
	WD4002FYYZ-31
	
	
	台
	1
	
	
	西部数据

	8
	6T硬盘
	ST6000NM021A
	
	
	台
	1
	
	
	希捷

	9
	22〞监示器
	工业级22〞
	
	
	台
	1
	
	
	三星

	10
	26〞监示器
	工业级26〞
	
	
	台
	1
	
	
	三星

	11
	55英寸液晶拼接显示单元
	DS-D2055NL-B/Y
	
	
	台
	1
	
	
	海康威视

	12
	扩展服务器
	DL120G7
	
	
	台
	1
	
	
	惠普

	13
	汇聚交换机
	S5560X-34S-EI
	
	
	台
	1
	
	
	H3C

	14
	接入交换机
	S5130S-28P-EI
	
	
	台
	1
	
	
	H3C

	15
	万兆模块（对）
	SFP-XG-LX-SM1310
	
	
	对
	1
	
	
	H3C

	16
	千兆模块（对）
	SFP-GE-LX-SM1310
	
	
	对
	1
	
	
	H3C

	17
	千兆模块（对）
	SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
	
	
	对
	1
	
	
	H3C

	18
	千兆电口光模块（对）
	SFP-GE-T
	
	
	对
	1
	
	
	H3C

	19
	万兆电口光模块（对）
	SFP-10G-BX10-U
	
	
	对
	1
	
	
	H3C

	金额合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价总金额
	人民币（大写）：                                               （￥           ）


说明：本投标报价为所投产品的最终完全报价（包括投入设备、人力等成本，以及保险费、利税和应承担的风险等一切费用）。
投标单位名称：（公章）         投标单位地址：
法定代表人签字或盖章：             
代理人（被授权人）签字或盖章：        
联系电话：            日期：       
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)

