附件：铜陵学院数字媒体技术综合实验室与教师工作室环境改造项目投标报价表（项目编号:tlxyzb[2016]94号）

	序号
	名称
	品牌型号
	主要参数
	生产厂家
	数量
	单位
	单价(元)
	合计(元)
	备注

	1
	电源插板
	
	5孔
	
	54
	只
	
	
	

	2
	电源插板
	
	10孔
	
	20
	只
	
	
	

	3
	电源插板
	
	13孔
	
	1
	只
	
	
	

	4
	网线
	
	超5类
	
	6
	箱
	
	
	

	5
	电源线
	
	4.0
	
	3
	卷
	
	
	

	6
	电源线
	
	2.5
	
	6
	卷
	
	
	

	7
	钢槽
	
	宽80mm×高40mm
	
	8
	根
	
	
	

	8
	防静电地板位置调换
	
	长60cm×宽60cm
	
	54
	块
	
	
	

	9
	线槽
	
	4.0
	
	50
	米
	
	
	

	10
	线槽
	
	5.0
	
	100
	米
	
	
	

	11
	配件
	
	
	
	1
	批
	
	
	

	12
	强电布线
	
	
	
	75
	点
	
	
	

	13
	弱电布线
	
	
	
	74
	点
	
	
	

	合计（人民币大写）：
	￥


报价说明（或报价人承诺）：投标报价所列单价应包括产品价款、配套设备费、材料损耗、运输保险费、装卸费、搬运费、安装费、检验检测费、售后服务费、利税和应承担的风险等一切费用，为综合单价。

投标单位名称（公章）：                                     
法定代表人签字、盖章：                                      联系电话：                    
代理人（被授权人）签字或盖章：                              联系电话：                    
日期：             

