铜陵学院数字媒体技术综合实验室与教师工作室环境改造项目询价函
（项目编号:tlxyzb[2016]94号）
 
各供应商：
铜陵学院拟对数字媒体技术综合实验室（新校区逸夫楼508室）与教师工作室（新校区逸夫楼526室）环境进行改造。经研究，决定将该项目对外公开询价，具体事项公告如下：

一、招标内容：
（一）项目名称：铜陵学院数字媒体技术综合实验室与教师工作室环境改造 
（二）项目内容：
1、综合实验室（逸夫楼508室）
[image: image1.png]12745
602,600, 800 600, 800,600 , 800,600, 600 600, 800,600 , 800 600 2053

m [

”

-
"

g&gygygygygeg #
e EIs ook ek le) (8 *
g gsgygegegeg R
(GEISEeeriaEielle i

msa
o

e

[

-

aia¥alal

EAEE

e

[t

e

T
B

A0 A0

LE]

FEAKE



（1）防静电地板位置调换
将27块有电源插座的防静电地板和将27块无电源插座的防静电地板位置换一下，静电地板长60cm×宽60cm。
（2）强电铺设
① 全桌椅根据实际现场并按照设计图在桌子暗槽中布放2.5平方电源线与插板，整体无漏露在外电源线。插板要求5孔插板，一座位配备一个插板，共计54个座位。
② 安装UPS，并从配电箱接一路4平方电源进UPS。
③ 安装交换机与服务器及其配套机柜，每个机柜中接入一路2.5平方电源并配备13孔插板一个。
4 安装投影机与配套吊架，投影机接入一路2.5平方电源。
（3）弱电铺设
采用超5类网线，根据现场尺寸与工位定制。防静电地板下面布置线槽走线。经暗槽上桌面，预留30cm。
2、教师工作室（逸夫楼526室）
[image: image2.png]6000

1500

1500

800 , 1000 ,600 , 1000 ,600, 1000 ,600, 1000 ,600, 1491

SISASIE)

VU uUu

oo

"

FEAKE





（1）钢槽安装
地面需铺设钢槽8根，每根长2m，宽80mm×高40mm。
（2）强电铺设
工作室共布置10张桌椅，根据实际现场并按照设计图在桌子暗槽中布放2.5平方电源线与插板，钢制穿线槽走线。整体无线漏露在外。插板要求10孔插板，一座位配备一个插板，共计20个座位。
（3）弱电铺设
采用超5类网线，根据现场尺寸与工位定制。钢制穿线槽走线。经暗槽上桌面，预留30cm。

3、材料清单：

	序号
	设备名称
	主要参数
	单位
	数量
	备注

	1
	电源插板
	5孔
	只
	54
	建议品牌：公牛

	2
	电源插板
	10孔
	只
	20
	建议品牌：公牛

	3
	电源插板
	13孔
	只
	1
	建议品牌：公牛

	4
	网线
	超5类
	箱
	6
	

	5
	电源线
	4.0
	卷
	3
	

	6
	电源线
	2.5
	卷
	6
	

	7
	钢槽
	宽80mm×高40mm
	根
	8
	

	8
	防静电地板位置调换
	长60cm×宽60cm
	块
	54
	

	9
	线槽
	4.0
	米
	50
	

	10
	线槽
	5.0
	米
	100
	

	11
	配件
	
	批
	1
	

	12
	强电布线
	
	点
	75
	

	13
	弱电布线
	
	点
	74
	


（三）本项目预算控制价：总控制价人民币11605元。
二、投标人必须具备的条件
1、投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
2、具有本项目产品生产能力或授权经销资质的独立企业法人；
3、投标单位及其法定代表人无法律纠纷、无不良纪律，依法纳税，社会信誉良好；
4、认同并严格履行本询价函的各项规定，承诺遵守高校廉洁从业（政）的各项规章制度。
三、产品质量及服务要求
1、满足《项目内容》中施工要求及《材料清单》中技术参数、规格型号等要求。

2、中标供应商提供的产品必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家有关质量标准及用户需求，并随货提供与所供产品相对应的产品质量合格证书、质量保证书及认证证书等。

3、安装调试后须满足设备正常运行。
4、中标供应商应按照投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作；产品免费质保不低于1年，终生维护（国家有标准的，且标准高于此的，按高标准办）。
四、投标须知
（一）报名事项：
1、报名时间：2016年10月17日---2016年1月21日上午11：00投标截止前，上午8:30—11:00，下午2:30—5:00（双休日及节假日不接待）。

2、报名地点：铜陵学院国有资产管理处（铜陵学院新校区图书馆802室）

3、报名联系人：铜陵学院国资处资产管理科胡老师（0562-5881033）

4、报名资料：报名时请提供包括单位介绍信（原件）、企业简介，营业执照、法人证书（组织机构代码证）、税务登记证原件（三证合一的单位仅提供营业执照即可）及复印件(加盖公章）（查验原件留复印件）。

5、报名（资料）费用：报名（资料）费100元。

（二）投标事项：
1、投标人在投标之前，对本询价招标项目的一切情况，应详细研究和全面了解。投标后，投标人将被认为已充分了解并已接受本询价招标项目的相关条款，认同招标方的解释。
2、投标报价为所投产品项目的最终报价（包括设备成本、运输费及其保险费、搬运力资费、安装调试费、利税和应承担的风险等一切费用）。
3、如有疑问或需要采购方进一步澄清的事宜，请在2016年10月19日上午11：00前，以书面形式向采购方提出或发电子邮件至gzc@tlu.edu.cn，如有答疑，采购方将于2016年10月20日上午11：00前，在铜陵学院国资处网站（http://gzc.tlu.edu.cn/）予以公布。
4、投标人需提交一式两份（一份正本、一份副本）报价函，分别注明“正本”和“副本”（如报价不一致，以正本为准），且须密封并于密封处及封面加盖单位公章。报价函内需附以下资料并加盖单位公章：
（1）投标承诺（针对本询价函提出的质量、工期等要求的响应）；
（2）企业法人营业执照复印件；
（3）企业法人授权书；
（4）铜陵学院数字媒体技术综合实验室与教师工作室环境改造项目《投标报价表》（报价表内未填写标明投标单位、品牌、生产厂家等均为无效投标）；

（5）免费售后服务、质保承诺函；
（6）投标单位认为需要提供其它资料。

5、参与投标单位需在投标前通过企业账户向我校指定账户“户名：铜陵学院；账号：34001662208053000137；开户行：建行铜陵建龙支行”转账支付投标保证金（人民币）壹仟元整（￥1000元）。
（三）标书投送：
凡符合投标资格、有意向的投标单位，均为被询价对象。请有意参与投标报价的单位于2016年10月21日上午11：00前，将投标报价函送达铜陵学院招标采购领导小组办公室投标室（新区图书馆八楼806室）。
（四）其它事项：
1、招标方将综合设备性能、服务承诺、报价等因素，按照合理低价原则，确定中标单位。如投标报价单位不足3家，本项目将改为竞争性谈判方式确定投标单位。
2、中标结果将在铜陵学院国资处网站予以公布。

3、中标单位应及时与招标方联系，以满足我校实验室使用需求为前提，进一步洽谈履约及相关事宜。如拟中标单位对中标结果不能及时作出响应，或响应程度可能影响到招标方的需要，招标方有权对该单位作出不予中标处理，从而选择其它的候选单位作为中标单位。

4、按中标金额的5%做为本项目的履约保证金，由中标单位在合同签订前及时、足额转入招标方指定账户“户名：铜陵学院；账号：34001662208053000137；开户行：建行铜陵建龙支行”。
五、付款方式及供货期要求
1、付款方式：不支付预付款。全部产品按招标单位要求送达指定地点并安装完毕，经验收合格后一个月内根据中标单位提供的完整、有效的正规全额发票支付全额货款。

2、供货期要求：所有货物（施工）须于成交后7日内送达（完成）招标人指定地点并安装调试到位，确保验收合格并交付正常使用。

六、业务联系：
1、招标采购负责部门：涉及本询价函中的商务部分，请与我校国资处资产管理科胡老师（0562-5881033、图书馆802室）联系。

2、使用（主管）部门：本项目为我校数学与计算机学院教师使用项目，如需了解项目的具体情况、业务咨询等，请与我校数学与计算机学院孟老师（13731870223）联系。 

七、监督电话
铜陵学院纪委（监审处）：0562-5881977   

附件：《铜陵学院数字媒体技术综合实验室与教师工作室环境改造项目投标报价表》
                                             
铜陵学院
                                             二〇一六年十月十七日
