
铜陵学院消防电气设备设施专业检测服务采购

比选文件
	 采购人
	：
	铜陵学院

	采购时间
	：
	2021年9月


铜陵学院消防电气设备设施专业检测服务采购比选公告
项目编号：tlxyzb[2021]85
   根据铜陵学院艺术楼、实验楼改扩建项目需要，就铜陵学院艺术楼、实验楼改扩建消防电气设备设施专业检测服务进行采购，请符合资格条件的供应商参与响应。

   一、采购项目概况：为贯彻落实安全管理工作要求，满足学校安全环境需要，特对学校艺术楼、实验楼改扩建区域进行消防电气设备设施专业检测，总检测面积约为 31248 m2。预算控制数为60000.00元。
   二、采购方式：市场比选。

   三、合格供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；
    2、具有省级及以上消防主管部门颁发的消防设施维护保养检测机构贰级及以上资质；

3、不接受联合体投标；

4、投标人受到招投标行政主管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。  

四、资格审查：本次采购采取资格后审方式，资格审查将在开标后由评审小组审查，请供应商自行对照合格供应商条件评估投标风险。

五、标书获取：铜陵学院官网自行下载
六、递交响应文件截止时间和地点： 
凡符合投标资格、有意向的投标单位，请于2021年10月9日上午11：00前，将投标文件送达铜陵学院南大门值班室，联系人：胡老师（13955931061）。（因新冠肺炎疫情防控要求，请投标人在10月9日上午投递响应文件，其它时段不接收）。
七、联系人
1.涉及商务部分联系人：徐老师   联系电话：0562-5883540；
2.涉及技术部分联系人：程老师   联系电话：0562-5881028。
一、前附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	资格审查资料
	见比选公告（以上资料复印件加盖公章装订入投标文件内）。

	2
	资金来源
	自筹资金

	3
	预算控制数
	60000.00元

	4
	采购方式
	市场比选

	5
	评标方法
	    综合评分法

	6
	是否接受联合体
	否

	7
	是否接受分包履约
	不接受

	8
	构成比选文件的其他文件
	比选文件的澄清、修改书及有关补充通知为比选文件的有效组成部分

	9
	响应截止时间
	见比选公告

	10
	响应书递交地点
	见比选公告

	11
	比选响应保证金
	 无

	12
	履约保证金
	 无

	13
	备选方案和报价
	不接受备选响应方案和多个报价

	14
	服务期
	自合同签订之日起30日内完成消防电气设备检测专业检测工作

	15
	付款方式
	招标人完成艺术楼、实验楼改扩建项目消防检测并通过建设主管部门消防验收后一次性无息付清合同金额。

	16
	费用承担
	供应商参加比选活动发生的一切费用均自理

	17
	合同签订时间
	采购人通知领取成交通知书后，成交供应商应在3日内领取成交通知书，领取成交通知书后30日内与采购人签订合同，逾期不领取成交通知书或由于成交供应商不响应比选承诺原因无法签订合同的，采购人可以顺延至第二侯选供应商或重新采购。


二、比选响应供应商须知

（一）总  则

1．比选响应供应商（以下简称供应商）资格要求

见比选公告

注：本比选文件中规定提供的复印件须装订入比选响应书正、副本中。

2．比选响应费用
供应商必须自行承担所有与参加比选有关的一切费用。不论比选的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
（二）比选文件

3．供应商应认真阅读和充分理解比选文件中所有的内容。如果供应商没有满足比选文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。  

4．比选文件的澄清

4.1供应商可以要求采购单位对比选文件中的有关问题进行答疑、澄清。

4.2供应商对比选文件如有疑问，应在比选文件要求的截止时间前以书面形式（如传真、信件、电报等）通知采购人和采购代理机构。

5．比选文件的修改

5.1在某些情况下，采购人可能对比选文件进行修改。

5.2采购人对比选文件的修改，将以书面形式（如传真、信件、电报等）通知所有供应商，并对这些供应商具有约束力。  

5.3 为使供应商有充分时间对比选文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长比选响应截止日期，并以前款方式将变更时间通知所有供应商。

（三）比选响应书的编制

6．比选响应的语言及度量衡单位

6.1供应商的比选响应书、以及供应商与采购单位就比选响应的所有往来函电，均须使用简体中文。

6.2除比选文件中另有规定外，比选响应书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

7. 比选响应书构成

7.1 比选响应书应包括本竞争性比选文件第二章比选响应书中所规定的全部内容。

7.2 供应商必须对其比选响应书的真实性与准确性负责。供应商一旦成为成交供应商，其比选响应书将作为合同的重要组成部分。

7.3供应商不得擅自对比选文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其比选响应书在比选时有可能被认为是未对比选文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。

8．比选响应报价
8.1 比选响应报价应清楚地标明供应商拟提供服务的名称、单价。只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的比选响应将不被接受。

8.2　比选报价表上的价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。

8.3　技术要求中规定的现场服务、售后服务等一切费用应包括在报价中（本比选文件中有特殊规定的除外）。

8.4比选响应货币：须以人民币报价。

9．证明供应商合格的资格文件

9.1供应商在其比选响应书中，应包括证明其有资格参加比选和成交后有能力履行合同的资质证明文件。

9.2供应商必须具有履行合同所必需的能力。

10．比选响应保证金

11．比选响应书份数和签署
11.1 供应商应准备供应商须知前附表规定份数的比选响应书。每份比选响应书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

11.2 比选响应书的正本和所有的副本均需打印，由供应商的法定代表人或其授权代表正确签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在比选响应书内。

11.3比选响应书不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字和盖章。

12．比选响应书的密封和标记

12.1供应商应将比选响应书的正本和副本一起用包装袋封装好。封装应该严密、不易破损。封口处应盖有供应商公章或授权代表签名。 

12.2比选响应书包装袋上必须清楚写明项目的名称、项目编号、标段号及标段名（如果项目分有多个标段）、供应商全称及联系电话并签章。

12．3 比选响应书不得活页装订，否则响应无效。

（四）比选响应书的递交

13．比选响应书超过时间递交的将被拒绝。比选响应书有下列情形之一的，采购人将不予受理：

13.1逾期送达的或者未送达指定地点的； 

13.2未按比选文件要求包装、密封和标记的。

14．比选响应书的修改和撤回
14.1供应商递交比选响应书后，可以在规定的比选响应截止时间前修改或撤回其比选响应书。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购人和采购代理机构。补充修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

14.2供应商修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按规定进行密封、标记和提交。

15．比选现场

因新冠肺炎疫情防控要求，投标人无须到达开标现场。

16．比选与评审

16.1比选与评审程序

1、 比选小组由采购人依法组建，成员人数为3人（含）以上单数。

2、比选小组首先对供应商的资格进行审查，资格审查不通过的，将不得进入比选。

3、比选小组对供应商提交的比选响应书进行审查，为比选做好准备工作。

4、比选小组所有成员集中与单一供应商进行逐一比选。比选过程中可对比选文件规定的内容进行变动，变动内容须经采购人代表确认。

5、对否定的供应商，比选小组要提出充足的否定理由，并填写在评审记录上；对评审结果持有异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定并记录入评审记录。

16.1.1 资格审查

经比选小组确定，有以下情形的供应商属于无效响应：

1）未按本比选文件要求提供营业执照以及相关资质、资格等证明材料或提供的材料不符合要求的；

16.1.2 比选响应书

比选开始前，比选小组将认真审查供应商提交的比选响应书，了解其与比选文件要求是否有偏离，并对照本比选文件规定评判供应商是否合格。

16.1.3 比选
1、在掌握了供应商比选响应书的基本情况后，比选小组将与供应商分别进行比选。 

2、在比选过程中，比选小组可以根据比选文件和比选情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，实质性变动内容是比选文件的有效组成部分。实质性变动的内容，经采购人代表确认。

16.1.4 报价

响应报价超过项目预算控制数或不按规定格式进行报价的属于无效响应。报价表应按要求填写并装订入响应文件内。

16.1.5成交候选人

比选小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名预成交候选供应商，若预成交候选供应商在合同履行过程中出现合同终止的情况，候补预成交候选供应商则按顺序补足。并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

如有标段划分时，供应商可对所有标段进行投标，但只能中一个标段，如供应商同时为第一成交候选人时只能选择投标价高的标段，另一标段得分为第二的为第一成交候选人（以此类推）。
17. 经比选小组确定，有以下情形的供应商视为不合格供应商，其比选响应将被否决：

1）比选响应书未加盖单位印章和法定代表人（或授权委托人）签章的；

2）所提供的货物/服务/工程清单缺少的；

3）关键性商务、技术参数以及相关要求不能得到真正满足的；

4) 报价超过项目预算控制数或不按规定格式进行报价的属于无效报价。

5）其它不满足本比选文件要求和法定应当否决的情形。

（五）比选办法

本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性比选采购方式管理暂行办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。综合评分法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

18. 评审标准

详细评审

（一）技术部分80分
	评分标准
	评分因素
	备注
	满分

分值

	技术部分

80分
	本地化服务
	投标人符合下列要求之一的，得8分：

1.在本地具有固定的办公场所；

2.在本地注册成立/在本地具有分支机构；

3.承诺合同签订后一个月内即在本地设立服务机构。

注：
（1）“本地”指：安徽省铜陵市；

（2）若为上述第1项，投标文件中须同时提供办公场所购买或租赁的相关证明材料的扫描件，；

（3）若为上述第2项，投标文件中须提供营业执照的扫描件；

（4）若为上述第3项，响应文件中须提供承诺（格式自拟）。


	提供相关证书复印件（或承诺原件）加盖公章装订入投标文件
	8

	
	企业综合实力
	投标人具有消防安全评估二级及以上资质得8分
	提供相关证书原件，复印件加盖公章装订入投标文件
	8

	
	资源（材料、设备、劳动力等）配备计划与措施
	投入计划与进度计划呼应，较好地满足检测工作需要，采用先进设备，优秀得8.1-10.0分；良好得5.1-8.0分；一般得1-5.0分；未提供不得分。
	提供拟在本项目使用的主要仪器、设备一览表，加盖公章装订入投标文件
	10

	
	
	提供专业机构认证的设备有效期内校准证书（不少于10份）
	提供相关证书原件，复印件加盖公章装订入投标文件
	8

	
	人员配备情况
	投标人拟投入本项目人员的配备情况：每提供一名具有消防设施检测证书的检测人员得5分，满分20分。
	提供项目组人员情况一览表、以及项目组成员在本单位自本项目投标截止日起前半年内连续三个月的缴纳社保证明，复印件装订在标书内
	20

	
	业绩
	自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过消防设施检测项目，单项合同金额超过2万以上（含2万）不超过5万的，每提供一份合同的，得2分；单项合同金额超过5万（含5万）不超过10万元，每提供一份合同的，得3分，单项合同金额超过10万（含10万）的，每提供一份合同的，得6分；满分10分。
	提供合同原件，复印件装订入投标文件
	10

	
	质量保证和服务承诺
	评审小组综合比较各有效投标人的质量保证体系、服务承诺等因素，优秀得10.1-16.0分；良好得6.1-10.0分；一般得1-6.0分；未提供不得分。
	加盖公章装订入投标文件
	16


（2） 商务部分20分

本次招标设预算控制价A（人民币6万元整）。投标人的投标报价在A值及以下范围内（含A值）为有效投标报价。具体评分标准如下：

	序号
	评分指标
	评审标准
	备注

	商

务

部

分

20
分
	投标人的报价
	投标报价是否合理
	对投标报价异常投标人的投标文件进行仔细核查，经评标委员会评定，投标人报价确实存在报价异常，可以请投标人进行澄清。如投标人无法提供合理证据证明其投标报价为合理报价的，评标委员会可以判定其投标报价异常，价格得分计0分，且不得推荐为中标候选人。

	
	投标人的报价得分
	以满足招标文件要求的且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

投标报价得分=（评价基准价/投标报价）×20%×100（采取四舍五入法处理，小数点后保留两位小数）。


2、计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。

19、附  则

对成交结果如有异议，应在质疑有效期内提出质疑，逾期不予受理。

（六）合同的签订、履行及验收

20．合同的签订、履行及验收

20.1签订合同

20.1.1成交供应商在收到采购人发出的《成交通知书》后，应在比选文件规定的时间内与采购人签订合同。由于成交供应商的原因逾期未签订合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

20.1.2具体采购时，采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性比选文件和成交供应商比选响应书作实质性修改

20.2履行合同

20.2.1成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

20.2.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

20.3验收

成交供应商交货时，由采购人依据合同组织验收。

（七）质疑

21．质疑

参与比选的供应商对成交结果有异议的，应该在成交结果公布之日起7个工作日内向采购人书面提出质疑，逾期不予受理。

三、项目需求

（提示：如本章内容与比选文件其它章节内容有冲突，应以本部分内容为准。）

招标项目要求及技术规格

一、项目概况

为贯彻落实安全管理工作要求，满足学校安全环境需要，特进行消防电气设备设施检测，总检测面积约为31248m2。预算控制数为60000.00元。

二、检测范围

铜陵学院艺术楼、实验楼改扩建项目，总检测面积约为31248m2，具体以图纸范围为准。

三、检测内容

1.消防电气安全检测内容：配电设备、高、低压配电柜、线路载荷测试、电缆测试、配电箱、线路敷设、照明灯具、开关、插座等。

2.消防设施安全检测内容：火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、应急照明系统、防火卷帘门、防火门，应急通道等。

（具体检测项目招标方可根据现场实际进行增减）

四、检测规范及方法

1.检测依据：

根据《电气防火检测技术规范》、《GB50016-2006建筑设计防火规范》、《GA503-2004建筑消防设施检测技术规程》的要求。

2.检测方法

2.1使用高科技红外热像仪、红外点温仪、超声波探测仪等先进设备进行非接触、不停电检测，同时辅以传统技术检测方法。

2.2采用红外线测温仪对电气设备的配电箱、配电盒内部电接触部位（如：端子接头、电缆头、荧光灯镇流器、电气线路、开关）热表面进行测温，测量导线是否有温升，左零右火上接地，对配电箱的外观及型号、厂家查看是否符合检验要求规定。

2.3采用超声波探测仪对桥架导线、绝缘、漏电探头接触不牢、闷顶内线路、混凝土内线路、埋地电缆线路或局部电磁场强度升高形式的火花放电、漏电的电气装置进行探测，从而达到精确诊断火花放电、漏电隐患状态的目的。

2.4采用红外线热像仪对电气装置的所有部分（如：桥架导线、电缆闷顶内混凝土隐蔽的管线）进行自动扫描检测。

合同条款及合同格式

1．合同签订方

1.1 “甲方”:铜陵学院

1.2 “乙方”:

2．合同标的

2.1 合同标的范围：铜陵学院艺术楼、实验楼改扩建项目，总检测面积约为31248m2，具体以图纸范围为准。

3．合同要求

3.1 乙方提供的检测服务必须符合国家建筑消防检验检测标准。

3.2 检测工期：30个工作日（从乙方接到通知之日起开始计算）

3.3 乙方应对检测过程中发现的安全隐患除提交文字说明外，还应提供相应的图像证据。

3.4 乙方负责对甲方隐患整改后的情况进行复检。

3.5 复检期限：在接到复检通知后10日内完成复检，并出具复检报告。

3.6 乙方在检测结束后应出具具有法律依据的检测报告和检测结论，并承担检测结果的法律责任。

3.7 检测过程中的安全要求：乙方必须遵守甲方相关安全管理规定。

4．合同期限

4.1 经双方确定，合同期限为       。

4.2 对于甲方的建筑消防电气检测、消防设施检测有效周期为壹年。

5. 合同检测费用

5.1 经双方确定，消防电气检测、消防设施检测费用以最终中标金额为准。

6．付款方式

6.1检测完成后，乙方向甲方出具正式检测报告并经建设主管部门验收后一个月内甲方一次性付清全部检测费用。

7．违约责任
7.1 因乙方原因，造成检测或复检工期延误的，每逾期一天乙方应支付200元给甲方或在审计决算金额中扣除。

7.2 乙方出具的检测报告、结论不符合相关要求，甲方有权延迟或拒绝支付检测费用，直至检测报告合格。

8．合同纠纷

8.1 如发生合同纠纷，甲乙方双方协商解决；协商不成时，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9．合同附则

9.1 本合同一式肆份；甲方执叁份、乙方执壹份，经甲乙双方代表签字、盖章即生效。

第1章 比选响应书

封面

比选响应书
项目编号：

项目名称：                                 

投 标 人：                              （单位盖章）
法定代表人或授权委托人：                  (签字或盖章)

     年   月   日

目  录

一、比选响应函格式

二、项目方案（包含但不限于附件要求）
三、服务承诺

四、法定代表人授权书

五、资格证明文件

六、其他履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件

七、本比选文件要求的其他证明材料

一、比选响应函格式
致铜陵学院：

1．我们决定参加贵方组织的                     项目（编号：                ）竞争性比选活动。我方授权     (姓名和职务)代表我方                 （比选响应单位的名称）全权处理本项目比选的有关事宜。

2．我方愿意按照比选文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。

3．一旦我方被推荐为成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4．我方为本项目提交的比选响应书一式两份，其中正本一份、副本一份。

5．我方愿意提供贵方可能另外要求的、与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6．我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价（折扣）的供应商。

比选响应单位名称：                                
（公    章）

比选响应单位授权代表姓名（签字）：                 

日    期：                     
通讯地址：                                     

邮政编码：      电   话：      传    真：       

比选响应单位开户行:                                
账          号:                                

二、项目方案

（一）比选响应供应商简介

（不超过1000字）

（二）项目实施方案

项目编号：                          
项目名称：                          

项目实施计划

（供应商自行编写）

比选响应单位名称：                     （公    章）

法人或被授权人（签字/盖章）：                       

三、服务承诺

致： 铜陵学院 
我方参与的                 （项目名称）提供以下服务承诺：
（注：具体内容自拟）

供应商名称：（全称并加盖公章）

供应商代表签名：___________________     

    日期：                   

四、法定代表人授权书

致：铜陵学院

本授权书声明：           （供应商名称）的       （法人代表姓名、职务）授权     （被授权人的姓名、职务）为我方就     号＂（项目全称）＂项目比选活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目响应、比选、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：                        

职    务：                        

代理人（被授权人）签字盖章：                
职    务：                        
供应商名称：                （公章）

日      期：                

（提供供应商法定代表人、被授权代表人身份证复印件及手机号码）

五、资格证明文件

（一） 企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）；

（二）授权委托书（提供原件并装入比选响应文件）；

（三）供应商认为需要提交的其它资料（根据比选公告、评标办法及项目需求）

    以上资料需提供原件资格审查，同时复印件加盖公章装入比选响应文件中。

六、其他履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件
七、本比选文件要求的其他证明材料

比选响应报价表（格式）

	项目名称
	

	供应商名称
	

	投标报价
	大写：                     
小写：

	服务期
	

	备注
	


供应商名称：                     （全称并加盖公章）
供应商法定代表人或被授权人：        （签字或盖章） 
日      期：      年     月     日



