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第一章
询价公告
项目概况
铜陵学院翠湖校区10KV东开闭直流屏系统更换项目的潜在供应商应在铜陵学院官网自行下载获取采购文件，并于 2025年2月21日上午08点30分至14日上午11点00分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _GoBack]一、项目基本情况
项目编号：tlxyzb[2025]01号
项目名称: 铜陵学院翠湖校区10KV东开闭直流屏系统更换二次采购项目
采购方式：□竞争性谈判 □竞争性询价 ☑询价
预算金额：3万元
最高限价：3万元
采购需求：拆除东开闭所内原有两面直流屏，更换为一面直流屏（DC220V 65AH）安装在高压配电室内（包含直流屏基础制作），并完成原有直流屏空闲位置盖板封堵。拆除原有控制电缆并迁移至新直流屏，并对开闭所内保护回路进行调试，确保更换完成后设备工作正常。现就本项目采用询价方式确定供货单位，具体详见采购需求。
合同履行期限：自合同起订之日起5个日历天完成供货安装。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且具有从事本项目的生产或经营范围（包含所投产品生产或经销范围）能力；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：为非专门面向中小企业采购项目。
3.本项目特定的资格要求：该项目需具备有效的五级及以上的承装（修、试）电力设施许可证。
4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交供应商：
（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；
（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的；
（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005]在铜陵学院官网自行下载获取采购文件。
联系人：程老师；电话：0562-5881077，地址：安徽省铜陵市翠湖四路1335#铜陵学院信息综合楼511室。
四、响应文件提交
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年2月21日上午08点30分至2月21日上午11点00分。
因校园管理需要，请在规定时间提交投标响应文件，其他时间不予受理。
地点：铜陵学院翠湖校区信息综合楼511国资处。
联系人：胡老师（13955931061）
2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。
3、有效投标人不足三家时，采购人另行组织招标。
五、开启
时间：采购人自行组织开评标事宜，投标人不参加开评标。
地点：铜陵学院翠湖校区信息综合楼515国资处评标室
六、公告期限
起始为公告挂网时间，终止为投标截止时间
7、 其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
采购人：铜陵学院  
联系人：程老师       
业务咨询服务与现场勘查联系人：铜陵学院总务处金老师
地    址：铜陵市铜官区翠湖四路1335号
电    话：（0562-5883010）


第二章 供应商须知前附表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	1 
	最高限价
	3万元

	2 
	供应商资格要求
	见询价公告

	3 
	项目属性
	货物

	4 
	采购方式
	询价

	5 
	评审方式
	最低评标价法

	6 
	合同履行期限
	自合同起订之日起5个日历天完成供货安装。

	7 
	是否接受联合体询价响应
	不接受

	8 
	对询价文件质疑的提出
	知道或者应知其权益受到损害之日起5个工作日内

	9 
	是否接受分包履约
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：
☑不允许 

	10 
	样品
	☑不要求提供。

	11 
	标段划分
	本项目分一个标段。

	12 
	成交候选人的推荐
	询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，每个标段按照报价由低到高的顺序提出 2名成交候选人，并编写评审报告。报价相同的，以所投产品中节能产品、环境标志产品在总报价中占比高的优先，若仍相同，则采取随机抽取的方式确定。

	13 
	确定成交供应商
	确定成交供应商：
☑采购人委托询价小组确定     □采购人确定

	14 
	询价响应文件份数
	一份正本；一份副本；分别密封。

	15 
	询价响应保证金 
	免收

	16 
	履约保证金
	免收

	17 
	现场勘察
	☑不组织，供应商应自行对供货、安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同等所需的资料。
勘察现场的地址为： 铜陵学院翠湖校区 
联系人及联系方式：金老师0562-5883010

	18 
	询价前答疑会 
	☑不召开 

	19 
	构成询价通知书的其他文件
	询价通知书的澄清、修改及有关补充通知为询价通知书的有效组成部分

	20 
	询价响应有效期
	自响应文件提交截止之日起30日历天

	21 
	付款方式
	本项目不支付预付款，按照采购人要求及时将产品供货安装到位，经采购人验收合格后一个月内一次性支付合同价款。

	22 
	项目实施地点
	铜陵学院

	23 
	提交询价响应文件
	现场递交

	24 
	递交询价响应文件地点及询价响应文件开启地点
	见询价公告

	25 
	询价响应截止时间
	见询价邀请函，迟于询价响应截止时间递交的文件将不予接受。

	26 
	费用承担
	供应商参加询价响应活动发生的一切费用均自理

	27 
	合同签订时间
	采购合同签订时间，原则上不晚于中标公示期结束或成交通知书发放之日起5个工作日内。
中标人无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，除不可抗力、质疑投诉等原因导致无法签订的除外。对于无正当理由超过10日不签订合同的，采购人有权取消其中标资格采取顺延或重新招标。
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第三章  供应商须知
（一）说明
1. 适用范围
本询价通知书适用于该项目的采购、响应、开启、资格审查、符合性审查及信用信息查询、评审、确定成交、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
[bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc305158787]2.采购人、供应商
2.1采购人：铜陵学院。
2.2供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。注：申请人的资格要求补充：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的响应或者未划分包的同一招标项目的响应。
1)本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2)本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指:
a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；
b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
3)本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。
注：本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股或管理关系。
（2）为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的采购活动。
（3）符合法律、行政法规规定的其他要求。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购，本项目是否接受联合体等要求见《供应商须知前附表》和第四章《采购需求》。
（二）询价通知书
[bookmark: _Toc151190150][bookmark: _Toc150774728][bookmark: _Toc164608637][bookmark: _Toc164229218][bookmark: _Toc127151724][bookmark: _Toc151193693][bookmark: _Toc150480761][bookmark: _Toc226965796][bookmark: _Toc164608792][bookmark: _Toc305158791][bookmark: _Toc164229364][bookmark: _Toc226337219][bookmark: _Toc226309767][bookmark: _Toc127161437][bookmark: _Toc151193621][bookmark: _Toc142311025][bookmark: _Toc149720816][bookmark: _Toc164351617][bookmark: _Toc226965713][bookmark: _Toc150774623][bookmark: _Toc150509274][bookmark: _Toc520356147][bookmark: _Toc151193837][bookmark: _Toc127151523][bookmark: _Toc265228361][bookmark: _Toc264969213][bookmark: _Toc151193911][bookmark: _Toc305158865][bookmark: _Toc151193765][bookmark: _Toc195842888]3.询价通知书构成
3.1询价通知书包括以下部分：
第一章  询价邀请
第二章  供应商须知
第三章  评审程序和评定成交的标准
第四章  采购需求
第五章  拟签订的合同文本
第六章  响应文件格式
第七章  铜陵市公共资源交易电子招标投标操作规程
第八章  政府采购供应商质疑函、投诉书范本
6.2询价通知书的解释权顺序见《供应商须知前附表》
6.3供应商应认真阅读询价通知书的全部内容。供应商应按照询价通知书要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对询价通知书做出实质性响应，否则响应无效。
7.对询价通知书的澄清或修改
7.1采购人已发出的询价通知书进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告。
7.2澄清或者修改的内容为询价通知书的组成部分，并对所有获取询价通知书的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前发布更正公告方式通知所有获取询价通知书的供应商；不足上述时间的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

（三）响应文件的编制
8.响应范围、询价通知书中计量单位的使用及询价语言
8.1本项目标段划分见《供应商须知前附表》。供应商应当对所报标段对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个标段中的内容拆开响应，否则其对该标段响应无效。
8.2除询价通知书有特殊要求外，本项目询价所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc151193842][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc164608642]8.3除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
9.响应文件构成
[bookmark: _Ref467052588]9.1供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。
9.2第三章《评审程序和评定成交的标准》中涉及的证明文件。
9.3供应商认为应附的其他材料。
[bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc150509281][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc127151731]10.报价
10.1所有响应均以人民币报价。
10.2供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知前附表》中有特殊规定的，从其规定。
10.2.1所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等。 
10.2.2按照询价通知书要求完成本项目的全部相关费用。
10.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.4供应商应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其响应无效。 
11.响应有效期
[bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc151193631]响应文件应在本询价通知书《供应商须知前附表》中规定的响应有效期内保持有效。
12.响应文件的签署、盖章
12.2询价通知书要求盖章的内容，加盖单位公章或法人印章。
13、询价响应书的密封和标记
[bookmark: _Hlt509650747]13.1按规定在询价响应文件中加盖单位公章或法人印章。
13.2询价响应截止时间前，供应商须到达公告指定的地点将密封的询价响应文件现场提交，询价响应文件应当密封，并在密封袋上标注正副本、项目名称、项目编号、供应商名称及包别。
13.3如果未按规定封装或加写标记或递交，询价响应文件递交无效。
13.4 供应商应按照供应商须知前附表的要求准备询价响应文件。

（四）响应文件递交
    14.询价响应文件递交
14.1询价响应文件的递交是指供应商在投标截止时间前密封送达指定开标地点。
14.2在询价文件要求提交询价响应文件的截止时间之后送达的询价响应文件，为无效询价响应文件，招标人和招标代理机构将拒绝接收。
15.拒绝的投标书：
采购单位将拒绝迟交的标书并原封退回。
16.投标书的修改和撤回
16.1供应商递交投标书后，可以在规定的投标截止时间前修改或撤回其投标书。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购单位。
16.2 供应商修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，修改书应当按询价文件要求进行密封、标记和提交。

（五）响应文件开启
17.询价文件开启程序
17.1 采购人自行主持按时间安排表所规定的时间和地点开启询价文件，不邀请所有供应商代表参加。
17.2 按规定提交合格的撤回通知的询价响应文件不予开封，并退回给供应商。
17.3 询价文件开启由招标采购人相关人员主持，主持人并按下列程序进行。
17.3.1主持人公布在投标截止时间前递交响应文件的供应商名称，并与供应商代表检查响应文件有效性和密封情况。有质疑的应即时提出。
17.3.2招标人在询价文件要求提交询价文件的截止时间前收到的询价文件，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、价格和询价文件的其他主要内容。招标人对询价文件开启过程进行记录，并存档备查。

（六）评审
    18.评审程序
18.1询价小组由采购人依法组建，成员人数为3人以上单数。询价小组成员名单在成交结果确定前应当保密。
18.2询价小组首先对供应商的有效性进行审查，有效性审查不通过的，将不得进入报价
18.3询价小组对供应商提交的询价响应书及样品（如有）进行审查
18.4询价小组在满足询价文件实质性要求的供应商中，从低到高的顺序推荐2名成交候选人。
对否定的供应商，询价小组要提出充足的否定理由，并填写在评审记录上；对评审结果持有异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定并记录入评审记录。
29.资格审查
由询价小组对供应商资格进行审查
19.1.询价响应书及样品
询价小组将认真审查供应商提交的询价响应书，了解其与询价文件要求是否有偏离，并对照本询价文件规定评判供应商是否合格。审查完询价响应书后，对合格供应商提供的样品（如有）进行检验。
19.2成交候选人
询价小组从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序以及信用查询情况提出成交候选人，并编写评审报告。如最后报价相同，由评委综合评定绿色节能环保情况，根据优劣依次进行排序。

（七）响应无效
20.在询价采购活动中，出现下列情形之一的，本项目响应无效：
    20.1合格供应商不足规定家数的；
20.2出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
20.3采购需求出现重大问题，导致询价小组认为无法继续评审的；
20.4因重大变故，采购任务取消的。
20.5法律法规规定的其他应该响应无效的情形。

（八）评审办法
    一、总则
本着坚持“公开、公平、公正”的原则，为维护采购人和供应商的合法权益，增加评审工作透明度，保证评审、确定成交供应商的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。
最低价法，以价格为主要因素确定中标候选供应商的评审方法。报价相同时，由专家组长在现场监督情况下抽签决定排序。
21.评审程序
询价小组应认真研究询价文件及采购需求，应了解和熟悉招标项目的范围、性质、特征主要技术服务要求及标准、评审标准等相关内容：
21.1询价小组成员对响应文件有效性进行评审。
21.2先进行有效性评审，询价小组根据响应文件，推荐有排序的预中标候选人，并形成评审报告。
21.2.1询价小组发现供应商的询价响应文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合询价文件规定等情况需要澄清时，询价小组将以询标的方式告知并要求供应商以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对否定的竞争性询价响应文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评审记录上。对评审结果持有不同意见的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。询价小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。
21.2.2评审报告是询价小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，询价小组全体成员、监督人员、公证人员均须在评审报告上签字。评审报告应如实记录本次评审的主要过程，全面反映评审过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。
21.2.3询价小组在评审过程中发现的问题，应当区别情形及时作出处理。
21.2.4询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标处理。
21.2.5如询价文件中要求提供原件进行审查的，各供应商应按询价文件要求将相关原件材料等带到开标现场，在开标截止时间前一并递交，迟交将不接收。相关原件的复印件或影印件应当加盖公章装订入询价响应文件，由评审专家进行评审。
21.2.6询价小组评审询价响应文件依据为询价响应文件以及按询价文件要求递交的其它资料。
21.2.7询价小组和评审工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次询价文件进行评审；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护采购人、供应商的合法权益。
21.3询价小组发现询价文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向采购人及集中采购代理机构说明情况。
21.4投标人存在以下不良信用记录情形之一，不得推荐为中标候选人:
（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；
（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的；
（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；
不良信用记录查询渠道如下：
（1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（2）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（3）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购网官网（www.ccgp.gov.cn）
或其他指定媒介[国家税务总局官网（www.chinatax.gov.cn）、中华人民共和国最高人民法院官网（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统官网（www.gsxt.gov.cn）]。
由采购人代表或委托询价小组在推荐成交候选人前对拟推荐的成交候选人进行查询并将查询结果截图反馈至询价小组，由询价小组记录在评审报告中。如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。如评审过程中因网络、网站的问题无法查询时，在成交公告期间由采购人代表查询并直接采用。
22.有效性审查
若有一项不通过，作无效标处理。
	序号
	项目内容
	合格条件
	审核材料要求

	1
	授权
委托书
	供应商授权的委托代理人有合法、有效的委托书，委托书按相应要求签字或盖章。同时委托人符合文件相关要求。
	提供授权委托书原件装订入响应文件。（法定代表人参加投标的无需投标授权书，提供身份证明复印件或影印件）

	2
	需要提供的投标资格证明资料
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求。
	提供证明材料（提供复印件或影印件装订入投标文件）

	
	
	本项目特定资格（如有）
	根据询价邀请函，提供相应证书复印件或影印件放入投标文件

	3
	标书规范性
	询价响应文件符合询价文件标记、递交等的相应要求。
	

	4
	标书盖章
	响应文件盖章符合询价文件的要求。
	

	5
	标书响应情况
	质量标准要求、交货期响应、质保期响应、供货安装、售后服务体系与维保等内容满足询价文件的实质性要求。
	

	6
	功能指标及技术参数
	关键性（标★）技术性能、参数、服务要求是否真正满足，若有一项不满足即不合格。是否与供应商提交的主要标的一览表中内容一致，若有一项不一致即为不合格。
	提供相应的证明材料

	7
	资质
	承装（修、试）电力设施许可证
	提供相应的证明材料

	8
	其他要求
	法律、行政法规规定的其他条件或招标公告、询价文件列明的其他要求
	


23.报价部分评审
23.1供应商资格审查和符合性审查合格的，开启其报价部分
23.2询价小组将对进入报价部分评审的各供应商的报价部分有效性进行审查，经评审有效后，询价小组将对报价部分进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下： 
23.2.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
23.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
23.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
23.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商的确认应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商不确认的，其投标无效。
23.3报价无效的几种情形
23.3.1、投标报价高于预算控制；
23.3.2、经询价小组认定低于成本的；
23.3.3、经询价小组认定报价出现异常导致不能保证政府采购资金的使用效益的。
23.3.4按35.2规定的原则进行修正后，供应商不确认的。
23.3.5不符合法律法规及询价文件中其它合格性评审要求。
23.4 主要标的一览表的评审
此表中主要标的由采购人列出，产品由供应商填写 。
无效的几种情形如下：
23.4．1内容与技术规格响应表内容不一致的；
23.4．2表中填写的标的项比采购人列出的主要标的缺少的；
23.4. 3其他未满足法律法规或询价文件列明的必须满足的要求的。
23.5 定标
通过资格审查，且报价最低的，将做为第一中标候选人，以此类推，询价小组将推荐有排序的三名中标候选人名单。如出现报价相同时，则由代理机构在相关部门的监督下现场抽签决定排序。
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（九）合同的签订、履行及验收
24.合同授予标准：
本项目合同将授予中标人。
25.采购人拒绝投标的权力
采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。采购人在发出中标通知书前，有权依据询价小组的评审报告拒绝不合格的投标。
26.合同协议书的签订
26.1采购人应尽量缩短采购合同签订时间，原则上不晚于成交通知书发放之日起3个工作日。采购人无正当理由不得拒绝或者拖延签订合同，除不可抗力、质疑投诉等原因导致无法签订的除外。对于无正当理由超过10日不签订合同的，政府采购监管部门将依法依规处理。采购人应按照询价文件和供应商的响应文件与成交供应商签订采购合同，采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价文件和成交供应商响应文件作实质性修改。
26.2成交供应商如不按本询价文件规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，有投标担保的将不予退还，给采购人造成的损失超过询价采购活动担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
26.3成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目转让（转包）给他人。
26.4 采购双方必须严格按照询价文件、询价响应文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与询价文件和成交供应商的询价响应文件的内容一致，采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题代理机构概不负责，合同风险由双方自行承担。
26.5采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。
卖方提供和交付的货物技术规格、工程施工应与询价文件规定的技术要求以及所附的技术规格响应表相一致。
27.履行合同
27.1成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
27.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。
[bookmark: 项目清单]28.验收
28.1验收工作参照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等省、市相关规定执行。
28.2采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
28.3采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者委托第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
28.4严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
28.5验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告同级财政部门。
28.6采购项目首次验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，由采购人承担。因供应商问题验收不合格导致重新组织项目验收的，如采购合同有约定按照约定执行，如无约定，由采购人承担。

（十）质疑和投诉
    供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
    提出质疑的供应商委托代理人进行质疑的。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。并在递交质疑函时一并递交授权委托书。
供应商如对本询价文件有任何疑问或澄清要求，应在知其权益受到损害之日起七个工作日内提出。否则视同供应商对文件理解和接受。
供应商对成交公告有异议的，应在成交公告期限届满之日起七个工作日前提出。
关于询价文件中非通用条款部分方面及评审结果的质疑向采购人提出，采购人在七个工作日内作出答复。关于询价文件通用条款部分以及采购程序方面的质疑向采购人提出，由采购人作出答复。质疑投标人对答复内容不满意的或受理单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门提出投诉。相关联系人及联系方式根据质疑提出阶段的不同分别见询价公告和成交公告。
31

[bookmark: _Toc385492632]第四章  项目需求
注：
1、 如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准。
2、 如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准。
3、 如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。
一、基本情况
铜陵学院翠湖校区东开闭所直流屏系统运行时间过久（超过十年），蓄电池输出电压不足（欠压）导致高压开关设备以及微机保护无法正常工作，严重影响校园的电力系统安全稳定的运行，根据安徽省教育厅皖教秘【2024】297号文件“关于开展大中专院校用电安全专项检查的通知”精神，现需要对东开闭所两台直流屏进行更换（设备规格：DC220V 65AH）、拆除原有老化直流屏，并对高压柜二次保护供电回路进行重新安装调试。
二、主要内容
1、拆除东开闭所内原有两面直流屏，更换为一面直流屏（DC220V 65AH）安装在高压配电室内（包含直流屏基础制作），并完成原有直流屏空闲位置盖板封堵。拆除原有控制电缆并迁移至新直流屏，并对开闭所内保护回路进行调试，确保更换完成后设备工作正常。
2、更换的直流屏主要技术参数：
交流输入电压: 两路AC380V±20%。
交流电源频率: 50Hz±10%
直流额定输出电压: DC 220V±5%
稳流精度: ≤±0.5％
直流稳压精度: ≤±0.5％
稳压范围：180-320V
输出电压调整率：＜±0.1％
输出电流调整率：＜±1％
纹波系数: ＜0.1％
运行噪音：≤50dB
充电装置额定电压220V
阀控式密封铅酸蓄电池：12V/18只

第五章  项目合同


（仅供参考，以实际签订为准）


合同协议书




项目名称：                                                             
项目编号：                                                             




采购人（甲方）：                                                                 
供应商（乙方）：                                                                  





合同编号：                                                                       
招标编号：                                                                       
项目名称：                                                                       
采购单位（甲方）：                                                               
供货单位（乙方）：                                                               
签订地点：                                                                       
签订时间：                                                                       

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条、合同标的
	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号及技术参数
	生产厂家
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                            （小写）


1、供货一览表
2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条、质量保证
1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入采购清单的产品。
2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条、权力保证
乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条、包装和运输
[bookmark: page54]1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，内应附详细的装箱单和质量合格证。
2、货物的运输方式： 不限 。
3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 本项目不接受损耗 。
第五条、交付和验收
1、交货时间：           ；交货地点：          。
2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4、甲方应当在到货（安装、调试完）后 10 个工作日内进行验收（如有产品质量争议，需要进行产品抽样送检，送检及检验时间不计入验收时间范围内）、逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
5、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。
6、交付及验收程序如下：
6.1 产品质量监督检验。乙方货物自检合格后方可供货。供货前乙方需通知甲方，甲方组织有关人员按照中标人投标文件、投标样品和招标文件及合同要求对对应交货物进行抽样检验。质量监督检验合格的结论只对抽样样本和质量监督检验的合格判定有效，中标人还必须对所有货物（含质量监督检验批次的货物）承担质量责任。产品质量抽样检验不合格的将按违约处理。质量监督检验所发生的场地费、装卸费、材料费、包装人工费、搬运费等有关费用由中标人负责。检验合格的，甲方通知乙方开始交货。如不能按要求供货则按违约处理。
6.2、货物接收全数检验。在相关监管部门的组织指导下，采购人按照合同、投标文件承诺、《招标文件》的技术要求和验货样品对中标货物的产品外观、规格、基本参数等基本项目进行全数检验（逐个产品检验），收货检验时发现质量不合格产品中标人须给予更换。如有产品质量争议，由省级及以上有资质的质量技术监督部门按照教育部 JY0002《教学设备产品的检验规则》和国家《产品质量仲裁检验管理办法》进行产品抽样送检，送检及检验时间不计入验收时间范围内，检测所需费用由中标人负责支付。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
6.3、经招标人及监管部门验收后，如货物符合合同要求且无质量问题，即得出验收检验合格结论。如有产品质量争议，则按照招标文件规定进行处理。
6.4、乙方必须按投标样品供货。验收过程中如对产品质量功能有异议，可以拿招标样品进行对照，凡发现货物与样品不符者，当违约处理，业主拒收该品种所有货物，并限期整改，情节严重者，取销该中标人供货资格，所造成的一切后果由中标人自己负责。
第六条、安装和培训
1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2、乙方负责甲方   名技术人员的培训。培训时间、地点：        。
第七条、售后服务、保修期
1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2、货物保修期：            。
[bookmark: page55]3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条、付款方式
本项目不支付预付款，按照采购人要求及时将产品供货安装到位，经采购人验收合格后一个月内一次性支付合同价款。
第九条、履约保证金（无）
第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条、违约责任
1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。
2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰ 违约金，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰ 滞纳金。
5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。
6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。
第十二条、不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条、合同争议解决
1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
3、诉讼期间，本合同继续履行。
第十四条、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
[bookmark: page56]第十五条、合同生效及其它
1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
第十六条、合同的变更、终止与转让
1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十七条、签订本合同所依据的文件
1、采购招标文件；
2、乙方提供的投标文件；
3、投标承诺书；
4、中标或成交通知书。
上述文件为合同组成部分，通具有约束力。
第十八条、本合同一式六份，具有同等法律效力，监管部门、采购代理机构、甲、乙双方各二份。
本合同甲乙双方签字盖章后生效。


采购人（甲方）：    （公章）         供货人（乙方）：     （公章）  
甲方(买方)：                         乙方(卖方)：
单位盖章：                           单位盖章：
代表签字：                           代表签字：
日    期：                           日    期:：


第六章  询价响应书的格式




询价响应书

项目编号：
项目名称：







供应商：（投标人盖章）

年   月    日



目　　录
一、资格、技术商务部分
1、资格审查资料
2、询价响应授权书
3、询价响应函
4、诚信履约承诺函
5、项目实施方案
6、技术规格响应表
7、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件
8、质保及售后服务
9、其他证明材料
二、报价部分
1、报价表
2、主要标的一览表






一、资格、技术商务部分
1、需要提供的资质证明文件（复印件或影印件）

2、询价响应授权书

致         （采购单位名称）：
本授权书声明：           （供应商名称）授权本单位           （供应商授权代表姓名、职务）代表本单位参加           （项目全称）项目投标活动,全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、询价、合同签署、合同执行等。供应商授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
特此声明。

供应商公章：

法定代表人签字或盖章：

授权代理人签字：              联系电话：

日期：________________

3、询价响应函格式
[bookmark: _Toc393705366][bookmark: _Toc400805871]
致         （采购人名称）：
1.根据贵方采购公告，我们决定参加贵方组织的                      项目的采购活动。我方授权       (姓名和职务),代表我方             （供应商的名称）联系方式 (手机号码           )全权处理本项目响应的有关事宜。
2.我方完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，若有虚假，同意按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条处理。
3.我单位至响应截止日，供应商不存在以下情形：（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的；（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。上述承诺若有虚假，同意按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条接受处理。
4.我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的采购活动的情形。
5.我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。
6.一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
7.我方保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商公章：

法定代表人签字或盖章：

授权代理人签字：              联系电话：


日期：________________

                         4、诚信履约承诺函

致         （采购人名称）：
1．我方已仔细研究了      （项目名称）       （项目编号）招标文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述招标文件要求及其他招标资料后，愿意承办铜陵学院翠湖校区10KV东开闭直流屏系统更换二次采购项目，质量达到合格标准，所投全部产品免费质保       年。服务期        。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标：
如我单位被确定为本项目成交单位，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：
（1）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（3）将政府采购合同转包；
（4）提供假冒伪劣产品；
（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
 
投标单位（盖单位公章）：    

法定代表人签字或盖章：    

授权代理人签字：              联系电话：         
                                
 日期:      年     月     日


5、项目实施方案
（一）供应商简介
（不超过1000字）
（二）项目实施方案
（详细说明）
6、技术规格响应表
	序号
	名称
	产品品牌
	产品型号
	询价通知书要求
	产品具体参数
	偏离情况

	
	
	
	
	技术参数
	技术参数
	

	1
	更换直流屏
	
	DC220V 65AH
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注意：供应商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“供应商产品具体参数”中，不能只填写“响应”。如所投产品与“询价通知书要求”的存在差异，须填写“偏离情况”，并将这些差异内容予以说明。

[bookmark: _Toc393705367][bookmark: _Toc400805872]
7、履行合同所必需的设备专业技术能力证明
（1）服务本项目主要人员一览表
	类别
	姓名
	职务
	职称或执业资格
	学历
	证件

	
	
	
	
	
	名称
	号码

	管理人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其它
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：证件应附复印件或影印件，供应商对其真实性负法律责任。

（2）其它证明。

8、质保及售后服务
售后服务能力一览表
	详细地址
	服务人员名单
	固定联系电话
	手机

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc400805873][bookmark: _Toc393705369]
9、询价文件要求的其它材料


二、报价部分
[bookmark: _Toc395875073]1、投标报价表
1）根据询价文件要求可以自行调整，包括但不限于以下内容。
２）我方承诺报价不高于同类货物和服务的市场同期平均价格，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

	序号
	名称
	产品品牌与型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	更换直流屏
	
	
	1
	块
	
	

	2
	辅材
	
	
	1
	批
	
	

	…
	系统调试等
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                （小写￥：        元）




供应商公章：

法定代表人签字或盖章：

授权代表：签字                联系电话：


日  期：________________
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