
关于核对2013年暑期维修（土建）内容的通知

各学院、各部门：

   根据学校《关于报送2013年暑假土建工程维修计划的通知》（院资秘〔2013〕4号）精神，部分学院、部门结合本部门、本单位的实际，报送了2013年暑期土建维修内容。

经我处汇总、整理，现将维修内容（报送校长办公会研究的讨论稿）予以公布。请各学院、各部门认真加以核实，如有遗漏或调整，请于2013年6月6日前，与我处陈文勇同志联系（5881058、图书馆807室）。
此外，部分学院、部门送报的维修内容不属于土建维修项目，或不符合《通知》精神，故未列入本次维修计划，我处将分类转呈给相关部门，或请示校领导后，予以处理。
特此通知

                                                                                国有资产管理处 

                                 二〇一三年五月三十日
第一部分：各学院、各部门申报的维修内容（原始资料）
一、教务处上报维修内容
1、教学楼A-108 、B-308墙体脱落较多，需粉刷；
2、教学楼B-403后门玻璃破碎， 需安装整块玻璃；

3、D栋教学楼多数教室门漆剥落，需粉刷。

二、总务处上报维修内容

（一）水电管理中心申报（联系人杨前元：5884363 15105620473）
1、新区A、B、C、D教学楼厕所大便冲水阀下水管需要更换成PPR管；
2、本部2#学生楼附楼主下水道不通，需要维修；
3、本部1#教学楼化粪池堵，需要疏通；

    4、院部楼301室和教学楼D楼西边两个教室日光灯离地8米，无法维修，建议吊顶。

   （二）绿化管理中心申报（联系人郭康平：5884397 13856256578）
   1、教学楼B、C楼东头连廊下需要砌两块花池（高60cm，贴面砖）；

    2、绿化管理中心休息室（一生活区锅炉房与1#学生宿舍楼之间）门前需要砌一方围墙，并安装双开门壹堂。

   （三）餐饮管理中心申报（联系人王万全：5882007 13866858666）
新校区第一食堂

1、一层

（1）售卖间、蒸煮间、大灶间、洗消间顶部重新粉刷；

（2）大厅、售卖间、蒸煮间、大灶间、洗消间、过道部分地面瓷砖修补；

（3）后堂操作间地沟盖板焊接维修更换；

（4）周边所有窨井疏通清理。

2、二层

（1）售卖间、蒸煮间、大灶间、洗消间顶部重新粉刷；

（2）大厅、售卖间、蒸煮间、大灶间、洗消间、过道部分地面瓷砖修补；

（3）后堂操作间地沟盖板焊接维修更换。

3、三层

（1）大灶间下水道堵塞疏通；

（2）蒸煮间、洗消间顶部重新粉刷；

（3）后堂南侧楼梯口墙面重新粉刷；

（4）后堂操作间地沟盖板焊接维修更换。

新校区第二食堂

1、一层

（1）售卖间、蒸煮间、大灶间、洗消间顶部和后堂走廊过道墙壁及顶部重新粉刷；

（2）大厅、售卖间、蒸煮间、大灶间、洗消间、过道部分地面瓷砖修补；

（3）后堂过道墙壁瓷砖及大灶间地沟瓷砖修补；

（4）后堂操作间地沟盖板焊接维修更换；

（5）大厅一处漏水维修；

（6）男女卫生间大便池隔板维修更换；

（7）周边所有窨井疏通清理.

2、二层

（1）售卖间、蒸煮间、大灶间、洗消间顶部和后堂走廊过道墙壁及顶部重新粉刷；

（2）大厅、售卖间、蒸煮间、大灶间、洗消间、过道部分地面瓷砖修补；

（3）后堂过道墙壁瓷砖及大灶间、冷库、蒸煮间、洗消间门口瓷砖修补；

（4）四个楼梯口墙面重新粉刷；

（5）后堂操作间地沟盖板焊接维修或更换。

3、三层

（1）售卖间、蒸煮间、大灶间、洗消间顶部和后堂走廊过道墙壁及顶部重新粉刷；

（2）包厢内侧走廊过道墙壁及顶部重新粉刷；

（3）荤菜加工间、蔬菜加工间下水管道漏水维修； 
（4）后堂操作间地沟盖板焊接维修或更换。
本部食堂 
1、大灶间墙体重新粉刷；

2、后堂加工间部分地面瓷砖修补；

3、西侧售卖间屋顶加固维修；

4、后堂操作间地沟盖板焊接维修或更换。

本部锅炉房

1、男、女浴室2扇气窗需要维修；

2、男、女浴室地沟盖板焊接维修或更换；

3、开水房地面积水处理。

新校区第一生活区锅炉房、开水房、浴室

1、男、女浴室部分地面瓷砖修补；

2、女浴室地基下沉维修；

3、男、女浴室后门及厕所门维修更换；

4、开水房南侧不锈钢护栏焊接加固维修；

新校区第二生活区锅炉房、开水房

1、锅炉房水处理间交换器排水管道疏通改造；

2、锅炉房锅炉排污地埋管道漏气开挖维修。

新校区天然气调压柜护栏重新制作安装。

（四）物业管理中心（联系人郎龙宝：5882011 13905627981）
    1、教学楼、系部楼课桌椅、黑板、窗帘布维修更换；

    2、教学楼男女厕所隔板更换；

    3、教学楼、实验楼、系部楼、图书馆男女厕所安装镜子；

    4、系部楼北楼外墙砖修复；

    5、本部教学楼、会计楼下水道疏通、化粪池清理；

    6、教学楼、实验楼所有地弹簧加油、检修更换；

    7、实验楼A楼五层走廊漏水检修；

    8、教学楼、实验楼男女厕所冲水阀下端管子更换；

    9、教学楼A405教室漏水检修；

   10、教学楼D楼屋顶西端漏水检修；

   11、封闭老校区84栋小平房、老食堂；封闭东区1#、2#、3#教学楼和老水塔房子；封闭3#、4#宿舍边房子；
12、第二生活区食堂广场地板砖损坏修复；
13、教学楼A、B、C、D楼及图书馆顶层门修复、更换；
14、东区综合楼、图书馆大厅顶上玻璃多处损坏，需要修复并做防水处理；

15、1#教学楼门窗玻璃更换修复。
（五）宿舍管理中心申报（联系人邹杰：5882009 13965229789）
   1、新区学生宿舍发现有部分房间发生漏水需要维修：

2616、3504、3615、3618、1331、8515、8231、9602、10630、10607、12614、13709、12513、16623、13510以及9#、10#、12#、13#楼7层走廊多处

2、新区学生宿舍瓷砖掉落、地板砖凸起需要维修：

9616、11522、13221、2317、8401、2611、16218、17213、17304、17407以及13#楼3-4层楼梯处。

3、新老校区学生宿舍所有化粪池需要清理。

三、图书馆（本部）上报维修内容:
1、一楼大厅玻璃顶幕墙：玻璃顶漏水；玻璃破损。维修要求：更换破损玻璃，修复玻璃顶，玻璃顶及幕墙不漏水。

   2.一楼自修室：墙角天花板渗漏。维修要求：维修后墙角、天花板不渗漏。

   3.一楼阅览室：墙角天花板渗漏。维修要求：维修后墙角、天花板不渗漏。

   4.二楼第一书库：天花板渗漏，玻璃幕墙渗漏。维修要求：维修后玻璃幕墙、天花板不渗漏。

   5.二楼第二书库：玻璃幕墙渗漏。维修要求：维修后玻璃幕墙不渗漏。

   6.三楼第二电子阅览室：天花板渗漏。维修要求：维修后天花板不渗漏。

   7.三楼馆长室及办公室：墙体渗漏，铝合金窗打不开。维修要求：更换铝合金窗，维修后墙体不渗漏。

   8.三楼北面阅览室/办公室：铝合金门窗不能开关，墙体渗水。维修要求：更换铝合金门窗，维修后墙体不渗漏。

   9.一楼、二楼、三楼的铝合金门窗均有问题，申请全部更换。

  10.二楼、三楼过道因漏雨等问题墙皮开裂，申请全部重新粉刷。

11.图书馆大楼外墙太脏，申请外墙清洗。

四、团委上报维修内容：

教学楼D楼大学生活动中心：东北边大间屋顶管道漏水；北边卷闸门关闭不严，雨天容易进水，且卷闸门下排水系统经常堵塞，排水不畅，此处影响整个地下室环境，尤其是在夏天，经常导致被淹，需重点解决。
五、电气工程学院上报维修内容：
实验楼A406天花板渗水需修补。

    六、经济学院上报维修内容：
男生宿舍18118 厕所顶部漏水，系楼上寝室地面渗水；18331 床跟墙体的连接处破损，墙体空洞，床稳定不住，即将崩塌。

七、外国语学院上报维修内容：

1、本部学生宿舍2号楼：墙皮脱落严重，希望能重新粉刷；2号楼有很多寝室的床铺松动，部分床铺螺丝松动严重（多次报修，但宿舍管理科说他们无法维修）存在很大的安全隐患，希望暑期能对整个宿舍楼的床铺进行重新固定，以消除隐患。

2、本部教室：本部教室课桌椅破损严重，希望能进行维修。

八、机械工程学院上报维修内容：

1、实验楼 C-201内墙头受雨水淋刷，需要粉刷；

2、实验楼 C-201地面建议用地板漆进行处理，以便清洁卫生；

3、实验楼C-404窗户损坏（窗户框断开）需要维修。

4、教学楼A-301墙面涂料脱落严重，需要粉刷。

5、教学楼A-401墙面涂料脱落严重，需要粉刷。

6、宿舍楼14601阳台、墙面渗水非常严重。

7、宿舍楼17602宿舍门口水管漏水，卫生间漏水。

8、宿舍楼4106阳台，楼上的通水管道损坏。

9、宿舍楼14126、14127、14128、14130、14206、14207、14208、14209、14210、14212、14214、14215、14216、14218宿舍墙面脱落、破损。

10、宿舍楼17511、17624厕所漏水。

11、宿舍楼17703侧墙面渗水，大面积脱落。

12、宿舍楼17407马桶及瓷砖损坏

13、宿舍楼14506下水道管道处经常漏水，室内墙面石灰脱落。

14、宿舍楼14508、14510、14511、14606、14609、14610、14611 、14615、14626、14617、14618 卫生间墙体渗水，导致卫生间墙壁掉墙灰。
九、体育部上报内容：
篮球场、网球场等部分体育场所场地、设施维修或更换。
十、发规处上报维修内容：

图书馆825室楼顶封堵空调管入口，雨天水沿空调管下漏，急需修复。
十一、财税与公共管理学院上报维修内容：
系部楼519室东北侧地面瓷砖凸起，需维修。

第二部分：初步拟列入暑期维修的内容（讨论稿）
（根据各学院、各部门上报整理，拟报校长办公会研究）
一、食堂

（一）新校区第一食堂

     1、食堂一至二层售卖间、蒸煮间、大灶间、洗消间顶部重新粉刷；

    2、食堂一至二层大厅、售卖间、蒸煮间、大灶间、洗消间、过道部分地面瓷砖修补；

     3、食堂一至三层后堂操作间地沟盖板焊接维修更换；

     4、食堂一层周边所有窨井疏通清理；

     5、食堂三层大灶下水道堵塞疏通，蒸煮间、洗消间顶部、后堂南侧楼梯口墙面重新粉刷。

（二）新校区第二食堂

     1、食堂一至三层售卖间、蒸煮间、大灶间、洗消间顶部和后堂走廊过道墙壁及顶部重新粉刷，二层四个楼梯口墙面及三层包厢内侧走廊过道墙壁、顶部重新粉刷；

2、食堂一至二层大厅、售卖间、蒸煮间、大灶间、洗消间、过道部分地面瓷砖及后堂过道墙壁瓷砖修补，一层大灶间地沟和二层大灶间、冷库、蒸煮间、洗消间门口瓷砖修补；

3、食堂一层至三层后堂操作间地沟盖板焊接维修或更换；

4、食堂一层男女卫生间大便池隔板维修更换，大厅一处漏水维修，周边所有窨井疏通清理；

5、食堂三层荤菜加工间、蔬菜加工间下水管道漏水维修。

（三）本部食堂
1、大灶间墙体重新粉刷；

2、后堂加工间部分地面瓷砖修补；

3、西侧售卖间屋顶加固维修；

4、后堂操作间地沟盖板焊接维修或更换。

二、锅炉房、浴室、开水房

（一）新校区第一生活区锅炉房、开水房、浴室
1、男、女浴室部分地面瓷砖修补；

2、男、女浴室后门及厕所门维修更换；

3、开水房南侧不锈钢护栏焊接加固维修。

（二）校本部锅炉房

 1、男、女浴室2扇气窗需要维修；

 2、男、女浴室地沟盖板焊接维修或更换。

三、环卫道路

  1、教学楼B、C楼东头连廊下需要砌两块花池（高60cm，贴面砖）；

2、绿化管理中心休息室（一生活区锅炉房与1#学生宿舍楼之间）门前需要砌一方围墙，并安装壹镗双开门；

3、新校区天然气调压柜护栏需重新制作安装；

4、第二生活区食堂广场地板砖损坏修复；
四、公共楼宇

（一）新校区

1、教学楼男女厕所隔板更换；

2、教学楼、实验楼、系部楼、图书馆男女厕所安装镜子；
3、系部楼北楼外墙砖修复；
4、教学楼、实验楼所有地弹簧加油、检修更换；
5、实验楼A楼五层走廊漏水检修；
6、教学楼、实验楼男女厕所冲水阀下端管子更换；
7、教学楼A-405教室漏水检修；
8、教学楼D楼屋顶西端漏水检修；
9、教学A、B、C、D楼厕所大便冲水阀下水管需要更换成PPR管；
10、教学楼A-105窗边金属管横柱一端脱落，需维修；
11、教学楼A-108 、B-308墙体脱落严重，需粉刷；
12、教学楼D楼多数教室门漆剥落，需粉刷；
13、教学楼D楼地下室东边屋顶雨天漏水，东北边大间屋顶管道漏水，需要维修；
14、图书馆820室空调上方雨天漏水，818室屋顶渗水发霉，需要修补；
15、实验楼A-406天花板渗水，需要修补；
16、教学楼A、B、C、D楼及图书馆顶层门修复、更换；
17、图书馆825室楼顶封堵空调管入口，雨天水沿空调管下漏，急需修复；

18、系部楼519室东北侧地面瓷砖凸起，需维修。

（二）老校区
19、封闭老校区84栋小平房、老食堂；
20、封闭东区1#、2#、3#教学楼和老水塔房屋；
21、封闭3#、4#宿舍边房屋；
22、1#教学楼化粪池堵，需要疏通；
23、校本部教学楼、会计楼下水道疏通、化粪池清理。
24、图书馆一楼大厅玻璃顶幕墙玻璃顶漏水，玻璃破损，需维修更换；

25、图书馆一楼自修室、阅览室墙角天花板渗漏，需维修；

26、图书馆二楼第一书库天花板、玻璃幕墙渗漏，第二书库玻璃幕墙渗漏，急需维修；

27、图书馆三楼第二电子阅览室天花板渗漏，馆长室及办公室墙体渗漏、铝合金窗打不开，三楼北阅览室/办公室铝合金门窗不能开关、墙体渗水，需维修更换；
28、图书馆一楼、二楼、三楼的铝合金门窗均有问题，需要全部更换；
29、图书馆二楼、三楼过道因漏雨等问题墙皮开裂，需要全部重新粉刷；

30、东区综合楼、图书馆大厅顶上玻璃多处损坏，需要修复并做防水处理；
31、1#教学楼门窗玻璃更换修复。
五、学生宿舍
（一）新校区
1、下列学生宿舍发生漏水现象需要维修：2616、3504、3615、3618、1331、8515、8231、9602、10630、10607、12614、13709、12513、16623、13510以及9#、10#、12#、13#楼7层走廊；
2、下列学生宿舍瓷砖掉落、地板砖凸起需要维修：9616、11522、13221、2317、8401、2611、16218、17213、17304、17407以及13#楼3-4层楼梯处；
3、学生宿舍所有化粪池需要进行常规清理；
4、宿舍楼17602宿舍门口水管漏水，卫生间漏水，需要维修；
5、宿舍楼4106阳台，楼上的通水管道损坏，需要修补；
6、宿舍楼14126、14127、14128、14130、14206、14207、14208、14209、14210、14212、14214、14215、14216、14218宿舍墙面脱落、破损，需要修补；
7、宿舍楼17511、17624厕所漏水，需要维修；
8、宿舍楼17703侧墙面渗水，大面积脱落，需要维修；
9、宿舍楼17407马桶及瓷砖损坏，需要维修；
10、宿舍楼14506下水道管道处经常漏水，室内墙面石灰脱落，需要维修；
11、宿舍楼14508、14510、14511、14606、14609、14610、14611 、14615、14626、14617、14618 卫生间墙体渗水，墙皮脱落，需要维修；
12、第二生活区男生18号楼18118 厕所顶部漏水，18331 床跟墙体的连接处破损、墙体空洞、床不稳，急需维修；
（二）老校区
13、老校区2#学生宿舍楼附楼主下水道不通，需要维修；
14、老校区2#学生宿舍楼墙皮脱落严重，需要粉刷；部分床铺螺丝松动严重，需要重新固定。   
15、学生宿舍所有化粪池需要进行常规清理。
六、体育场所及设施

1、篮球场、网球场部分场地、设施维修或更换（已挂网招标或待汇报后即将招标）。


