
（第一部分：招标部分）
铜陵学院高层公寓6#楼墙砖采购工程
招  标  文  件
(项目编号：HCTZ[2017]029号)
招  标  人：铜陵学院
宁国市环能建设有限公司
招标代理人：华春建设工程项目管理有限责任公司
监 督 部门：铜陵学院监察审计处                  
日      期： 二〇一七年九月

铜陵学院高层公寓6#楼墙砖采购工程招标公告

 一、项目概况
1、工程名称：铜陵学院高层公寓6#楼墙砖采购工程
2、建设规模：墙砖采购，工程总造价一标段约67万元，二标段约67万元；

3、计划工期：30日历天
4、资金来源：自筹
二、投标人资格要求

1、投标人资质要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，具有独立承担民事责任能力、独立法人资格的生产商或代理商（代理商需提供厂家授权书）；所投产品生产厂家须通过ISO9001质量体系认证、CCC强制性产品认证和IS014001环境管理体系认证并具有相关产品检测报告（投标人为厂家的，需提供原件备查；投标人为代理商的仅需提供复印件加盖生产厂家单位公章）。
2、资格审查：采取资格后审方式
三、报名事项：
1、报名时间： 2017年9月25日至2017年09月30日17：00时截止。
2、报名地点：华春建设工程项目管理有限责任公司
3、电子招标文件及图纸工本费：300元/份。
4、投标文件递交：截止时间2017年10月16日上午09:15,
地点：华春建设工程项目管理有限责任公司
5、报名资料：授权书原件、被授权人身份证原件及复印件，复印件需加盖公章。
6、本次招标公告同时在铜陵学院网(http://www.tlu.edu.cn)、华春建设华春建设工程项目管理有限责任公司（www.huachun.asia）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）网上发布。

四、联系方式

	招标人：铜陵学院
地  址：铜陵学院新校区

联系人：程老师
电  话：0562-5881058
	招标代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司
地  址：铜陵市万泰汇富广场1406号
联系人：张 芳
电  话：0562-2310636


五、投诉方式：

铜陵学院纪委、监审处；联系方式：0562-5881997、5881977  yjw@tlu.edu.cn
前  附  表
	序号
	内    容    规    定
	备注

	1
	工程名称：铜陵学院高层公寓6#楼墙砖采购工程
工程地点：铜陵学院新校区内

承包方式：包料、包质量、包工期、单价包干
	

	2
	要求工期：30日历天，满足主体工程需要
	

	3
	要求质量：优质
	

	4
	招标范围：墙砖采购（请详见《招标文件》）。
	

	5
	招标方式：公开招标
	

	6
	资金来源：自筹
	

	7
	标段划分：两个标段。一标段为南楼工程，二标段为北楼工程
	

	8
	招标文件发放时间：2017年9月25日开始
发放地点：铜陵市万泰汇富广场1406号

华春建设工程项目管理有限责任公司
	

	9
	投标保证金：25000元。

开户名称：铜陵华春建设工程项目管理有限责任公司
开户银行：建设银行铜陵建龙支行
银行账号：34001662208053005978
2017年10月16日上午09:15前，由投标企业转至指定账户或以现金形式缴纳，否则，视为放弃投标。
	

	10
	投标答疑、察看现场：请于2017年9月29日上午9:00～11:00，将招标文件的疑问和投标（图纸）需答疑的问题以书面形式报到招标代理单位。建设单位将于2017年9月30日下午2:30～4:30发招标答疑书。
	

	11
	投标文件正本壹份，副本贰份。
	

	12
	投标文件递交：截止时间2017年10月16日上午09:15
送达地点：华春建设工程项目管理有限责任公司（铜陵市万泰汇富广场1406号）
	

	13
	招标控制价A：一标段677326.2元，二标段677326.2元。
	

	14
	开标时间：2017年10月16日上午09：15
开标地点：华春建设工程项目管理有限责任公司（铜陵市万泰汇富广场1406号）
	


铜陵学院高层公寓6#楼墙砖采购工程招标文件
为确保铜陵学院新校区建设项目施工进度和工程质量，控制工程造价，本着节约投资的原则，决定采用公开招标方式对其高层公寓6#楼墙砖采购工程进行招标。按照公开、公平、公正的原则，通过规范招议标程序择优选择专业供货单位作为主体工程总包方的分包方。具体招标条款如下：

一、工程概述

1、工程名称：铜陵学院高层公寓6#楼墙砖采购工程
2、工程地点：铜陵学院新校区内

3、施工现场条件：主体已完成，具备安装施工条件

4、建设规模：详见施工图纸、招标文件及工程量清单中所载明内容。

二、招标内容及工程量：

1、工程内容:具体规格型号和数量见工程量清单；样式、材质、档次不得低于大学生活动中心工程。
2、工程数量：以工程实际量为准，据实结算。
三、投标条件

1、详见招标公告。
  2、本次招标不接受联合体投标，资格审查采取后审方式进行，投标人在提交投标文件前，应将企业相关证书及资料证明原件带到开标现场供评委审查。
3、在安徽省内受到市级（仅指地级市）及以上招投标主管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的，或在铜陵学院有违约行为的投标人不得参与投标。

四、投标准备

1、投标费用：投标人应自行承担其标书和样品准备与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2、现场勘察：投标单位在投标之前，对本招标项目的一切情况，如工地的自然环境和安装条件、招标产品的质量标准和材料要求、招标价格组成、招标付款条件及安装要求等，应详细研究和全面了解，并到实际供货和安装现场核实查看。投标单位将被认为已充分了解并接受本招标项目将要面临的产品供应现状和施工条件，保证投标文件正确无误，如因自身错误造成的各种损失均由投标单位自身负责。投标人对工程现场及其周围环境的现场勘察费用自理，而且必须经招标单位允许和事先安排，方能进入勘察现场，否则，由此引起的安全等责任及其损失自负。
五、发包要求

1、工程承包方式：包料、包制作、包质量、包工期、包安全。

2、工程款支付方式：

（1）供货商与总包方单位签订合同，工程款由总包方支付，在履行合同义务，双方无争议时，铜陵学院负责担保，供货商须向总包方提供增值税专用发票。

（2）不支付预付款。在所有产品按合同要求供货到位后，满足主体工程施工要求，提供质检报告、产品合格证等，并经验收合格后，建设单位按比例支付工程款到位，一周内付至合同款的60%；工程整体竣工、验收合格，付至结算款的95%；余款5%作为质保金，质保期十二个月，如无质量与售后服务方面问题，质保金在质保期满后退还（不计利息）。

（3）中标单位按工程总结算款的4%，向总包单位支付总包服务费（付款方式及时间节点双方另行约定）。
3、发包范围：铜陵学院高层公寓6#楼墙砖采购工程涉及的全部产品的制作所需的全部费用。

4、工期要求：中标单位必须在接到中标通知后及时与主体工程总包方联系，一般要求10日内进入施工现场进行供货，具体工期及工程进度以工程总包方的要求为准。若供货按期完成，不奖不罚；若供货延误，每延误一天按500元/天罚款，延期超过15天，没收全部工期履约保证金（履约保证金的50%）。
5、质量要求：工程质量标准执行现行国家施工验收规范标准和本招标书对产品使用材料，以及制作和安装质量标准的要求。

（1）产品质量等级：优质。

（2）中标单位必须建立健全质量检验制度，严格工序管理，作好工程的质量检查和记录。制作使用的材料必须满足本招标书有关要求，而且制作之前材料必须获经招标单位验收、确认，必要时送有关单位检测。

（3）中标单位必须与工程总承包单位密切配合，仔细核对尺寸及数量，并以复核的数量和尺寸作为计算合同数量的的依据；按招标单位要求无条件调整本招标书中确定的计划数量，以确保达到工程实际使用情况的需求。为达到上述要求，投标单位采取各种措施的费用已包含于投标所报单价中，不再增加任何费用。

（4）中标单位必须无条件接收招标单位和总包方、监理单位对整个工程的质量进行验收。对材料有质量问题或不符合要求，中标单位必须重新供货，由此产生的一切费用，由中标单位自行承担。

（5）中标单位自行负责对材料及产品的保护工作，任何原因造成材料及产品的损坏，中标单位自行负责清理和修复，招标单位将不认可中标单位的损失和其提出的其它要求。

6、承包：中标单位严禁挂靠、转包、分包。否则，一经发现将取消其中标资格或终止合同，损失由责任方承担。

7、资料报验：中标单位应与工程总承包单位、监理单位建立良好的合作关系，制作和安装使用的全部材料质量合格证明资料和工程资料必须按要求报送建设单位和监理单位、总包单位审核、审批后，及时送达总承包单位统一进行资料整理工作。

  六、招标文件

1、招标文件的组成本招标书及相应的补充文件（含招标答疑书）。

2、招标文件的澄清：

（1）答疑时间见前附表第10款相关规定。

（2）投标单位对招标单位提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论误解以及任何单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。

3、招标文件的修改：

（1）招标单位在投标截止日期前的任何时候，可因任何原因，对招标文件以补充通知的方式进行修改。这种修改可能是招标单位主动做出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而做出的。

（2）补充通知将以书面、传真或邮件的方式发给所有获得招标文件的投标人，并对其起约束作用，与招标文件具有同等效力。投标人收到补充通知后，应立即以书面、传真或邮件的方式通知招标单位，确认已经收到修改书。

（3）为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可以延长投标截止时间（延长时间在补充说明中写明）。

    4、招标书获取：暂未办理报名手续的单位，请在投标前到华春建设工程项目管理有限责任公司办理报名、领取招标文件等投标手续。

5、招标文件的补遗：投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应立即向招标单位索取，否则责任自负。

6、招标文件的效力：本招标书是编制投标书的主要依据，投标人应认真阅读招标书的内容，如果投标人的投标书不能满足本招标书的要求，将作为废标处理，责任由投标人自负。凡获得招标文件者，无论投标与否，均应对招标文件保密。

7、招标文件的解释：本招标书和相关招标文件的解释权归属铜陵学院、宁国市环能建设有限公司。铜陵学院技术部分联系人：吴老师，联系电话：0562-5881023。
七、投标报价

1、投标报价的编制范围：招标文件所规定的招标范围内的全部内容的材料费、制作费，以及完成上述内容所必须的包装运卸费、临时设施费、抢工措施费、检验实验费、材料二次搬运费、售后服务费、规费、税金和应承担的风险费用等一切费用。

2、投标报价的方式：按工程项目涉及的不同规格、型号的产品分别采用以平方为单位的报价方式，任何投标报价中的错漏，由投标人自行负责；对于漏算、少算的工程量，招标人将不予支付，并认为此费用已包括在工程量报价的其他单价和合价之中。

3、投标报价的方法：依据招标单位提供的统计表、大样图及招标文件要求，各投标单位结合市场行情和自身实力并充分考虑工程实际情况和风险，填写投标总价表。若招标文件中的内容与工程量清单中的内容不一致，以工程量清单为准。
4、本项目投标综合单价为全费用综合单价。
八、投标文件

（一）投标文件的组成：本次投标书由技术标和商务标两个部分组成。其中：

1、技术标的主要内容：

（1）投标单位简介和近期主要业绩介绍；

（2）企业法人营业执照和资质资料复印件（加盖企业公章）；

（3）法定代表人授权书；

（4）投标保证书；

（5）供货方案；
（6）工期质量承诺、售后服务承诺；

（7）主要材料质量证明及生产厂家有关材料；

（8）产品质量检测报告和质量认证证书等产品质量证明文件；
（9）投标保证金缴纳凭证复印件；

（10）需要提供的其他资料。
2、商务标的主要内容：

（1）投标总价表；

（2）工程量清单报价表；

（3）材料清单一览表（材料名称、规格型号、质量标准、品牌名称、生产厂家、单位价格）。
（4）需要提供的其他资料。

（二）投标文件的份数、签署

1、投标人应递交壹份“正本”和贰份“副本”，并明确标明“正本”与“副本”。正本与副本都应装订成册，正本与副本如有不一致之处，以正本为准。副本可以复印。

2、投标书涉及的主要文件必须由法定代表人签字或盖章，同时盖投标单位公章。

（三）投标文件的格式和书写

1、招标文件提供的文件格式（见附件）投标人必须使用，但格式可以按同样格式进行扩展。

2、投标书正本必须用不能擦去的墨水书写或打印填写，字迹应易于辨认并加盖单位公章和法定代表人章，写明日期。

3、全套投标文件应无修改和行间插字，除非这些修改是按照招标人的书面要求进行的，或是投标人造成的必须修改的内容，但修改处必须加盖投标单位的法定代表人印章或其代理人的印鉴。

4、投标文件必须严格按照招标文件的要求编制，标书应有目录、内页应有页码，以便查找。

（四）投标文件的密封

（1）一、二标段商务标分别制作，合订成一本；技术标和商务标合订成一本，正本与副本应分别密封，并在封袋上明确标明“正本”和“副本”，资料袋密封后加盖投标单位公章和法定代表人印章，且投标文件必须胶装，并编制页码及目录。
（2）所有封袋上都应写明招标单位名称、工程名称、投标单位名称并标有“请勿于招标单位规定的开标时间前启封”的字样，以提请注意。

（五）投标文件和样品的递交

（1）投标单位必须在前附表规定的投标文件递交截止时间前，执投标保证金缴纳凭证的复印件，将投标文件送达华春建设工程项目管理有限责任公司（铜陵市万泰汇富广场1406号）。
（2）投标单位在递交投标文件的同时，必须同时送达200mm*600mm的瓷砖一块，与投标文件一并送达至开标地点。
　　（3）招标单位不向投标单位支付投标补偿费，但投标文件归投标单位所有，不予退回。

（六）无效标书的规定

出现下列情况之一的，投标文件无效：

1、投标书未密封的；

2、投标书和资料袋未按招标单位要求加盖公章和法定代表人印章的；

3、在投标截止时间之后送达的投标文件的；

4、未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的；

5、互相抄取标书的，串标、陪标及采取其它一切不正当行为的；

6、投标人递交两份以上内容不同的投标书，或在同一份投标文件中对同一规格型号的产品报有两个或多个报价，且未声明哪份标书或哪个报价有效的；

7、投标人未按要求提供投标保证金、交纳资料费（报名费）的；

8、未实质性响应招标文件的；

9、投标人弄虚作假或投标文件的内容有严重不符合事实的；

10、违反国家法律、法规规定及本招标文件的有关要求。

（六）投标保证金
1、投标人在递交投标文件以前，按招标人提供的账号，通过公司帐号银行转账方式向招标单位交纳投标保证金。
2、未中标单位请提供投标保证金转账支付银行凭证原件在投标有效期满后，按原转账账号无息全额退还（转回），中标单位投标保证金在签订合同后退还。
3、发生下列任何一种情况时，投标人的投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标后撤回其投标文件的；

（2）经查实，投标人提供的资料有弄虚作假行为或互相串标、抬标的；

（3）中标人无正当理由拒绝与总承包单位签订合同的；

（4）中标人未经招标人同意擅自将工程分包或者转包的。

九、开标、评标、定标

1、评标办法：采取综合评分的办法。

2、在评标过程中，评标组认为需要，可要求投标单位对其投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出答复。

3、评标和定标工作不邀请投标单位参加，投标单位对评标工作所提出的问题和意见，招标单位不作答复。

4、招标单位不对中标和未中标的原因做出任何解释。

5、开标，评标后，由招标单位依照本招标、评标办法适时确定中标单位；必要时，经招标单位权衡、选定候选单位，进行“二次报价”、商务谈判。

6、中标单位不能按时签订合同，招标单位有权取消其中标资格，并视情节追究其相关责任。此时，招标单位将从中标侯选单位中另选中标单位。

十、结算办法

    中标单位与总承包方签订工程分包合同，分包合同款由总承包方支付给中标单位。按单价包干，工程量按实结算。
     十一、授予合同

1、中标单位必须在中标后按招标单位要求及时办理合同洽谈与签订手续，，合同签订前及时向总承包方提交履约保证金，履约保证金按中标价的10%计。工程按合同中约定的工期、质量并验收合格后，其履约保证金转为质量保证金。若不能履行《投标保证书》的承诺将视为违约，没收履约保证金，并视其情节轻重追究其它相关责任。
 2、合同的签订：中标单位应在接到中标通知后按招标单位要求及时签订合同。招标单位将根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》，依据招标文件内容和投标文件的各项承诺（与招标文件内容有抵触的除外）协调配合中标单位实施合同。

评标办法

本着坚持“公平、公正、公开”的原则，为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》、《评标委员会和评标办法暂行规定（七部委12号令）》等法律法规的精神，并结合本工程实际情况，制定本办法。

一、评标程序

1、评标委员会由招标人依法组建，成员人数为5人以上单数，由工作人员在开标前从专家库中随机抽取产生，评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。

2、由工作人员现场对投标人的委托代理人的身份进行核实。

3、开标时，技术部分、商务部分一并开启。
4、评标委员会成员对投标文件进行评审。

5、评标委员会按评标办法向招标人推荐预中标候选人。

二、废标条件

开标时，投标文件出现下列情形之一的，作为无效投标文件：

1、投标文件未按照招标文件的要求予以装订、密封的；

2、投标文件封面、投标保证书、报价表未在相应位置加盖投标人的企业印章以及无企业法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章的。企业法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书；

3、逾期送达或者未送达指定地点的；
4、投标人法定代表人或其授权委托代理人必须参加开标会议，并出示法人授权书、有效身份证件原件，以便开标会议上证明其身份，不能出示者视同投标人未参加开标会议，其投标文件将不予评审。 
5、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

6、投标人未按招标文件要求提供投标保证金及报名费的；
7、投标人递交的同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；
8、投标报价高于招标控制价A（不含A值）；

9、未按招标文件要求提交承诺书的；
10、有关法律、法规及招标文件规定的其他废标条件。
三、资格审查
	序号
	项目内容
	合格条件

	1
	授权委托书
	法定代表人授权的委托代理人有合法、有效的委托书，同时委托书按相应要求签字或盖章。（原件必须装入投标文件内）

	2
	投标保证金
	按招标文件的规定提交投标保证金，同时必须将转账单据的复印件加盖投标单位公章后装订入投标文件。

	3
	营业执照
	在中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格，并具有相应的经营范围，复印件加盖投标单位公章后装订入投标文件，原件备查。（投标人为代理商的还需提供生产厂家营业执照复印件并加盖厂家单位公章）

	4
	证书
	所投产品生产厂家须通过ISO9001质量体系认证、CCC强制性产品认证和IS014001环境管理体系认证并具有相关产品检测报告，复印件加盖投标单位公章后装订入投标文件（投标人为厂家的，需提供原件备查；投标人为代理商的仅需提供复印件加盖生产厂家单位公章）。

	5
	授权书
	代理商需提供厂家授权书（复印件加盖投标单位公章后装订入投标文件，原件备查）。

	6
	承诺函
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。（需加盖公章，原件必须装入投标文件内）

	7
	其他
	投标文件出现经招标小组认定为重大负偏离的，视为非实质性响应。非实质性响应的投标将被拒绝。


1、上述评审内容中，第1～7项中，如有一项及以上不合格，即为资格审查不合格，不再进行技术标及商务标评审。

2、各投标人应将以上证明材料的原件带到本工程开标现场供评委审查。

3、投标人原件如有虚假，一经查实，不予退还其投标保证金，并列入不良行为予以记录，是中标候选人的，取消其中标候选人资格。

四、技术标及商务标评审（满分100分）
	序号
	评分项
	评分细则

	1
	投标报价（满分60分）
	1、投标人的投标报价高于本次招标控制价A的为废标； 

2、以各投标人的有效投标报价取算术平均值为评标基准值B，投标人有效报价等于B值的得满分60分。每低于B值5%扣3分；每高出B值5%扣6分（采用插入法计算，小数点后四舍五入保留两位小数）；扣完为止。

	2
	类似项目业绩
（满分5分）
	1.投标人自2015年1月1日起每具有一项合同金额不少于67万元的墙砖销售业绩得1分，最多得5分。

2、本项业绩以承包合同原件为准，日期以合同签订日期为准。（复印件装订在标书内，无原件不得分）

	3
	主要材料

（满分20分）
	由评标委员会根据招标文件要求，对墙砖的品牌、厂家、质量、材质、外观等要求进行综合评审：优秀的得16-20分；良好的的8-15分；一般的得1-7分；投标主要材料参数不满足招标文件要求的按废标处理。

	4
	供货方案
（满分5分）
	由评标委员会根据投标单位的供货方案的先进性、合理性等方面进行综合评审，依据综合评价结果得0-5分。

	5
	售后服务

（满分10分）
	①由评标委员会对全部参与评审的投标文件中承诺的质保期满后维修保养服务进行综合比较，依据综合评价结果得0-7分；

②由评标委员会依据投标人对免费质保期的承诺，在招标文件规定的一年基础上，每延长一年得1分，最多得3分。


四、定标

评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照得分由高至低顺序推荐3名预中标候选人。若出现两家（及两家以上）投标单位的总得分相同时，低价者优先；若报价也相同则由该两家（及两家以上）投标单位在监督部门的监督下现场抽签决定预中标候选人顺序。若投标单位同时为两个标段的第一中标候选人，则只能选取报价高的标段中标，报价低的标段则由其排名第二的中标候选人作为第一中标候选人。
（第二部分：投标部分）
（封面格式）
（项目名称）
（项目编号）
投

标

文

件

投标单位（盖章）：                         

联  系  人 ：                             

联系电话(手机):                            

传      真：                              

  年     月     日

附件一
法定代表人授权书

致：                        
本授权书声明：                       （投标人名称）的（法人代表姓名、职务）授权                      （被授权人的姓名、职务）为我方就                             项目投标活动的合法代理人，以我单位名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此申明

法定代表签字盖章：                    
职    务：                    
单位名称：                    
代理人（被授权人）签字盖章：                    
                  职    务：                    
                  单位名称：                    

　　　　　　　　　联系电话：                    
                         投标单位名称：                 
                          （公  章）

                          日       期：                 

附件二

投标保证书

致：                              
1、根据已收到的铜陵学院高层公寓6#楼墙砖采购工程《招标文件》（编号：    ），我单位考察现场并研究招标文件后，愿按照投标报价表中的各标段报价承包本次招标范围内的相对应的内容。
2、我单位承诺完全响应招标书的所有条款，保证按合同规定按时按质按量完成承包的工程。

3、我单位保证质量达到              ；工期             。 

4、如果我单位中标，我们将保证按照你单位认可的条件，以招标文件内要求的金额提交履约保证金。

5、我们同意在从规定的开标之日起 60  天的投标书有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在其期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

6、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件（与招标文件有抵触的内容除外）对我们双方均具有约束力。

7、我单位理解你单位不负担我们的任何投标费用。

8、随同本投标书，我们出具的             元人民币投标担保：如果我们在本投标书有效期内撤回投标书，或接到中标通知书后未能及时或拒绝签订合同书，或未能提交履约保证金，你单位有权没收投标保证金，我方将承担由此造成的一切损失。

9、其他承诺：
                               法定代表人（签字、盖章）： 

单 位 公 章   （盖   章）：

                           年  月  日

附件三：                           铜陵学院高层公寓6#楼墙砖采购工程
设备（材料）技术要求响应表
	序号
	货物设备及其名称
	品牌
	生产厂家
	主要技术参数
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标单位（公章）                           

附件四：                 

投标总价表
投标单位：                                                 

工程名称：                               （   标段）         

投标总价 （小写）：                                         

（大写）：                                         
投 标 人：                                    （盖公章）
法定代表人：                              （签字或盖章）
编制时间：                                                
附件五：

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元/㎡）
	合价(元)

	1
	块料墙面
	m²
	8307.27
	
	

	2
	块料墙裙
	m²
	2981.5
	
	

	总报价（人民币大写）：                       （小写￥ ：               元）


工程量清单报价表
投  标  人（公章）：

法定代表人（签名或签章）：

日      期：       年    月    日
附件：

六、供货方案

七、资质证明文件

八、质量和服务承诺

九、销售业绩及类似成功案例 （近两年）

十、招标文件要求的其他内容

PAGE  
3

