铜陵学院2019年体育馆室内灯光设施采购项目投标报价表

| 序号 | 设备名称 | 详细技术参数 | 计量单位 | 计划数量 | 单价（元） | 金额（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED专业球场灯光 | 功率100W，功率因素0.98，发光角120度，对称光学。色温5000k，寿命5000小时。 | 套 | 32 |  |  |  |
| 2 | LED吸顶灯 | 18W | 套 | 18 |  |  |  |
| 3 | 金属桥架 | 100mm*100mm | 米 | 217 |  |  |  |
| 4 | 电线 | Bv4m2 | 米 | 1920 |  |  |  |
| 5 | 控制电箱 | 600*800*420国标 | 套 | 1 |  |  |  |
| 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总金额 |  | 人民币（大写）： （￥） |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（公章）

投标单位地址：

法定代表人签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章

联系电话：

日期：