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	序号
	设备名称
	详细技术参数
	计量单位
	计划数量
	单价（元）
	金额（元）
	品牌

	1
	LED专业球场灯光
	功率100W，功率因素0.98，发光角120度，对称光学。色温5000k，寿命5000小时。
	套
	32
	
	
	

	2
	LED吸顶灯
	18W
	套
	18
	
	
	

	3
	金属桥架
	100mm*100mm
	米
	217
	
	
	

	4
	电线
	Bv4m2
	米
	1920
	
	
	

	5
	控制电箱
	600*800*420国标
	套
	1
	
	
	

	金额合计
	

	投标报价总金额
	人民币（大写）：                                         （￥）


投标单位名称：（公章）        
投标单位地址：
法定代表人签字或盖章：
代理人（被授权人）签字或盖章
联系电话：
日期：
 

