
铜陵学院2023年吸顶式摇头扇采购项目询价公告

项目编号：tlxyzb[2023]059号 

为确保学生宿舍正常生活需要，经研究决定，现将铜陵学院2023年吸顶式摇头扇采购项目对外公开询价招标，欢迎具有相关资质的经销商参加投标。有关具体事项公告如下：
一、项目概况
1.项目名称：铜陵学院2023年吸顶式摇头扇采购项目。
2.项目内容：
（1）铜陵学院2023年学生宿舍需要400台（暂定数量）吸顶式摇头电风扇用于维修更换。 具体技术参数：规格400㎜；360度旋转；机芯：铜芯；扇叶材质：PP；片数：3片；档位：3档；额定功率：50w；电压：220V；控制方式：旋钮式、机械式。
（2）按实际需要供应，据实结算。质保不低于壹年。
二、投标资格条件
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2.投标单位应具有提供本项目服务的有效资质、证件；
3.严格履行本询价函的各项规定；
4.本项目不接受个人或联合体投标；
5.单位及其法人近三年内无违纪违法行为，自觉遵守高校廉洁从业（政）规定。
三、项目预算和采购方式：
1.项目预算：8万元；
2.采购方式：公开询价。
四、产品质量及服务要求
1.所投拟供应（更换）的产品必须符合国家和行业的质量要求与技术标准，且为全新原装、正品优质现货；随产品提供相应的质保、报验资料、供货渠道证明等。
2.质量保证期不低于12个月。
3.根据采购方实际需要与要求，及时将所供电风扇送达指定地点；按综合单价据实结算。
五、投标相关事项：
（一）投标注意事项：
1.投标人在投标之前，对本询价招标项目的一切情况，应详细研究和全面了解。投标后，投标人将被认为已充分了解并已接受本询价招标项目的相关条款，认同招标方的解释。
2.投标报价为所投产品项目的最终报价（包括产品价款、辅材及配件、运输费及其保险费、搬运力资费、利税和应承担的风险等一切费用）。
3.建议拟投标单位现场查勘现有的吸顶式摇头电风扇样式，并在投标时提供所投产品的样品。
（二）投标函编制：
投标人需提交一式两份（一份正本、一份副本）报价函，分别注明“正本”和“副本”（如报价不一致，以正本为准）及投标报价单位及项目名称，且须密封并于密封处及封面加盖单位公章。报价函内需附以下资料并加盖单位公章：
1.投标资质材料（企业简介、企业法人营业执照复印件等）；
2.法人授权书原件；
3.产品质量合格证、售后服务及质保期承诺函；
4.《铜陵学院2023年学生宿舍吸顶式摇头扇采购项目投标报价表》；
5.供货期承诺函；
6.投标单位认为需要提供的其它资料。
7.未提供样品的投标单位，按未实质性响应询价文件，废标处理。
（三）标书与样品投送：
1.标书递交时间：凡符合投标资格、有意向的投标单位，均为被询价对象。请有意参与投标报价的单位于2023年 6月30日上午11：00前。
2.投送投标报价函的同时，必须将所要求的样品一并送达（请将投标单位名称密封于小信封内，黏贴在样品上）。
3.递交地点：铜陵学院翠湖校区南大门值班室，联系人：胡老师（13955931061）。
（因校园管控要求，请投标人在2023年6月30日上午8:30-11:00期间投递投标函，其它时段不接收）递交投标文件。
（四）其它事项：
1.采购人将通过资格审查、综合投标人实力、报价、样品质量、产品性能与品牌、售后服务及质保期承诺、供货期承诺等因素，合理确定中标单位。
2.中标结果将在铜陵学院国资处网站予以公布。
3.中标单位应及时与招标方联系，进一步洽谈履约及相关事宜。如拟中标单位对中标结果不能及时作出响应，或响应程度可能影响到招标方的需要，招标方有权对该单位作出不予中标处理，从而选择其它的候选单位作为中标单位。
六、付款方式
付款方式：本项目不支付预付款，货送到指定位置经验收合格后，提供有效发票在一个月内付款。
七、业务联系：
1.招标采购负责部门：涉及本询价函中的商务部分，请与铜陵学院国资处程老师联系。联系电话：0562-5881058。
2.使用（主管）部门：本项目为铜陵学院总务处使用项目，如需了解所需产品的具体情况等，请与铜陵学院总务处沈老师联系。联系电话：0562-5882006。
八、监督电话
质疑受理电话：0562-5883540；  投诉受理电话：0562-5881977。   
单位或个人对公示内容有异议的，请于公示期内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话、加盖公章）形式将意见反馈给以上任何联系人。
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投标文件格式
封面格式：
铜陵学院
（项目及标段名称）
（项目编号）

投
标
文
件

投标单位（盖章）：                         
联  系  人 ：                             
联系电话(手机):                            
传      真：                              
    
  年     月     日


一、法定代表人授权书（格式）

致：                        
本授权书声明：                                    （投标人名称）的（法人代表姓名、职务）授权                                    （被授权人的姓名、职务）为我方就                             项目投标活动的合法代理人，以我单位名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。
特此申明


法定代表签字盖章：                    
职    务：                    
单位名称：                    
代理人（被授权人）签字盖章：                    
                      职    务：                    
                      单位名称：                    
联系电话：                    
                        
                    投标单位名称（公章）：
 

2023年  月  日







 二、投标保证书 （格式）

致：                              
1.根据已收到的《铜陵学院2023年学生宿舍吸顶式摇头扇采购项目询价公告》（项目编号: tlxyzb【2023】059号）（以下简称：招标文件），我单位详细审阅和研究后，愿以所投标的报价，按招标文件规定的各项要求承接本项目相关标段。
2.我单位承诺完全响应招标文件的所有条款，提供招标文件规定的全部投标文件，如果我单位中标，服从招标单位管理，主动与使用单位密切配合，及时签订有关产品购销合同，保证按合同约定保质保量按时供应，以满足使用单位的需要。
3.我单位保证所供材料产品质量达到              。保证通过招标单位与使用单位的质量合格验收。 
4.我们同意在从规定的开标之日起  30 天的投标书有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在其期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
5.我单位愿意向你单位提供可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.除非另外达成协议并生效，否则，贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束双方合同的组成部分。
7.我方理解你单位不负担我们的任何投标费用，也完全理解你们不一定将合同授予最低报价的投标人。
8.其他承诺：
     
     
 投标单位（盖章）：
法定代表人（签字）：

投标单位授权代理人（签字）：

2023年    月    日
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铜陵学院2023年学生宿舍吸顶式摇头扇采购项目投标报价表
	序号
	产品名称
	规格及技术参数
	计划数量
	品牌
	生产厂家
	单价（元）
	金额（元）
	技术响应情况

	1
	吸顶式摇头电风扇
	规格：400㎜；360度旋转；扇叶材质：PP；片数：3片；档位：3档；额定功率：50w；电压：220V；控制方式：旋钮式、机械式；机芯：铜芯
	400台
	
	
	
	
	

	投标报价总金额
	人民币（大写）： 
	
	


备注：1.本投标报价为所投产品的最终完全报价（包括产品价款、辅材及配件、运输费及其保险费、搬运力资费、利税和应承担的风险等一切费用）。
2.供货时间：签订合同后         天按招标方要求供货到位。
3.其他说明：
投标单位名称：                              （公章）
 法定代表人签字或盖章：              
代理人（被授权人）签字或盖章：          
联系电话：             
日期：                 

