
铜陵学院2018年空调设备维修保养服务

竞争性磋商文件

项目编号：tlxyzb[2018]85 号 
采购人： 铜陵学院
采购代理：安徽阳光工程咨询有限公司
二〇一八年七月

目    录

  一、供应商须知前附表
5
  二、供应商须知
6
  三、合同条款
9
四、采购需求
15

五、评标办法
18

附件：

一、投标函
22
二、授权委托书
23

三、开标一览表及分项报价表
24
四、相关证明文件资料格式
28
五、售后服务承诺与维保方案
28

六、有关证明文件
28

铜陵学院2018年空调设备维修保养服务竞争性磋商公告
受铜陵学院委托，安徽阳光工程咨询有限公司就下列所需服务，进行招标，欢迎符合相关条件的供应商参加。

一、项目概况

1、项目名称：铜陵学院2018年空调设备维修保养服务。
2、项目内容：铜陵学院现有空调约6300台。其中2014年安徽省组织实施的空调进校校园项目中采购的海尔牌空调约4800台（主要安装在学生宿舍、教室、食堂，压缩机和电脑主板在6年保期之内）；校档案馆为中央空调;逸夫楼报告厅为下送风式热泵空调;艺术楼为屋顶热泵式中央空调。

3、项目总造价：1年约18万元（参考2017年7月1日---2018年5月15日的维修费用。该造价仅供参考，中标后按实际维修数量，依据中标的综合单价，据实结算；无论最终差价多大，采购人不对此参考数据负责）。

4、计划工期：2018年8月15日（中标后以接到维修通知为准）--2019年7月30日（如遇采购人有需求，须提供服务至满足采购人需要为止）

5、资金来源：自筹

二、投标人资格要求（采取资格后审方式）

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有独立法人资格且营业执照具有相应的经营范围；

2、应具备二年以上（包括二年）空调维保的

工作经验或售后服务经验；

3、认同并响应本项目磋商文件的各项规定，自觉遵守高校廉洁从政（业）制度。

4、本项目不接受联合体投标。
三、报名事项：

1、报名时间： 2018年 7月30日至2018年 8月 5日17：00时截止。

2、报名地点：安徽阳光工程咨询有限公司

3、电子磋商文件及资料工本费：300元/份，报名时由代理机构收取。
4、截止时间2018年8月 6 日下午2:30分
地点：安徽阳光工程咨询有限公司会议室（安徽省铜陵市铜官山区天山大道中国储蓄银行七楼）

5、报名资料：

携带法人授权委托书和授权代表身份证、营业执照复印件加盖公章到代理机构报名，外地企业将以上资料扫描件发送至电子邮箱1458514571@qq.com。

6、本次磋商公告同时在铜陵学院网（http://www.tlu.edu.cn/）、安徽阳光工程咨询有限公司（http://www.ygkjs.com/）和安徽省招投标信息网（http://www.ahtba.org.cn/）
四、联系方式
	招标人：铜陵学院

地  址：铜陵学院新校区

联系人：程老师

电  话：0562-5881058
	招标代理公司：安徽阳光工程咨询有限公司

地  址：安徽省铜陵市铜官山区天山大道中国储蓄银行七楼      

联系人：赵苗苗

电  话：0562-2808102


五、投诉方式：

铜陵学院纪委、监审处;联系方式：0562-5881997、5881977 yjw@tlu.edu.cn
六、投标保证金：
	户 名
	安徽阳光工程咨询有限公司

	账 号
	1990101021000519192

	开户银行
	徽商银行铜陵狮子山支行

	保证金金额
	2000元

	交款方式
	投标人须从单位基本账户转账或汇款，不接受现金形式。

	交款到账截止时间
	同投标截止时间

	其他
	缴款时备注：“铜陵学院2018年空调设备维修保养服务磋商项目
投标保证金”


七、开标时间和地点

1、开标时间：2018年8月 6 日下午2 :30

2、开标地点：安徽阳光工程咨询有限公司（ 安徽省铜陵市铜官山区天山大道中国邮政储蓄银行七楼）

一、供应商须知前附表
	序号
	内    容    规    定
	备注

	1
	项目名称：铜陵学院2018年空调设备维修保养服务 

项目地点：铜陵学院新、老校区内

承包方式：包工、包质量、包工期、总价包干
	

	2
	要求工期：中标后以接到维修通知为准，服务期限暂定1年
	

	3
	要求质量：合格
	

	4
	招标范围：具体见招标文件中相应部分的内容
	

	5
	招标方式：公开磋商
	

	6
	中标候选人的推荐：评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对合格投标文件分别进行评审和比较，按顺序推荐出有排序的  2  名成交候选人。
	

	7
	付款：按月或按季度结算，维修正常，经校方验收合格，维保服务单位出具《铜陵学院空调维修登记表》（含核算表），支付本批次维保费用的90%，余款在质保期满后，且符合要求后全部付清。
	

	8
	履约保证金：合同签订前，中标人应按中标额10%缴纳履约保证金至采购人指定账户。

账户信息：

 户名：铜陵学院；账号：34001662208053000137；

开户行：建行铜陵建龙支行

验收合格后质保期内无任何质量及履约问题，履约保证金将在质保期内根据中标人退还申请分年、无息退还。
	

	9
	资金来源：自筹
	

	10
	投标资质：见磋商公告中的条款
	

	11
	投标保证金：详见磋商公告
	

	12
	投标答疑、察看现场（自行察看，招标人不统一组织察看现场）:

请于2018年 8月2日下午5:00前，如有对招标文件的疑问或投标需答疑的问题以书面形式，报到安徽阳光工程咨询有限公司。如答疑，招标单位于2018年8月5 日下午5:00前，在铜陵学院网（http://www.tlu.edu.cn/）、安徽阳光工程咨询有限公司（http://www.ygkjs.com/）和安徽省招投标信息网（http://www.ahtba.org.cn/）公布。投标人无论是否提出过澄清的要求，均应上网查看是否有关本项目的澄清说明，否则后果自负。
	

	13
	投标文件正本壹份，副本贰份。
	

	14
	投标文件递交：

截止时间：2018年8月6日下午2:30分
送达地点：安徽阳光工程咨询有限公司（ 安徽省铜陵市铜官山区天山大道中国邮政储蓄银行七楼））
	

	15
	招标预算：壹拾捌万元（仅供参考，采购人不对此参考价的最终差异负责）
	


二、供应商须知

1、适用范围

1.1本范本是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。

1.2本招标文件仅适用于本次采购所叙述的项目。

合格的供应商（详见磋商公告）
供应商参与投标的义务
3.1、投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标书将作为合同的重要组成部分。

3.2、投标书中的所有承诺，将作为合同承诺的一部分，与合同具有同等效力。

3.3、投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

招标文件的注意事项

4.1供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果其投标文件没有满足竞招标文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。
4.2如果招标文件中有要求的品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次报价。但是，所有技术和功能不得低于采购要求，并保证与原有设备的兼容，以及项目整体性能的实现。
招标文件的修改

5.1在某些情况下，采购单位可能对招标文件进行修改。

5.2采购单位对供应商质疑的答复和对招标文件的修改，将以答疑、补遗的形式发布于铜陵学院网(http://www.tlu.edu.cn)、安徽阳光工程咨询有限公司（http://www.ygkjs.com/）和安徽省招投标信息网（http://www.ahtba.org.cn/）。答疑、补遗是招标文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力，投标人自行查看。
5.3为使供应商有充分时间对招标文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购单位可以决定推迟开标的时间。此推迟开标的通知将发布在招标公告中网站，不再另行通知。

投标文件构成

6.1投标文件应认真编写，标明页码，胶装成册；活页式装订按无效标处理。不接受标书散件投标。

6.2供应商应提供投标文件一份正本、二份副本，并在其封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容应一致；若正本与副本不一致，以正本为准。
6.3、投标文件必须包含以下内容：

详见投标文件格式
磋商
7.1、在掌握了供应商磋商响应书及样品的基本情况后，磋商小组将与供应商分别进行磋商。

7.2、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，实质性变动内容是磋商文件的有效组成部分。实质性变动的内容，经采购人代表确认。

8、报价

8.1、响应报价超过控制数或不按规定格式进行报价的属于无效响应。报价表应按要求填写并装订入响应文件内。

8.2、磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的响应人在规定的时间内提交最后报价（如磋商过程中没有增加服务、工程数量或服务要求的，则二次报价时不得高于磋商响应书中的报价）。现场二次报价或者最后报价时仅报出总价（二次报价表由代理机构现场发放），中标后，其单价部分按最后报价总价下降幅度同比例下降。

9、证明文件

★供应商在投标文件中所有的资格文件、证明文件等，开标时都必须提供原件核查。

10、开标及评标

10.1开标详见招标公告。
10.2评标委员会是按规定的3人组成的评审小组。

11、评审

11.1评标委员会将遵循公平、公正的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，根据得分由高到低的顺序推荐出两家中标候选人，详见评分办法。

11.2中标候选人将在安徽阳光工程咨询有限公司（http://www.ygkjs.com/）和安徽省招投标信息网（http://www.ahtba.org.cn/）公示。

11.3采购单位有权在公示期内要求中标侯选人提供投标文件资格证书及相关证明材料、采购清单中规定的成套或部分设备、物品的样品，以便确认和为验收留样。
12、异常情况处理

12.1评标时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算；

（3）供应商所提供的货物服务仍无法满足招标文件实质性要求、影响工作的；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

12.2 下列情况将会造成投标人投标无效
（1）未按规定时间递交标书；

（2）未按招标书规定的内容制定投标书；

（3）因投标人的恶意行为，使招标人遭受损失。

12.3若废标条款符合第一款情形，报经采购人同意，现场可以转为其他采购方式。

12.4重新组织采购招标，采购单位将通过安徽阳光工程咨询有限公司（http://www.ygkjs.com/）和安徽省招投标信息网（http://www.ahtba.org.cn/）等规定网站进行公告。

13、合同的签订

13.1公示期内如未接到供应商的质疑和投诉，采购单位将向成交供应商发出成交通知书。

13.2成交供应商在中标通知书发出后3日内与采购单位签订合同。采购文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。
13.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。
14、履约保证金

14.1履约保证金是督促成交供应商按时、按质、按量履行合同的一个经济制约手段。当采购单位因成交供应商违约而造成损失时，可在无须征得成交供应商同意的情况下首先从其所交纳的履约保证金中获取相应的补偿。
14.2 中标单位的履约保证金，在合同履行完毕后，供应商可要求采购单位无息退还履约保证金。
三、合同条款

（说明：不提供固定格式，由采购单位和中标单位协商，自行拟定。投标时不提供格式样稿，但一旦投标，视同认同《铜陵学院2018年空调维修保养服务采购合同》中的各项条款。）
铜陵学院2018年空调维修保养服务采购合同
甲   方：铜陵学院  
乙   方： 

第一章    合同说明
1.1  根据《中华人民共和国合同法》， 按照《铜陵学院2018年空调维修保养采购磋商文件》及投标函（投标文件）的约定，甲乙双方遵循自愿、公平、合法、诚信的原则签订本合同。
1.2  除双方另有约定外，甲乙双方之间任何与本合同相关的正式信函以及结算，均使用并且只能使用本合同中甲、乙双方指定的地址和银行开户帐号。
	甲              方
	乙                方

	名   称
	铜陵学院
	名    称
	

	通讯地址
	安徽省铜陵市翠湖四路1335号
	通讯地址
	

	电   话
	
	电    话
	

	汇款人名称
	
	收款人名称
	

	开户银行
	
	开户银行
	

	银行帐号
	
	银行帐号
	

	税务登记号
	
	税务登记号
	

	发票单位
	
	联系电话
	

	联系人
	
	联系人
	


1.3  1.2 条中甲乙任一方的名称、法定地址、汇款人、收款人若有变更，变更一方应至少提前十天前书面通知对方。该书面通知须加盖变更方公章并经该方授权代表签字确认方有效；甲乙方的帐户名称、开户银行、银行帐号有变更的，依本合同第4.2条规定。
第二章    合同标的
2.1  甲方要求乙方承担的维保对象是铜陵学院新老校区的约6000台中需要维修保养的空调。其中质保期内的空调维修详见约定。
乙方可向甲方提供的维护保障服务项目和采购内容包括：

（一）维修服务内容及基本要求
    每年应不少于两次（一般在春季和秋季）定期上门对空调进行全方位的维护、保养、检修。具体内容包括：
1、清洗室内机面罩、外壳及滤网、清洗室内机挡风板、室外机热交换器。
2、空调安全检查：检查空调安全用电：检查外机支架是否牢固；提出合理建议。
3、空调性能检测：空调进出风口温度检测、压力检测、电压检测、电流检测、查看空调制冷、制热效果，适量加氟。
4、若甲方空调出现故障，乙方接到通知后应保证在1小时之内到达现场提供免费维修服务。如遇特殊情况，经双方协商同意，乙方可在甲方同意的时间内到达现场维修。
5、经检修确定甲方空调零部件损坏而需更换时，乙方只收取零部件材料费而不再另收服务费。
6、如遇不能现场维修的故障，乙方在不影响甲方正常工作的前提下取机返公司维修。
7、在维修保养中，其所有的人身安全，财物安全等全部由乙方承担。
 8、维修保养以实际产生的数量为准，维修保养服务时间：1年。
9、质保时间：本项目招标文件要求不低于2年（含2年）；具体时间有投标人自行承诺，其中，没有承诺或承诺低于2年（不含2年）以下的为无效标的。
（二）维修保养招标内容清单：
（详见投标报价单）
（三）价格及配件要求
1、本项目最终投标报价为一次性综合单价包干价，最终不作调整，投标人须自行考虑相关风险。
2、本项目所需的主要维修配件必须是设备的原厂家生产的配件，如有违反，将根据情节轻重程度给予相应合同总价10%-50%罚款处罚。其中，维修须有采购单位人员在场，材料包装现场拆封，设备以旧换新。
3、设备维修技术要求必须执行原厂家的技术参数标准。
4、设备日常运转的各项技术指标须达到或相当于设备原厂家的技术性能
5、维保的设备性能不能达到各项技术指标须达到或相当于设备原厂家的技术性能的严重影响正常使用的，发标人拒付后期的维保费或扣减维保费。
6、投标人出现不能保证及时完成维修工作时，并不能及时改正影响正常使用的发标人有权终止合同。
7、本次报价包含全部维保所需的原厂配件。
（四）质保期内的空调维保要求：
学校部分2015年以后采购的格力空调尚属于质保期内的，由中标单位负责联系售后服务点（或原供货商）进行质保维修。如果售后服务点不予配合，如遇沟通障碍，则由中标单位以自己的技术、设备及配品配件（自行采购）予以维修，由此发生的费用采购人不予以支付。由中标单位与售后服务点自行协商解决。
（五）维保完好率要求
  夏、冬季空调启用前，中标维保单位必须会同采购方电工全面对空调进行巡检，确保运行完好率达到100%。其中，巡检费包含在维保综合报价中，如果巡检中不涉及设备更换或维修的，采购人不为此支付费用。
（六）驻点服务要求
当年的7月上中旬（15天）、9月（30天）、10月上中旬（15天），次年的每年的5月下旬（10天）、6月（30天），中标单位必须安排专人驻点服务（办公、住宿地点有采购人提供）。定点服务人员必须接受采购单位（总务处）的考勤，每缺岗1小时，扣维修费用50元；1小时之内不能及时到达现场并妥善进行维修的，每出现1次扣维修费用200元。直至终止合同。
2.2  服务方式：
A、一般维护：每  三  个月进行一次空调保养维护项目检查；乙方于每次工作完成后提供《设备检测报告》，报告需甲方人员签字认同；第一次巡检时间为：合同签订后一周内，以后每隔三个月巡检一次，到合同截至或完成四次巡检后结束。
B、紧急故障的维修工作时间为全天24小时（包括节假日）
C、保修方式为：
    包备件保修：除提供上述服务外，保修期内设备维护保养、故障维修所需的备件均免费更换。
D、维保报价

（见投标报价）

第三章    合同价格
3.1   乙方承担甲方维护保障的设备，维保期限为    壹  年。
3.2     综合单价累计（合同总）金额为：

	        合  同
	人民币
	

	总金额
	(大写)
	合计：


按实际发生维修情况，据实结算
第四章    支付和结算方式
4.1  本合同中甲乙双方之间发生的一切费用均以人民币计价与支付。
4.2  甲乙双方的帐户名称、开户银行、银行帐号以本合同提供的为准，如有变更，变更一方应在合同规定的相关付款期限十天之前以书面方式通知对方并加盖财务专用章。
4.3  按月或按季度结算，维修正常，经校方验收合格，维保服务单位出具《铜陵学院空调维修登记表》（含核算表），支付本批次维保费用的90%，余款在质保期满后，且符合要求后全部付清。
4.4  乙方负责开具符合国家规定的相应数额发票。
4.5  若甲方未按甲乙双方合同规定的时间付款，则逾期付款处理见“第七章  违约责任”。
4.6  国家按现行税法对甲方课征有关执行本合同的一切税费，由甲方支付；对乙方课征有关执行本合同的一切税费，由乙方支付。   

 第五章     知识产权和保密
    5．1  甲乙方对在签订和履行本合同过程中从对方获知的技术信息和商业信息（统称商业秘密），负有保密责任。无论在合同有效期内或合同终止后任何时间，未经对方书面同意，均不得以任何方式不当地使用或向任何第三方泄露、出售、出租、转让、许可使用或共享。违反本条规定给对方造成损失的，违约方应负相关的法律责任。
第六章   不可抗力
6.1  不可抗力必须是指一方不能预见、不可避免和并不能克服的事件，包括但不限于：
     ① 自然灾害、地震、台风、洪水、海啸、雷击、火灾、强电串入等；
     ② 战争或准战争状态、恐怖活动、戒严、骚乱、罢工、行业纠纷等。
6.2  合同生效后，由上述不可抗力因素造成的甲方设备故障，乙方应给予及时、有效的维修，但由此形成的费用由甲方承担。
6.3  由于上述不可抗力因素致使乙方无法在合同规定的时间内到达甲方故障现场，或致使甲方所购备件不能按时到货，则此类延误将被视为不可抗力，乙方不承担违约责任，但必须设法及时通知甲方。
6.4  在不可抗力事件结束后十日内，受不可抗力影响一方应以挂号或传真的方式将有关部门出具的证明送达至对方，否则对方可不予承认其遭受不可抗力影响，并需承担违约责任。
6.5  如不可抗力事故的影响连续120天以上时，双方应通过友好协商解决本合同履行问题，并尽快达成协议。
第七章     违约责任
7.1  乙方违约责任：如乙方不能按合同规定及时赶赴现场，则每延后1天，乙方应按本合同总额的0.5 ‰向甲方支付违约金。 此项违约金金额以本合同总额的5％为限度。
7.2  甲方违约责任：如甲方不能按合同规定的时间将维保费用全部付清，则每延迟付款一天，甲方应按合同总额的0.5‰向乙方支付违约金。
7.3  如守约方按上述违约条款要求违约方支付违约金或赔偿金时，应书面通知违约方并说明违约金或赔偿金额；违约方应在收到通知后十天内将违约金支付给对方；如违约方对违约金或赔偿金额有异议，应在收到通知后一周内通知对方，双方应在收到对方的通知或答复后尽快协商明确违约责任。违约方应在双方就违约金或赔偿金金额达成协议后的十天内将违约金或赔偿金支付给对方。
7.4  在上述违约期的计算中，应扣除第六章中不可抗力因素所造成的延迟时间。
第八章    争议和仲裁
8.1
 磋商文件、投标文件（函）、招标答疑等作为本合同的组成部门。投标文件与磋商文件不一致时，以磋商文件的规定或以有利于采购人的解释为准。

8.2 因执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议，双方应首先友好协商解决。如果经协商不能达成协议，则应将争议提交铜陵市仲裁委员会按其仲裁程序规则进行仲裁。
8.3
 以上仲裁裁决是终局的。
8.4
 在仲裁期间，除必须在仲裁过程中进行解决的问题外，合同其余部分应继续履行。
第九章    合同生效
9.1  本合同维保有效期：     年   月    日至   年     月   日。
9.2  本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖单位合同章或公章后即时生效，合同正本一式捌份，甲方执陆份、乙方执贰份。
第十章    其它约定事项
10.1  如有未尽事宜，甲乙双方可在附件中说明。本合同中的附件为本合同不可分割的部分，与合同具有相同的法律效力。
10.2
附件：故障解决时限
甲    方：铜陵学院                       乙    方： 

授权代表：                               授权代表：                           
签约日期：                               签约日期：                           
位必须遵守以合同中的付款方式等核心条款）。

四、采购需求

一、维保内容

    每年应不少于两次（一般在春季和秋季）定期上门对空调进行全方位的维护、保养、检修。具体内容包括：

1、清洗室内机面罩、外壳及滤网、清洗室内机挡风板、室外机热交换器。

2、空调安全检查：检查空调安全用电：检查外机支架是否牢固；提出合理建议。

3、空调性能检测：空调进出风口温度检测、压力检测、电压检测、电流检测、查看空调制冷、制热效果，适量加氟。

4、若甲方空调出现故障，乙方接到通知后应保证在1小时之内到达现场提供免费维修服务。如遇特殊情况，经双方协商同意，乙方可在甲方同意的时间内到达现场维修。

5、经检修确定甲方空调零部件损坏而需更换时，乙方只收取零部件材料费而不再另收服务费。

6、如遇不能现场维修的故障，乙方在不影响甲方正常工作的前提下取机返公司维修。

7、在维修保养中，其所有的人身安全，财物安全等全部由乙方承担。

 8、维修保养以实际产生的数量为准，维修保养服务时间：1年。

9、质保时间：本项目招标文件要求不低于2年（含2年）；具体时间有投标人自行承诺，其中，没有承诺或承诺低于2年（不含2年）以下的为无效标的。

二、维修保养招标内容清单：
                           维修清单（评审必备内容）

	序号
	维修内容
	1.5P机
	2P挂机
	2P柜机
	3P柜机
	5P柜机
	10P柜机
	吊顶式空调
	中央空调

	1
	移机（含安装）
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	加管
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	加氟
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	补氟
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	更换电容
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	更换阀门
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	更换四通阀
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	维修电机
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	更换电机
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	维修漏水
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	保养清洗内机
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	保养清洗外机
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	维修线路
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	维修管路
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	修主控板
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	更换主控板
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	维修主板
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	更换主板
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	更换传感器
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	更换接触器
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	更换压缩机
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	更换遥控器
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	更换接收器
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	噪音维修
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1、以上维修内容的投标报价含人工、材料及税费等全部费用，作为商务表评审的核心内容；

2、以上维保清单为用户单位常规维保项目，不能将可能维修的内容全部涵盖。中标后，如有上述没有涵盖项目需要维修，建议如下：

（1）投标单位可根据产品特性，参照上述格式合理增加维保内容及报价（不作为强制性条款），报价仅供参考，不作为商务标评审内容；

（2）如采购人有需求，双方另行协商解决。

三、其他要求

（一）价格及配件要求

1、本项目最终投标报价为一次性综合单价包干价，最终不作调整，投标人须自行考虑相关风险。

2、本项目所需的主要维修配件必须是设备的原厂家生产的配件，如有违反，将根据情节轻重程度给予相应合同总价10%-50%罚款处罚。其中，维修须有采购单位人员在场，材料包装现场拆封，设备以就换新。
3、设备维修技术要求必须执行原厂家的技术参数标准。

4、设备日常运转的各项技术指标须达到或相当于设备原厂家的技术性能

5、维保的设备性能不能达到各项技术指标须达到或相当于设备原厂家的技术性能的严重影响正常使用的，发标人拒付后期的维保费或扣减维保费。

6、投标人出现不能保证及时完成维修工作时，并不能及时改正影响正常使用的发标人有权终止合同。

7、本次报价包含全部维保所需的原厂配件。

（二）质保期内的空调维保要求：

学校部分2015年以后采购的格力空调尚属于质保期内的，由中标单位负责联系售后服务点（或原供货商）进行质保维修。如果售后服务点不予配合，如遇沟通障碍，则由中报单位以自己的技术、设备及配品配件（自行采购）予以维修，由此发生的费用采购人不予以支付。由中标单位与售后服务点自行协商解决。

（三）维保完好率要求

  夏、冬季空调启用前，中标维保单位必须会同采购方电工全面对空调进行检查，确保运行完好率达到100%。

（三）驻点服务要求

当年的7月上中旬（15天）、9月（30天）、10月上中旬（15天），次年的每年的5月下旬（10天）、6月（30天），中标单位必须安排专人驻点服务（办公、住宿地点有采购人提供）。定点服务人员必须接受采购单位（总务处）的考勤，每缺岗1小时，扣维修费用50元；1小时之内不能及时到达现场并妥善进行维修的，每出现1次扣维修费用200元。直至终止合同。

五、 评标办法

总则：本项目评标采用综合评价法。

综合评分最高的为第一中标候选人，次高的为第二中标候选人。综合得分相同的以报价低的优先推荐为第一中标候选人，若综合得分相同且报价也相同则现场在监督部门的监督下抽签决定排名顺序。

    一、符合性评审：
（一）、 若有一项不通过，则视为资格审查不通过，作无效标处理。

	序号
	项目内容
	合格条件
	审核材料要求

	1
	授权委托书
	法定代表人授权的委托代理人有合法、有效的委托书，同时委托书按相应要求签字或盖章。
	 提供授权委托书原件装订入投标文件。

	2
	投标保证金
	保证金具体应通过下述形式为本次投标提供担保。

按招标文件规定的金额、帐号、帐户、提交形式等要求从投标单位注册所在地基本账户转入投标保证金并在招标文件规定的截止时间前到达指定账户。
	提供银行回单复印件加盖公章装订入投标文件。

	3
	需要提供的投标资格证明资料
	具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有独立法人资格，且营业执照含相应的经营范围；
	提供法人营业执照复印件加盖公章装订入投标文件，原件备查。

	4
	财务状况报告
	上一个年度经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明，自开标截止之日起近两年内新办的企业可提供验资报告。
	提供复印件加盖公章装订入投标文件，原件备查。

	5
	承诺书
	具备二年以上（包括二年）空调维保的工作经验或售后服务经验的承诺书。


	提供承诺书装订入投标文件


（二）、无效标书的规定

出现下列情况之一的，投标文件无效：

1、投标书未密封或未按照规定装订的；

2、投标书和资料袋未加盖公章的；

3、在投标截止时间之后送达的投标文件的；

4、未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的；

5、互相抄取标书的，串标、陪标及采取其它一切不正当行为的；

    6、投标人递交两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份为有效的；或在同一份投标文件中报有两个或多个报价，且未声明哪个报价有效的；

7、未实质性响应招标文件的；

8、投标人弄虚作假或投标文件的内容有严重不符合事实的；

9、违反国家法律、法规规定及本招标文件的有关要求。
二、综合评分（100分）：

	评审内容
	评标要点
	提供资料

	总报价的合理性（40分）
	分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项。报价分计算方法：

（1）确定评标基准价，投标报价等于评标基准价的得40分。（以有效报价的算术平均值为评标基准价，有效报价是指没有恶意竞争、重大漏项和没有被废标的报价）

（2））每低于评标基准价1%扣0.5分，扣完为止。

（3）每高于评标基准价1%扣1分，扣完为止。
	

	资质、信誉及业绩（42分）
	注册登记且存续时间（7分）：注册且存续在6年以上的，得7分；5年的，得5分，4年的，得3分；3年的，得2分；2年的，得1分；成立1年的，得0分）。
	提供营业执照复印件加盖公章装订入投标文件，原件审查。

	
	信誉（5分）：自2013年1月1日以来获得地市级及以上级工商行政管理部门颁发的守合同重信誉（或重合同守信誉）证书的得5分。（不颁发证书的地区可提供获奖网页查询）（时间以证书落款日期为准）

	提供证书及相关证明材料复印件加盖公章装订入投标文件，原件审查。

	
	类似业绩（30分）： 截止开标时间近3年有类似维保业绩（提供合同原件），有维修（1份合同，下同）3000台及其以上业务的，每提供一份合同得5分；有1000台及其以上业务的，每提供一份合同得3分；有100台及其以上业务的，每提供一份合同得1分；100台以下的不计分。（时间以合同签订日期为准）
	合同及相关证明资料复印件加盖公章装订入投标文件，原件审查

	售后服务体系和承诺的完整性（18分）
	维修点及响应服务时间（10分）： 
1、在铜陵市县区有维修点的，得5分；没有的，得0分。

2、维修点距离（5分）：距离铜陵学院新校在10公里以内（含10公里）的，得5分；距离10-15公里的（含15公里），得3分（以手机高德地图搜索为准）；超过15公里的，得0分。
	提供售后服务承诺与维保方案

	
	售后服务体系和承诺的完整性（8分）
1、付款方式（2分）：响应招标文件要求的，得2分；不响应得0分。

2、质保期（4分）：质保期响应高于招标文件基本要求即质保3年及其以上的，得4分；等于招标文件基本要求的即承诺质保2年的，得2分；低于招标文件要求不得分。

3、售后服务体系（2分）：完整的，得2分；不完整的，得1分；没有的，得0分。
	提供承诺与维保方案


备注：1、相关资格证书、获奖证书、业绩证明等评分项有效原件必须带到现场查验，无原件不得分。

2、中标候选人的上述资料原件，在公示期间提供给采购人核查。如不实，则取消中标资格。

正（副）本

（项目名称）

投 标 文 件
项目名称：                     

项目编号：                     
包    号：                     
投标单位：                     
      年    月    日
一、投标函
致：（采购单位）
1、根据贵单位       号采购公告的内容，我方决定参加贵单位组织的“                 ”项目的采购。我方授权         (姓名)代表我方             （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的服务，综合单价总投标价为人民币（大写）            。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后      日内完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。

4、我方为本项目提交的投标文件一式贰份，其中正本一份、副本二份。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵单位不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标单位名称：                          
                       （公    章）

授权代表姓名（签字）：                   

                                   日    期：                      

二、授权委托书

致：（采购单位）
    本授权委托书声明，我      (姓名)系                      (供应商名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加                          (采购人)的               （ 编号：          ）设备的维保投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人签字盖章：                        

          职    务：                        

          联系手机：                         

固定电话：                        

代理人（被授权人）签字或盖章：                
          职    务：                        
          联系手机：                         

固定电话：                        

日      期： 
三、开标一览表

	项 目 名 称
	

	供应商名称
	

	投标报价

（人民币）
	大写：                            

小写：                            

	是否响应

招标文件
	请填写“响应”或者“不响应”

	备注
	


备注：
供应商：(盖章)
法定代表人或授权委托人：(签字或盖章)

年   月   日

联系人或委托代理人

联系方式：

铜陵学院2018年空调设备维修保养分项报价表

	序号
	维修内容
	数量
	1.5P机
	2P挂机
	2P柜机
	3P柜机
	5P柜机
	10P柜机
	吊顶式空调
	中央空调
	备注

	1
	移机（含安装）
	1台
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	加管
	1米
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	加氟
	1瓶
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	补氟
	1次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	更换电容
	1只
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	更换阀门
	1只
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	更换四通阀
	1只
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	维修电机
	1次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	更换电机
	1台
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	维修漏水
	1次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	保养清洗内机
	1台
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	保养清洗外机
	1台
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	维修线路
	1次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	维修管路
	1次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	修主控板
	1次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	更换主控板
	1块
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	维修主板
	1次
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	更换主板
	1块
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	更换传感器
	1只
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	更换接触器
	1只
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	更换压缩机
	1台
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	更换遥控器
	1只
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	更换接收器
	1只
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	噪音维修
	1台
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合单价小计（元）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合单价总报价（人民币大写）：                                                                （¥               ） 


非本次采购内容的维修项目分项报价表（供采购人参考）

	序号
	维修内容
	数量
	1.5P机
	2P挂机
	2P柜机
	3P柜机
	5P柜机
	10P柜机
	吊顶式空调
	中央空调
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


四、相关证明文件资料格式

1、法定代表人资格证明书
单位名称：                         

地    址：                         

姓名：           性别：          年龄：          职务：               

系                     的法定代表人。为维护保养                 项目，签署上述维保项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务，特此证明。

供应商：(盖章) 

日期：    年   月    日 

五、售后服务承诺与维保方案
（投标人可自行制作格式）
六、有关证明文件
一、营业执照副本；

二、法人授权委托书；

三、相关业绩合同；

四、投标供应商售后服务承诺函；

五、投标供应商认为有必要提交的其他证明材料。

六、行业相关经营、施工资质等级证书复印件；

七、具备二年以上（包括二年）空调维保的工作经验或售后服务经验的承诺书。

八、磋商文件中要求提供的其他证明材料。

注：以上相关文件需提供原件备查，否则视为投标无效。
26
—11—


