铜陵学院非机动车停车场（棚）建设及其
管理服务项目
  

 

招标文件
（竞争性磋商）
（项目编号：tlxyzb[2016]41号）
 

 

 
              招 标 人：   铜陵学院

    法人代表：     倪国爱
            建设部门： 铜陵学院基建办
    监督部门： 铜陵学院监察审计处

    日    期： 2016年5月26日
铜陵学院非机动车停车场（棚）建设及其管理服务

招标（竞争性磋商）公告
（项目编号：tlxyzb[2016 ]41号）
铜陵学院新校区西北角需建设封闭式非机动车停车场（棚），现以竞争性磋商方式将将该项目对外公开招标采购。公告如下：
一、 项目内容：
1、项目名称：铜陵学院非机动车停车场（棚）建设及其管理服务

2、项目地点：铜陵学院新校区内
3、项目概况：

   （1）为加强校园安全管理，统一、规范、有序停放非机动车，铜陵学院拟在新校区西北角（网架篮球场地以北、翠湖六路校园围墙内）区域约2000㎡范围内建设非机动车停车场（棚），预计建电瓶车位400个，并预留后期发展、建设空间；封闭式管理（设围墙或围栏，可锁闭大门），车辆进入停车场后不得由此进入校园其它区域，设便门供停车人员进出入校园；停车场（棚）中轴为钢结构支撑向两侧膜结构或钢结构顶棚设计；安装充电装置并计量收费；防火、安装符合消防、公安部门要求。
   （2）中标人负责停车场（棚）的规划（方案）、设计（施工图）、建设，以及后期管理、服务等工作。招标人一般不支付或少量支付本项目的建设及管理费，采取BOT方式，由中标者合理、合法的经营项目（不得经营餐饮、娱乐性项目）获取商业回报自行承担建设费和经营管理、维护费用，时间暂定3年。

    （3）具体要求、付款方式等请详见《招标（竞争性磋商）文件》及示意图（投标时投标人据此提供建设方案并深化设计）。

二、招标方式：竞争性磋商
三、投标人资格条件：
1、投标人须在工商部门依法登记、注册；
2、投标人具有合法、能为师生提供有效服务的经营项目（合法，不含餐饮、娱乐性项目等）；

3、在安徽省内受到市级及以上招投标主管部门限制投标处罚的，至公告发布之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。
四、报名及资格审查：
1、本次招标采取资格后审方式。
2、各单位投标前请缴纳报名（资料）费：100元/单位至图书馆802室崔老师处
五、招标（竞争性磋商）文件领取及更正：

    1、报名参与投标或拟参与投标的单位请于2016年5月31日开始，到铜陵学院基建办公室工程管理科（图书馆804室）领取或在铜陵学院国资处网站（http://gzc.tlu.edu.cn/）自行下载。

2、《招标（竞争性磋商）文件》的内容更正或澄清（如果有），将按招标文件的约定在铜陵学院国资处网站（http://gzc.tlu.edu.cn/）发布，请予以关注。
3、未尽事宜请联系铜陵学院基建办工程管理科吴老师（0562-5884872）。
 六、标书投递：
拟投标人请2016年6月8日上午11：00前，按《招标（竞争性磋商）文件》要求将投标书密封、投送到铜陵学院国资处（新区图书馆806室）。

   七、监督部门： 铜陵学院纪委（监审处）：0562-5881977。

铜 陵 学 院 
2016年5月26日
前  附  表
	序号
	内    容    规    定
	备注

	1
	项目名称：铜陵学院非机动车停车场（棚）建设及其管理服务
工程地点：铜陵学院新校区
	

	2
	工期：30天
	

	3
	质量要求：合格
	

	4
	招标范围：在新校区西北角建封闭式停车场（棚），集中停放非机动车；负责                                                             后期停车场管理与服务；拟采取BOT方式建设，学校一般不支付或少量支付费用，中标人以经营满足师生需求的项目创造经营效益承当建设费用与后期管理、服务费用，自负盈亏。如BOT方式没有投标人响应，再寻求其它方式。具体见《招标（竞争性磋商）文件》
	

	5
	招标方式：公开招标
	

	6
	资金来源：自筹
	

	 7
	招标（竞争性磋商）文件发放（领取或在规定网站自行下载）：

发放时间：2016年5月31日开始

领取地点：铜陵学院新校区图书馆804室

下载地点：铜陵学院国资处网站  http://gzc.tlu.edu.cn/  

报名费、资料费：壹佰元（缴纳联系人：崔老师 图书馆802室）
	

	 8
	投标保证金：壹万元（未中标人的保证金将不计息予以退还）

单位名称：铜陵学院   开户银行：铜陵市建设银行建龙支行
账    号：3400 1662 2080 5300 0137
联 系 人：叶孟林  联系电话：0562-5881996
	

	9
	投标答疑：请于2016年6月2日上午11:00前，将对招标（竞争性磋商）文件的疑问和投标需答疑的问题以书面形式，报到铜陵学院国有资产管理处或发邮件至gzc@tlu.edu.cn。如有答疑，招标人于2016年6月3日上午11:00前，将在铜陵学院国资处网站  http://gzc.tlu.edu.cn/公布。
	

	10
	投标文件正本壹份，副本贰份。
	

	11
	投标文件递交：
截止时间：2016年6月8日上午11：00
送达地点：铜陵学院招标采购工作领导小组办公室投标室（图书馆806室）
	

	12
	开标时间：待定
	


铜陵学院非机动车停车场（棚）建设及其管理服务招标

（竞争性磋商）文件
为加强校园内非机动车辆管理，创建文明校园，给广大学生提供优质服务，提高资金使用效益，铜陵学院决定采用竞争性磋商方式，将非机动车停车场（棚）项目委托社会建设，并由中标人负责后期的场内车辆管理、服务。具体条款如下： 

    一、招标内容
     1、项目名称：铜陵学院非机动车停车场（棚）建设与场内车辆管理服务
  2、项目内容：为加强校园安全管理，统一、规范、有序停放非机动车，铜陵学院拟在新校区西北角（网架篮球场地以北、翠湖六路校园围墙内）区域约2000㎡范围内建设非机动车停车场（棚），预计建电瓶车位400个，并预留后期发展、建设空间；封闭式管理（设围墙或围栏，可锁闭大门），车辆进入停车场后不得由此进入校园其它区域，设便门供停车人员进出入校园；停车场（棚）中轴为钢结构支撑向两侧膜结构或钢结构顶棚设计；安装充电装置并计量收费；防火、安装符合消防、公安部门要求。中标单位负责土方开挖、平整，分层碾压，必要时按规范泼洒石灰；标高根据衡山大道道路或人行道标高，排水满足要求；基础（回填碾压、碎石垫层、水稳层、路面等）符合建筑规范、标准。

  3、建设（合作）方式： 本项目拟采取BOT方式建设；如所有投标人对BOT方式均未进行有效响应，招标人将另行约定。
（1）中标人负责协调市开发区规建局、文明办等单位，使场地及附属物建设符合城建规划、文明创建等要求；中标人负责方案规划、施工设计、场地建设，并负责后期管理工作。  

  （2）本项目拟如采取BOT方式，采购人一般不支付费用，但允许中标人在停车场及周边指定区域从事为师生提供服务的经营活动（项目必须合法，且不得为娱乐、餐饮，以及涉及食品的等）。中标人自行承担停车场建设费和经营管理、维护费用，以所经营的项目获取商业回报承担此类费用。
（3）合作期限暂定3年。期间，遇国家政策或校园建设需要，中标者须无条件退出，学校不予补偿其经济损失；如中标者经营难以为继，自动退出，其停车场（棚）产权归学校所有，且学校不予任何补偿。合作期满，属于停车场（棚）的产权归学校所有，属于投资者自己经营项目的场所场地（含建筑物）由中标人自行处置，自行退出，如采购人仍有服务需求、有合作意愿双方另行商议。
4、中标人须提供人民币50万元，或不低于100万元的不动产作为履约抵押、担保；经营（合作）期满双方无争议，合同终止时予以不计息退还。经营期间或合作结束，中标人出现以下行为，须承担经济或法律责任，履约保证金不予退还：（1）不服从学校总务处、保卫处等部门管理；（2）违规、违法经营；（3）违反城建或文明创建规定；（4）管理、服务达不到师生要求；（5）合作期满不按约定退出场地；（6）其它不良行为。

二、投标条件
 1、投标人须在工商部门依法登记、注册；
 2、投标人具有合法、能为师生提供有效服务的经营项目；

 3、在安徽省内受到市级及以上招投标主管部门限制投标处罚的，至公告发布之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标；
4、自觉接受铜陵学院保卫处消防指导，按照《铜陵学院消防安全工作管理办法（试行）》与保卫处签订《铜陵学院消防安全责任书》；

5、承认并承诺遵守本《文件》有关规定。

三、投标准备
1、投标费用：投标人应自行承担其投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。
2、现场勘察：投标人在投标之前，对本招标项目的一切情况，如工地的自然环境，工程的质量标准和材料要求，招标价格组成，招标付款条件及施工要求等，应认为均已详细研究和全面了解，并到实际施工现场核实查看，投标人将被认为已充分了解并已接受本招标各项目将要面临的施工条件和要求，保证投标文件正确无误，如因错误造成的各种损失均由投标人自身负责。投标人对工程现场及其周围环境的自行勘察现场、费用自理。
3、投标人应合理规划、编制场地建设及其管理方案，合理测算投资成本及其商业回报，自行承担风险。

四、发包要求
1、建设及其管理服务要求：包工包料、包质量、包工期、包安全、包协调与开发区城建、规划、文明办等有关部门的关系。
2、建设及管理服务费用支付：采购人不支付任何费用，中标人通过经营管理项目获得商业利润（回报），自行承担建设及其管理服务费用。

3、建设及管理服务费收取：依照市水电管理单位向铜陵学院收取的水电费标准（单价）向采购人单位支付水电费用。

4、中标人不得收取本校师生停车费及其管理费；提供充电装置计量收取电费及管理费（不高于电费的30%）

5、工期要求：中标人必须在接到中标通知后30天内完成停车场（棚）建设，符合本项目的要求。

6、质量要求：工程质量标准执行现行国家施工规范要求验收和招标单位对材料选用及施工质量标准的要求，以确保工程质量合格。
（1）投标人应在勘察现场时进行工程量记录并根据本招标书要求分项编制工程预算。中标人必须与使用部门密切配合，按招标单位要求无条件调整本招标书中确定的有关工程计划内容及工程量，以确保达到工程实际使用情况的需求。
（2）中标人必须建立健全施工质量检验制度，严格工序管理，作好工程的质量检查和记录。 

（3）中标人必须无条件接收招标单位对整个工程施工和使用的材料质量检查。材料质量不合格必须无条件更换合格产品，施工质量不合格必须及时返工，由此产生的一切费用，由中标人自行承担。
（4）中标人必须进行场地建设方案及其施工图的设计，认真做好施工管理工作；自行负责对施工使用的全部材料和施工设备的保护工作，任何原因造成材料或设备丢失、损坏，招标单位将不认可中标人的损失和其它要求。
（5）工程施工过程中每道工序须经甲方验收，经同意后方可下道工序施工。
7、工程施工使用的全部施工材料质量必须符合国家、行业最新规定的质量标准和环保要求。中标人施工前必须提供有关质检报告、相关证明等资料，并由招标单位验收确认。
8、安全要求：必须文明施工，合法经营，规范（严格）管理，采取有效措施确保安全。一切安全责任及经济风险由中标人承担。
五、招标（竞争性磋商）文件  

1、招标（竞争性磋商）文件的组成：本招标书及相应的补充文件（含招标答疑书）。
2、招标书获取时间：投标人在接到通知后于2016年5月31日开始到铜陵学院国资处（铜陵学院新区图书馆八楼804）领取招标（竞争性磋商）文件或自行在铜陵学院国资处网站  http://gzc.tlu.edu.cn/下载。
3、招标（竞争性磋商）文件的补遗：投标人应认真检查招标（竞争性磋商）文件的内容是否齐全，如有遗漏应立即向招标单位索取，否则责任自负。
4、招标（竞争性磋商）文件的澄清：
（1）投标人对于招标（竞争性磋商）文件中存在的任何含湖、遗漏、相互矛盾之处，应在2016年6月2日上午11:00前以书面形式（或发邮件至gzc@tlu.edu.cn）向招标方寻求书面澄清，招标人认为有必要时答复所有投标人，但不说明问题的来源。招标人在2016年6月3日上午11:00前将答复在铜陵学院国资处网站（http://gzc.tlu.edu.cn/）澄清说明，因此，投标人无论是否向中心提出过澄清的要求，均应上网查看是否有关本项目的澄清说明，否则后果自负。
（2）投标人对招标单位提供的招标（竞争性磋商）文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责。投标人由于对招标（竞争性磋商）文件的任何推论误解以及任何单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
5、招标（竞争性磋商）文件的修改：
（1）招标单位在投标截止日期前的任何时候，可因任何原因，对招标（竞争性磋商）文件以补充通知的方式进行修改。这种修改可能是招标单位主动做出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而做出的。
（2）补充通知将以书面、电子邮件或传真的方式发给所有获得招标（竞争性磋商）文件的投标人，并对其起约束作用，与招标（竞争性磋商）文件具有同等效力。投标人收到补充通知后，应立即以书面、电子邮件或传真的方式通知招标单位，确认已经收到修改书。
（3）为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可以延长投标截止时间（延长时间在补充说明中写明）。
6、招标（竞争性磋商）文件的效力：本招标书是编制投标书的主要依据，投标人应认真阅读招标书的内容，如果投标人的投标书不能满足本招标书的要求，将作为废标处理，责任由投标人自负。凡获得招标（竞争性磋商）文件者，无论投标与否，均应对招标（竞争性磋商）文件保密。
7、招标（竞争性磋商）文件的解释：本招标书和相关招标（竞争性磋商）文件的解释权归属铜陵学院基建办。
六、投标报价 

投标报价的编制范围：
1、参考性（清单）报价：

（1）招标（竞争性磋商）文件所规定的招标范围内的全部场地建设（含投标人拟经营项目的附属用房）建设的材料费、施工费，以及完成上述内容所必须的运输费、吊装费、临时设施费，赶工措施费、检验检测费、材料二次搬运费、脚手架搭建费、管理费、保险费、利税和应承担的风险等一切费用。
（2）投标报价的方式：工程采用总价及分项报价的方式，任何投标报价中的错漏，以及漏算、少算的工程量，均由由投标人自行负责。

（3）投标报价的方法：依据本招标书的有关要求和投标人所做的深化设计，各投标人结合市场行情和自身实力并充分考虑工程实际情况和风险进行投标报价，本报价为分项综合单价。同时，各投标人必须自行分别编制各单项工程的工程预算书及价格构成明细表作为投标材料一并递交（所有投标资料全部需打印）。
（4）投标报价依据

① 定额：2000年全国统一建筑工程预算定额安徽省估价表。工程按四类取费(执行未含劳动保险费的综合费率)。

② 材料：按铜陵市 2016年第4期工程造价中工程材料市场价格结合目前市场现行价格执行。

③ 招标（竞争性磋商）文件发售以后不再执行其他任何有关政策性调整文件。

（5）钢材(综合价)、水泥、黄砂、碎石、红砖等，投标人根据市场行情自行报价，并按有关规定进行调差。
2、竞争性磋商主要条款：

本项目竞争性磋商的主要条款（内容）为：投标人自行承担BOT项目费用的承诺；投标人对采购人的具体要求，包括资金（费用）支付、政策激励等；投标人经营项目对招标人单位所在师生员工提供服务（含无偿）的方案；双方责权利的约定；等等。具体由投标人根据场地建设、管理服务成本，与拟经营项目的商业回报等，自担风险、自行决定。一旦投标，即视为投标承诺。

七、投标文件
（一）投标文件的组成： 

1、授权书（委托书）

2、投标保证书(见附件一)

3、建设方案（含效果图、施工图等）
4、参考性（清单）报价（工程预算书及编制说明）

5、竞争性报价（对采购人要求及服务承诺等）

6、经营方案及经济效益分析

7、资质（营业执照）、许可证等材料
8、投标保证金、报名费（资料费）支付凭证（复印件）
9、履约担保资金（担保物）证明
10、其它资料（含企业简介)
11、安全、质量、管理保证体系及服务承诺
（二）投标文件的份数、签署
1、投标人应递交壹份“正本”和两份“副本”，并明确标明“正本”与“副本”。正本与副本都应装订成册，正本与副本如有不一致之处，以正本为准。副本可以复印。
2、投标书涉及的主要文件必须由法定代表人签字盖章，同时盖投标人公章。
（三）投标文件的格式和书写
1、招标（竞争性磋商）文件提供的文件格式（见附件）投标人必须使用，但格式可以按同样格式进行扩展。
2、投标书正本必须用不能擦去的墨水书写或打印填写，字迹应易于辨认并加盖单位公章和法定代表人签章，写明日期。
3、全套投标文件应无修改和行间插字，除非这些修改是按照招标人的书面要求进行的，或是投标人造成的必须修改的内容，但修改处必须加盖投标人的法定代表人印章或其代理人的印鉴。
4、投标文件必须严格按照招标（竞争性磋商）文件的要求编制，标书应有目录、内页应有页码，以便查找。
（四）投标文件的密封
1、技术标和商务标合订成一本，正本与副本应分别密封，并在封袋上明确标明“正本”和“副本”，资料袋密封后加盖投标人公章和法定代表人印章。
2、所有封袋上都应写明招标单位名称、工程名称、投标人名称并标有“请勿于招标单位规定的开标时间前启封”的字样，以提请注意。
（五）投标文件的递交
1、投标人必须在2016年6月8上午11:00前将投标文件送达铜陵学院招标采购工作领导小组办公室投标室（铜陵学院新校区图书馆806室），逾期将被拒绝。
2、招标单位不向投标人支付投标补偿费且投标文件归招标单位所有，不予退回。
（六）无效标书的规定
出现下列情况之一的，投标文件无效：
1、投标书未按规定密封的；
2、投标书和资料袋未加盖公章和法定代表人印章的；
3、在投标截止时间之后送达的投标文件的；
4、未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清的；
5、互相抄取标书的，串标、陪标及采取其它一切不正当行为的；
6、投标人递交两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份为有效的；或在同一份投标文件中报有多个方案及其报价（条款内容），且未声明哪个方案有效的；
7、投标人未按要求提供投标保证金、报名（资料）费的；
8、未按规定承诺以现金或不动产作为履约抵押的；
9、未实质性响应招标（竞争性磋商）文件的；
10、投标人弄虚作假或投标文件的内容有严重不符合事实的；
11、违反国家法律、法规规定及本招标（竞争性磋商）文件的有关要求。
（七）投标保证金
1、投标人在递交投标文件以前，按招标人提供的账号，通过单位帐号银行转账方式向招标单位交纳投标保证金壹万元整。
2、中标人投标保证金转为履约保证金；未中标人请提供投标保证金转账支付银行凭证原件在投标有效期满后，按原转账账号无息全额退还（转回）。
3、发生下列任何一种情况时，投标人的投标保证金将被没收：
（1）投标人在投标后撤回其投标文件的；
（2）经查实，投标人提供的资料有弄虚作假行为或互相串标、抬标的；
（3）中标人无正当理由拒绝签订合同的；
（4）中标人未经招标人同意擅自将经营项目转包。
（5）其它符合没收投标保证金约定的行为。
八、开标、评标、定标

1、开标会的时间、地点将由招标单位另行决定、公布。
2、评标办法：采取定量与定性相结合，综合评议、竞争性磋商的办法。
3、招标人组成竞争性磋商谈判小组依法评标并与合格的投标人进行磋商性谈判。
第一环节  资格评审
	序

号
	合格条件
	投标资格合格条件标准
	有效证明材料
	备注

	1
	独立的法人营业资格
	在中华人民共和国境内工商部门合法注册，并具有相应的经营范围。对于联合体申请人，构成联合体的各成员应具备独立法人资格，并具相应的经营范围。
	有效证书（复印件加盖公章）
	

	2
	许可证
	       经营项目具有合法的《许可证》
	《许可证》复印件加盖公章
	

	2
	投标保证金
	按招标文件规定的金额、账号、提交形式等要求从投标单位账户转出投标保证金并在投标截止时间前到达指定账户。
	缴纳凭证
	

	4
	企业资质证书
	投标人必须具有招标公告中规定的企业资质要求
	有效的企业资质等级证书 （副本）
	

	5
	授权委托书
	按规范格式填写、签章
	由注册人代表人签署并加盖公章
	


备注: 

(1) 以上5条中有一条不符合即为资信标不合格；

(2) 经公证部门公证的复印件和原件具有同等效力；

(3) 以上评审内容均应在投标文件中体现；

(4) 以上所有证书原件备查，需要时及时提供；

(5) 资格审查未通过的投标文件将不得进入下一环节的评审；

(6) 投标人所列信息及其它原件如有虚假，一经查实，不予退还其投标保证金，并列入不良行为予以记录，是中标候选人的，取消其中标候选人资格。

第二环节  停车场（棚）建设技术标评审（方案设计）

	序号
	评分项目
	总分值
	评分标准
	分项分值
	得分

	1
	构思与创意
	5
	建筑空间与形象具有创新性、时代性、地域性等，具有明确的立意
	
	

	2
	总平面布置
	10
	总平面布置符合规划要求，能充分利用场地条件，节约用地，与周边环境和道路协调统一
	
	

	3
	平面布置
	10
	平面布置合理，功能分区明确，室内交通流线组织合理清晰，最大限度地满足建筑功能要求
	
	

	4
	立面与造型
	10
	立面处理与整体造型美观大方，
	
	

	5
	剖面设计
	5
	能充分利用竖向空间布置附属用房，竖向交通合理
	
	

	6
	结构体系
	5
	结构布置合理，结构体系先进安全
	
	

	7
	设备工程
	15
	水电暖通等建筑设备布置合理，符合规范要求
	
	

	8
	技术经济指标
	10
	技术经济指标齐全，各项指标符合要求
	
	

	9
	安全管理
	5
	有合理的门岗或门禁管理措施
	
	

	
	其他
	5
	对抗震、消防、环保、节能、环境、景观等因素考虑周全，建筑采光与通风良好
	
	

	10
	总体评价
	20
	方案设计文件完整，总体效果图清晰，项目负责人的现场陈述或演示内容全面，对项目的预期风格和设计主题、分期发展的设想、营造区域环境的设想等有详细论述，总体效果好。
	
	

	                                                 合计
	
	


本环节评审，取得分前3名的投标单位进入下一轮评审暨竞争性磋商。
第三环节  竞争性磋商主要条款（内容）评审

竞争性磋商谈判小组（评标小组）根据各投标人提供的投标文件中有关材料将评审或遇投标人商谈以下内容：
（1）建设方案（效果图、施工图、经济投入等）；

   （2）施工技术方案（施工使用的机械设备；工程使用的材料质量、品牌的选择；投标报价的合理性；施工深化设计的科学性；施工组织的可行性；质量、工期）；

   （3）经营方案（方案的可行性、商业回报、风险性等）

   （4）资质和综合实力；

   （5）为师生提供服务承诺；
   （6）其它需要评审的资料等

按照方案优、效果佳、管理好、经营项目可行性强、商业回报高（即不要求招标人不支付或少量支付建设、管理服务费用），按照比较优胜的原则，由竞争性磋商谈判小组推荐候选单位2家，报经学院招标采购领导小组或院长办公会议确定中标候选人。
3、其它约定

（1）在评标过程中，评标组认为需要，可要求投标人对其投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出答复。
（2）评标和定标工作如邀请投标人参加的，投标人应及时作出响应，平等、理性、依法、有效进行商谈。
   （3）招标单位不对中标和未中标的原因做出任何解释。
   （4）开标、评标、磋商谈判后，由招标人依照本招标、评标办法适时确定中标人。
   （5）中标人不能及时提供履约担保、按时签订合同，招标单位有权取消其中标资格，并视情节追究相关责任。此时，招标单位将从中标候选单位中另选中标人。
九、合作条件

1、中标人必须在中标后及时提交50万元的履约保证金或100万元以上的不动产作为履约抵押，按招标单位要求及时办理合同洽谈与签订手续。若不能履行《投标保证书》的承诺将视为违约，没收投标保证金，并视其情节轻重追究其他相关责任。
2、招标单位就合作的相关事宜以合同条款的形式规定为招标条件，并作为本次招标（竞争性磋商）文件的一部分。
3、本招标书和中标人投标文件的各项承诺(与招标（竞争性磋商）文件有抵触的内容除外)是双方签署工程承包合同的依据，并作为合同附件，具有同等法律效力。
4、本标书解释权归铜陵学院基建办。
铜陵学院
二〇一六年五月
（投标文件封面格式）

铜陵学院非机动车停车场（棚）建设及其

管理服务项目

投 标 文 件

(项目编号：tlxyzb[2016]41号)
         投标人（公章）：

                注册代表（签名或签章）：

                委托代理人：

                投标时间：

目录

1、授权书（委托书）

2、投标保证书

3、建设方案（含效果图、施工图等）
4、参考性（清单）报价（工程预算书及编制说明）

5、竞争性磋商主要条款（内容）
6、经营方案及经济效益分析

7、资质（营业执照）、许可证等材料
8、投标保证金、报名费（资料费）支付凭证（复印件）
9、履约担保资金（担保物）证明
10、其它资料（含企业简介)
11、安全、质量、管理保证体系及服务承诺
附件一
授权书
 

致：                        
本授权书声明：                       （投标人名称）的（注册经营负责人姓名、职务）授权                      （被授权人的姓名、职务）为我方就                             项目投标活动的合法代理人，以我单位名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。
特此申明
 

 

注册代表签字盖章：                    

职    务：                    
单位名称：                    
代理人（被授权人）签字盖章：                    
                      职    务：                    
                      单位名称：                    

联系电话：                    
                    投标人名称（公章）：
                         2016年  月  日
附件二         

投标保证书
致：                              
1、根据已收到的《铜陵学院非机动车停车场（棚）建设及其管理服务招标（竞争性磋商）文件》(项目编号：tlxyzb[2016]  号)，我单位考察现场并详细审阅和研究招标（竞争性磋商）文件后，愿以所投标的报价，按招标（竞争性磋商）文件规定的各项要求承包本工程相关项目。

2、我单位承诺完全响应招标书的所有条款，提供招标（竞争性磋商）文件规定的全部投标文件，服从招标单位管理，主动与使用部门密切配合，及时签订工程承包合同，保证按合同规定按时按质按量完成承包的工程。
3、我单位保证使用的材料产品质量达到           ；在招标人提供的现场条件下进行施工，工程质量达到             。
4、如果我单位中标，我们将保证按照你单位认可的条件，以招标（竞争性磋商）文件内要求的金额提交履约保证金，严格履行合同规定的责任和义务，保证在接到中标通知后          日内进场施工，并2016年   月   日前全部工程施工完毕，并确保验收合格交付使用。
5、我们同意在从规定的开标之日起   天的投标书有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在其期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。 

6、我单位愿意向贵单位提供可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7、贵单位的招标（竞争性磋商）文件、中标通知书和本投标文件对我们双方均具有约束力。 

8、我单位理解你单位不负担我们的任何投标费用。
9、随同本投标书，我们出具    元人民币作为投标保证金，如果我们在本投标书有效期内撤回投标书，或接到中标通知书后未能及时支付50万元的履约保证金，或不能提供或100万元不动产作为抵押单位，或拒绝签订合同书，你单位有权没收投标保证金，我单位将承担由此造成的一切损失。
10、其他承诺：
 投标人（盖章）：               代表人（签字盖章）：
 

2016年  月    日
附件三 
            停车场（棚）建设方案（含效果图、施工图）

投标人（盖章）：               代表人（签字盖章）：
 

2016年  月    日
附件四：（说明：此表仅供参考，投标人可另行编制）
铜陵学院非机动车停车场（棚）建设及管理服务投入成本清单组价（参考性报价）

	                                   序号
	名称
	单位
	工程量
	综合单价
	小计金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币大写）                                                    


投标人（盖章）：               代表人（签字盖章）：

 2016年    月    日
附件五
竞争性磋商的主要条款（内容）
投标人（盖章）：               代表人（签字盖章）：

 2016年    月    日

附件六
经营方案及经济效益分析

投标人（盖章）：               代表人（签字盖章）：

 2016年    月    日

附件七

资质（营业执照）、许可证等材料
投标人（盖章）：               代表人（签字盖章）：

 2016年    月    日

附件八

投标保证金、报名（资料）费支付凭证（复印件）

投标人（盖章）：               代表人（签字盖章）：

 2016年    月    日

附件九

履约担保资金或不动产担保物提交承诺
铜陵学院：

我单位参与 《铜陵学院非机动车停车场（棚）建设及其管理服务招标（竞争性磋商）文件》(项目编号：tlxyzb[2016]  号)活动，一旦确定我单位中标，我们承诺在3个工作日内提供人民币50万元履约保证金或100万元以上的不动产作为履约担保。如不能提供，视为我单位放弃中标，贵单位可以另选他人并没收我单位投标保证金（人民币10000元）。

特此承诺

投标人（盖章）：               代表人（签字盖章）：

 2016年    月    日

附件十、  其它资料（含企业简介等）

附件十一、安全、质量、管理保证体系及服务承诺等

此图仅供参考

[image: image1.jpg]1 4

> > I =
A = o o o o = o
| EEf BE (FEAL | | BEL, B8 FE
_2M L2
2N | 2M
- 12M —





PAGE  
26

