铜陵学院监控系统云桌面

管理系统采购

竞争性磋商文件

项目编号：兴业采招【2019】013

| 采购人 | ： | 铜陵学院（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江兴业建设项目管理有限公司（盖章） |

二〇一九年四月

铜陵学院监控系统云桌面管理系统采购

竞争性磋商公告

浙江兴业建设项目管理有限公司受铜陵学院的委托，现对铜陵学院监控系统云桌面管理系统采购项目进行竞争性磋商，欢迎具备条件的国内供应商参加磋商。

一、项目名称及内容

1、项目编号：兴业采招【2019】013

2、项目名称：铜陵学院监控系统云桌面管理系统采购

3、项目单位：铜陵学院

4、资金来源：专项资金

5、项目预算：103600元

6、最高投标限价：103600元

7、标段（包别）划分：一个标段

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，具有独立法人资格，具有有效的营业执照且营业执照中具有从事本项目的经营范围和能力。

2、本项目不接受联合体磋商；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、在安徽省内受到市级（仅指地级市）及以上招投标行政主管部门限制投标处罚的，至投标截止之日仍在处罚期内的投标人不得参与投标。

三、报名事项：

1、报名时间：2019年4月9日至2019年4月16日每日上午9时至12时。下午2时至5 时 （北京时间，下同）。

2、报名地点：浙江兴业建设项目管理有限公司（铜冠商务大厦1016室）。

3、电子磋商文件工本费：300元/份。

4、投标截止时间：同磋商时间

地点：浙江兴业建设项目管理有限公司

5、报名资料：企业介绍信、授权书原件、被授权人身份证原件及复印件，复印件需加盖公章。

6、本次磋商公告同时在铜陵学院网(http://www.tlu.edu.cn)、筑脸网（www.buildface.net）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）安徽省招投标信息网（http://www.ahtba.org.cn）发布。

四、磋商时间及地点

1、磋商时间：  2019年4月19日上午9时00分

2、磋商地点： 铜陵市有色铜冠商务大厦1016室会议室（铜井路十五中东校区对面大厦10楼）。

五、响应文件提交截止时间

同磋商时间。

六、联系方法

（一）项目单位：铜陵学院

地址：铜陵市铜官区翠湖四路

联系人：程老师

电话：0562-5883540

（二）招标代理机构：浙江兴业建设项目管理有限公司

地址： 铜陵市有色铜冠商务大厦1016室会议室（铜井路十五中东校区对面大厦10楼）

联系人： 伍女士

电话：0562-2885626/18805622009

七、磋商保证金缴纳账户

户名：浙江兴业建设项目管理有限公司铜陵分公司

账号：1990201021000479723

开户银行：徽商银行铜陵五松山支行

金额：2000元

交款方式：接受转账形式缴纳至保证金账户

交款到账截止时间：磋商截止时间

附件：
竞争性磋商文件

目  录

第一章	竞争性磋商书

一、磋商响应供应商须知前附表

二、磋商响应供应商须知

（一）总  则

（二）竞争性磋商文件

（三）磋商响应书的编制

（四）磋商响应书的递交

（五）磋商办法

（六）合同的签订、履行及验收

（七）质疑

第二章采购项目需求

第三章	磋商响应书封面

一、磋商响应函格式

二、项目方案

三、服务承诺

四、法定代表人授权书

五、资格证明文件

六、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件

七、供应商认为需要填报其它的资料

八、磋商响应报价表

- 第一章竞争性磋商书

一、磋商响应供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格审查资料 | - 企业营业执照（副本）【企业营业执照（副本）需要提供原件，复印件加盖单位公章的复印件装订入磋商响应书】； 2、授权委托书：由法定代表人签署并加盖公章（需提供原件并装订入磋商响应书中）； 3、磋商保证金。 注：本磋商文件中规定磋商响应供应商在资格审查中所需要提供的相关证书资料，明确需要提供原件的，磋商供应商须将原件提交至磋商小组，将加盖单位公章的复印件装订入磋商响应书正、副本中。 |
| 2 | 资金来源 | 专项资金 |
| 3 | 采购范围 | 详见磋商公告及文件 |
| 4 | 标段划分 | 一个标段 |
| 5 | 最高投标限价 | 103600元 |
| 6 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 7 | 是否接受联合体 | 否 |
| 8 | 是否接受分包履约 | 不接受 |
| 9 | 构成竞争性磋商文件的其他文件 | 竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分 |
| 10 | 磋商及响应截止时间 | 详见磋商公告 |
| 11 | 磋商及磋商响应书 递交地点 | 详见磋商公告 |
| 12 | 投标保证金及帐户 | 详见磋商公告 |
| 13 | 供货期 | 合同签订后，20日内完成设备安装、调试； |
| 14 | 履约保证金 | 中标人提供的履约保证金为合同价款（以完成招标项目中标单位的中标价为计费基础）的5%，合同签订前向采购人缴纳。合同签订后履约保证金自动转为质量保证金，质保期满无质量和售后服务问题，无息付清。 |
| 15 | 合同价款的支付 | 设备安装调试完毕后经采购单位验收后支付合同总价款。 |
| 17 | 项目实施地点 | 采购人指定地点。 |
| 18 | 费用承担 | 供应商参加磋商活动发生的一切费用均自理。 |
| 19 | 合同签订时间 | 采购人通知领取成交通知书后，成交供应商应在3日内领取成交通知书，领取成交通知书后5日内与采购人签订合同，逾期不领取成交通知书或由于成交供应商不响应磋商承诺原因无法签订合同的，采购人可以顺延至第二侯选供应商或重新采购。 |
| 20 | 招标采购代理服务费 | 包干价3500元，由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构支付，此费用包含在投标总价内，中标人不得要求采购人另行支付。 |

二、磋商响应供应商须知

（一）总则

1．磋商响应供应商（以下简称供应商）资格要求

见磋商公告

注：本磋商文件中规定提供的复印件须装订入磋商响应书正、副本中。

2．磋商响应费用

供应商必须自行承担所有与参加磋商有关的一切费用。不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（二）竞争性磋商文件

3．供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的内容。如果供应商没有满足竞争性磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

4．竞争性磋商文件的澄清

4.1供应商可以要求采购单位对竞争性磋商文件中的有关问题进行答疑、澄清。

4.2供应商对竞争性磋商文件如有疑问，应在磋商文件要求的截止时间前以书面形式（如传真、信件、电报等）通知采购人和采购代理机构。

5．竞争性磋商文件的修改

5.1在某些情况下，采购人可能对竞争性磋商文件进行修改。

5.2采购人对竞争性磋商文件的修改，将在铜陵学院网(http://www.tlu.edu.cn)、筑脸网（www.buildface.net）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）“通知公告”栏以“补充公告”的形式公布通知所有投标人，并对供应商具有约束力。

5.3为使供应商有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长磋商响应截止日期，并以前款方式将变更时间通知所有供应商。

（三）磋商响应书的编制

6．磋商响应的语言及度量衡单位

6.1供应商的磋商响应书、以及供应商与采购单位就磋商响应的所有往来函电，均须使用简体中文。

6.2除竞争性磋商文件中另有规定外，磋商响应书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

7. 磋商响应书构成

7.1 磋商响应书应包括本竞争性磋商文件规定的全部内容。

7.2供应商必须对其磋商响应书的真实性与准确性负责。供应商一旦成为成交供应商，其磋商响应书将作为合同的重要组成部分。

7.3供应商不得擅自对竞争性磋商文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其磋商响应书在磋商时有可能被认为是未对竞争性磋商文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。

8．磋商响应报价

8.1磋商响应报价应清楚地标明供应商拟提供服务的名称、单报价。只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的磋商响应将不被接受。

8.2　磋商报价表上的价格是验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。

8.3　技术要求中规定的服务、售后服务（质保期内）等一切费用应包括在报价中（本磋商文件中有特殊规定的除外）。

8.4投标人的投标报价，应是完成招标项目招标合同条款上全部费用，包括：垃圾清运费、税金、风险费、招标代理费等所有费用。

8.5磋商响应货币：须以人民币报价。

9．证明供应商合格的资格文件

9.1供应商在其磋商响应书中，应包括证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的资质证明文件。

9.2供应商必须具有履行合同所必需的能力。

10．磋商响应保证金（见磋商响应供应商须知前附表）。

11．磋商响应书份数和签署

11.1 供应商应准备供应商须知前附表规定份数的磋商响应书。每份磋商响应书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

11.2磋商响应书的正本和所有的副本均需打印，由供应商的法定代表人或其授权代表正确签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在磋商响应书上。

11.3磋商响应书不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章。

12．磋商响应书的密封和标记

12.1供应商应将磋商响应书的正本和副本一起用包装袋封装好。封装应该严密、不易破损。封口处应盖有供应商公章或授权代表签字。

12.2磋商响应书包装袋上必须清楚写明项目的名称、项目编号、供应商全称。

12．3 磋商响应书不得活页装订，否则响应无效。

（四）磋商响应书的递交

13．磋商响应书超过时间递交的将被拒绝。磋商响应书有下列情形之一的，采购人将不予受理：

13.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

13.2未按磋商文件要求包装、密封和标记的。

14．磋商响应书的修改和撤回

14.1供应商递交磋商响应书后，可以在规定的磋商响应截止时间前修改或撤回其磋商响应书。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购人和浙江兴业建设项目管理有限公司。补充修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

14.2供应商修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按规定进行密封、标记和提交。

15．磋商现场

浙江兴业建设项目管理有限公司将按照磋商响应供应商须知前附表载明的时间和地点举行磋商。

16．磋商与评审

16.1磋商与评审程序

1、磋商小组由采购人依法组建，成员人数为3人及以上单数。

2、磋商小组首先对供应商的资格进行审查，资格审查不通过的，将不得进入磋商。

3、磋商小组对供应商提交的磋商响应书及样品（如有）进行审查，为磋商做好准备工作。

4、磋商小组所有成员集中与单一供应商进行逐一磋商。磋商过程中可对磋商文件规定的内容进行变动，变动内容须经采购人代表确认。

5、对否定的供应商，磋商小组要提出充足的否定理由，并填写在评审记录上；对评审结果持有异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定并记录入评审记录。

16.1.1 资格审查

经磋商小组确定，以下情形的供应商属于无效响应：

未按本磋商文件要求提供营业执照以及相关资格证明材料或提供的材料不符合磋商公告要求的、未按磋商文件要求提交磋商保证金的。

16.1.2 磋商响应书及样品（如有）

磋商开始前，磋商小组将认真审查供应商提交的磋商响应书，了解其与磋商文件要求是否有偏离，并对照本磋商文件规定评判供应商是否合格。审查完磋商响应书后，对合格供应商提供的样品(如有)进行检验。

16.1.3 磋商

1、在掌握了供应商磋商响应书及样品的基本情况后，磋商小组将与供应商分别进行磋商。

2、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，实质性变动内容是磋商文件的有效组成部分。实质性变动的内容，经采购人代表确认。

16.1.4 报价

- 响应报价超过项目预算控制数或不按规定格式进行报价的属于无效响应。报价表应按要求填写并装订入响应文件内。

2、磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的响应人在规定的时间内提交最后报价（如磋商过程中没有增加服务、工程数量或服务要求的，则二次报价时不得高于磋商响应书中的报价）。现场二次报价或者最后报价时仅报出总价，中标后，其单价部分按最后报价总价下降幅度同比例下降。

16.1.5成交候选人

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由该两家（及两家以上）供应商在相关监督部门的监督下抽签决定预成交候选人顺序。

17. 经磋商小组确定，有以下情形的供应商视为不合格供应商，其磋商响应将被否决：

1）磋商响应书未加盖单位印章和法定代表人（或授权委托人）签章（签字）的；

2）所提供的货物/服务/工程清单缺少的；

3）关键性商务、技术参数以及相关要求不能得到真正满足的；

4）样品不符合要求的（如有）；

5) 报价超过项目预算控制数或不按规定格式进行报价的属于无效报价。

6）其它不满足本磋商文件要求和法定应当否决的情形。

（五）磋商办法

根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审标准(满分100分)

| 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 服务方案 | 实施方案主要内容要求：保证供货质量的措施，保证供货期的方案和措施，安装、调试、验收的方案和措施，对本项目有效的改进措施和合理化建议。综合比较所有投标人实施方案的可操作性、合理性、全面性，操作性强、方案合理、技术力量强的得7-5分；操作性、方案、技术均一般的得4-2分、操作性、方案、技术存在欠缺的得1-0分；提供实施方案装订入投标文件，未提供方案不得分。 | 0-7 |
| 厂家资质 | - 桌面云厂家研发水平通过CMMI5认证，提供证书复印件，得2分； - 厂商具备网络安全应急服务支撑单位证书的（国家级）（提供证书复印件）得2分。 4、投标人具有有效的安全防范技术二级及以上资质的，得2分；具备有效的安全防范技术三级资质的，得1分；满分2分。 注：以上打分项需提供证书复印件或影印件加盖投标人公章装订入投标文件。 | 0-6 |
| 企业荣誉 | - 投标人具有市级或以上工商部门“守合同重信用单位”的得3分，最高得3分。 2、投标人通过职业健康安全管理体系认证、通过质量管理体系认证、通过环境管理体系认证的,每有一项加1分；最高3分。 注：提供相关证书复印件加盖公章装订入投标文件。 | 0-6分 |
| 业绩 | 投标人提供近三年内不少于10万元的与本项目类似的设备采购业绩合同，（复印件装入标书），每提供一份得3分，最多得15分。 注：须将上述证书、证明、报告等需要评审的材料的复印件装订在投标文件内。 近三年内指“2016年1月1日起至开标截止时间” | 0-15分 |
| 售后服务及培训 计划 | 根据投标人售后服务承诺内容：故障响应时间、备件提供、质保期内服务方式、质保期外服务方式等情况进行综合评审。以上评分分为好、中、差三个档次，好4-5分，中2-4分，差0-2分。 注：投标人在投标文件中自行承诺。 | 0-5分 |
| 技术参数 | 带★为必须满足参数，不满足按无效标处理； 其他项中有一项不满足的扣2分，满分18分，扣完为止。 注：根据产品技术参数和★号提供相关证明材料复印件或影印件加盖投标人公章装订入投标文件。 | 0-18分 |
| 本地化服务 | 1、投标人或所投产品制造商注册地在铜陵市境内的，或注册登记地在铜陵市境外的外地企业承诺在中标后一个月内在铜设立分支机构的得3分，满分3分； 注：注册地在铜陵市境内的须提供营业执照，注册地在铜陵市境外的提供承诺函，并将营业执照复印件或承诺函原件装订在投标文件中。 注：须将上述证书、证明、报告等需要评审的材料的复印件装订在投标文件内。 | 0-3分 |
| 报价部分 | 根据各供应商的最终有效投标报价，以满足招标文件要求且最终有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其它供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40（四舍五入，精确到小数点后二位）。 注：各供应商的最终有效投标报价以最终报价表中的金额为准。 | 0-40分 |

注：计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。

19、附则

无

（六）合同的签订、履行及验收

20．合同的签订、履行及验收

20.1签订合同

20.1.1成交供应商在收到《成交通知书》后，应在磋商文件规定的时间内与采购人签订合同。由于成交供应商的原因逾期未签订合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

20.1.2具体采购时，采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商磋商响应书作实质性修改

20.2履行合同

20.2.1成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

20.2.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

20.3验收：成交供应商交货时，由采购人依据合同组织验收。

（七）质疑

21．质疑

投标人对中标公示有异议的，应在中标公示发布期间内以书面形式提出质疑，逾期不予受理。关于采购文件中非通用条款部分方面及评标结果的质疑向采购人提出，采购人在七个工作日内作出答复，关于采购文件通用条款部分以及采购程序方面的质疑向采购代理单位提出，由采购代理单位作出答复。质疑供应商对答复内容不满意的或受理单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向相关行政部门提出投诉。

# 二、 需求清单

| 项目(设备)名称 | 详细技术参数或规格型号要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瘦终端 | 1.★要求与桌面云软件、存储虚拟化同一品牌，以保证平台兼容性及后续的产品售后服务； 2.硬件规格：采用ARM架构和Android操作系统的瘦终端，主频不小于1.6Ghz，内存不小于1G；至少具备6个USB接口、1个VGA普通显示接口、1个标准以太网接口、1对音频口； 3、云终端易用性管理：支持配置自定义开机画面、支持云终端分组管理、支持配置云终端定时开关机计划、支持开启“云终端加电自启”功能、支持配置是否自动下载并安装更新、支持批量移动/删除/关闭云终端、支持配置是否允许自动登录和保存密码。（提供功能截图） 4.★为了保障产品安全稳定使用与应急服务保障，厂商通过国家级网络安全应急服务支撑单位认证（提供证书复印件） 5.提供产品3年软件升级、硬件质保服务（提供厂商授权函，并加盖厂商公章） | 台 | 10 |
| 虚拟化一体机 | - 硬件参数配置： 19英寸工业标准2U机架式服务器 CPU： ≥2颗Intel Xeon E5-2620 V4(8核/2.1GHz) 内存：128G ECC DDR4 硬盘：1*240G SSD（缓存盘）、最大支持≥8个SATA/SAS硬盘扩展，配置4*4T SATA盘 接口：≥6个千兆网口，支持≥1个COM；≥2个USB；≥1个VGA 二、功能参数： 1.★为保障虚拟存储网络可用性，提升云桌面业务数据同步效率，要求支持多种存储通信方式，包括单交换机链路聚合、双交换机链路聚合等（提供截图证明） 2.为避免因网络中断导致物理主机被孤立，要求支持配置网络连通性探测IP，以实现对集群中主机状态的实时监测。（提供截图证明） | 台 | 1 |
| 显示器 | 21.5寸显示器（250nits，分辨率：1920*1080，VGA*1，支持壁挂，包含多屏支架）； | 台 | 4 |
| 用户授权 | 配置要求： 1.为提升桌面云接入性能及稳定性，本项目要求配备1套/台控制器（硬件或虚拟机方式），且与桌面云瘦终端同一品牌。 2.★本项目必须提供10个用户接入授权，并且为了满足不同场景的应用需求，要求每用户授权支持发布远程应用、共享桌面、独享桌面等至少3种资源类型。（提供截图证明） 部署模式： 1.★为确保接入安全性，要求软件内置防火墙功能，包括设置过滤规则、NAT设置、访问监控、防DOS攻击、QOS上传下载规则等，实现云平台安全防护。（提供截图证明） 用户体验： 1.支持单点登录功能，实现多系统整合，避免用户重复输入账号或口令的繁琐操作。（提供截图） 2.支持网页浏览加速，用户在上网查资料和访问B/S业务系统时，操作响应更快、更流畅。（提供配置界面截图） ★3.为确保信息安全，要求软件必须支持用户自定义屏幕水印功能，支持满屏水印，水印内容颜色和边框颜色反色调设置，防止背景颜色与水印颜色一致，覆盖水印，支持水印内容、透明度、水印字体大小、倾斜度调整。启用屏幕水印，可以在用户虚拟机上显示用户名及 IP 地址等信息，用户在使用 VDI 桌面的时候，截屏/拍照都会附带水印，从而防止用户对内网资料截屏/拍照等，降低数据泄密风险。保证数据安全性。 运维功能： 1.★支持为桌面云服务器提供多种负载均衡机制，本项目应包含会话数、CPU、内存、I/O、综合性能等5种策略算法，以满足不同类型服务器的资源调度需求。（截图证明） 2.★支持软件分发，通过创建软件库并关联给虚拟机，实现应用软件、驱动程序的增量式更新，不需要在每个虚拟机执行安装过程，整个分发过程秒级完成，且分发后不会覆盖原虚拟机的个性化配置和自主安装的软件，本项目要求支持应用软件、USB打印机和网络打印机驱动、网页快捷方式和页面控件、办公文件的分发。（截图证明） 3.支持虚拟机集中备份与恢复，可按需选择多个虚拟机或全部虚拟机备份至外置服务器，并可设置备份策略，实现自动化备份。（截图证明） 安全管理： 1.★支持多种身份认证方式随需组合，至少应包括账号密码、usb-key认证、短信认证、硬件特征绑定、动态口令等5种方式，以满足高级别用户的安全接入需求。（截图证明） 3.★支持客户端安全检测，可根据用户接入的终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装情况等指定访问策略，如客户端不满足安全检测要求则不允许接入，有效保障接入安全性。（提供截图） 4.要求支持个人盘加密技术，对云桌面个人数据进行加密保存，保障个人隐私安全。（截图证明） 其他要求： 1.外设支持：必须支持USB接口、串口等总线映射技术（包括USB存储器、USB打印机、USB智能卡、USB视音频设备等常见总线办公设备）（提供配置界面截图）； 2.中标后保留逐条测试权力，以防虚假应标，不满足按废标处理并追究法律责任。 | 套 | 10 |
| 分布式虚拟存储 模块 | 配置要求： - 要求与桌面云软件、桌面云瘦终端同一品牌，以保证兼容性及后续的产品售后服务； 部署模式： 1.部署存储虚拟化之后，可以将服务器直连硬盘组成分布式共享数据存储，为构建桌面云提供低成本、高性能的存储方案。 功能支持： 1.支持数据冗余副本技术，每份数据同时写入多台服务器，每次数据变化时自动实时同步，确保磁盘或服务器故障，数据不丢失。 2.支持SSD+HDD混合磁盘模式，SSD用于缓存云桌面热点数据，HDD用于存储个人数据，为了保证使用效果，要求SSD缓存命中率不低于60%，以提升云桌面IO性能，让用户获得最优用户体验。（截图证明） | 套 | 1 |

注：

1、售后服务要求及违约责任

1）保修服务：供应商须针对所有产品提供免费质保期三年，质保期内 “包修、包退、包换”。过保修期维护只收取零配件的成本费用；无论何时都准备备品备件，技术更新和改造时，具有优先权。

2）响应时间：要求技术人员在1小时内到达现场并及时处理。实行24h全年无假日服务。

3）维护保养：根据所提供设备特点，定期对设备进行保养，有效延长设备使用寿命。

4）违约责任：对于无故拖延售后服务时间和因维修不当给用户造成经济损失的，由投标方承担相应的经济责任。

2、实施要求

一、（1）报价人必须提供设备操作使用常规知识、技术特点、安装、使用、维修、软件使用和一般的故障判断等知识的原厂培训，使采购人能正确使用及维护设备，所需的费用包含在报价中。

二、质量、服务要求

（1）设备类

所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。

- 软件类

1）免费升级：供应商报价时须承诺所供软件的免费升级。

2）软件安装完之后，乙方须免费至少提供一次现场培训服务。

三、其他要求

（1）中标人负责根据本项目内容各个不同的安装地点,将货物送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

（2）各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

（3）货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

（4）货物在安装验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

2、安装

（1）中标人负责到用户指定的安装地点进行安装。

（2）中标人应设技术负责人，负责调试协调管理工作。

（3）投标人须派有经验的项目经理到现场进行调试，直到产品正常使用，其费用由投标人负担，包含在投标总价中。

（4）设备安装调试后，拆下的包装材料（箱）必须自行清运干净，作为验收条件之一。

第三章 磋商响应书

封面

项目编号：

项目名称：铜陵学院监控系统云桌面管理系统采购

供应商：                                    （盖章）

法人或授权委托人：（签字或盖章）

2019    年    月     日

目录

一、磋商响应函格式

二、项目实施方案

三、售后服务承诺函

四、法定代表人授权书

五、资格证明文件

六、项目配置清单表及技术参数及功能配置响应表（偏离表）

七、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件

八、供应商认为需要填报其它的资料

一、磋商响应函格式

致：铜陵学院

1．我们决定参加贵方组织的铜陵学院监控系统云桌面管理系统采购（编号：    ）竞争性磋商活动。我方授权代表我方全权处理本项目磋商的有关事宜。

2．我方愿意按照竞争性磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

3.我方愿意承诺本项目服务期为。

4．一旦我方被推荐为成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

5．我方为本项目提交的磋商响应书一式两份，其中正本一份、副本一份。

6．我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7．我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价（折扣）的供应商。

磋商响应单位名称：（公章）

法人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

二、项目实施方案

（一）磋商响应供应商简介

（不超过1000字）

（二）项目实施方案

项目编号：

项目名称：铜陵学院监控系统云桌面管理系统采购

1、履行合同所必需的专业技术能力

| 序号 | 技术人员 | 人员简介 |
| --- | --- | --- |

2、项目实施计划

（供应商自行编写）

磋商响应单位名称：                      （公章）

法人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

三、售后服务承诺

致：铜陵学院

我方参与项目编号为的铜陵学院监控系统云桌面管理系统采购提供以下售后服务承诺：

（注：按照招标文件要求，格式自拟）

磋商响应单位名称：（公章）

法人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

四、法定代表人授权书（格式）

致：浙江兴业建设项目管理有限公司

本授权书声明：  （供应商名称）  的  （法人代表姓名） 授权（被授权人的姓名）为我方就编号为 的“铜陵学院监控系统云桌面管理系统采购”竞争性磋商活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目响应、磋商、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职务：

代理人（被授权人）签字或盖章：

职务：

供应商名称：（公章）

日期：

五、资格证明文件

1、营业执照副本（复印件）；

2、磋商文件中所要求的其他资格证明文件（复印件）；

六、项目配置清单表及技术参数及功能配置响应表（偏离表）

（一）项目配置清单表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及 数量 | 随同设备提供的备品备件、手册、技术资料等 （选填） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“货物名称”按需求清单内容填列。

磋商响应单位名称：（全称并加盖公章）

法人或被授权人（签/章）：___________________

（二）技术参数及功能配置响应表（偏离表）

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

| 序号 | 设备/项目 | 招标文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

商响应单位名称：（全称并加盖公章）

法人或被授权人（签/章）：___________________

注：

（1）投标人应根据投标货物的性能指标，对照招标文件第一章“三、项目需求”中货物功能、规格、技术参数要求，逐条注明响应内容和“偏离情况”（“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）。

（2）此表为样表，行数可自行添加，但格式不变。

（3）请在“投标人技术参数/功能描述” 中列出所投设备/项目的详细技术参数和功能描述情况，要求将技术参数和功能分别描述，否则将视为不响应或负偏离。

（4）偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。

七、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件

服务本项目人员一览表

| 类别 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 文化程度 | 证书 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 编号 |

注：供应商对人员证件真实性负责。

八、本磋商文件要求的其他证明材料

磋商响应报价明细表（格式）

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数 量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写元；小写：元 |  |  |  |  |  |  |

注：1、设备名称等详见需求清单，此表格投标人可自行扩展。

2、本投标报价必须以人民币的形式表示。

3、投标总报价包括完成安装调试、培训、现场服务等本项目所需的一切费用。

磋商响应单位名称：（公章）

法人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

磋商响应最后报价表（格式）

（此表由磋商响应人手持，不密封在磋商响应文件中。在磋商结束后进行最终报价时现场填写）

| 序号 | 项目内容 | 一轮报价（元） | 最终报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜陵学院监控系统云桌面管理系统采购 |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |
| 其他说明： | 1、本投标报价必须以人民币的形式表示。 2、投标总报价包括完成安装调试、培训、现场服务等本项目所需的一切费用。 3、各分项最终单价依据最终报价与一次报价之比同幅度变化。 |  |  |

磋商响应单位名称：

法人或被授权人（签字或盖章）：

日期：